## 工程量清单
闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2022年01月05日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程
2 | 景观绿化
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 市政工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 景观绿化 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 园林绿化工程
2 | 雪峰支线高速连接线
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 市政工程 市政工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 路灯工程-主线
1.2 | 路灯工程-雪峰支线
1.3 | 交通电气-主线上交叉口
1.4 | 通信工程-主线
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 景观绿化 园林绿化工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 绿化种植
1.2 | 园林建筑
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 景观绿化 雪峰支线高速连接线 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 绿化种植
1.2 | 园林建筑
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
市政工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程-主线 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040801006003 | 落地式控制箱 | (1)名称:路灯控制箱 (2)型号:KTJSQ-100/3.10-l (3)50*50*5，2.5m角钢接地极接地 (4)基础形式、材质、规格:C20砼 | 台 | 2
2 | 040805001011 | 常规照明灯 | (1)名称:新建单臂路灯 (2)型号:80W半截光型灯具LED(穿雾型) H=8m,L=1.5m (3)接地要求:50*50*5，2.5m角钢接地极接地 (4)附件配置:校正钢板 400*400*4，钢筋制作安装，地脚螺栓安装 (5)光源数量:80W半截光型灯具LED(穿雾型) (6)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土 (7)单臂，H=8m,L=1.5m (8) 电缆进出线管CPVC (9)具体做法详见图纸 | 套 | 44
3 | 040805001012 | 常规照明灯 | (1)名称:现状挂壁灯更换立杆灯 (2)型号:80W半截光型灯具LED(穿雾型) H=8m,L=1.5m (3)接地要求:50*50*5，2.5m角钢接地极接地 (4)附件配置:校正钢板 400*400*4，钢筋制作安装，地脚螺栓安装 (5)光源数量:80W半截光型灯具LED(穿雾型) (6)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土 (7) 电缆进出线管CPVC (8)具体做法详见图纸 | 套 | 23
4 | 040805002003 | 中杆照明灯 | (1)名称:新建中杆灯 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:3*220W半截光型灯具LED(穿雾型) H=14m,L=1.8m (3)接地要求:50*50*5，2.5m角钢接地极接地 (4)校正钢板500*500*5，钢筋制作安装，地脚螺栓安装 (5)3*220W半截光型灯具LED(穿雾型) (6)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土 (7)灯架形式及臂长:中杆，H=14m,L=1.8m (8) 电缆进出线管CPVC (9)具体做法详见图纸
5 | 040805001013 | 常规照明灯 | (1)现状LED路灯更换LED(穿雾型)，灯杆利用现状 (2)名称:LED(穿雾型) (3)型号:半截光型灯具80W (4)光源数量:半截光型灯具80W | 套 | 97
6 | 040805001014 | 常规照明灯 | (1)路灯移位，新建基础；现状LED路灯更换LED(穿雾型)，灯杆利用现状 (2)名称:LED(穿雾型) (3)型号:半截光型灯具80W (4)接地要求:50*50*5，2.5m角钢接地极接地 (5)附件配置:校正钢板 400*400*4，钢筋制作安装，地脚螺栓安装 (6)光源数量:半截光型灯具80W (7)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础 (8) 电缆进出线管CPVC (9)具体做法详见图纸 | 套 | 87
7 | 040805001015 | 常规照明灯 | (1)名称:现状路灯移位，新建基础 (2)型号:C30混凝土 (3)接地要求:50*50*5，2.5m角钢接地极接地 (4)附件配置:校正钢 | 套 | 36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板 400*400*4，钢筋制作安装，地脚螺栓安装 (5)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础 (6) 电缆进出线管CPVC (7)具体做法详见图纸
8 | 040804001007 | 配管 | (1)CPVC (2)规格:75 (3)名称:塑料管 | m | 3825.6
9 | 040804001010 | 配管 | (1)CPVC (2)规格:150 (3)名称:塑料管 (4)路灯配电箱电源进线 | m | 1060
10 | 040803004004 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C15 (2)规格:200*200mm | m | 4885.6
11 | 040804001008 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:SC80 (3)名称:镀锌钢管 (4)接地要求:埋地敷设 (5)配置形式:SC80*2 | m | 431.7
12 | 040803001005 | 电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号:YJV-0.6/1KV-5*16 (3)电压(kV):1KV (4)敷设方式、部位:埋地敷设 (5)电缆接线端子及电缆中间头制作安装 | m | 4753.23
13 | 040803001006 | 电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号:YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 (3)电压(kV):1KV (4)敷设方式、部位:埋地敷设 (5)电缆中间头制作安装 | m | 1060
14 | 040205001019 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:手孔井 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚中粗砂垫层、120mm厚手摆块石灌砂基础；砖砌井壁采用MU10粉煤灰砖，M5水泥砂浆砌筑，内壁1：2水泥砂浆抹面10mm厚 (3)规格尺寸:轻型下沉式球墨铸铁井盖700*700mm | 座 | 44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)50*50*5，2.5m角钢接地极接地
15 | 040806002003 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)名称:热镀锌接地母线 | m | 4972.24
16 | 040101003009 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 458.68
17 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 2489.79
18 | 040103001013 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 682.8
19 | 040103001014 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 1910.86
20 | 040103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:5Km | m3 | 293.39
21 | 040807003005 | 接地装置调试 | (1)接地网系统调试 | 系统/组 | 2
22 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)送配电装置系统调试 (2)kV以下 | 系统 | 2
23 | 040807003006 | 接地装置调试 | (1)接地系统调试 | 系统/组 | 227
路灯工程-雪峰支线 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
24 | 040805001016 | 常规照明灯 | (1)现状LED路灯更换LED(穿雾型)，灯杆利用现状 (2)名称:LED(穿雾型) (3)型号:半截光型灯具80W (4)光源数量:半截光型灯具80W | 套 | 30
交通电气-主线上交叉口 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
25 | 040804001009 | 配管 | (1)镀锌钢管 (2)规格:SC100 (3)名称:镀锌钢管 (4)接地要求:埋地敷设 (5)配置形式:SC100*6 | m | 293
26 | 040205001020 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:手孔井 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚中粗砂垫层、120mm厚手摆块石灌砂基础；；砖砌井壁采用MU10青砖，M5水泥砂浆砌筑，内壁1：2水泥砂浆抹面10mm厚 (3)规格尺寸:816*816mm (4)30mm厚C20细石混凝土盖板 (5)钢纤维混凝土井盖600*600 | 座 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内) | m3 | 126.96
28 | 040103001015 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 112.81
29 | 040103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:5km | m3 | 126.96
通信工程-主线 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
30 | 040803003009 | 电缆排管 | (1)规格:PVC-UФ110mm,壁厚5.5m (2)名称:聚氯乙烯管 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15素混凝土垫层 (4)排管排列形式:6*（PVC-U)Φ110 (5)管枕 | m | 2401
31 | 040803003011 | 电缆排管 | (1)规格:PVC-UФ110mm,壁厚5.5m (2)名称:聚氯乙烯管 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15素混凝土垫层 (4)排管排列形式:4*（PVC-U)Φ110 (5)管枕 | m | 15
32 | 040803003012 | 电缆排管 | (1)规格:PVC-UФ110mm,壁厚5.5m (2)名称:聚氯乙烯管 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15素混凝土垫层 (4)排管排列形式:2*（PVC-U)Φ110 (5)管枕 | m | 106
33 | 040803003010 | 电缆排管 | (1)规格:SC100,壁厚4mm (2)名称:镀锌钢管 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15素混凝土垫层 (4)排管排列形式:6*SC100 (5)管枕 | m | 889
34 | 040803003013 | 电缆排管 | (1)规格:SC100,壁厚4mm (2)名称:镀锌钢管 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15素混凝土垫层 | m | 154
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)排管排列形式:4*SC100 (5)管枕
35 | 040803003014 | 电缆排管 | (1)规格:SC100,壁厚4mm (2)名称:镀锌钢管 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15素混凝土垫层 (4)排管排列形式:2*SC100 (5)管枕 | m | 239
36 | 040205001021 | 人（手）孔井 | (1)绿化带 (2)直通型手孔井 (3)1：2.5防水水泥砂浆，抹面厚内15mm外20mm (4)C25混凝土200mm厚，采用MU20砼实心砖，Mb水泥砂浆砌筑，渗水井内15cm中粗砂，20cm鹅卵石 (5)C30混凝土盖板150mm厚，压顶 (6)脚手架、钢筋、模板、拉力环、预埋铁件、电缆吊架及电缆支架制安 (7)图号TX-13 | 座 | 6
37 | 040205001022 | 人（手）孔井 | (1)人行道 (2)直通型手孔井 (3)1：2.5防水水泥砂浆，抹面厚内15mm外20mm (4)C25混凝土200mm厚，采用MU20砼实心砖，Mb水泥砂浆砌筑，渗水井内15cm中粗砂，20cm鹅卵石 (5)C30混凝土盖板150mm厚，压顶 (6)轻型下沉式球墨铸铁井盖700*700 (7)脚手架、钢筋、模板、拉力环、预埋铁件、电缆吊架及电缆支架制安、安全防坠网 (8)图号TX-13 | 座 | 52
38 | 040205001023 | 人（手）孔井 | (1)车行道 (2)直通型人孔井 (3)1：2.5水泥砂浆抹面，厚内15mm外20mm (4)120mm厚C15素混凝土垫层，墙身采用MU10烧结砖，M10砂浆 | 座 | 15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)C25预制盖板150mm厚、井圈 (6)脚手架、钢筋、模板、拉力环、预埋铁件、电缆吊架及电缆支架制安、安全防坠网 (7)防沉降重型球墨铸铁井盖 Φ800
39 | 040205001025 | 人（手）孔井 | (1)车行道 (2)三通型人孔井 (3)1：2.5水泥砂浆抹面，厚内15mm外20mm (4)120mm厚C15素混凝土垫层，侧墙采用MU10烧结普通砖，M10砂浆 (5)C25预制盖板150mm厚、井圈 (6)防沉降重型球墨铸铁井盖Φ800 (7)脚手架、钢筋、模板、拉力环、预埋铁件、电缆吊架及电缆支架制安、安全防坠网 | 座 | 4
40 | 040205001024 | 人（手）孔井 | (1)人行道、绿化带 (2)三通型人孔井 (3)1：2.5水泥砂浆抹面，厚内15mm外20mm (4)120mm厚C15素混凝土垫层，侧墙采用MU10烧结普通砖，M10砂浆 (5)C25预制盖板150mm厚、井圈 (6)轻型下沉式球墨铸铁井盖1110*850 (7)脚手架、钢筋、模板、拉力环、预埋铁件、电缆吊架及电缆支架制安、安全防坠网 | 座 | 15
41 | 040205001026 | 人（手）孔井 | (1)车行道 (2)四通型人孔井 (3)120mm厚C15混凝土基础，墙身采用采用MU10烧结普通砖，M10砂浆 (4)C25预制盖板150mm厚 (5)1:2.5水泥砂浆抹面，厚内15/外20mm (6)脚手架、钢筋、模板、拉力环、预埋铁件、电缆吊架及电缆支架制安、安全防坠网 | 座 | 21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)防沉降重型球墨铸铁井盖Φ800
42 | 040803004003 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C15 (2)规格:0.68*0.42 (3)名称:6*（PVC-U)Φ110包封 | m | 2304.55
43 | 040803004005 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C15 (2)规格:0.52*0.42 (3)名称:4*（PVC-U)Φ110包封 | m | 10.825
44 | 040803004006 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C15 (2)规格:0.52*0.26 (3)名称:2*（PVC-U)Φ110包封 | m | 69
45 | 040101003011 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 702.9
46 | 040101003012 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 1405.49
47 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3311.26
48 | 040103001017 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 3860.38
49 | 040103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:5km | m3 | 5419.66
景观绿化 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
50 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)闽浙樱 (2)Φ15cm (3)高度：500cm以上 冠幅：300cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)带骨架移植，至少3级以上分枝，二级分枝4根以上，直径大于6cm，枝下高大于2.5m | 株 | 52
51 | 050102001017 | 栽植乔木 | (1)广玉兰 (2)Φ15cm (3)H:400cm以上 P：250cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)带骨架移植，至少3级以上分枝，二级分枝4根以上，直径大于6cm，枝下高大于2.5m | 株 | 375
52 | 050102001018 | 栽植乔木 | (1)白花紫薇 (2)Φ6cm (3)H:250cm以上 P： | 株 | 425
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
120cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)间距5m，全冠袋苗，树形优美，低分枝，多分枝，冠幅饱满密实，不偏冠
53 | 050102001019 | 栽植乔木 | (1)白梅 (2)Φ6cm (3)H:250cm以上 P：100cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)间距5m，全冠袋苗，树形优美，低分枝，多分枝，冠幅饱满密实，不偏冠 | 株 | 659
54 | 050102001008 | 栽植乔木 | (1)福建山樱花 (2)Φ8-9cm (3) H:300以上，P:150以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)全冠袋苗，树形优美，低分枝，多分枝，冠幅饱满密实，不偏冠 | 株 | 27
55 | 050102001009 | 栽植乔木 | (1)丹桂 (2)Φ14cm (3)H:300cm以上 P：250cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)全冠袋苗，长势好，冠幅饱满密实，无脱脚，多分枝，低分枝 | 株 | 7
56 | 050102001010 | 栽植乔木 | (1)日本红枫 (2)Φ4-5cm (3)H:180cm以上 P：150cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)全冠袋苗，长势好，冠幅饱满密实，无脱脚，多分枝，低分枝 | 株 | 9
57 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)多花美花红千层 (2)成活养护期半年日常养护期半年 (3)150-160cm (4)150cm以上 (5)全冠袋苗，长势好，冠幅饱满密实，无脱脚，多分枝，低分枝 | 株 | 4
58 | 050102002002 | 栽植灌木 | (1)金森女贞球 (2)成活养护期半年 | 株 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
日常养护期半年 (3)100cm (4)100cm (5)袋苗，球形饱满密实，低脱脚
59 | 050102002003 | 栽植灌木 | (1)红花檵木球 (2)成活养护期半年日常养护期半年 (3)130cm (4)130cm (5)袋苗，球形饱满密实，低脱脚 | 株 | 6
|  | 分部小计 |  |  | 1576
60 | 050102007016 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)25株/m2 (3)红叶石楠 (4)H:30cm P：25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝，密植，不露土 | m2 | 7052.1
61 | 050102007017 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)25株/m2 (3)金森女贞 (4)H:30cm P：25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝，密植，不露土 | m2 | 13848.5
62 | 050102007005 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)8株/m2 (3)三角梅 (4)H:60cm P：45cm (5)盆栽苗，带盆种植，尽量保留全冠、保枝保叶，避免打枝 | m2 | 84
63 | 050102007006 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)36株/m2 (3)紫花马缨丹 (4)H:20-25cm P：20-25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝，密植，不露土 | m2 | 274.2
64 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)马尼拉草皮 (3)满铺，不露土 | m2 | 2574.3
|  | 分部小计 |  |  | 23833.1
65 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)异叶爬山虎 (3)≥100cm (4)间隔半米一株。沿线只种植异叶爬山 | 株 | 1956
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
虎且不种植其余苗木处，按均宽0.3m、0.3cm厚回填种植土
66 | 050102007007 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)36株/m2 (3)金森女贞 (4)H:30cm P：25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝，密植，不露土 | m2 | 33.7
67 | 05B001 | 有机肥 | (1)5kg/㎡ (2)与土壤充分搅拌 | kg | 125506
68 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化地 | m2 | 24085.98
69 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)回填土质要求:种植土采用菜园土或者洲土 (2)回填厚度:绿地回填1米厚 (3)外购 | m3 | 10123.7
70 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | (1)种植土 (2)回填土质要求:土采用菜园土或者洲土 (3)树池级分车带回填1米厚 (4)利用场地内开挖余方 | m3 | 4273
71 | 080102001001 | 挖石方 | (1)液压锤破碎石方 | m3 | 4319
72 | 080101001001 | 挖一般土方 | (1)三类土 | m3 | 10077.7
73 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:5km | m3 | 10077.7
74 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石 (2)运距:5km | m3 | 4319
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
75 | 050307016001 | 花池 | (1)20厚1:3水泥砂浆抹面 (2)M5水泥砂浆 (3)Mu7.5砖 (4)鹅卵石贴面 (5)100厚C20素砼垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实 | m3 | 20.8
76 | 050301005001 | 点风景石 | (1)溪石 (2)规格分大小，每组大小各一个。大景石1000-1100mm*800-900mm*600-700mm，小景石500-600mm*400-500mm*400-500mm | 块 | 10
雪峰支线高速连接线 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
77 | 050102007018 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)25株/m2 (3)金森女贞 (4)H:30cm P：25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝，密植，不露土 | m2 | 1715.3
78 | 050102001020 | 栽植乔木 | (1)白梅 (2)Φ6cm (3)H:250cm以上 P：100cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)全冠袋苗，树形优美，低分枝，多分枝，冠幅饱满密实，不偏冠 | 株 | 157
79 | 050102001015 | 栽植乔木 | (1)丹桂 (2)Φ14cm (3)H:300cm以上 P：250cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)全冠袋苗，长势好，冠幅饱满密实，无脱脚，多分枝，低分枝 | 株 | 4
80 | 050102012003 | 铺种草皮 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)马尼拉草皮 (3)满铺，不露土 | m2 | 107.9
81 | 050102007013 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)36株/m2 (3)金森女贞 (4)H:30cm P：25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝，密植，不露土 | m2 | 14.5
82 | 050102001016 | 栽植乔木 | (1)闽浙樱 (2)Φ15cm (3)高度：500cm以上 冠幅：300cm以上 (4)成活养护期半年日常养护期半年 (5)带骨架移植，至少3级以上分枝，二级分枝4根以上，直径大于6cm，枝下高大于2.5m | 株 | 64
83 | 050102007019 | 栽植色带 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)25株/m2 (3)红叶石楠 (4)H:30cm P：25cm (5)袋苗，长势好，无病虫害，多分枝， | m2 | 1040.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
密植，不露土
84 | 050102006003 | 栽植攀缘植物 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)异叶爬山虎 (3)≥100cm (4)间隔半米一株。沿线只种植异叶爬山虎且不种植其余苗木处，按均宽0.3m、0.3cm厚回填种植土 | 株 | 109.4
85 | 05B002 | 有机肥 | (1)5kg/㎡ (2)与土壤充分搅拌 | kg | 16346.8
86 | 050101010002 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化地 | m2 | 2825.01
87 | 050101009003 | 种植土回(换)填 | (1)回填土质要求:种植土采用菜园土或者洲土 (2)回填厚度:绿地回填1米厚 (3)外购 | m3 | 1982.2
88 | 080102001003 | 挖石方 | (1)液压锤破碎石方 | m3 | 594.7
89 | 080101001003 | 挖一般土方 | (1)三类土 | m3 | 1387.5
90 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:5km | m3 | 594.7
91 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石 (2)运距:5km | m3 | 1387.5
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
92 | 050307016002 | 花池 | (1)20厚1:3水泥砂浆抹面 (2)M5水泥砂浆 (3)Mu7.5砖 (4)鹅卵石贴面 (5)100厚C20素砼垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实 | m3 | 8.7
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
市政工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程-主线 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
路灯工程-雪峰支线 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
交通电气-主线上交叉口 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
通信工程-主线 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
景观绿化 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)四角桩支撑 (2)材质：钢管 | 株 | 1558
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
雪峰支线高速连接线 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 050403001002 | 树木支撑架 | (1)四角桩支撑 (2)材质：钢管 | 株 | 225
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---