## 三沙+下白石控制价
福宁高速公路下白石、三沙、牙城、太姥山所营区提升改造工程最高控制价
工程名称：福宁高速公路下白石、三沙、牙城、太姥山所营区提升改造工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元） | 合计(元）
三沙所
园林建筑
拆除部分
1 | 041001001001 | 拆除路面 (1)C20素混凝土结构 (2)200厚 | m2 | 34.176 | 19.72 | 673.9507
2 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 34.176 | 6.84 | 233.7638
3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 (1)地面 (2)拆除水泥地面 | m2 | 47.2 | 18.77 | 885.944
4 | 050101007001 | 清除地被植物 (1)拆除现场原有绿化 | m2 | 17.2 | 5.63 | 96.836
5 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除墙体 | m3 | 30.819 | 131.4 | 4049.6166
6 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 (1)拆除原有1200*150*300条石道牙 | m | 21.29 | 5.63 | 119.8627
7 | 010103002001 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 53.053 | 34.72 | 1842.0002
|  | 新建部分 |  |  | 0
8 | 050201003001 | 路牙铺设 (1)C20素混凝土护脚 (2)1200*150*300芝麻灰烧面道牙 | m | 22.75 | 93.86 | 2135.315
9 | 050201003003 | 路牙铺设 (1)C20素混凝土护脚(2)1200*150*300芝麻灰烧面道牙（利旧） | m | 19.62 | 23.47 | 460.4814
10 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 (1)砖砌体 (2)100厚C20素混凝土垫层+100厚级配碎石垫层 (3)20厚1：3水泥砂浆抹面 (4)500*300成品铸铁盖板 | m | 26.04 | 307.86 | 8016.6744
11 | 050201001003 | 园路 (1)200厚级配碎石垫层 (2)200厚C20素混凝土面层 | m2 | 17.2 | 125.78 | 2163.416
12 | 040205006001 | 标线 (1)100宽白色聚氨酯划线漆（2遍） | m2 | 7.9 | 51.62 | 407.798
13 | 05B001 | 置石刻字重新刷漆 (1)置石刻字重新刷漆 | 项 | 1 | 187.72 | 187.72
14 | 05B002 | 拆除钢构停车棚 (1)拆除钢构停车棚 (2)高度3.6m高 | 项 | 1 | 6570.28 | 6570.28
15 | 05B003 | 原有排水口堵住须清理疏通 (1)原有排水口堵住须清理疏通 | 项 | 1 | 2440.39 | 2440.39
|  | 路灯部分 |  |  | 0
16 | 040805001001 | 常规照明灯 (1)拆装圆灯泡 | 套 | 9 | 7.7 | 69.3
17 | 040805001002 | 常规照明灯 (1)金卤灯 | 套 | 9 | 300.35 | 2703.15
18 | 040805004002 | 景观照明灯 (1)拆除路灯 | 套 | 1 | 300.35 | 300.35
|  | 雨水部分 |  |  | 0 | 0
19 | 031001006001 | 塑料管 (1)连接形式:胶圈 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2) DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求: | m | 65.95 | 78.84 | 5199.498
20 | 010404001001 | 垫层 (1)10CM厚砂垫层 | m3 | 5.276 | 159.56 | 841.8386
21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)1米内 | m3 | 37.855 | 7.51 | 284.291
22 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)1米内 | m3 | 12.8 | 59.13 | 756.864
23 | 010103001001 | 回填方 (1)按设计要求 (2)粗中砂 (3)按设计要求 (4)外购 | m3 | 21.104 | 134.22 | 2832.5789
24 | 010103001002 | 回填方 (1)按设计要求 | m3 | 13.598 | 12.2 | 165.8956
25 | 010103002002 | 余方弃置 (1)渣土 (2)按3KM考虑 | m3 | 35.791 | 20.65 | 739.0842
26 | 040504001002 | 砌筑井 (1)150厚级配碎砾石垫层 (2)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (3)C15细石混凝土井底 (4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5)20厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹 (6)C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) (7)安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) (8)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) (9)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 5 | 1689.5 | 8447.5
外立面及屋面
装饰工程
屋面部分
27 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 100 | 6.83 | 683
28 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面防水 | m2 | 100 | 12.2 | 1220
29 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 (1)屋面 (2)拆除屋面砂浆层 | m2 | 100 | 18.77 | 1877
30 | 010103002003 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 8.779 | 32.85 | 288.3902
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)40厚C20细石混凝土 | m2 | 100 | 34.03 | 3403
32 | 010515003001 | 钢筋网片 (1)Φ4@150钢丝网片 | t | 0.132 | 6194.83 | 817.7176
33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (1)5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 100 | 31.92 | 3192
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 100 | 26.28 | 2628
35 | 011003001001 | 隔离层 (1)屋面 (2)干铺油毡一层作为隔离层 | m2 | 100 | 9.08 | 908
36 | 011001001001 | 保温隔热屋面 (1)60mm厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 100 | 45.52 | 4552
37 | 010404001002 | 垫层 (1)最薄处30厚水泥膨胀珍珠岩2%找坡层 | m3 | 10 | 93.86 | 938.6
|  | 拆除部分 |  |  | 0
38 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 (1)原有外墙仿石漆 | m2 | 226.2 | 4.46 | 1008.852
39 | 011605002002 | 立面块料拆除 (1)拆除外墙面瓷砖 | m2 | 1181.52 | 31.35 | 37040.652
40 | 010103002004 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 108.245 | 32.85 | 3555.8483
综合楼外立面
41 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚+4厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 1181.52 | 66.64 | 78736.4928
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)弹线分格，分隔缝着色，粘贴美纹纸 (5)滚压打磨，罩面漆两遍 | m2 | 1181.52 | 147.36 | 174108.7872
43 | 011405001001 | 金属面油漆 同外墙漆 (1)栏杆磨除原油漆，原色重新刷漆两道 | m2 | 284.928 | 13.71 | 3906.3629
44 | 010607001001 | 成品空调金属百页护栏 | m2 | 72.45 | 483.39 | 35021.6055
配电房
45 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 271.207 | 56.32 | 15274.3782
46 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)外墙涂料两道，清理修补及保养 | m2 | 271.207 | 45.42 | 12318.2219
47 | 010607001002 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 4.14 | 286.28 | 1185.1992
48 | 01B001 | 原有外墙装饰清洗 (1)原有外墙装饰清洗 (2)玻璃贴、防盗网清洗 | m2 | 1407.72 | 10.39 | 14626.2108
49 | 01B009 | 拆除现场二楼原有排烟管及蓄水桶 | 项 | 1 | 5190.53 | 5190.53
50 | 011001001004 | 保温隔热屋面 (1)屋顶隔热板修复（8片） | m2 | 1.921 | 76.97 | 147.8594
拆除空调
51 | 030701003001 | 空调器 (1)空调拆 (2)2P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 4 | 112.63 | 450.52
52 | 030701003002 | 空调器 (1)空调拆 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 28 | 110.75 | 3101
|  | 安装空调 |  |  |  | 0
53 | 030701003003 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)2P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 4 | 300.35 | 1201.4
54 | 030701003004 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 28 | 295.66 | 8278.48
厨房及宿舍
厨房
55 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除原有地面铺装 | m2 | 12.6 | 9.39 | 118.314
56 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除原有墙面 | m2 | 38.07 | 4.69 | 178.5483
57 | 010103002011 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 2.28 | 32.85 | 74.898
58 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)800*800灰色瓷砖 | m2 | 12.6 | 131.4 | 1655.64
59 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)12厚1：3水泥砂浆打底+8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 38.07 | 30.97 | 1179.0279
60 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子二遍及打磨 (2)施涂封闭底漆一道，白色防霉水泥漆二道及磨光 | m2 | 38.07 | 32.85 | 1250.5995
61 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 (1)H=80mm (2)成品pvc灰色踢脚 | m | 13.5 | 28.16 | 380.16
62 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)配套龙骨 (2)成品集成吊顶 | m2 | 12.6 | 129.53 | 1632.078
63 | 01B010 | 市购成品装饰挂画 | 个 | 3 | 469.3 | 1407.9
|  | 宿舍4间 |  |  | 0
64 | 011605001002 | 平面块料拆除 (1)拆除原有地面铺装 | m2 | 50.4 | 9.52 | 479.808
65 | 011605002001 | 立面块料拆除 (1)拆除原有墙面 | m2 | 251.496 | 31.35 | 7884.3996
66 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | m | 2.8 | 49.74 | 139.272
| 010103002012 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 14.664 | 32.85 | 481.7124
67 | 011505001001 | 洗漱台 (1)浴厕配件(大理石洗漱台 ≤1m2) | m2 | 1.36 | 535.01 | 727.6136
68 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)800*800灰色瓷砖 | m2 | 39.128 | 131.4 | 5141.4192
69 | 011102003003 | 块料楼地面 (1)20厚水泥砂浆结合层 (2)300*300灰色防滑砖 | m2 | 11.271 | 84.47 | 952.0614
70 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)1.5厚高分子防水涂料 | m2 | 11.271 | 23.47 | 264.5304
71 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 (1)15厚水泥砂浆找平 | m2 | 50.4 | 16.89 | 851.256
72 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 (1)12厚1：3水泥砂浆打底+8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 162 | 30.67 | 4968.54
73 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子二遍及打磨 (2)施涂封闭底漆一道，白色防霉水泥漆二道及磨光 | m2 | 162 | 33.45 | 5418.9
74 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 (1)H=80mm (2)成品pvc灰色踢脚 | m | 54 | 27.22 | 1469.88
75 | 011204003001 | 块料墙面 (1)3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压 (2)白色瓷砖贴面 | m2 | 66.504 | 142.02 | 9444.8981
76 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)1.5厚高分子防水涂料 | m2 | 66.504 | 25.34 | 1685.2114
77 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)刷界面处理剂一道 (2)6厚1：2.5水泥砂浆+9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 66.504 | 32.66 | 2172.0206
78 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)配套龙骨 (2)成品集成吊顶 | m2 | 50.4 | 129.53 | 6528.312
79 | 030412001001 | 普通灯具 (1)Φ400成品吸顶灯 | 套 | 8 | 225.27 | 1802.16
80 | 030412001002 | 普通灯具 (1)成品筒灯 | 套 | 32 | 70.4 | 2252.8
81 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4521.32 | 4521.32
82 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙装饰 (2)扣件式 (3)30m以内 (4)钢管 (5)阻燃网 | m2 | 1659.121 | 58.72 | 97423.5851
83 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 10170 | 10170
|  | 三沙所小计 |  |  |  | 640941.3724
下白石所
外立面及屋面
装饰工程
拆除部分
84 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 (1)原有外墙仿石漆 | m2 | 258.2 | 5.35 | 1381.37
85 | 011605002004 | 立面块料拆除 (1)拆除外墙面瓷砖 | m2 | 1680.848 | 31.33 | 52660.9678
86 | 010103002014 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 75.491 | 33.12 | 2500.2619
综合楼外立面
87 | 011201004014 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚+4厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 1680.848 | 66.99 | 112600.0075
88 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)弹线分格，分隔缝着色，粘贴美纹纸 (5)滚压打磨，罩面漆两遍 | m2 | 1680.848 | 147.3 | 247588.9104
89 | 011405001006 | 金属面油漆 (1)栏杆磨除原油漆，原色重新刷漆两道 | m2 | 50 | 13.7 | 685
90 | 010607001007 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 26.91 | 482.72 | 12989.9952
配电房
91 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)外墙涂料两道，清理修补及保养 | m2 | 258.2 | 45.41 | 11724.862
92 | 010607001008 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 6.21 | 482.72 | 2997.6912
93 | 01B014 | 原有外墙装饰清洗 (1)原有外墙装饰清洗 (2)玻璃贴、防盗网清洗 | m2 | 1939.048 | 10.41 | 20185.4897
拆除空调
94 | 030701003013 | 空调器 (1)空调拆 (2)5P (3)办公室、、新宿舍楼 | 台/组 | 2 | 116.53 | 233.06
95 | 030701003014 | 空调器 (1)空调拆 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 31 | 110.9 | 3437.9
96 | 030701003019 | 空调器 (1)空调拆 (2)2P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 1 | 108.55 | 108.55
97 | 030701003018 | 空调器 (1)空调拆 (2)3P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 2 | 108.55 | 217.1
安装空调
98 | 030701003021 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)5P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 2 | 319.1 | 638.2
99 | 030701003015 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)3P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 2 | 303.06 | 606.12
100 | 030701003016 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 31 | 307.74 | 9539.94
101 | 030701003020 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)2P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 1 | 303.06 | 303.06
102 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙装饰 (2)扣件式 (3)30m以内 (4)钢管 (5)阻燃网 | m2 | 1603.4 | 58.72 | 94151.648
|  | 下白石所小计： |  |  |  | 574550.1338
|  | 三沙、下白石所合计 |  |  |  | 1215491.5062