## 太姥山+牙城报价清单
福宁高速公路下白石、三沙、牙城、太姥山所营区提升改造工程工程量清单
工程名称：福宁高速公路下白石、三沙、牙城、太姥山所营区提升改造工程（牙城、太姥山）
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元） | 合计(元）
太姥山所
园林建筑
花池
1 | 010401012001 | 零星砌砖 (1)花池 (2)砖砌体 | m3 | 9.821
2 | 010501002001 | 带形基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.191
3 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.1
4 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.048
5 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.19
6 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)花池 (2)600*250*50厚黄锈石荔枝面压顶 (3)倒10*10斜角 | m2 | 40.16
7 | 011204001001 | 石材墙面 (1)花池 (2)600*450*20厚黄锈石烧面贴面 | m2 | 72.288
8 | 050101007002 | 清除地被植物 (1)拆除现场原有绿化 | m2 | 10.8
9 | 050201001004 | 园路 (1)200厚级配碎石垫层 (2)200厚C20素混凝土面层 | m2 | 10.8
10 | 040205006002 | 标线 (1)100宽白色聚氨酯划线漆（2遍） | m | 25.66
11 | 040205017001 | 防撞桶（墩） (1)市购成品车挡石 (2)φ500，高度550 | 个 | 4
12 | 010501003002 | 独立基础 (1)防撞柱基础 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现拌混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.32
13 | 010606009001 | 钢护栏 (1)Ф200*10无缝钢管立柱 (2)Ф100*10无缝钢管水平横管 | t | 1.039
14 | 050201001001 | 园路 (1)夯实大于95% (2)60厚C10砼垫层 (3)10厚防滑地砖铺砌 (4)30厚1：3硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 95.92
15 | 050201003002 | 路牙铺设 (1)细石料1000长*200宽*510高嵌边 (2)机械切割表面，埋入路面260，单侧倒斜角20*20 (3)黑黄相间反光漆宽300 | m | 91.6
16 | 010501003001 | 独立基础 (1)现拌混凝土 (2)C25 (3)混凝土抬高 | m3 | 0.25
17 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)500高成品防护栏杆（同现场原有样式） | m | 8.2
管涵及桥体
18 | 040303005001 | 混凝土墩（台）身 (1)C20 (2)毛石混凝土桥体 | m3 | 20.33
19 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 (1)85*35*900芬兰木防腐木木条 (2)110*110芬兰木防腐木木柱 | m | 22
20 | 040501001001 | 混凝土管 (1)Φ1000水泥管涵 | m | 4
21 | 010103001007 | 回填方 (1)按设计要求 (2)三类土 (3)按设计要求 (4)外购土 | m3 | 77.77
22 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)20厚1：2水泥砂浆扫平 | m2 | 46.5
23 | 011204001003 | 石材墙面 (1)外墙 (2)20厚文化石砖贴面 | m2 | 46.5
24 | 05B006 | 拆除钢构停车棚 (1)拆除钢构停车棚 (2)高度3.6m高 | 项 | 1
25 | 050201003004 | 路牙铺设 (1)1200*100*150芝麻灰机切平缘石 | m | 184
26 | 050201001002 | 园路 (1)150厚透水混凝土+80厚天然砂砾层 (2)60厚透水砖，粗砂勾缝 | m2 | 165.6
路灯部分
27 | 040805001003 | 常规照明灯 (1)拆装圆灯泡 | 套 | 7
28 | 040805001004 | 常规照明灯 (1)金卤灯 | 套 | 7
29 | 040805004001 | 景观照明灯 (1)原灯安装 | 套 | 1
30 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)C25混凝土基础 | m3 | 0.96
31 | 040305001001 | 垫层 (1)C10混凝土垫层 | m3 | 0.08
32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)Ф10圆钢 | t | 0.03
33 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ16 | t | 0.05
34 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 (1)700*700不锈钢井盖 | 套 | 4
外立面及屋面
装饰工程
非机动车棚
35 | 011506003001 | 玻璃雨篷 (1)50*50*2镀锌钢管架@1米布置外刷灰黑色氟碳漆 (2)10厚灰黑色透明阳光板 | m2 | 20.04
36 | 011405001007 | 金属面油漆 (1)黑色氟碳漆 | m2 | 30.214
拆除部分
37 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 (1)原有外墙仿石漆 | m2 | 271.192
38 | 010103002015 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 12.204
综合楼外立面
39 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)12厚1：3水泥砂浆打底 (3)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 236.12
40 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 (1)独立柱 (2)专用界面剂1厚+4厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布(3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 34.163
41 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚+4厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 1180.598
42 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)弹线分格，分隔缝着色，粘贴美纹纸 (5)滚压打磨，罩面漆两遍 | m2 | 1180.598
43 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 (1)独立柱 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)弹线分格，分隔缝着色，粘贴美纹纸 (5)滚压打磨，罩面漆两遍 | m2 | 34.163
44 | 011405001002 | 金属面油漆 (1)栏杆磨除原油漆，原色重新刷漆两道 | m2 | 106.47
45 | 010607001003 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 74.52
46 | 011209001001 | 带骨架幕墙 (1)100*50*5厚镀锌钢管 (2)6+0.76PVB+6钢化绿色玻璃 | m2 | 22.95
综合楼屋顶晾衣架
47 | 010503004001 | 圈梁 (1)现拌混凝土 (2)C25 | m3 | 2.366
48 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8 | t | 0.025
49 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ12 | t | 0.035
50 | 010603002001 | 空腹钢柱 (1)150*150*5镀锌钢管 (2)钢柱安装(3.0t以内) | t | 0.283
51 | 011506003002 | 玻璃雨篷 (1)80*120*5镀锌钢管 (2)6+0.76PVB+6钢化绿色玻璃 | m2 | 22.482
52 | 011405001003 | 金属面油漆 (1)钢支架 (2)白色氟碳漆饰面 | m2 | 15.34
配电房
53 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 271.192
54 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)外墙涂料两道，清理修补及保养 | m2 | 271.192
55 | 010607001004 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 4.14
56 | 01B003 | 原有外墙装饰清洗 (1)原有外墙装饰清洗 (2)玻璃贴、防盗网清洗 | m2 | 1451.79
拆除空调
57 | 030701003005 | 空调器 (1)空调拆 (2)3P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 5
58 | 030701003006 | 空调器 (1)空调拆 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 31
安装空调
59 | 030701003007 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)3P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 5
60 | 030701003008 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 31
61 | 011702001001 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 2
62 | 011702001002 | 基础模板 (1)花池基础模板 | m2 | 35.46
63 | 041104002001 | 便桥 (1)桥梁简单支架(支架高度3m) | 座 | 1
64 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 5.916
65 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙装饰 (2)扣件式 (3)30m以内 (4)钢管 (5)阻燃网 | m2 | 1531.67
66 | 011703001002 | 垂直运输 | 项 | 1
太姥山所小 计：
牙城所
园林建筑
67 | 050101007003 | 清除地被植物 (1)拆除现场原有绿化 | m2 | 22
68 | 050201001005 | 园路 (1)200厚级配碎石垫层 (2)200厚C20素混凝土面层 | m2 | 22
69 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 (1)拆除原有道牙 | m | 28.15
花池
70 | 010401012002 | 零星砌砖 (1)花池 (2)砖砌体 | m3 | 2.479
71 | 011108001002 | 石材零星项目 (1)花池 (2)600*250*50厚黄锈石荔枝面压顶 (3)倒10*10斜角 | m2 | 7.65
72 | 011204001002 | 石材墙面 (1)花池 (2)600*450*20厚黄锈石烧面贴面 | m2 | 13.77
73 | 040205006003 | 标线 (1)100宽白色聚氨酯划线漆（2遍） | m2 | 5.8
74 | 050305006001 | 石桌石凳 (1)市场购成品桌凳（含凳子） | 个 | 2
75 | 05B008 | 原有排水口堵住须清理疏通 (1)原有排水口堵住须清理疏通 | 项 | 1
路灯部分
76 | 040805001005 | 常规照明灯 (1)拆装圆灯泡 | 套 | 10
77 | 040805001006 | 常规照明灯 (1)金卤灯 | 套 | 10
雨水部分
78 | 031001006003 | 塑料管 (1)连接形式:胶圈 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2) DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求: | m | 20
79 | 010404001005 | 垫层 (1)10CM厚砂垫层 | m3 | 1.6
80 | 010101003003 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)1米内 | m3 | 11.48
81 | 010103001005 | 回填方 (1)按设计要求 (2)粗中砂 (3)按设计要求 (4)外购 | m3 | 6.4
82 | 010103001006 | 回填方 (1)按设计要求 (2)原土 (3)按设计要求 (4)原土回填 | m3 | 4.583
83 | 010103002008 | 余方弃置 (1)渣土 (2)按3KM考虑 | m3 | 5.928
外立面及屋面
装饰工程
屋面部分
84 | 011607003005 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 509
85 | 011607003006 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面防水 | m2 | 509
86 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 (1)屋面 (2)拆除屋面砂浆层 | m2 | 509
87 | 010103002009 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 44.684
88 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 (1)40厚C20细石混凝土 | m2 | 509
89 | 010515003003 | 钢筋网片 (1)Φ4@150钢丝网片 | t | 0.672
90 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 (1)10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 509
91 | 010902001003 | 屋面卷材防水 (1)5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 509
92 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 509
93 | 011003001003 | 隔离层 (1)屋面 (2)干铺油毡一层作为隔离层 | m2 | 509
94 | 011001001003 | 保温隔热屋面 (1)60mm厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 509
95 | 010404001006 | 垫层 (1)最薄处30厚水泥膨胀珍珠岩2%找坡层 | m3 | 30.54
拆除部分
96 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 (1)现场原有栏杆高度1.05米 | m | 6.6
97 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 (1)原有外墙仿石漆 | m2 | 262.842
98 | 011605002003 | 立面块料拆除 (1)拆除外墙面瓷砖 | m2 | 869.438
99 | 010103002010 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 44.867
综合楼外立面
100 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚+4厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 869.438
101 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)弹线分格，分隔缝着色，粘贴美纹纸 (5)滚压打磨，罩面漆两遍 | m2 | 869.438
102 | 011405001004 | 金属面油漆 (1)栏杆磨除原油漆，原色重新刷漆两道 | m2 | 109.6
103 | 010607001005 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 72.45
104 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)90系列铝合金平开窗 (2)6+0.76PVB+6钢化绿色玻璃 | m2 | 13.39
105 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)90系列铝合金固定窗 (2)6+0.76PVB+6钢化绿色玻璃 | m2 | 9.015
106 | 011506003003 | 玻璃雨篷 (1)50*50*2镀锌钢管架@1米布置外刷灰黑色氟碳漆 (2)10厚灰黑色透明阳光板 | m2 | 16.5
107 | 011405001008 | 金属面油漆 (1)深灰色氟碳漆 | m2 | 25.2
新增墙体
108 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖 (2)墙体类型、砌筑高度:外墙 (3)砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 2.192
109 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.158
110 | 010503004003 | 圈梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.238
111 | 010404001007 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎砾石垫层 | m3 | 0.267
112 | 010501001001 | 垫层 (1)120厚 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现拌混凝土 (3)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.135
113 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.015
114 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.012
115 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.021
116 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 (1)墙体 (2)12厚1:3水泥砂浆打底 (3)8厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 9.135
117 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 (1)墙体 (2)腻子两道 (3)白色防霉水泥漆两遍 | m2 | 9.135
综合楼屋顶晾衣架
118 | 010503004002 | 圈梁 (1)现拌混凝土 (2)C25 | m3 | 3.072
119 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8 | t | 0.035
120 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ12 | t | 0.049
121 | 010603002002 | 空腹钢柱 (1)150*150*5镀锌钢管 (2)钢柱安装(3.0t以内) | t | 0.471
122 | 011506003004 | 玻璃雨篷 (1)80*120*5镀锌钢管 (2)6+0.76PVB+6钢化绿色玻璃 | m2 | 36.516
123 | 011405001005 | 金属面油漆 (1)钢支架 (2)白色氟碳漆饰面 | m2 | 32.58
食堂
124 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 (1)内墙 (2)12厚1：3水泥砂浆打底 (3)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 86.94
125 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)腻子二遍 (3)白色防霉水泥漆二道 | m2 | 86.94
126 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)腻子二遍 (3)施涂封闭底漆一道，白色防霉水泥漆二道 | m2 | 27.72
127 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 (1)80mm (2)成品pvc灰色踢脚 | m | 28.2
128 | 011502004001 | 石膏装饰线 (1)成品白色PU线条 | m | 30
129 | 010810005001 | 窗帘轨 (1)新增窗帘3.3*3.4米 | m | 6.6
130 | 010704006001 | 木格栅 (1)成品木格栅 | m2 | 3.15
131 | 01B004 | 成品10人桌椅 (1)Φ1600成品10人桌椅 | 套 | 1
132 | 01B005 | 成品4人桌椅 (1)成品4人桌椅 | 套 | 2
配电房
133 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 (1)外墙 (2)专用界面剂1厚 (3)12厚1：3水泥砂浆打底 (4)8厚1：2.5水泥砂浆扫平 | m2 | 262.842
134 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙 (2)施涂抗碱封闭漆一道，喷涂仿石岩片漆两遍 (3)刮柔性耐水腻子两遍及打磨 (4)外墙涂料两道，清理修补及保养 | m2 | 262.842
135 | 010607001006 | 成品空调金属百页护栏 (1)50*4咖啡色铝合金板、35*20*2咖啡色铝合金 (2)50*50*2咖啡色铝合金管外框 | m2 | 4.14
136 | 01B007 | 原有外墙装饰清洗 (1)原有外墙装饰清洗 (2)玻璃贴、防盗网清洗 | m2 | 1132.28
拆除空调
137 | 030701003009 | 空调器 (1)空调拆 (2)5P (3)办公室、、新宿舍楼 | 台/组 | 4
138 | 030701003010 | 空调器 (1)空调拆 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 31
安装空调
139 | 030701003011 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)3P (3)食堂、办公楼 | 台/组 | 4
140 | 030701003012 | 空调器 (1)空调装及加氨 (2)1.5P (3)食堂、办公楼、新宿舍楼 | 台/组 | 31
141 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
142 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙装饰 (2)扣件式 (3)30m以内 (4)钢管 (5)阻燃网 | m2 | 1281.425
143 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:3.7m | m2 | 12.21
144 | 011702008002 | 圈梁模板 | m2 | 8.268
145 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:过梁模板 | m2 | 1.32
146 | 011702001003 | 基础模板 (1)基础类型:垫层模板 | m2 | 0.792
147 | 011703001003 | 垂直运输 | 项 | 1
牙城所小 计：
太姥山、牙城所合 计：