## 汇总
工程量清单汇总表
项目名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造（广场部分）
序号 | 章次 | 科目名称 | 控制价 （元） | 投标报价（元）
1 | 100 | 总则 | 27939 | 17098
2 | 200 | 路基 | 39926 | 0
3 | 300 | 路面 | 318469 | 0
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 76321 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护措施 | 427892 | 0
8 | 第100章~700章清单合计 |  | 890547 | 17098
9 | 暂列金(3%) |  | 26716 | 513
10 | 投标报价（即8+9=10） |  | 917263 | 17611

## 第100章
工程量清单
项目名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造（广场部分）
清单 第100章 总则
子目号 |  | 单位 | 数量 | 投标控制价 |  | 投标价
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 12939 | 12939 | 12098 | 12098
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币(元) |  |  |  |  | 27939 |  | 17098

## 第200章
工程量清单
项目名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造（广场部分）
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 投标控制价 |  | 投标价
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面（厚26cm)含路面切割 | m³ | 206.7 | 80 | 16536 |  | 0
-d | 水泥稳定垫层（厚20cm) | m³ | 159 | 25 | 3975 |  | 0
-e | 余方弃置(运距按15KM)包干、弃土场投标人自行考虑 | m³ | 365.7 | 48 | 17554 |  | 0
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m³ | 35.1 | 5 | 176 |  | 0
-g | 余方弃置(运距按15KM)包干、弃土场投标人自行考虑 | m³ | 35.1 | 48 | 1685 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币(元) |  |  |  |  | 39926 |  | 0

## 第300章
工程量清单
项目名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造（广场部分）
清单 第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 投标控制价 |  | 投标价
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚26mm（混凝土弯拉强度5.0MPa） | ㎡ | 390.375 | 139.84 | 54590 |  | 0
-b | 厚20mm（C20砼垫层） | ㎡ | 390.375 | 100 | 39038 |  | 0
312-2 | 钢筋
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）路面植筋φ16@60cm | kg | 400 | 6 | 2400 |  | 0
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-5-1 | C50混凝土预制块立缘石（200*300mm） | m | 800 | 77.634 | 62107 |  | 0
313-5-4 | C50混凝土预制块立缘石（200*500mm） | m | 424 | 122.175 | 51802 |  | 0
313-5-5 | 路缘石刷反光漆 | ㎡ | 1149.6 | 36.81 | 42317 |  | 0
314-7 | 拦水带
-b | 水泥混凝土拦水带（具体规格详见雨水边沟做法大样图GP-03）含路面切割破除清运 | m | 130 | 370 | 48100 |  | 0
-c | 排水沟、截水沟铸铁盖板更换（钢雨箅子50*5钢板含排水沟清淤及外弃） | m | 362.3 | 50 | 18115 |  | 0
清单 第300章 合计 人民币(元) |  |  |  |  | 318469 |  | 0

## 第600章
工程量清单
项目名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造（广场部分）
清单 第600章 安全设施及预埋管道
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 投标控制价 |  | 投标价
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
608-5 | 预埋管线
-a | 电缆保护管（PEφ75mm) (含管道开挖敷设回填）具体做法详见照明管道开挖断面图ZM-06 | m | 367 | 22 | 8074 |  | 0
608-6 | 架设管线
-a | 电缆（YJV 5*6mm²） | m | 443.83 | 30 | 13315 |  | 0
-b | 电缆终端头（5*6mm²终端头） | 处 | 4 | 60 | 240 |  | 0
-c | 电缆终端头（5*6mm²中间头） | 处 | 22 | 60 | 1320 |  | 0
-d | 接地母线（50*5镀锌扁钢） | m | 367 | 16 | 5872 |  | 0
-e | 庭院灯H=4.0m（具体做法详见路灯样式大样图ZM-05、ZM07、ZM08 ） | 套 | 22 | 1100 | 24200 |  | 0
-f | 庭院灯H=4.0m手孔井（具体做法详见盖板手孔井图ZM-05、ZM07、ZM08 ） | 套 | 22 | 300 | 6600 |  | 0
-g | 庭院灯H=4.0m基础（具体做法详见路灯基础安装图ZM-05、ZM07、ZM08 ） | 套 | 22 | 700 | 15400 |  | 0
-h | 接地系统调试(接地网) | 系统 | 2 | 450 | 900 |  | 0
-i | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 200 | 400 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币(元) |  |  |  |  | 76321 |  | 0

## 第700章
工程量清单
项目名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造（广场部分）
清单 第700章 绿化及环境保护措施
子目号 |  | 单位 | 数量 | 投标控制价 |  | 投标价
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
702 | 铺设表土
702-1 | 开挖并铺设表土（种植土） | m³ | 56.1 | 48 | 2693 |  | 0
702-3 | 整理绿化用地（含不小于5cm/㎡种植土回填） | ㎡ | 11481 | 4 | 45924 |  | 0
702-4 | 余方弃置(运距按15KM)包干、弃土场投标人自行考虑 | m³ | 56.1 | 48 | 2693 |  | 0
703-4 | 铺植草皮
-a | 马尼拉草皮 | ㎡ | 11139 | 22 | 245058 |  | 0
703-7 | 人工种植地被 | [5 empty] | 0
-a | 金叶假连翘（36袋/㎡） | ㎡ | 342 | 72 | 24624 |  | 0
704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物
704-1 | 人工种植乔木
-a | 山茶(地径6cm、高度1.6~1.8m,冠幅≥1.2m) | 棵 | 63 | 400 | 25200 |  | 0
-b | 树状月季（胸径6cm、高度0.8~1.0m,冠幅≥0.8m） | 棵 | 16 | 270 | 4320 |  | 0
704-2 | 人工种植灌木
-a | 红花继木球（高度0.8~1.0m,冠幅0.8~1.0m） | 棵 | 324 | 120 | 38880 |  | 0
705 | 成品不锈钢花箱（300X60X100cm、成品盆栽毛杜鹃） | 个 | 35 | 1100 | 38500 |  | 0
清单 第700章 合计 人民币(元) |  |  |  |  | 427892 |  | 0

## Sheet1 (3) (hidden)
苗木数量清单报价表
序号 | 名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 土球直径 (宽度*厚度cm) | 苗木报价 | 备注
1 | 巴西野牡丹 | H30xP25，25株/m2 | 株 | 41650 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
2 | 扶桑 | H30xP25，25株/m2 | 株 | 17375 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
3 | 红花继木 | H30xP20，36株/m2 | 株 | 117540 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
4 | 红叶石楠 | H30xP25，25株/m2 | 株 | 134550 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
5 | 黄金叶 | H30xP20，36株/m2 | 株 | 167688 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
6 | 金森女贞 | H30xP25，25株/m2 | 株 | 138825 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
7 | 蓝花莉 | H25xP20，36株/m2 | 株 | 17928 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
8 | 毛杜鹃 | H30xP25，25株/m2 | 株 | 36850 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
9 | 紫花马缨丹 | H20xP20，49株/m2 | 株 | 20188 | 袋装苗 |  | 株型自然饱满
10 | 阔叶结缕草 | 满铺 | ㎡ | 12974 | 满铺
11 | 丛生小叶紫薇 | （丛生）火焰红，低分枝，地径5-6cm，自然高＞2.2m，冠幅＞1.8m | 株 | 348 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
12 | 大腹木棉 | 腹径29-34cm，自然高≥6.0m，冠幅≥2.5m，枝下高＞2.8m，全冠 | 株 | 11 | 120*100 |  | 容器苗，五轮分枝以上，树姿优美
13 | 粉花单瓣夹竹桃 | 自然高150cm，冠幅130cm | 株 | 814 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
14 | 枫香 | 胸径10-11cm，自然高≥5.0m，冠幅≥2.5m，枝下高＞2.8m，全冠 | 株 | 72 | 80*60 |  | 地栽苗，三级分枝以上，树型完整
15 | 宫粉紫荆 | 胸径12-14cm，自然高≥4.5m，冠幅≥2.5m，枝下高＞2.5m，全冠 | 株 | 187 | 80*60 |  | 容器苗，三级分枝以上，树型完整
16 | 红花继木球 | 自然高150cm，冠幅150cm | 株 | 3 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
17 | 红花夹竹桃 | 自然高150cm，冠幅130cm | 株 | 221 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
18 | 红叶石楠球 | 自然高150cm，冠幅150cm | 株 | 198 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
19 | 黄山栾树 | 胸径10-11cm，自然高≥5.0m，冠幅≥2.5m，枝下高＞2.8m，全冠 | 株 | 176 | 80*60 |  | 移植苗，三级分枝以上，树型完整
20 | 金桂 | 地径8-9cm，枝下高<0.6m，自然高≥2.5m，冠幅≥2.2m，全冠 | 株 | 29 | 50*40 |  | 容器苗，5分枝以上,树型完整，冠幅饱满
21 | 柳叶红千层 | 地径5-6cm，自然高250cm，冠幅150cm | 株 | 738 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
22 | 麻楝A | 胸径17-19cm，高度≥6.0m，冠幅≥3.5m，三级以上分枝，全骨架 | 株 | 128 | 80*60 |  | 容器苗，三级分枝以上，树型完整
23 | 美国凌霄 | 株长≥80cm，冠幅≥35cm,3株/m | 株 | 3954 | 20*15 |  | 容器苗，花量大多分枝，冠幅饱满，前期用竹竿牵引
24 | 美丽异木棉 | 胸径12-14cm，自然高≥5.0m，冠幅≥2.5m，枝下高＞2.8m，全骨架 | 株 | 189 | 80*60 |  | 移植苗，三轮分枝以上，树姿优美
25 | 爬山虎 | 株长≥80cm，冠幅≥35cm,3株/m | 株 | 4706 | 20*15 |  | 容器苗，冠幅饱满，前期用竹竿牵引
26 | 炮仗花 | 株长≥80cm，冠幅≥35cm,3株/m | 株 | 1057 | 20*15 |  | 容器苗，花量大多分枝，冠幅饱满，前期用竹竿牵引
27 | 乔化红叶石楠 | 地径8-9cm，自然高≥3.0m，冠幅≥2.2m，自然形 | 株 | 554 | 50*40 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
28 | 双荚槐 | 自然高200cm，冠幅150cm | 株 | 448 | 40*30 |  | 容器苗，树姿优美，冠幅饱满
29 | 同安红三角梅A | 地径5-6cm，自然高≥1.8m，冠幅≥1.5m，自然形 | 株 | 313 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
30 | 同安红三角梅B | 地径3-4cm，自然高≥1.5m，冠幅≥1.2m，自然形 | 株 | 401 | 40*30 |  | 容器苗，树姿优美，冠幅饱满
31 | 香樟B | 胸径15-17cm，自然高≥5.5m，冠幅≥3.5m，枝下高＞2.8m，全冠 | 株 | 65 | 80*60 |  | 移植苗，三级分枝以上树姿优美，冠幅饱满
32 | 香樟C | 胸径12-14cm，自然高≥5.0m，冠幅≥3.0m，枝下高＞2.8m，全冠 | 株 | 93 | 80*60 |  | 移植苗，三级分枝以上，树姿优美，冠幅饱满
33 | 洋紫荆 | 胸径12-14cm，自然高≥4.5m，冠幅≥2.5m，枝下高＞2.5m，全冠 | 株 | 48 | 80*60 |  | 容器苗，三级分枝以上，树型完整
34 | 银叶金合欢 | 自然高200cm，冠幅150cm | 株 | 29 | 40*30 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满
35 | 紫叶李 | 地径8-9cm，自然高≥3.0m，冠幅≥2.2m，自然形 | 株 | 277 | 50*40 |  | 容器苗，树型完整，冠幅饱满