## 控制价
报价汇总表
工程名称：漳州高祖文明展厅、会议室装修改造工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 土建单位工程
2 | 安装单位工程
3 | 智能化工程管线安装
4 | 其他项目费 | 300000
4.1 | 暂列金额 | 100000
4.2 | 专业工程暂估价 | 200000
4.3 | 总承包服务费 | 0
合 计

## 分部分项工程量清单与计价表_含定额_
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [10 empty] | 95.1%
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 拆除工程
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 65.844 | 526.7524
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆 除 | 1.拆除砌体 (各种轻质砖) | m3 | 29.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 284.2306 | 8464.3833
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除块料面层（含结合层 ） | m2 | 516.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.5651 | 5451.6949
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除天棚吊顶 | m2 | 516.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.2473 | 9931.8002
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面块料层（含结合 层） | m2 | 104.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 52.1503 | 5439.2754
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除墙面金属面板 | m2 | 203.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.7818 | 1178.0416
7 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除卫生间隔断 | m2 | 15.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1702 | 109.7781
8 | 031004006002 | 大便器 | 1.拆除原有蹲式大便器 | 组 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 148.9955 | 595.9818
9 | 031004007002 | 小便器 | 1.拆除原有感应式小便器 | 组 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60.3285 | 120.657
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
10 | 01b001 | 拆除原有洗漱台 |  | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 570.5723 | 570.5723
11 | 01b002 | 拆除原有柜子 |  | m2 | 2.99 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.918 | 68.5257
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距自行考虑 | m3 | 83.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.6858 | 4242.4049
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 36699.8676
二 | 新装修工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等 级:烧结煤矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比 :混合砂浆M5 | m3 | 8.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 789.5865 | 6608.8346
2 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.内墙面水泥砂浆找平抹 灰（9+5mm厚） | m2 | 139.56 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.5702 | 4545.4929
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比 :水泥砂浆1：3厚度20mm 2.面层材料品种、规格、颜 色:800*800防滑地砖 | m2 | 38.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 214.9916 | 8294.3813
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
4 | 011104002001 | 竹、木(复合)地 板 | 1.30*30*2镀锌方管@300 2.双层9厘阻燃板基层 3.WD-03 复合木地板 | m2 | 22.97 |  |  |  | 0 | 0 |  | 603.5704 | 13864.0134
5 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地 面 | 1.8厚WF-01 塑胶地板 | m2 | 504.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 271.5354 | 136957.0125
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.自流平水泥砂浆楼地面 基层 (4mm厚) | m2 | 504.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.0762 | 19204.8746
7 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.ST-01云多拉灰20MM 门 槛石 | m2 | 1.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 709.307 | 1368.9647
8 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 1.装配式U型轻钢（不上人 型） 2.9厘阻燃基层板 3.9厘纸面石膏板刷白色乳 胶漆 | m2 | 70.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 185.8639 | 13105.2664
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
9 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 1.装配式U型轻钢（不上人 型） 2.300*600mm铝扣板天棚面 层 3.铝扣板收边线 | m2 | 23.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 207.8595 | 4807.7945
10 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 1.装配式U型轻钢（不上人 型） 2.9厘阻燃基层板 3.9厘纸面石膏板刷白色乳 胶漆 4.双层天花软膜 | m2 | 510.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 223.4076 | 114020.5283
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
11 | 011302001005 | 天棚吊顶 | 电梯厅吊顶 详见大样 11/DY-04 1.装配式U型轻钢（不上人 型） 2.9厘阻燃基层板、15厘阻 燃基层板 3.9厘纸面石膏板刷白色乳 胶漆 4.双层天花软膜 | m2 | 15.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 268.3211 | 4086.534
12 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.MT-01哑光黑钛不锈钢线 条20mm | m | 241.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.6823 | 6680.565
13 | 011304001001 | 灯带槽 | 1.9厘阻燃基层板 2.9厘纸面石膏板刷白色乳 胶漆 | m2 | 8.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 187.0051 | 1593.2852
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
14 | 011304001002 | 灯带槽 | 电梯厅吊顶 详见大样 11/DY-04 1.9厘纸面石膏板刷白色乳 胶漆 | m2 | 3.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 170.1827 | 573.5203
15 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.9厘阻燃基层板 2.9厘纸面石膏板刷白色乳 胶漆 | m | 63.81 |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.3365 | 3913.8884
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400*800瓷砖墙面（卫生 间及水吧） | m2 | 112.73 |  |  |  | 0 | 0 |  | 218.3866 | 24618.712
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 1.白色乳胶漆墙面 | m2 | 80.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.3189 | 3312.1248
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜 色:瓷砖 | m2 | 2.89 |  |  |  | 0 | 0 |  | 163.7638 | 473.2802
19 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.6+6mm中空百叶钢化玻璃 窗 | m2 | 23.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 675.3484 | 15924.7114
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 会议室 1.WD-01 6mm木纹抗倍特板 2.15厘阻燃板基层 3.30*30*2镀锌方管@350 | m2 | 130.47 |  |  |  | 0 | 0 |  | 403.3566 | 52625.9389
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.WD-01 6mm木纹抗倍特板 2.15厘阻燃板基层 3.30*30*2镀锌方管@350 | m2 | 96.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 403.3566 | 38766.6042
22 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.WD-02 6mm白色抗倍特板 2.15厘阻燃板基层 3.30*30*2镀锌方管@350 | m2 | 171.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 403.3566 | 69119.1876
23 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 电梯门 1.10厚阻燃板饰面 2.MT-04本色拉丝不锈钢 | m2 | 4.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 460.0525 | 1881.6144
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
24 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.多层板基底、面饰不锈钢 板踢脚板（40mm高） | m | 176.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.3905 | 7826.4929
25 | 010801002001 | 木质门（带门套 ） | 1.成品实木复合板 1300*2400mm | 樘 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3032.8106 | 6065.6212
26 | 010801002002 | 木质门（带门套 ） | 1.成品实木复合板 1000*2400mm | 樘 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2743.0645 | 5486.1289
27 | 010801002003 | 木质门（带门套 ） | 1.成品实木复合板 700*2100mm | 樘 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1777.9414 | 1777.9414
28 | 011206001001 | 石材零星项目 | 窗台压顶 1.ST-01 云多拉灰石材 | m2 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 603.4848 | 12069.6966
29 | 011108001002 | 石材零星项目 | 花台 1.零星砖砌体 2.ST-01云多拉灰石材 | m2 | 1.54 |  |  |  | 0 | 0 |  | 728.8966 | 1122.4964
30 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 哑光黑钛不锈钢 2.15厘阻燃板基层 3.30*30*2镀锌方管@350 | m2 | 4.76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 598.6445 | 2849.5523
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
31 | 011501001001 | 柜台 | 1.1775*800*600mm卫生间 洗漱台 2.白色抗倍特饰面板 3.石英石台面 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2502.825 | 2502.825
32 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.1330*2400mm白色抗倍特 饰面板柜子 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5058.2282 | 5058.2282
33 | 011501020001 | 服务台 | 1.5874*800*600mm茶水间 服务台 2.白色抗倍特饰面板 3.石英石台面 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8282.2471 | 8282.2471
34 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间白色抗倍特隔断 12mm | m2 | 15.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 491.7478 | 7430.3065
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 606818.6659
|  | 合 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 643518.5335
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 拆除工程
1 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN150 拆除 | m | 27.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.2634 | 1123.3523
2 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN80 拆除 | m | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.891 | 107.2676
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN70 拆除 | m | 7.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.2268 | 151.9054
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN50 拆除 | m | 40.77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.2253 | 865.3585
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN40 拆除 | m | 26.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.2173 | 531.916
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN32 拆除 | m | 40.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.0156 | 605.4248
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN25 拆除 | m | 115.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.9615 | 1493.6823
8 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.喷淋头 拆除 | 个 | 82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.446 | 610.5694
9 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱 拆除 | 套 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.736 | 242.2079
10 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 (100kg以内) 拆除 2.管道支架安装 单件重量 (100kg以内) 拆除 | kg | 105.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.7438 | 605.3392
11 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻 锈 拆除 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 拆除 3.一般钢结构 调和漆 2遍 拆除 | kg | 105.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.2838 | 135.3017
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 6472.3251
二 | 给排水工程
1 | 031001006005 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R给 水管（S4同质热熔连接） DN15 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (15mm以内) | m | 12.57 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.9025 | 338.1687
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R给 水管（S4同质热熔连接） DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (20mm以内) | m | 11.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 29.7458 | 340.8884
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R给 水管（S4同质热熔连接） DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (32mm以内) | m | 7.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.8319 | 277.6975
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
4 | 031001006007 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R给 水管（S4同质热熔连接） DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (32mm以内) | m | 2.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.6583 | 103.9107
5 | 031001006008 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R给 水管（S4同质热熔连接） DN40 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (40mm以内) | m | 0.77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60.7089 | 46.7489
6 | 031001006009 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC排 水管 承插粘接DN50 | m | 5.76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.7128 | 188.422
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC排 水管 承插粘接DN75 | m | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.9641 | 94.5248
8 | 031001006010 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC排 水管 承插粘接DN100 | m | 13.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60.3666 | 787.1806
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 160.1977 | 160.1977
10 | 031004014001 | 给、排水附(配 )件 | 1.地漏DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.7854 | 191.1417
11 | 031004014003 | 给、排水附(配 )件 | 1.清扫口DN75 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.899 | 22.899
12 | 031004006003 | 大便器 | 1.蹲式大便器 低水箱冲洗阀 | 组 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 724.0753 | 2896.3012
13 | 031004007003 | 小便器 | 1.感应式小便器 | 组 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1414.0589 | 2828.1178
14 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.洗手盆 感应式水嘴 | 组 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 820.0075 | 2460.0225
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
15 | 031004008002 | 其他成品卫生器 具 | 1.污水池(乙型) | 组 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 298.0765 | 298.0765
16 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.预留孔洞 混凝土楼板 (公 称直径(100mm以内)) 2.堵洞 公称直径(100mm以内 ) | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.4871 | 173.9485
17 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.预留孔洞 混凝土楼板 (公 称直径(50mm以内)) 2.堵洞 公称直径(50mm以内) | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.9705 | 259.7055
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 11467.952
三 | 消火栓工程
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN100 | m | 23.63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.3318 | 3623.2293
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN70 | m | 16.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.6815 | 1521.9161
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
3 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓采用SNW65-Ⅲ- H型减压稳压消火栓 含有直 流水枪QZ19;水龙带DN65长 25米,消防软管卷盘(软管内 径19mm,软管长度30m) | 套 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1238.8932 | 3716.6795
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN100 2.管道附件 碳钢平焊法兰安 装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 616.2561 | 1232.5123
5 | 030901013002 | 灭火器 | 1.灭火器 MF/ABC4 2.灭火器箱 4具 | 具 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 112.2601 | 898.0808
6 | 031002001004 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 (100kg以内) 2.管道支架安装 单件重量 (100kg以内) | kg | 21.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.0967 | 381.2945
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
7 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻 锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 21.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8814 | 60.7089
8 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 (共 2遍) 2.管道刷油 调和漆 (共2遍) | m2 | 12.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.4715 | 117.633
9 | 030905002001 | 水灭火控制装置 调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火 栓灭火系统 | 点 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 222.5517 | 667.6552
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 12219.7096
四 | 喷淋工程
1 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN150 | m | 9.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 213.337 | 1971.2323
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
2 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN125 | m | 12.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 179.0931 | 2167.0242
3 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN100 | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.3318 | 919.9908
4 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN80 | m | 10.99 |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.0724 | 1143.7598
5 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （沟槽连接）DN70 | m | 7.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.6815 | 688.5286
6 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN50 | m | 30.69 |  |  |  | 0 | 0 |  | 81.221 | 2492.6688
7 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN40 | m | 26.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 69.3245 | 1824.6237
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
8 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN32 | m | 50.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 53.9381 | 2718.4823
9 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌镀锌钢管 （螺纹连接）DN25 | m | 161.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.9641 | 6933.5473
10 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.直立型喷头ZSTZ-15 | 个 | 82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.9821 | 2540.5303
11 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.下垂型喷头ZSTX-15 | 个 | 82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.9421 | 3685.2505
12 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 (100kg以内) 2.管道支架安装 单件重量 (100kg以内) | kg | 109.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.0967 | 1980.1332
13 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻 锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 109.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8814 | 315.2792
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
14 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 (共 2遍) 2.管道刷油 调和漆 (共2遍) | m2 | 70.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.4715 | 663.2903
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 30044.3412
五 | 报警工程
1 | 030411001007 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 明配 JDG20 | m | 176.49 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.7908 | 3316.3945
2 | 030411001009 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 明配 JDG25 | m | 55.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2500.7234 | 137714.8371
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
3 | 030413001003 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般 铁构件制作 0.036t 2.金属构件制作与安装 一般 铁构件安装 0.036t | kg | 36.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.0206 | 650.7187
4 | 030411004008 | 配线 | 1.管内穿线 WDZBN-RYS- 2x1.5 | m | 235.56 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7613 | 1592.6861
5 | 030411004005 | 配线 | 1.管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 112.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.1557 | 466.0149
6 | 030904007001 | 消防广播(扬声器 ) | 1.吸顶消防音箱WY-BG5-2 3W | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 108.7226 | 652.3353
7 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.总线短路保护隔离器JBF- 4171 SI | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 462.3347 | 462.3347
8 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.总线消防广播模块JBF- 143F GB | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 326.3103 | 326.3103
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.手动报警按钮(带电话孔 )JBF-101F-N/P | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 158.0961 | 316.1922
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
10 | 030904003003 | 按钮 | 1.智能消火栓按钮JBF-101F- N | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 297.563 | 892.6889
11 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.声光报警器JBF-3372D | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 183.6007 | 367.2013
12 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.感烟探测器(带地址码 )JTY-GD-JBF-4100 | 个 | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.3868 | 2328.9621
13 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.火灾区域显示器JBF- VDP3060B B | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 504.8899 | 504.8899
14 | 030411006004 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1702 | 258.1269
15 | 030905001002 | 自动报警系统调 试 | 1.自动报警系统调试(点以内 ) (不含主机设备安装) | 系统 | 34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.7899 | 1522.8575
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 151372.5506
六 | 弱电工程
1 | 030411001001 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 暗配 JDG20 | m | 56.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.3134 | 754.8672
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
2 | 030411001002 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 暗配 JDG25 | m | 32.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.5341 | 599.3957
3 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽 mm*深mm (70*70) | m | 89.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.2779 | 2161.6988
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.综合布线系统工程 UTP5 | m | 198.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.449 | 1082.1094
5 | 030502012002 | 信息插座 | 1.宽带信号插座一个宽带插 口 TU | 个 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.9215 | 242.2935
6 | 030411006005 | 接线盒 | 1.综合布线系统工程 安装信 息插座底盒(接线盒) (砖墙 内) | 个 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.1932 | 154.7392
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 4995.1039
七 | 通风工程
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作 、安装 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口)长边长 (≤320mm) | m2 | 128.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 173.3589 | 22191.6686
2 | 030703007003 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.防雨百叶风口250*200 | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 67.1849 | 403.1093
3 | 030703007009 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.双层百叶风口160*160 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.1558 | 61.1558
4 | 030703007002 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.双层百叶风口200*160 | 个 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.1558 | 672.7143
5 | 030703007006 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.双层百叶风口200*200 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.1558 | 244.6234
6 | 030703007005 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.双层百叶风口250*250 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 76.1334 | 76.1334
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 23649.4047
八 | 强电工程
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.配电箱AL | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4454.6958 | 4454.6958
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱ALE | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15764.7705 | 15764.7705
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱ALkt | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4454.6958 | 4454.6958
4 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.600*300LED平板灯IP65 12W 光通量1020Lm | 套 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 522.3685 | 3134.2108
5 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.600*600LED平板灯48W 光 通量4080Lm | 套 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 278.677 | 1672.0622
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.LED单管日光灯 LED光源 1*21W*FL 单管光通量2100Lm | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 83.6934 | 83.6934
7 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.LED灯带10W/m 光通量 850Lm/m | m | 257.81 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.4877 | 17656.8168
8 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.LED灯膜40W/m2 光通量 3400Lm/m2 | m2 | 60.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 138.4779 | 8375.1458
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
9 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.LED射灯10W 光通量850Lm | 套 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 103.7491 | 1556.236
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.LED120MM筒灯10W 光通量 850Lm | 套 | 82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 111.8132 | 9168.6787
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.A型LED单面疏散出口灯(规 格:中型) (持续型灯具)ZF- BLJC-1LROEⅠ1W DC36V 不带 蓄电池 集中供电 E | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 131.146 | 524.5842
12 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.A型LED消防应急照明灯(非 持续型灯具)ZF-ZFJC-E5W DC36V DC36V 不带蓄电池 集 中供电 不带蓄电池 集中供 电 | 套 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 167.7007 | 2515.5107
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
13 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.A型LED单向单面疏散指示 灯(规格:中型)(持续型灯具 )ZF-BLJC-1LROEⅠ1W DC36V 不带蓄电池 集中供电 | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 131.146 | 524.5842
14 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.A型LED单向双面多信息复 合疏散指示灯(规格:中型) (持续型灯具)ZF-BLJC- 1LROEⅡ1W DC36V 不带蓄电 池 集中供电 F | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 167.7007 | 335.4014
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.A型LED双面疏散指示灯(规 格:中型) (持续型灯具)ZF- BLJC-1LROEⅡ1W DC36V 不带 蓄电池 集中供电 | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 149.4234 | 298.8468
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
16 | 030404036002 | 其他电器 | 1.排气扇220V/40W | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 295.2997 | 885.8991
17 | 030404035003 | 插座 | 1.烘手器插座IP54JC51023B 10A 250V H | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.2558 | 26.2558
18 | 030404035007 | 插座 | 1.普通插座IP54 JC51023B 10A 250V C | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.2558 | 105.0233
19 | 030404035004 | 插座 | 1.普通插座JC51023B 10A 250V | 个 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.2558 | 525.1167
20 | 030404035005 | 插座 | 1.普通插座JC51023B 10A 250V a | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.2558 | 157.535
21 | 030404035002 | 插座 | 1.投影屏幕电源插座 JC51023B 10A 250V PM | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.2558 | 26.2558
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
22 | 030404035001 | 插座 | 1.投影仪电源插座JC51023B 10A 250V TY | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.2558 | 26.2558
23 | 030404034005 | 照明开关 | 1.单联单控开关 JC51K/1 10A 250V | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.4265 | 81.706
24 | 030404034006 | 照明开关 | 1.双联单控开关 JC52K/1 10A 250V | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.6532 | 86.6129
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.三联单控开关 JC53K/1 10A 250V | 个 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.8895 | 114.4473
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1.四联单控开关 JC54K/1 10A 250V | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 28.2243 | 84.6729
27 | 030404034004 | 照明开关 | 1.空调开关 | 个 | 19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 256.0633 | 4865.2036
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装开关(插 座)盒 | 个 | 76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.3604 | 559.3891
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装接线盒 | 个 | 136 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1702 | 975.1461
30 | 030411003001 | 桥架 | 1.桥架QJ-P-150x100 | m | 39.49 |  |  |  | 0 | 0 |  | 89.3611 | 3528.8757
31 | 030413001004 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 基础 槽钢制作、安装 2.金属构件制作与安装 基础 角钢制作、安装 | kg | 24.68 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.4412 | 1985.2874
32 | 030411001010 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结 构明配 SC70) | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.9822 | 689.8219
33 | 030411001003 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结 构暗配 SC50) | m | 16.79 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.896 | 737.0178
34 | 030411001011 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结 构暗配 SC32) | m | 10.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.5301 | 296.7737
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
35 | 030411001008 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 明配 JDG20 | m | 949.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.7908 | 17836.8324
36 | 030411001004 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 明配 JDG25 | m | 39.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2500.7234 | 97653.2525
37 | 030411001012 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 明配 JDG40 | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 28.9565 | 289.5655
38 | 030411001013 | 配管 | 1.金属软管敷设 DN20 | m | 13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.9711 | 662.6247
39 | 030411001014 | 配管 | 1.金属软管敷设 DN32 | m | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 66.3576 | 33.1788
40 | 030411001005 | 配管 | 1.金属软管敷设 DN50 | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.5321 | 178.5321
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般 铁构件制作 0.155t 2.金属构件制作与安装 一般 铁构件安装 0.155t | kg | 155.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.0491 | 2801.9475
42 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽 mm*深mm (70*70) | m | 27.57 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.2779 | 669.3384
43 | 030411004002 | 配线 | 1.配线工程 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1340.61 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6897 | 4946.4531
44 | 030411004001 | 配线 | 1.配线工程 WDZB-BYJ-4 | m | 21.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.3824 | 115.617
45 | 030411004003 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 2670.69 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.1747 | 11149.2969
46 | 030411004004 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 15.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.3253 | 80.2034
47 | 030411004006 | 配线 | 1.管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 19.86 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7548 | 94.4297
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
48 | 030411004007 | 配线 | 1.管内穿线 WDZBN-RYS- 2x2.5 | m | 163.27 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.3669 | 1529.3335
49 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJY-4x50+1*25 | m | 16.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 230.5873 | 3781.6297
50 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJY-5x16 | m | 93.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 93.1745 | 8667.0886
51 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJY-5x10 | m | 16.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 62.5633 | 1026.0412
52 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJY-5x4 | m | 48.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.7113 | 1650.1712
53 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-4x50+1*25 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 223.6548 | 447.3097
54 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-5x16 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 117.3857 | 469.543
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
55 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-5x10 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.2776 | 188.5551
56 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-5x4 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.2776 | 188.5551
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 240736.7281
九 | 空调工程
1 | 030701003007 | 空调器 | 1.多联风管式GMV- NDR1000P/B（制冷量 10.0KW，风量1500m3/h，耗 电量1500KW/220V，噪音 40dB(A)） | 台 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5229.8088 | 26149.044
2 | 030701003011 | 空调器 | 1.多联风管式GMV- NDR125P/B（制冷量12.5KW， 风量1700m3/h，耗电量 1700KW/220V，噪音 40dB(A)） | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5332.4262 | 10664.8525
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
3 | 030701003006 | 空调器 | 1.多联风管式GMV- NDR22P/B（制冷量2.2KW，风 量450m3/h，耗电量 450KW/220V，噪音28dB(A)） | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4567.4599 | 4567.4599
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.多联风管式GMV- NDR40P/B（制冷量4.0KW，风 量750m3/h，耗电量 750KW/220V，噪音33dB(A)） | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4647.2735 | 4647.2735
5 | 030701003003 | 空调器 | 1.多联风管式GMV- NDR80P/B（制冷量8.0KW，风 量1250m3/h，耗电量 1250KW/220V，噪音 37dB(A)） | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4931.2854 | 9862.5707
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
6 | 030701003002 | 空调器 | 1.多联风管式GMV- NDR90P/B（制冷量9.0KW，风 量1500m3/h，耗电量 1500KW/220V，噪音 40dB(A)） | 台 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5108.5337 | 40868.2693
7 | 030701003009 | 空调器 | 1.全热交换器FHBQ-D10（风 量1000m3/h，机外静压 100Pa，输入功率 450W/220V） | 台 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4911.9239 | 14735.7718
8 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.铝箔夹筋保温送风软管φ 300 | m2 | 81.54 |  |  |  | 0 | 0 |  | 600.8222 | 48991.0414
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
9 | 031001006011 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC25 | m | 30.83 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.9035 | 613.622
10 | 031001006012 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC32 | m | 51.63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.926 | 1235.2986
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC40 | m | 16.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.9215 | 437.4768
12 | 031001004003 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ6.35 | m | 7.53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 55.2504 | 416.0328
13 | 031001004009 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ9.52 | m | 94.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 57.1999 | 5379.6506
14 | 031001004005 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ12.7 | m | 29.86 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60.9657 | 1820.43
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
15 | 031001004004 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ15.9 | m | 79.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 64.5698 | 5105.5286
16 | 031001004006 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ19.05 | m | 19.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 77.5598 | 1546.5458
17 | 031001004007 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ22.2 | m | 22.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 90.2645 | 2035.4692
18 | 031001004001 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ25.4 | m | 15.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 98.0243 | 1488.0051
19 | 031001004002 | 铜管 | 1.给排水管道 室内 铜管(氧 乙炔焊) φ28.6 | m | 43.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 116.0544 | 5050.6871
20 | 030804010001 | 低压铜及铜合金 管件 | 1.分支器FQ01 | 个 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 277.1935 | 2494.7419
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
21 | 030804010003 | 低压铜及铜合金 管件 | 1.分支器FQ02 | 个 | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 349.5706 | 2446.9945
22 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作 、安装 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.0mm以内咬口)长边长 (≤1250mm) | m2 | 15.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 148.52 | 2303.5431
23 | 030703007004 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.方形散流器350*350 | 个 | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 191.5601 | 4022.7631
24 | 030703007001 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.方形散流器600*600 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 336.3334 | 1345.3334
25 | 030703007008 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.双层百叶风口1200*220 | 个 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 393.6854 | 3543.1685
26 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.橡塑管壳安装(管道) 管道 (DN50mm以下) | m3 | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2310.9415 | 1432.7832
27 | 031009002001 | 空调水工程系统 调试 | 1.给排水、采暖、燃气空调 水系统调整费 | 系统 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.8718 | 129.8718
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 203334.2292
|  | 合 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 684292.3446
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_智能化工程管线安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 配管、配线材料
1 | 030506001026 | 扩声系统设备 | 1.音频线-卡侬头母-卡侬头 公 | 台 | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 57.2379 | 1030.2824
2 | 030506001028 | 扩声系统设备 | 1.音频线-3.5耳机插头-双 6.35插头 | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 55.84 | 55.84
3 | 030506001029 | 扩声系统设备 | 1.音频线-卡侬头母-卡侬头 公 | 台 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 55.84 | 223.36
4 | 030411004009 | 配线 | 1.管内穿线 RVPE 2*0.5 | 批 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1043.2534 | 1043.2534
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.HDMI线材质: 纯铜 | 批 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 635.2657 | 635.2657
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 EVJV2x2.5 | 批 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1835.7974 | 1835.7974
7 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.综合布线系统工程 六类网 线 | 批 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2535.3571 | 2535.3571
8 | 030411004011 | 配线 | 1.管内穿线 RVV3*2.5 | m | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.1812 | 1236.24
分部分项工程量清单
工程名称：单项工程S01_智能化工程管线安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
9 | 030404035006 | 插座 | 1.10A三脚插头GNT-10 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.2438 | 68.4877
10 | 030411003002 | 桥架 | 1.桥架100*100 | m | 43.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 53.2154 | 2325.5101
11 | 030413001002 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 基 础槽钢制作、安装 2.金属构件制作与安装 基 础角钢制作、安装 | kg | 19.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.4412 | 1539.6419
12 | 030411001006 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（ JDG）敷设 砖、混凝土结构 明配 JDG25 | 批 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1901.9077 | 1901.9077
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 14430.9436
|  | 合 计 | [7 empty] | 0 |  |  | 14430.9436

## 单价措施项目清单与计价表_
单价措施项目清单
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [9 empty] | 95.1%
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 措施费用
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 75.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.0225 | 303.4969
| 10117017 | 里脚手架 | m2 | 75.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.0225 | 303.4969
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 550.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.6492 | 6415.3249
| 10117019 | 装修满堂脚手架 (基本层 3.6m-5.2m) | m2 | 550.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.6492 | 6415.3249
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  | 6718.8219
|  | 合 计 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 6718.8219
单价措施项目清单
工程名称：单项工程S01_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5982.175 | 5982.175
| JSJ005 | 电气设备安装脚手架搭拆 费 | 元 | 1145.731 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 1394.6119
| JSJ007 | 通风空调脚手架搭拆费 | 元 | 1968.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 2395.5479
| JSJ010 | 给排水、采暖、燃气脚手 架搭拆费 | 元 | 635.341 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 773.3537
| JSJ009 | 消防脚手架搭拆费 | 元 | 1076.865 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 1310.7853
| JSJ006 | 自动化控制仪表脚手架搭 拆费 | 元 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 0
| JSJ011 | 刷油、防腐脚手架搭拆费 | 元 | 49.877 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 60.7089
| JSJ012 | 绝热脚手架搭拆费 | 元 | 38.749 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 47.1673
2 | 031302007002 | 高层施工增加 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20.9115 | 20.9115
| CGZJ001-1 | 电气设备安装建筑物超高 增加费≤12层(≤40m) | 元 | 17.182 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2172 | 20.9115
|  | 小 计 | [7 empty] | 0 |  | 6003.0864
|  | 合 计 | [7 empty] | 0 |  | 6003.0864
单价措施项目清单
工程名称：单项工程S01_智能化工程管线安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 措施分部L01
|  | 合 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0