## 工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称：大往服务区A区室外工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
分部分项工程量清单
室外工程
室外土建工程
土建室外
台阶挡墙 混凝土高≤2000 做法详12J003-1/B10
1 | 010501001017 | 垫层 | m3 | 2.698 |  | 0
1.1 | 10105001T | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 2.698
2 | 010501002001 | 带形基础 | m3 | 6.43 |  | 0
2.1 | 10105002T | C25预拌非泵送普通混凝土(带形基础) | m3 | 6.43
2.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 6.495
3 | 010504001007 | 直形墙 | m3 | 11.242
3.1 | 10105022T | C20预拌非泵送普通混凝土(直形墙100mm以外) | m3 | 11.242
3.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 11.045
4 | 010507005002 | 压顶 | m3 | 0.438
4.1 | 10105043 | 其他构件(C20非泵送混凝土 扶手、压顶) | m3 | 0.438
5 | 011204001001 | 石材墙面 | m2 | 124.786
5.1 | 10112194 | 石材墙面(外墙粘贴石材 粉状型建筑胶贴剂粘贴) | m2 | 124.786
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.013
6.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.013
7 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | m2 | 56.4
7.1 | 10112060 | 界面剂、铺网(混凝土界面处理剂1.5mm厚) | m2 | 56.4
7.2 | 10112018T | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 5mm厚) | m2 | 56.4
泵房安装工程
强电系统
8 | 030404017023 | 配电箱 | 台 | 1
8.1 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式) APsbx | 台 | 1
8.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2.6
9 | 030404017025 | 配电箱 | 台 | 1
9.1 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式) AP2 | 台 | 1
9.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2.2
10 | 030404017026 | 配电箱 | 台 | 1
10.1 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式)APyj | 台 | 1
10.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2.2
11 | 030411001083 | 配管 | m | 17.38
11.1 | 30412030 | 焊接钢管明配 DN80 | m | 17.38
12 | 030411001084 | 配管 | m | 8.69
12.1 | 30412026 | 焊接钢管明配 DN32 | m | 8.69
13 | 030411001085 | 配管 | m | 20.27
13.1 | 30412035 | 焊接钢管暗配 DN20 | m | 20.27
14 | 030411006031 | 接线盒 | 个 | 4
14.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4
15 | 030411006032 | 接线盒 | 个 | 1
15.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 1
16 | 030411004034 | 配线 | m | 81.81
16.1 | 30413005T | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 单线 | 81.81
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 套 | 4
17.1 | 30414207T | 单管防水防尘灯(自带蓄电池) | 套 | 4
18 | 030404034008 | 照明开关 | 个 | 1
18.1 | 30414284 | 双联单控开关 | 套 | 1
19 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | 台 | 2
19.1 | 30406020T | 交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤100kw) 未发生部分检查工作内容 | 台 | 2
集中应急照明系统
火灾报警系统
20 | 030411001087 | 配管 | m | 26.96
20.1 | 30412034 | 焊接钢管暗配 DN15 | m | 26.96
21 | 030411001088 | 配管 | m | 65.14
21.1 | 30412035 | 焊接钢管暗配 DN20 | m | 65.14
22 | 030411001089 | 配管 | m | 30.43
22.1 | 30412036 | 焊接钢管暗配 DN25 | m | 30.43
23 | 030411001090 | 配管 | m | 6.4
23.1 | 30412232 | 金属软管 DN15 | m | 6.4
24 | 030411006034 | 接线盒 | 个 | 12
24.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 12
25 | 030411006035 | 接线盒 | 个 | 8
25.1 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 套 | 8
26 | 030904008013 | 模块(模块箱) | 台 | 2
26.1 | 30904031 | 消防接线及模块箱 | 台 | 2
27 | 030904008014 | 模块(模块箱) | 个 | 1
27.1 | 30904024 | 总线隔离模块 TX3223 | 个 | 1
28 | 030904008015 | 模块(模块箱) | 个 | 23
28.1 | 30904024 | 输入模块 TX3200A | 个 | 23
29 | 030904008016 | 模块(模块箱) | 个 | 2
29.1 | 30904028 | 输入/输出模块 TX3208A | 个 | 2
30 | 030904008017 | 模块(模块箱) | 个 | 1
30.1 | 30904024 | 广播输出模块 TX3214A | 个 | 1
31 | 030904001005 | 点型探测器 | 个 | 1
31.1 | 30904001 | 点型感烟火灾探测器 TX3100A | 个 | 1
32 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 个 | 1
32.1 | 30904019 | 消防专用电话分机 HY5716B | 个 | 1
33 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 个 | 1
33.1 | 30904021 | 消防应急广播 TX3353/3W | 个 | 1
34 | 030904005004 | 声光报警器 | 个 | 1
34.1 | 30904013 | 火灾声光警报器(编码型) TX3301 | 个 | 1
35 | 030411004036 | 配线 | m | 54.49
35.1 | 30413040T | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 54.49
36 | 030411004037 | 配线 | m | 40.86
36.1 | 30413005T | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 单线 | 40.86
37 | 030411004038 | 配线 | m | 12.26
37.1 | 30413027T | 管内穿线 WDZN-BYJ-10 | 单线 | 12.26
38 | 030408002003 | 控制电缆 | m | 28.52
38.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-2*1.5 | m | 28.52
39 | 030408002004 | 控制电缆 | m | 52.16
39.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-3*1.5 | m | 52.16
40 | 030408002005 | 控制电缆 | m | 35.98
40.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-4*1.5 | m | 35.98
41 | 030408007002 | 控制电缆头 | 个 | 18
41.1 | 30409297 | 控制电缆终端头制作安装(电缆芯数≤6芯) | 个 | 18
42 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | 只 | 1
42.1 | 30905010 | 火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 只 | 1
43 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | 部 | 1
43.1 | 30905011 | 火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 部 | 1
44 | 030905003009 | 防火控制装置调试 | 台 | 8
44.1 | 30904067 | 消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 台 | 8
45 | 030905003010 | 防火控制装置调试 | 点 | 3
45.1 | 30904068 | 消防控制装置接线(消防设施电控箱) | 台 | 3
46 | 030411001091 | 配管 | m | 8.62
46.1 | 30412035 | 焊接钢管暗配 DN20 | m | 8.62
47 | 030411004039 | 配线 | m | 8.62
47.1 | 30413040T | 管内穿线 WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 8.62
48 | 030411004040 | 配线 | m | 17.24
48.1 | 30413005T | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 单线 | 17.24
49 | 030904008018 | 模块(模块箱) | 个 | 3
49.1 | 30904025 | 电压/电流信号传感器 TP3120 | 个 | 3
消防水池
50 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 个 | 1
50.1 | 30803024T | 旋流防止器DN100 | 个 | 1
51 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 个 | 1
51.1 | 30803024T | 液位浮球控制阀DN100 | 个 | 1
52 | 030901004001 | 报警装置 | 组 | 1
52.1 | 30605099T | HYJK水位监控器 | 台 | 1
53 | 031006015001 | 水箱 | 台 | 1
53.1 | 31009108T | 成品不锈钢消防水池（有效容积425吨）19*8*3.5m | 台 | 1
54 | 010501006001 | 设备基础 | m3 | 25.8
54.1 | 10105008T | C20预拌非泵送普通混凝土(设备基础) | m3 | 25.8
55 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 1
55.1 | 30901082T | 室外消火栓（兼消防取水口）DN100 | 套 | 1
消防水泵房
56 | 030801001003 | 低压碳钢管 | m | 4
56.1 | 30801472 | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 | m | 4
56.2 | 30805002 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径100mm以内) | m | 4
56.3 | 30805052 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径100mm以内) | m | 4
57 | 030801001004 | 低压碳钢管 | m | 13.1
57.1 | 30801474 | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 | m | 13.1
57.2 | 30805002 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径100mm以内) | m | 13.1
57.3 | 30805052 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径100mm以内) | m | 13.1
58 | 030801001005 | 低压碳钢管 | m | 23.7
58.1 | 30801476 | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 | m | 23.7
58.2 | 30805003 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径200mm以内) | m | 23.7
58.3 | 30805053 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径200mm以内) | m | 23.7
59 | 030801001006 | 低压碳钢管 | m | 6
59.1 | 30801477T | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN200 | m | 6
59.2 | 30805003 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径200mm以内) | m | 6
59.3 | 30805053 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径200mm以内) | m | 6
60 | 030801001007 | 低压碳钢管 | m | 25.9
60.1 | 30801479T | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN300 | m | 25.9
60.2 | 30805004 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径300mm以内) | m | 25.9
60.3 | 30805054 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径300mm以内) | m | 25.9
61 | 030815001002 | 管架制作安装 | kg | 70.234
61.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 70.234
61.2 | 31011002 | 管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 70.234
62 | 031201003010 | 金属结构刷油 | kg | 70.234
62.1 | 31101005 | 手工除锈(一般钢结构 轻锈) | kg | 70.234
62.2 | 31102049T | 一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) | kg | 70.234
62.3 | 31102054T | 一般钢结构(银粉漆 第二遍) | kg | 70.234
63 | 031201001004 | 管道刷油 | m2 | 48.674
63.1 | 31101001 | 手工除锈(管道 轻锈) | m2 | 48.674
63.2 | 31102001T | 管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) | m2 | 48.674
63.3 | 31102008T | 管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 48.674
64 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 个 | 2
64.1 | 30802416T | 沟槽弯头DN65 | 个 | 2
65 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 个 | 1
65.1 | 30802418T | 沟槽弯头DN100 | 个 | 1
66 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 个 | 6
66.1 | 30802420T | 沟槽弯头DN150 | 个 | 6
67 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 个 | 1
67.1 | 30802421T | 沟槽弯头DN200 | 个 | 1
68 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 个 | 9
68.1 | 30802423T | 沟槽弯头DN300 | 个 | 9
69 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 个 | 5
69.1 | 30802420T | 沟槽三通DN150 | 个 | 5
70 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 个 | 2
70.1 | 30802423T | 沟槽三通DN300 | 个 | 2
71 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 个 | 2
71.1 | 30802420T | 异径管DN150 | 个 | 2
72 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 个 | 2
72.1 | 30802421T | 异径管DN200 | 个 | 2
73 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
73.1 | 30803022T | 放水阀DN65 | 个 | 2
74 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 2
74.1 | 30804016 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 2
75 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 个 | 1
75.1 | 30803026T | 持压泄压阀DN150 | 个 | 1
76 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
76.1 | 30803026T | 防水锤消声止回阀DN150 | 个 | 2
77 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 个 | 3
77.1 | 30803026T | 闸阀DN150 | 个 | 3
78 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 个 | 1
78.1 | 30803026T | Y型过滤器DN150 | 个 | 1
79 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
79.1 | 30803026T | 橡胶接头DN150 | 个 | 2
80 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 10
80.1 | 30804020 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 10
81 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
81.1 | 30803027T | 闸阀DN200 | 个 | 2
82 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
82.1 | 30803027T | 橡胶接头DN200 | 个 | 2
83 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 2
83.1 | 30804021 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 2
84 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
84.1 | 30803029T | 闸阀DN300 | 个 | 2
85 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 个 | 2
85.1 | 30803029T | 防止旋流器DN300 | 个 | 2
86 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 4
86.1 | 30804023 | 碳钢平焊法兰DN300 | 副 | 4
87 | 030601002002 | 压力仪表 | 台 | 1
87.1 | 30601053 | 压力仪表(压力开关) | 台 | 1
88 | 030601002003 | 压力仪表 | 台 | 6
88.1 | 30601046 | 压力仪表 | 台 | 6
88.2 | 30610055 | 取源部件制作安装(压力表弯安装) | 个 | 6
88.3 | 30610050 | 取源部件制作安装(取源部件配合安装) | 个 | 6
89 | 030601004002 | 流量仪表 | 台 | 1
89.1 | 30503085 | 流量测试装置 | 套 | 1
90 | 030901011002 | 室外消火栓 | 套 | 1
90.1 | 30901082T | 室外消火栓（兼消防取水口）DN100 | 套 | 1
91 | 010101007016 | 管沟土方 | m | 13.1
91.1 | 31011212 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) | m | 13.1
92 | 030817008001 | 套管制作安装 | 个 | 2
92.1 | 30807074 | 柔性防水套管制作(公称直径150mm以内) | 个 | 2
92.2 | 30807091 | 柔性防水套管安装(公称直径150mm以内) | 个 | 2
93 | 030817008003 | 套管制作安装 | 个 | 1
93.1 | 30807077 | 柔性防水套管制作(公称直径300mm以内) | 个 | 1
93.2 | 30807093 | 柔性防水套管安装(公称直径300mm以内) | 个 | 1
94 | 030109001002 | 离心式泵 | 台 | 2
94.1 | 30108002T | 自动喷淋泵XBD6.0/50-150-410（L） Q=50L/S H=0.60MPa P=55.0kw | 台 | 2
室外安装工程
强电系统
95 | 030411001092 | 配管 | m | 300.1
95.1 | 30412075 | 焊接钢管埋地敷设 DN150 | m | 300.1
96 | 030411001093 | 配管 | m | 148.6
96.1 | 30412073 | 焊接钢管埋地敷设 DN100 | m | 148.6
97 | 030411001094 | 配管 | m | 335.5
97.1 | 30412069 | 焊接钢管埋地敷设 DN40 | m | 335.5
98 | 030408001020 | 电力电缆 | m | 121.285
98.1 | 30409141T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*240 室外敷设 | m | 121.285
99 | 030408001021 | 电力电缆 | m | 60.643
99.1 | 30409141T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*185 室外敷设 | m | 60.643
100 | 030408001023 | 电力电缆 | m | 317.47
100.1 | 30409140T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*95 室外敷设 | m | 317.47
101 | 030408001024 | 电力电缆 | m | 121.285
101.1 | 30409136T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 121.285
102 | 030408001025 | 电力电缆 | m | 121.285
102.1 | 30409136T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*16 室外敷设 | m | 121.285
103 | 030408001026 | 电力电缆 | m | 121.285
103.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*10 室外敷设 | m | 121.285
104 | 030411004041 | 配线 | m | 276
104.1 | 30413026T | 管内穿线 WDZ-BYJ-6 | 单线 | 276
105 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 123.913
105.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 6.196
105.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 89.314
105.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 28.403
106 | 040305001001 | 垫层 | m3 | 9.496
106.1 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 9.496
107 | 040103001001 | 填方 | m3 | 24.421
107.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 24.421
108 | 040103001002 | 填方 | m3 | 83.094
108.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 83.094
109 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 28.403
109.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内) | m3 | 28.403
110 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 座 | 5
110.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.99
110.2 | 40601058T | C30预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 1.75
110.3 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 2.62
110.4 | 40501084 | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 14.18
110.5 | 40501104T | C30预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.36
110.6 | 40501122 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.36
110.7 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m) | m3 | 0.36
110.8 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.108
110.9 | 403BC001T | 铁篦子 | 个 | 1
110.10 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1
火灾报警系统
111 | 030411001095 | 配管 | m | 258
111.1 | 30412070 | 焊接钢管埋地敷设 DN50 | m | 258
112 | 030408002006 | 控制电缆 | m | 185.77
112.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-3*1.5 室外敷设 | m | 185.77
113 | 030408002007 | 控制电缆 | m | 310.58
113.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-4*1.5 室外敷设 | m | 310.58
114 | 030411004043 | 配线 | m | 101
114.1 | 30413040T | 管内穿线 WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 101
115 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 43.043
115.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 2.152
115.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 35.905
115.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 4.986
116 | 040103001010 | 填方 | m3 | 33.11
116.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 33.11
117 | 040103002005 | 余方弃置 | m3 | 4.986
117.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内) | m3 | 4.986
118 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 座 | 4
118.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.189
118.2 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.105
118.3 | 40501084 | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 0.874
118.4 | 40501104T | C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.104
118.5 | 40501122 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.104
118.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m) | m3 | 0.104
118.7 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017
118.8 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1
给水系统
119 | 031001007014 | 复合管 | m | 76.4
119.1 | 31001399T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN40 | m | 76.4
119.2 | 31011136 | 管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 76.4
120 | 031001007015 | 复合管 | m | 35.7
120.1 | 31001400T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN50 | m | 35.7
120.2 | 31011137 | 管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 35.7
121 | 031001007017 | 复合管 | m | 4.17
121.1 | 31001402T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN80 | m | 4.17
121.2 | 31011139 | 管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内) | m | 4.17
122 | 031001007018 | 复合管 | m | 21.5
122.1 | 31001403T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN100 | m | 21.5
122.2 | 31011140 | 管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 21.5
123 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 个 | 1
123.1 | 31005005T | 截止阀DN40 | 个 | 1
124 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2
124.1 | 31005042T | 闸阀DN50 | 个 | 2
125 | 031003011009 | 法兰 | 副 | 2
125.1 | 31005145 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径50mm以内) | 副 | 2
126 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2
126.1 | 31005043T | 闸阀DN65 | 个 | 2
127 | 031003011010 | 法兰 | 副 | 2
127.1 | 31005146 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径65mm以内) | 副 | 2
128 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2
128.1 | 31005045T | 闸阀DN100 | 个 | 2
129 | 031003011011 | 法兰 | 副 | 2
129.1 | 31005148 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径100mm以内) | 副 | 2
130 | 031003013004 | 水表 | 组/个 | 1
130.1 | 31005324T | 水表组（含闸阀DN100两个、止回阀DN100一个、水表LXS-80一个） | 组 | 1
131 | 031003013005 | 水表 | 组/个 | 1
131.1 | 31005324T | 水表组（含闸阀DN80两个、水表LXS-65一个） | 组 | 1
132 | 031006001002 | 变频给水设备 | 套 | 2
132.1 | 31009004T | 成品箱式变频供水设备(内置水泵一用一备)Q=24m3/h,H=25m,N=2.2kW每台,配气压罐φ600X1800（高）P=1.0mpa. | 套 | 2
133 | 040504001003 | 砌筑井 | 座 | 4
133.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.34
133.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.55
133.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 1.3
133.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.22
133.5 | 40501124 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内)) | m3 | 0.22
133.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m) | m3 | 0.22
133.7 | 40501032 | 砌筑井筒(φ700) | m | 0.4
133.8 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.004
133.9 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.061
133.10 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.037
133.11 | 40501046T | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700) | 座 | 1
134 | 040504001004 | 砌筑井 | 座 | 1
134.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.88
134.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 1.52
134.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 5.8
134.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.84
134.5 | 40501122 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.84
134.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m) | m3 | 0.84
134.7 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.05
134.8 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.069
134.9 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.076
134.10 | 40501046 | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700) | 座 | 1
135 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | m3 | 75
135.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 3.75
135.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 9.783
135.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 61.467
排水系统
136 | 031001006033 | 塑料管 | m | 319.922
136.1 | 31001310T | 室外 HDPE双壁波纹管（承插连接）DN300 | m | 319.922
137 | 031001006034 | 塑料管 | m | 46.3
137.1 | 31001301 | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 46.3
138 | 031001006035 | 塑料管 | m | 19.2
138.1 | 31001302 | 室外塑料排水管(粘接) 外径160mm以内 | m | 19.2
139 | 040504003001 | 塑料检查井 | 座 | 21
139.1 | 40501147T | 一次注塑成型流槽式塑料检查井φ500 | 套 | 1
139.2 | 40501047T | 重型球墨铸铁井盖Φ500 | 座 | 1
139.3 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1
140 | 040504008001 | 整体化粪池 | 座 | 1
140.1 | 40501149T | 75吨成品玻璃钢化粪池YJBH-II-12 | m3 | 75
141 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | m3 | 317.399
141.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 15.87
141.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 247.51
141.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 54.019
142 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | m3 | 1453.856
142.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 72.693
142.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 1165.087
142.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 216.076
143 | 010101004002 | 挖基坑土方 | m3 | 630
143.1 | 40101017T | 人工挖基坑土方(一、二类土 坑深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 31.501
143.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 485.697
143.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 112.802
144 | 040305001004 | 垫层 | m3 | 86.714
144.1 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 86.714
145 | 040103001007 | 填方 | m3 | 354.328
145.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 354.328
146 | 040103001008 | 填方 | m3 | 1653.65
146.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 1653.65
147 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 357.245
147.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内) | m3 | 357.245
雨水系统
148 | 040501001002 | 排水管 | m | 65
148.1 | 40502054T | HDPE排水管（橡胶圈连接）DN500 | m | 65
148.2 | 40502243 | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径600mm以内) | 个 | 10.855
消火栓系统
149 | 031001007019 | 复合管 | m | 224.29
149.1 | 31001405T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN150 | m | 224.29
149.2 | 31011142 | 管道消毒、冲洗(公称直径150mm以内) | m | 224.29
150 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2
150.1 | 31005047T | 闸阀DN150 | 个 | 2
151 | 031003011012 | 法兰 | 副 | 2
151.1 | 31005150 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径150mm以内) | 副 | 2
152 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 套 | 3
152.1 | 30901091T | 消火栓水泵接合器DN150 | 套 | 3
153 | 040504001005 | 砌筑井 | 座 | 2
153.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.34
153.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.55
153.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 1.3
153.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.22
153.5 | 40501124 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内)) | m3 | 0.22
153.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m) | m3 | 0.22
153.7 | 40501032 | 砌筑井筒(φ700) | m | 0.4
153.8 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.004
153.9 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.061
153.10 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.037
153.11 | 40501046T | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700) | 座 | 1
154 | 040504001006 | 砌筑井 | 座 | 1
154.1 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.841
154.2 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.39
154.3 | 40501104T | C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.221
154.4 | 40501116 | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内)) | m3 | 0.221
154.5 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.015
154.6 | 40501025 | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 12.92
154.7 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1
155 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | m3 | 168.22
155.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 8.411
155.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 18.659
155.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 141.15
喷淋系统
156 | 031001007021 | 复合管 | m | 121.3
156.1 | 31001403T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN100 | m | 121.3
156.2 | 31011140 | 管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 121.3
157 | 031001007022 | 复合管 | m | 102.4
157.1 | 31001405T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN150 | m | 102.4
157.2 | 31011142 | 管道消毒、冲洗(公称直径150mm以内) | m | 102.4
158 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1
158.1 | 31005047T | 信号阀DN150 | 个 | 1
159 | 031003011013 | 法兰 | 副 | 1
159.1 | 31005150 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径150mm以内) | 副 | 1
160 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 套 | 3
160.1 | 30901091T | 消火栓水泵接合器DN150 | 套 | 3
161 | 040504001007 | 砌筑井 | 座 | 1
161.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.34
161.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.55
161.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 1.3
161.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.22
161.5 | 40501124 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内)) | m3 | 0.22
161.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m) | m3 | 0.22
161.7 | 40501032 | 砌筑井筒(φ700) | m | 0.4
161.8 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.004
161.9 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.061
161.10 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.037
161.11 | 40501046T | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700) | 座 | 1
162 | 040504001008 | 砌筑井 | 座 | 3
162.1 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.841
162.2 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.39
162.3 | 40501104T | C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.221
162.4 | 40501116 | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内)) | m3 | 0.221
162.5 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.015
162.6 | 40501025 | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 12.92
162.7 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1
163 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | m3 | 202.44
163.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 10.122
163.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 19.618
163.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 172.7
分部分项工程合计
单价措施项目项合计 | [5 empty] | 13071.33
总价措施项目合计 | [5 empty] | 14357.52
大往服务区A区室外工程总计 | [5 empty] | 27428.85
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日

## 项目特征描述
工程量清单项目特征描述
工程名称：大往服务区A区室外工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述
分部分项工程量清单
室外工程
室外土建工程
土建室外
台阶挡墙 混凝土高≤2000 做法详12J003-1/B10
1 | 010501001017 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝，非泵送 (2)混凝土强度等级:C15
1.1 | 10105001T | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层)
2 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
2.1 | 10105002T | C25预拌非泵送普通混凝土(带形基础)
2.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费)
3 | 010504001007 | 直形墙 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25
3.1 | 10105022T | C20预拌非泵送普通混凝土(直形墙100mm以外)
3.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费)
4 | 010507005002 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20
4.1 | 10105043 | 其他构件(C20非泵送混凝土 扶手、压顶)
5 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)15厚薄型石材，背面涂5厚胶粘剂 (2)1：1水泥砂浆勾缝
5.1 | 10112194 | 石材墙面(外墙粘贴石材 粉状型建筑胶贴剂粘贴)
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)φ6钢筋
6.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm)
7 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土墙 (2)界面剂类型:刷混凝土界面剂处理剂一道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:3水泥砂浆打底扫毛
7.1 | 10112060 | 界面剂、铺网(混凝土界面处理剂1.5mm厚)
7.2 | 10112018T | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 5mm厚)
泵房安装工程
强电系统
8 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地式 (3)型号:APsbx
8.1 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式) APsbx
8.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装
9 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地式 (3)型号:AP2
9.1 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式) AP2
9.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装
10 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地式 (3)型号:APyj
10.1 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式)APyj
10.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装
11 | 030411001083 | 配管 | (1)规格:DN80 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:明配
11.1 | 30412030 | 焊接钢管明配 DN80
12 | 030411001084 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:明配
12.1 | 30412026 | 焊接钢管明配 DN32
13 | 030411001085 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配
13.1 | 30412035 | 焊接钢管暗配 DN20
14 | 030411006031 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装
14.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒)
15 | 030411006032 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:开关盒 (3)安装形式:暗装
15.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒)
16 | 030411004034 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:穿照明线(4)型号:WDZN-BYJ (5)配线形式:管内穿线
16.1 | 30413005T | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5
17 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)名称:单管防水防尘灯(自带蓄电池)
17.1 | 30414207T | 单管防水防尘灯(自带蓄电池)
18 | 030404034008 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关
18.1 | 30414284 | 双联单控开关
19 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步机负载调试 (3)容量(kW):≤100kw
19.1 | 30406020T | 交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤100kw) 未发生部分检查工作内容
集中应急照明系统
火灾报警系统
20 | 030411001087 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配
20.1 | 30412034 | 焊接钢管暗配 DN15
21 | 030411001088 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配
21.1 | 30412035 | 焊接钢管暗配 DN20
22 | 030411001089 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配
22.1 | 30412036 | 焊接钢管暗配 DN25
23 | 030411001090 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管
23.1 | 30412232 | 金属软管 DN15
24 | 030411006034 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装
24.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒)
25 | 030411006035 | 接线盒 | (1)名称:空白面板
25.1 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装)
26 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防接线及模块箱
26.1 | 30904031 | 消防接线及模块箱
27 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)规格:TX3223(2)名称:总线隔离模块
27.1 | 30904024 | 总线隔离模块 TX3223
28 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)规格:TX3200A (2)名称:输入模块
28.1 | 30904024 | 输入模块 TX3200A
29 | 030904008016 | 模块(模块箱) | (1)规格:TX3208A (2)名称:输入/输出模块
29.1 | 30904028 | 输入/输出模块 TX3208A
30 | 030904008017 | 模块(模块箱) | (1)规格:TX3214A (2)名称:广播输出模块
30.1 | 30904024 | 广播输出模块 TX3214A
31 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟火灾探测器(编码型)(含底座) (2)规格:TX3100A
31.1 | 30904001 | 点型感烟火灾探测器 TX3100A
32 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防专用电话分机
32.1 | 30904019 | 消防专用电话分机 HY5716B
33 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播 (2)安装方式:吸顶 (3)功率:TX3353/3W
33.1 | 30904021 | 消防应急广播 TX3353/3W
34 | 030904005004 | 声光报警器 | (1)规格:TX3301 (2)名称:火灾声光警报器(编码型)
34.1 | 30904013 | 火灾声光警报器(编码型) TX3301
35 | 030411004036 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZN-RYJS (5)配线形式:管内穿线
35.1 | 30413040T | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5
36 | 030411004037 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:穿照明线 (4)型号:WDZN-BYJ (5)配线形式:管内穿线
36.1 | 30413005T | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5
37 | 030411004038 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10 (3)名称:穿动力线 (4)型号:WDZN-BYJ (5)配线形式:管内穿线
37.1 | 30413027T | 管内穿线 WDZN-BYJ-10
38 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)型号:WDZN-KYJY (2)规格:2*1.5 (3)材质:铜芯(4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)敷设方式、部位:室内敷设
38.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-2*1.5
39 | 030408002004 | 控制电缆 | (1)型号:WDZN-KYJY (2)规格:3*1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)敷设方式、部位:室内敷设
39.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-3*1.5
40 | 030408002005 | 控制电缆 | (1)型号:WDZN-KYJY (2)规格:4*1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)敷设方式、部位:室内敷设
40.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-4*1.5
41 | 030408007002 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装
41.1 | 30409297 | 控制电缆终端头制作安装(电缆芯数≤6芯)
42 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | (1)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔)
42.1 | 30905010 | 火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔)
43 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | (1)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机)
43.1 | 30905011 | 火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机)
44 | 030905003009 | 防火控制装置调试 | (1)名称:消防控制装置接线(压力开关信号阀)
44.1 | 30904067 | 消防控制装置接线(压力开关信号阀)
45 | 030905003010 | 防火控制装置调试 | (1)名称:消防控制装置接线(消防设施电控箱)
45.1 | 30904068 | 消防控制装置接线(消防设施电控箱)
46 | 030411001091 | 配管 | (1)规格:DN20(2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配
46.1 | 30412035 | 焊接钢管暗配 DN20
47 | 030411004039 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZN-RYJSP (5)配线形式:管内穿线
47.1 | 30413040T | 管内穿线 WDZN-RYJSP-2*1.5
48 | 030411004040 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:穿照明线 (4)型号:WDZN-BYJ (5)配线形式:管内穿线
48.1 | 30413005T | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5
49 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)规格:TP3120 (2)名称:电压/电流信号传感器
49.1 | 30904025 | 电压/电流信号传感器 TP3120
消防水池
50 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | (1)名称:旋流防止器 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN100
50.1 | 30803024T | 旋流防止器DN100
51 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | (1)名称:液位浮球控制阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN100
51.1 | 30803024T | 液位浮球控制阀DN100
52 | 030901004001 | 报警装置 | (1)名称:HYJK水位监控器
52.1 | 30605099T | HYJK水位监控器
53 | 031006015001 | 水箱 | (1)名称:成品不锈钢消防水池 (2)型号、规格:（有效容积425吨）19*8*3.5m
53.1 | 31009108T | 成品不锈钢消防水池（有效容积425吨）19*8*3.5m
54 | 010501006001 | 设备基础 | (1)C20预拌非泵送普通混凝土(设备基础)
54.1 | 10105008T | C20预拌非泵送普通混凝土(设备基础)
55 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)型号、规格:DN100 (2)名称:室外消火栓（兼消防取水口）
55.1 | 30901082T | 室外消火栓（兼消防取水口）DN100
消防水泵房
56 | 030801001003 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗
56.1 | 30801472 | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65
56.2 | 30805002 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径100mm以内)
56.3 | 30805052 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径100mm以内)
57 | 030801001004 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗
57.1 | 30801474 | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100
57.2 | 30805002 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径100mm以内)
57.3 | 30805052 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径100mm以内)
58 | 030801001005 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗
58.1 | 30801476 | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150
58.2 | 30805003 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径200mm以内)
58.3 | 30805053 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径200mm以内)
59 | 030801001006 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)溢流口DN200 (6)防虫网罩 DN200
59.1 | 30801477T | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN200
59.2 | 30805003 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径200mm以内)
59.3 | 30805053 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径200mm以内)
60 | 030801001007 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (2)规格:DN300 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗
60.1 | 30801479T | 内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN300
60.2 | 30805004 | 管道压力试验(低中压管道液压试验 公称直径300mm以内)
60.3 | 30805054 | 管道系统吹扫(水冲洗 公称直径300mm以内)
61 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)材质:型钢 (2)单件支架质量:管道支架制作、安装 一般管架
61.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内)
61.2 | 31011002 | 管道支架安装(单件重量100kg以内)
62 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍
62.1 | 31101005 | 手工除锈(一般钢结构 轻锈)
62.2 | 31102049T | 一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍)
62.3 | 31102054T | 一般钢结构(银粉漆 第二遍)
63 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍
63.1 | 31101001 | 手工除锈(管道 轻锈)
63.2 | 31102001T | 管道刷油(红丹防锈漆 第二遍)
63.3 | 31102008T | 管道刷油(调和漆 第二遍)
64 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN65 (2)名称:沟槽弯头
64.1 | 30802416T | 沟槽弯头DN65
65 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN100 (2)名称:沟槽弯头
65.1 | 30802418T | 沟槽弯头DN100
66 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN150 (2)名称:沟槽弯头
66.1 | 30802420T | 沟槽弯头DN150
67 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN200(2)名称:沟槽弯头
67.1 | 30802421T | 沟槽弯头DN200
68 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN300 (2)名称:沟槽弯头
68.1 | 30802423T | 沟槽弯头DN300
69 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN150 (2)名称:沟槽三通
69.1 | 30802420T | 沟槽三通DN150
70 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN300 (2)名称:沟槽三通
70.1 | 30802423T | 沟槽三通DN300
71 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN150 (2)名称:异径管
71.1 | 30802420T | 异径管DN150
72 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | (1)规格:DN200 (2)名称:异径管
72.1 | 30802421T | 异径管DN200
73 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | (1)名称:放水阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN65
73.1 | 30803022T | 放水阀DN65
74 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)型号、规格:DN65 (2)名称:碳钢平焊法兰
74.1 | 30804016 | 碳钢平焊法兰DN65
75 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | (1)名称:持压泄压阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN150
75.1 | 30803026T | 持压泄压阀DN150
76 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | (1)名称:防水锤消声止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN150
76.1 | 30803026T | 防水锤消声止回阀DN150
77 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN150
77.1 | 30803026T | 闸阀DN150
78 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN150
78.1 | 30803026T | Y型过滤器DN150
79 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | (1)名称:橡胶接头 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN150
79.1 | 30803026T | 橡胶接头DN150
80 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)型号、规格:DN150 (2)名称:碳钢平焊法兰
80.1 | 30804020 | 碳钢平焊法兰DN150
81 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接(3)型号、规格:DN200
81.1 | 30803027T | 闸阀DN200
82 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | (1)名称:橡胶接头 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN200
82.1 | 30803027T | 橡胶接头DN200
83 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)型号、规格:DN200 (2)名称:碳钢平焊法兰
83.1 | 30804021 | 碳钢平焊法兰DN200
84 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN300
84.1 | 30803029T | 闸阀DN300
85 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | (1)名称:防止旋流器 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN300
85.1 | 30803029T | 防止旋流器DN300
86 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)型号、规格:DN300 (2)名称:碳钢平焊法兰
86.1 | 30804023 | 碳钢平焊法兰DN300
87 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力开关)
87.1 | 30601053 | 压力仪表(压力开关)
88 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表、表弯及表阀
88.1 | 30601046 | 压力仪表
88.2 | 30610055 | 取源部件制作安装(压力表弯安装)
88.3 | 30610050 | 取源部件制作安装(取源部件配合安装)
89 | 030601004002 | 流量仪表 | (1)名称:流量测试装置
89.1 | 30503085 | 流量测试装置
90 | 030901011002 | 室外消火栓 | (1)型号、规格:DN100 (2)名称:室外消火栓（兼消防取水口）
90.1 | 30901082T | 室外消火栓（兼消防取水口）DN100
91 | 010101007016 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m以内
91.1 | 31011212 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深)
92 | 030817008001 | 套管制作安装 | (1)规格:主管管径DN150 (2)名称:柔性防水套管制作安装
92.1 | 30807074 | 柔性防水套管制作(公称直径150mm以内)
92.2 | 30807091 | 柔性防水套管安装(公称直径150mm以内)
93 | 030817008003 | 套管制作安装 | (1)规格:主管管径DN300 (2)名称:柔性防水套管制作安装
93.1 | 30807077 | 柔性防水套管制作(公称直径300mm以内)
93.2 | 30807093 | 柔性防水套管安装(公称直径300mm以内)
94 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)型号:XBD6.0/50-150-410（L） Q=50L/S H=0.60MPa P=55.0kw (2)名称:自动喷淋泵 (3)配套弹簧隔振器
94.1 | 30108002T | 自动喷淋泵XBD6.0/50-150-410（L） Q=50L/S H=0.60MPa P=55.0kw
室外安装工程
强电系统
95 | 030411001092 | 配管 | (1)规格:DN150 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:埋地敷设
95.1 | 30412075 | 焊接钢管埋地敷设 DN150
96 | 030411001093 | 配管 | (1)规格:DN100 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:埋地敷设
96.1 | 30412073 | 焊接钢管埋地敷设 DN100
97 | 030411001094 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:埋地敷设
97.1 | 30412069 | 焊接钢管埋地敷设 DN40
98 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:4*240 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外
98.1 | 30409141T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*240 室外敷设
99 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:4*185 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外
99.1 | 30409141T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*185 室外敷设
100 | 030408001023 | 电力电缆 | (1)型号:WDZN-YJY (2)规格:4*95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外
100.1 | 30409140T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*95 室外敷设
101 | 030408001024 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外
101.1 | 30409136T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 五芯电力电缆敷设 室外敷设
102 | 030408001025 | 电力电缆 | (1)型号:WDZN-YJY (2)规格:4*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外
102.1 | 30409136T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*16 室外敷设
103 | 030408001026 | 电力电缆 | (1)型号:WDZN-YJY (2)规格:4*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外
103.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*10 室外敷设
104 | 030411004041 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6 (3)名称:穿动力线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线
104.1 | 30413026T | 管内穿线 WDZ-BYJ-6
105 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内
105.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
105.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
105.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
106 | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:80mm(2)材料品种、规格:砂垫层
106.1 | 40501056T | 垫层(砂)
107 | 040103001001 | 填方 | (1)填方材料品种:回填砂
107.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)
108 | 040103001002 | 填方 | (1)填方材料品种:原土回填
108.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压)
109 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂按20km，工程结算时根据实际运距据实调整
109.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内)
110 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)名称:室外电力人(手)孔井 (2)盖板材质、规格:120mm厚 C30砼预制盖板 (3)材料品种:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼底板+C10混凝土垫层 (5)规格尺寸:2000*1200*900mm，具体做法详见参考图集07SD101-8-17~23页 (6)10mm厚 1:2.5水泥砂浆内外抹面 (7)铁篦子采用Q235B钢材焊接，焊条采用E43型，焊缝厚度为5mm，满焊；铁篦子钢材表面应除锈，除锈等级不低于 St2，涂铁红环氧酯底漆一遍 (8)φ770球墨铸铁井盖井座
110.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)
110.2 | 40601058T | C30预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
110.3 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)
110.4 | 40501084 | 抹灰(砖墙墙面)
110.5 | 40501104T | C30预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
110.6 | 40501122 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))
110.7 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m)
110.8 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
110.9 | 403BC001T | 铁篦子
110.10 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
火灾报警系统
111 | 030411001095 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:埋地敷设
111.1 | 30412070 | 焊接钢管埋地敷设 DN50
112 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)型号:WDZN-KYJY (2)规格:3*1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)敷设方式、部位:室外敷设
112.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-3*1.5 室外敷设
113 | 030408002007 | 控制电缆 | (1)型号:WDZN-KYJY (2)规格:4*1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)敷设方式、部位:室外敷设
113.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 WDZN-KYJY-4*1.5 室外敷设
114 | 030411004043 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZN-RYJSP (5)配线形式:管内穿线
114.1 | 30413040T | 管内穿线 WDZN-RYJSP-2*1.5
115 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内
115.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
115.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
115.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
116 | 040103001010 | 填方 | (1)填方材料品种:原土回填
116.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压)
117 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂按20km，工程结算时根据实际运距据实调整
117.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内)
118 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)名称:室外弱电手孔井 (2)盖板材质、规格:120mm厚 C30砼预制盖板 (3)材料品种:M5水泥砂浆砌筑MU5砖 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层 (5)规格尺寸:800*600*500mm，具体做法详见参考图集YD5062-98 (6)10mm厚 1:2.5水泥砂浆内外抹面 (7)φ500球墨铸铁井盖井座
118.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)
118.2 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)
118.3 | 40501084 | 抹灰(砖墙墙面)
118.4 | 40501104T | C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
118.5 | 40501122 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))
118.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m)
118.7 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
118.8 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
给水系统
119 | 031001007014 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN40 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
119.1 | 31001399T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN40
119.2 | 31011136 | 管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内)
120 | 031001007015 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
120.1 | 31001400T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN50
120.2 | 31011137 | 管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内)
121 | 031001007017 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN80 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
121.1 | 31001402T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN80
121.2 | 31011139 | 管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内)
122 | 031001007018 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
122.1 | 31001403T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN100
122.2 | 31011140 | 管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内)
123 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:截止阀
123.1 | 31005005T | 截止阀DN40
124 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:DN50
124.1 | 31005042T | 闸阀DN50
125 | 031003011009 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN50 (2)名称:碳钢平焊法兰安装
125.1 | 31005145 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径50mm以内)
126 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:DN65
126.1 | 31005043T | 闸阀DN65
127 | 031003011010 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN65 (2)名称:碳钢平焊法兰安装
127.1 | 31005146 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径65mm以内)
128 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:DN100
128.1 | 31005045T | 闸阀DN100
129 | 031003011011 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN100 (2)名称:碳钢平焊法兰安装
129.1 | 31005148 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径100mm以内)
130 | 031003013004 | 水表 | (1)附件配置:（含闸阀DN100两个、止回阀DN100一个） (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:LXS-80 (4)名称:水表组
130.1 | 31005324T | 水表组（含闸阀DN100两个、止回阀DN100一个、水表LXS-80一个）
131 | 031003013005 | 水表 | (1)附件配置:闸阀DN80两个 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:LXS-65 (4)名称:水表组
131.1 | 31005324T | 水表组（含闸阀DN80两个、水表LXS-65一个）
132 | 031006001002 | 变频给水设备 | (1)设备名称:成品箱式变频供水设备(含控制柜) (2)附件名称、规格、数量:采用成套设备（包含阀门配件等）内置水泵一用一备 (3)水泵主要技术参数:Q=24m3/h,H=25m,N=2.2kW每台,配气压罐φ600X1800（高）P=1.0mpa.
132.1 | 31009004T | 成品箱式变频供水设备(内置水泵一用一备)Q=24m3/h,H=25m,N=2.2kW每台,配气压罐φ600X1800（高）P=1.0mpa.
133 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)φ1200圆形砖砌阀门井 参考图集：05S502-16 (2)混凝土强度等级:C25底板、预制盖板 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:树脂井盖φ700 (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10砼垫层、200mm厚 C25砼底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖
133.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)
133.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
133.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形)
133.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
133.5 | 40501124 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内))
133.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m)
133.7 | 40501032 | 砌筑井筒(φ700)
133.8 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内)
133.9 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
133.10 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
133.11 | 40501046T | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700)
134 | 040504001004 | 砌筑井 | (1)2150*1100mm矩形砖砌水表井 参考图集：05S502-43页 (2)混凝土强度等级:C25底板、预制盖板 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:树脂井盖φ700 (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10砼垫层、200mm厚 C25砼底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖
134.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)
134.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
134.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形)
134.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
134.5 | 40501122 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))
134.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m)
134.7 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内)
134.8 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
134.9 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
134.10 | 40501046 | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700)
135 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内
135.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
135.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
135.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
排水系统
136 | 031001006033 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300，环刚度8KN/m2 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
136.1 | 31001310T | 室外 HDPE双壁波纹管（承插连接）DN300
137 | 031001006034 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验
137.1 | 31001301 | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内
138 | 031001006035 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN150 (4)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验
138.1 | 31001302 | 室外塑料排水管(粘接) 外径160mm以内
139 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:流槽式塑料检查井，井筒直径Φ500mm (2)井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(3)安全防坠网
139.1 | 40501147T | 一次注塑成型流槽式塑料检查井φ500
139.2 | 40501047T | 重型球墨铸铁井盖Φ500
139.3 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网)
140 | 040504008001 | 整体化粪池 | (1)材质:成品玻璃钢化粪池 (2)型号、规格:YJBH-II-12 75吨
140.1 | 40501149T | 75吨成品玻璃钢化粪池YJBH-II-12
141 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内
141.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
141.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
141.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
142 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内
142.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
142.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
142.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
143 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内
143.1 | 40101017T | 人工挖基坑土方(一、二类土 坑深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
143.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
143.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
144 | 040305001004 | 垫层 | (1)厚度:20Cm (2)材料品种、规格:砂垫层
144.1 | 40501056T | 垫层(砂)
145 | 040103001007 | 填方 | (1)填方材料品种:回填砂
145.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)
146 | 040103001008 | 填方 | (1)填方材料品种:原土回填
146.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压)
147 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标方自行考虑
147.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内)
雨水系统
148 | 040501001002 | 排水管 | (1)混凝土强度等级:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN600 (3)接口方式:橡胶圈接口
148.1 | 40502054T | HDPE排水管（橡胶圈连接）DN500
148.2 | 40502243 | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径600mm以内)
消火栓系统
149 | 031001007019 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
149.1 | 31001405T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN150
149.2 | 31011142 | 管道消毒、冲洗(公称直径150mm以内)
150 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:DN150
150.1 | 31005047T | 闸阀DN150
151 | 031003011012 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN150 (2)名称:碳钢平焊法兰安装
151.1 | 31005150 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径150mm以内)
152 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | (1)名称:消防水泵接合器 (2)安装部位:地上式 (3)型号、规格:DN150
152.1 | 30901091T | 消火栓水泵接合器DN150
153 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)φ1200圆形砖砌阀门井 参考图集：05S502-16 (2)混凝土强度等级:C25底板、预制盖板 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:树脂井盖φ700 (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10砼垫层、200mm厚 C25砼底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖
153.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)
153.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
153.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形)
153.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
153.5 | 40501124 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内))
153.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m)
153.7 | 40501032 | 砌筑井筒(φ700)
153.8 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内)
153.9 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
153.10 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
153.11 | 40501046T | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700)
154 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C20 (2)砂浆强度等级、配合比:M10(42.5)、1:2(32.5) (3)盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 (4)砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53 MU10 (5)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座 φ700 (6)消防水泵接合器井( 详图集 99S203-12）
154.1 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
154.2 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)
154.3 | 40501104T | C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
154.4 | 40501116 | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内))
154.5 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
154.6 | 40501025 | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)
154.7 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
155 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内
155.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
155.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
155.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
喷淋系统
156 | 031001007021 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
156.1 | 31001403T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN100
156.2 | 31011140 | 管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内)
157 | 031001007022 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗
157.1 | 31001405T | 室外 钢丝网骨架复合管（电熔连接）DN150
157.2 | 31011142 | 管道消毒、冲洗(公称直径150mm以内)
158 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:DN150
158.1 | 31005047T | 信号阀DN150
159 | 031003011013 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN150 (2)名称:碳钢平焊法兰安装
159.1 | 31005150 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径150mm以内)
160 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | (1)名称:消防水泵接合器 (2)安装部位:地上式 (3)型号、规格:DN150
160.1 | 30901091T | 消火栓水泵接合器DN150
161 | 040504001007 | 砌筑井 | (1)φ1200圆形砖砌阀门井 参考图集：05S502-16 (2)混凝土强度等级:C25底板、预制盖板 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:树脂井盖φ700 (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10砼垫层、200mm厚 C25砼底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖
161.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)
161.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
161.3 | 40501006 | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形)
161.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
161.5 | 40501124 | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内))
161.6 | 40105003 | 人力运输小型构件(人力车运输 运距50m)
161.7 | 40501032 | 砌筑井筒(φ700)
161.8 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内)
161.9 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
161.10 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
161.11 | 40501046T | 井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ700)
162 | 040504001008 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C20 (2)砂浆强度等级、配合比:M10(42.5)、1:2(32.5) (3)盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 (4)砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53 MU10 (5)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座 φ700 (6)消防水泵接合器井( 详图集 99S203-12）
162.1 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)
162.2 | 40501007 | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)
162.3 | 40501104T | C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)
162.4 | 40501116 | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.7m3以内))
162.5 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
162.6 | 40501025 | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)
162.7 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
163 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内
163.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%
163.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土)
163.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日