## 附件1工程量清单报价表
附件
工程量清单报价表
项目名称：沈海高速驿坂服务区提升改造工程人防工程施工协作队伍采购
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 最高控制价
|  |  |  | 竞价单价 | 合价 | 单价 | 合计
一、沈海高速公路驿坂服务区提升改造工程-A区综合服务楼-地下室-人防工程
（一）防护部分
1 | 单扇固定门槛钢筋砼密闭门 BM0716 反 | 樘 | 1 |  |  | 2232.69 | 2233
2 | 单扇固定门槛钢筋砼密闭门 BM1020 反 | 樘 | 1 |  |  | 2914.41 | 2914
3 | 单扇固定门槛钢筋砼密闭门 BM1220 反 | 樘 | 1 |  |  | 3181.74 | 3182
4 | 双扇固定门槛钢筋砼密闭门 BM2020 | 樘 | 1 |  |  | 8003.94 | 8004
5 | 单扇固定门槛钢筋砼防护密闭门 BFM1220-15 正 | 樘 | 1 |  |  | 3674.22 | 3674
6 | 双扇固定门槛钢筋砼防护密闭门 BFM2020-15 | 樘 | 1 |  |  | 9009.99 | 9010
7 | 悬板防爆活门 BMH5700-15 正 | 樘 | 1 |  |  | 2196.21 | 2196
8 | 悬板防爆活门 BMH5700-15 反 | 樘 | 1 |  |  | 2196.21 | 2196
9 | 出入口临战预制梁封堵框 HLF6128 | 樘 | 1 |  |  | 5001.75 | 5002
10 | 出入口临战预制梁封堵板 HLF6128 | 樘 | 1 |  |  | 11449.02 | 11449
11 | 出入口临战预制梁封堵框 HLF6228 | 樘 | 1 |  |  | 5058.18 | 5058
12 | 出入口临战预制梁封堵板 HLF6228 | 樘 | 1 |  |  | 11636.55 | 11637
（二）防化设备部分
1 | 电动脚踏两用风机 DJF-1 电动： L=2421~2701m3/h,P=843~961Pa,N=1. 1kW/380V；脚踏： L>2200m3/h,P>700Pa | 台 | 2 |  |  | 3848.64 | 7697
2 | 轴流风机 T32-11-№3.15 L=4545m3/h,P=294Pa,N=0.55kW/380V ,n=2900rpm | 台 | 1 |  |  | 2094.75 | 2095
3 | 油网除尘器(立式) LWP-X-4 | 台 | 1 |  |  | 1390.8 | 1391
4 | 手动密闭阀 DN441 | 个 | 3 |  |  | 720.48 | 2161
5 | 手动密闭阀 DN560 | 个 | 4 |  |  | 1018.02 | 4072
6 | 超压排气活门 PS-D250 | 个 | 3 |  |  | 1291.62 | 3875
7 | 铸铁防爆地漏（不含安装） DN80 | 个 | 8 |  |  | 85.5 | 684
8 | 通风方式信号箱 | 个 | 4 |  |  | 320.34 | 1281
9 | 测压装置 | 套 | 1 |  |  | 821.94 | 822
（三）防护、防化设备配套部分 （附件）
1 | 法兰 DN315 | 个 | 8 |  |  | 209.76 | 1678
2 | 法兰 DN441 | 个 | 8 |  |  | 240.54 | 1924
3 | 法兰 DN560 | 个 | 14 |  |  | 272.46 | 3814
4 | 变径法兰 DN250 | 个 | 3 |  |  | 139.65 | 419
5 | 风量测量装置 DN560 | 套 | 1 |  |  | 3173.76 | 3174
6 | 风量调节阀 DN441 | 个 | 1 |  |  | 230.85 | 231
7 | 插板阀 DN560 | 个 | 1 |  |  | 433.77 | 434
8 | 换气堵头 DN441 | 个 | 1 |  |  | 377.91 | 378
9 | 呼唤防爆按钮 | 个 | 1 |  |  | 205.77 | 206
10 | 测压装置预埋 | 个 | 1 |  |  | 128.25 | 128
11 | 矩形白铁皮风管 | ㎡ | 77 |  |  | 216.03 | 16634
12 | 圆形风管 | ㎡ | 75 |  |  | 225.72 | 16929
13 | 风管吊架 | 个 | 18 |  |  | 33.63 | 605
14 | 插板阀 800*400 | 个 | 2 |  |  | 784.89 | 1570
15 | 70℃防火阀 800*400 | 个 | 2 |  |  | 946.2 | 1892
16 | 对开多叶调节阀 1800*400 | 个 | 1 |  |  | 1145.7 | 1146
17 | 70℃防火风口 800*400 | 个 | 1 |  |  | 533.52 | 534
18 | 单层百叶风口 800*400 | 个 | 2 |  |  | 457.14 | 914
19 | 通风方式信号控制箱 | 个 | 1 |  |  | 1098.96 | 1099
20 | 人防风机控制箱 | 个 | 2 |  |  | 748.98 | 1498
21 | 气密测量管 DN50两端丝堵 | 个 | 4 |  |  | 96.33 | 385
22 | 增压装置 DN25(带闸阀) | 个 | 1 |  |  | 173.85 | 174
23 | 放射性监测取样管 DN32(设球阀) | 个 | 1 |  |  | 59.85 | 60
24 | 尾气监测取样管 DN15(设球阀) | 个 | 1 |  |  | 41.61 | 42
25 | 压差测量管 DN15(设截止阀) | 个 | 2 |  |  | 54.72 | 109
26 | 密闭套管 DN250 | 个 | 3 |  |  | 89.49 | 268
27 | 密闭套管 DN441 | 个 | 1 |  |  | 162.45 | 162
28 | 密闭套管 DN560 | 个 | 5 |  |  | 162.45 | 812
29 | 帆布软接头 | 个 | 6 |  |  | 71.82 | 431
30 | 风机减震吊架 | 个 | 4 |  |  | 107.16 | 429
31 | 落地风机减震器 | 个 | 8 |  |  | 64.41 | 515
32 | 门前吊钩 | 个 | 12 |  |  | 54.72 | 657
（四）过滤吸收器部分
1 | 过滤吸收器 RFP-1000型 | 台 | 2 |  |  | 22942.5 | 45885
2 | 过滤吸收器叉车台班 | 项 | 1 |  |  | 456 | 456
3 | 过滤吸收器法兰 D315 | 个 | 8 |  |  | 209.76 | 1678
4 | 过滤吸收器软接头 接口Φ300 | 个 | 4 |  |  | 103.17 | 413
5 | 过滤吸收器支架 | 个 | 2 |  |  | 218.88 | 438
| 合计 | 元 |  |  | 0 | / | 198754
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日