## 物资需求清单报价表
附件：
《物资需求清单报价表》
工程名称：沈海复线宁德漳湾至连江浦口福州段高速公路透堡服务区改造提升项目 | [7 empty] | 采购编号：
序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 暂定数量 |  | 材料最高控制价（元） |  | 竞价报价金额（元）
[5 empty] | 单价 | 控制价含税单价 | 含税合价 | 竞价含税单价 | 含税合价
1 | 镀锌工字钢 | 综合 | kg | 12774.445 | 5.31 | 6.0003 | 76650.5023
2 | 镀锌槽钢 | 5#-11# | kg | 32846.525 | 5.29 | 5.9777 | 196346.6725
3 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 84450.434 | 5.49 | 6.2037 | 523905.1574
4 | 镀锌型钢 |  | t | 28.31 | 5442 | 6149.46 | 174091.2126
5 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 4014.416 | 32.65 | 36.8945 | 148109.8711
6 | 铝合金型材 | 氟碳喷涂 | kg | 14588.336 | 29 | 32.77 | 478059.7707
7 | 不锈钢卫生纸盒 |  | 个 | 109.08 | 46.9 | 52.997 | 5780.9128
8 | 水泥 | 32.5 | kg | 56089.7 | 0.454 | 0.51302 | 28775.1379
9 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 8828.236 | 0.481 | 0.54353 | 4798.4111
10 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 395997.0894 | 0.455 | 0.51415 | 203601.9035
11 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 309.939 | 218.87 | 247.3231 | 76655.0743
12 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 33.52 | 218.87 | 247.3231 | 8290.2703
13 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 515.2303 | 131.4 | 148.482 | 76502.4252
14 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 546.87 | 238.03 | 268.9739 | 147093.7567
15 | 水泥瓦 | 385mm×235mm | 块 | 60015.865 | 9.04 | 10.2152 | 613074.0641
16 | 水泥脊瓦 | 455mm×166mm | 块 | 988.497 | 6.78 | 7.6614 | 7573.2709
17 | 英红彩瓦 | 420mm×332mm | 块 | 1815.283 | 11.7 | 13.221 | 23999.8565
18 | 英红彩瓦 | 檐口瓦 | 块 | 91.239 | 9.36 | 10.5768 | 965.0167
19 | 镜面玻璃磨边 | δ6 | m2 | 188.72 | 69.03 | 78.0039 | 14720.896
20 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 8+12A+8 | ㎡ | 1081.908 | 236.26 | 266.9738 | 288841.09
21 | 防火玻璃 | 6+1.14PVB+6 0.5h | m2 | 26.846 | 292.04 | 330.0052 | 8859.3196
22 | 瓷质面砖 | 95×95 | m2 | 2893.977 | 150 | 169.5 | 490529.1015
23 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 5994.741 | 200 | 226 | 1354811.466
24 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 2147.722 | 46.02 | 52.0026 | 111687.1281
25 | 防滑砖 | 400×400 | m2 | 627.013 | 150 | 169.5 | 106278.7035
26 | 铝合金活动地板 | 500×500×30 | m2 | 50.799 | 194.69 | 219.9997 | 11175.7648
27 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 139.434 | 232.76 | 263.0188 | 36673.7634
28 | 磨光花岗岩板 | 25厚 | m2 | 651.69 | 250 | 282.5 | 184102.425
29 | 木质饰面板 | 3厚 | m2 | 1946.176 | 38.5 | 43.505 | 84668.3869
30 | 铝单板 | 3厚 | m2 | 25.832 | 303.73 | 343.2149 | 8865.9273
31 | 铝单板 | 3厚 | m2 | 1238.264 | 450 | 508.5 | 629657.244
32 | 铝扣板 | 600*600 | m2 | 1666.199 | 120 | 135.6 | 225936.5844
33 | 抗倍特板 | 18厚 | m2 | 84.25 | 180 | 203.4 | 17136.45
34 | 无石棉纤维水泥板 |  | m2 | 455.027 | 120 | 135.6 | 61701.6612
35 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 4015.874 | 2.21 | 2.4973 | 10028.8421
36 | 铝格栅 | 100×100×4.5 | m2 | 44.428 | 50.44 | 56.9972 | 2532.2716
37 | 铝格栅 | 40*10*0.6 间距150*150 | m2 | 2903.187 | 200 | 226 | 656120.262
38 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 416.55 | 22.12 | 24.9956 | 10411.9172
39 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 415.46 | 21.24 | 24.0012 | 9971.5386
40 | 成品木门扇 | 复合 | m2 | 265.46 | 1000 | 1130 | 299969.8
41 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 28.473 | 518.03 | 585.3739 | 16667.3511
42 | 金属格栅 |  | m2 | 398.654 | 400 | 452 | 180191.608
43 | 铝合金卷帘门 | 综合 含门楣 | m2 | 77.28 | 256.64 | 290.0032 | 22411.4473
44 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 2 | 1062 | 1200.06 | 2400.12
45 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 421.474 | 20.35 | 22.9955 | 9692.0058
46 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 162.6916 | 35.4 | 40.002 | 6507.9903
47 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 140.4913 | 65.49 | 74.0037 | 10396.879
48 | 醇酸清漆 |  | kg | 48.65 | 12.27 | 13.8651 | 674.5371
49 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 319.367 | 19.54 | 22.0802 | 7051.6872
50 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 633.601 | 20 | 22.6 | 14319.3826
51 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 499.393 | 9.62 | 10.8706 | 5428.7015
52 | 内墙用无机涂料底漆 |  | kg | 1063.93 | 9.62 | 10.8706 | 11565.5575
53 | 腻子粉 |  | kg | 27820.503 | 3.52 | 3.9776 | 110658.8327
54 | 真石漆 |  | kg | 731.162 | 6.42 | 7.2546 | 5304.2878
55 | 真石面漆 |  | kg | 54.837 | 7.7 | 8.701 | 477.1367
56 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 1195.19 | 9.88 | 11.1644 | 13343.5792
57 | 榉木线条 | 25×5 | m | 5596.0129 | 5.75 | 6.4975 | 36360.0936
58 | 内墙用无机涂料面漆 |  | kg | 2546.29 | 9.88 | 11.1644 | 28427.8001
59 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 697.554 | 57.37 | 64.8281 | 45221.1005
60 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 8057.988 | 3.05 | 3.4465 | 27771.8556
61 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 241.203 | 58.78 | 66.4214 | 16021.0409
62 | 氟碳漆用抗裂腻子粉 |  | kg | 11255.602 | 3.15 | 3.5595 | 40064.3153
63 | JS防水涂料 |  | kg | 1917.563 | 12.55 | 14.1815 | 27193.9197
64 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 6026.149 | 5.34 | 6.0342 | 36362.9883
65 | 水泥珍珠岩板 |  | m3 | 252.067 | 400 | 452 | 113934.284
66 | 镀锌铁皮天沟 | 300宽 | m | 195.2 | 27.5 | 31.075 | 6065.84
67 | 保温板材粘结砂浆粉料 |  | kg | 19319.101 | 2.21 | 2.4973 | 48245.5909
68 | 加气混凝土抹灰专用砂浆胶结料 |  | kg | 52562.652 | 1.15 | 1.2995 | 68305.1663
69 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 11396.924 | 1.15 | 1.2995 | 14810.3027
70 | 抗裂砂浆粉料 |  | kg | 52072.839 | 1.41 | 1.5933 | 82967.6544
71 | 型钢 | 综合 | kg | 880.742 | 3.853 | 4.3539 | 3834.6538
72 | 槽钢 | 综合 | m | 25.25 | 17.44 | 19.7072 | 497.6068
73 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 340.74 | 21.77 | 24.6001 | 8382.2381
74 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 68.917 | 26.124 | 29.5201 | 2034.4381
75 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 502.336 | 32.65 | 36.8945 | 18533.4356
76 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 237.159 | 43.54 | 49.2002 | 11668.2702
77 | 帆布 |  | m2 | 23.681 | 5.47 | 6.1811 | 146.3746
78 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 2.02 | 11.19 | 12.6447 | 25.5423
79 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 2.02 |  | 0 | 0
80 | 地漏 | DN50 | 个 | 118 | 2.02 | 2.2826 | 269.3468
81 | 地面扫除口 | DN80 | 个 | 6.06 | 55 | 62.15 | 376.629
82 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 22.22 | 8.83 | 9.9779 | 221.7089
83 | 存水弯 | DN50 | 个 | 120.61 | 3.3 | 3.729 | 449.7547
84 | 存水弯 | DN50 | 个 | 2.02 |  | 0 | 0
85 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 10.1 | 18.6 | 21.018 | 212.2818
86 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 10.1 |  | 0 | 0
87 | 大便器排水接头 |  | 个 | 36.36 | 4.44 | 5.0172 | 182.4254
88 | 大便器排水接头 |  | 个 | 36.36 |  | 0 | 0
89 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 119.18 | 17.09 | 19.3117 | 2301.5684
90 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 119.18 |  | 0 | 0
91 | 立式水嘴 |  | 个 | 84.84 | 22.3 | 25.199 | 2137.8832
92 | 立式水嘴 |  | 个 | 84.84 |  | 0 | 0
93 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 36.36 | 18.5 | 20.905 | 760.1058
94 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 36.36 |  | 0 | 0
95 | 洗涤盆排水附件 |  | 套 | 8.08 | 15.6 | 17.628 | 142.4342
96 | 洗涤盆排水附件 |  | 套 | 8.08 |  | 0 | 0
97 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 84.84 | 17.6 | 19.888 | 1687.2979
98 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 84.84 |  | 0 | 0
99 | 小便器排水附件 |  | 套 | 60.6 | 16.9 | 19.097 | 1157.2782
100 | 小便器排水附件 |  | 套 | 60.6 |  | 0 | 0
101 | 酚醛调和漆 |  | kg | 129.367 | 11.97 | 13.5261 | 1749.831
102 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 151.189 | 8.92 | 10.0796 | 1523.9246
103 | 银粉漆 |  | kg | 1.856 | 14.45 | 16.3285 | 30.3057
104 | 橡塑保温板 |  | m3 | 25.695 | 726 | 820.38 | 21079.6641
105 | 闭孔橡塑隔热材料 |  | m3 | 4.196 | 1566 | 1769.58 | 7425.1577
106 | 焊接钢管 |  | kg | 58.846 | 4.439 | 5.0161 | 295.1757
107 | 焊接钢管 | DN15 | m | 1264.057 | 5.564 | 6.2873 | 7947.5309
108 | 焊接钢管 | DN20 | m | 3778.782 | 7.255 | 8.1982 | 30979.0217
109 | 焊接钢管 | DN25 | m | 214.24 | 10.771 | 12.1712 | 2607.5643
110 | 焊接钢管 | DN32 | m | 546.971 | 13.825 | 15.6222 | 8544.9177
111 | 焊接钢管 | DN40 | m | 102.609 | 16.96 | 19.1648 | 1966.481
112 | 焊接钢管 | DN50 | m | 301.193 | 21.526 | 24.3244 | 7326.333
113 | 焊接钢管 | DN80 | m | 1.272 | 36.744 | 41.5207 | 52.8144
114 | 焊接钢管 | DN100 | m | 113.89 | 45.732 | 51.6772 | 5885.5118
115 | 焊接钢管 | DN125 | m | 1.908 | 66.948 | 75.6512 | 144.3426
116 | 焊接钢管 | DN150 | m | 385.124 | 79.278 | 89.5841 | 34501.0023
117 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1421.733 | 14.19 | 16.0347 | 22797.0621
118 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1421.733 |  | 0 | 0
119 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 491.103 | 17.351 | 19.6066 | 9628.8748
120 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 491.103 |  | 0 | 0
121 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 278.224 | 21.271 | 24.0362 | 6687.4561
122 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 278.224 |  | 0 | 0
123 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 354.021 | 26.406 | 29.8388 | 10563.5547
124 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 354.021 |  | 0 | 0
125 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 276.912 | 35.957 | 40.6314 | 11251.325
126 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 276.912 |  | 0 | 0
127 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 138.426 | 44.459 | 50.2387 | 6954.3381
128 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 138.426 |  | 0 | 0
129 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 793.811 | 57.838 | 65.3569 | 51881.0579
130 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 793.811 |  | 0 | 0
131 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 64.337 | 84.249 | 95.2014 | 6124.9705
132 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 64.337 |  | 0 | 0
133 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 386.628 | 99.788 | 112.7604 | 43596.3434
134 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 386.628 |  | 0 | 0
135 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 475.201 | 4.99 | 5.6387 | 2679.5159
136 | 砖、混凝土结构明配 | JDG20 | m | 2396.419 | 4.99 | 5.6387 | 13512.6878
137 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG25 | m | 1135.822 | 6.33 | 7.1529 | 8124.4212
138 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG32 | m | 27.398 | 8.25 | 9.3225 | 255.4179
139 | 无缝钢管 | Φ89×4 | m | 9.328 | 40.29 | 45.5277 | 424.6824
140 | 无缝钢管 | Φ133×4 | m | 2.544 | 61.14 | 69.0882 | 175.7604
141 | 无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 13.568 | 83.15 | 93.9595 | 1274.8425
142 | 无缝钢管 | Φ219×6 | m | 8.48 | 152.27 | 172.0651 | 1459.112
143 | 无缝钢管 | Φ325×8 | m | 5.088 | 307.71 | 347.7123 | 1769.1602
144 | 紫铜管 | φ12.7 | m | 106.606 | 36 | 40.68 | 4336.7321
145 | 紫铜管 | φ15.9 | m | 348.906 | 56.25 | 63.5625 | 22177.3376
146 | 紫铜管 | φ9.5 | m | 618.912 | 22.33 | 25.2329 | 15616.9446
147 | 紫铜管 | φ19.1 | m | 249.951 | 68.24 | 77.1112 | 19274.0216
148 | 紫铜管 | φ22.2 | m | 206.251 | 81.36 | 91.9368 | 18962.0569
149 | 紫铜管 | φ25.4 | m | 50.207 | 93.53 | 105.6889 | 5306.3226
150 | 紫铜管 | φ28.6 | m | 35.733 | 105.78 | 119.5314 | 4271.2155
151 | 紫铜管 | φ31.8 | m | 146.875 | 126.95 | 143.4535 | 21069.7328
152 | 紫铜管 | φ38.1 | m | 39.641 | 183.36 | 207.1968 | 8213.4883
153 | 金属软管 | DN15 | m | 41.2 | 1.25 | 1.4125 | 58.195
154 | 金属软管 | DN50 | m | 18.54 | 6.75 | 7.6275 | 141.4138
155 | 金属软管 | DN20 | m | 58.298 | 1.95 | 2.2035 | 128.4596
156 | 金属软管 | DN25 | m | 43.26 | 3.6 | 4.068 | 175.9817
157 | 金属软管 | DN32 | m | 16.48 | 3.6 | 4.068 | 67.0406
158 | 金属软管 | DN15 | 根 | 240.38 | 18 | 20.34 | 4889.3292
159 | 金属软管 | DN15 | 根 | 240.38 |  | 0 | 0
160 | 塑料管 | Φ25 | m | 49.465 | 3.4 | 3.842 | 190.0445
161 | 塑料管 | Φ25 | m | 49.465 |  | 0 | 0
162 | 塑料管 | Φ32 | m | 302.328 | 4.5 | 5.085 | 1537.3379
163 | UPVC空调冷凝水管 | Φ32 | m | 302.328 | 6.44 | 7.2772 | 2200.1013
164 | 塑料管 | Φ40 | m | 217.24 | 5.9 | 6.667 | 1448.3391
165 | UPVC空调冷凝水管 | Φ40 | m | 217.24 | 8.33 | 9.4129 | 2044.8584
166 | 塑料管 | Φ50 | m | 227.542 | 8.49 | 9.5937 | 2182.9697
167 | UPVC空调冷凝水管 | Φ50 | m | 82.844 | 10.33 | 11.6729 | 967.0297
168 | 塑料管 | Φ50 | m | 144.697 |  | 0 | 0
169 | 塑料给水管 | Φ20 | m | 307.523 | 3.15 | 3.5595 | 1094.6281
170 | 塑料给水管 | Φ20 | m | 307.523 |  | 0 | 0
171 | 塑料给水管 | Φ25 | m | 32.045 | 4.68 | 5.2884 | 169.4668
172 | 塑料给水管 | Φ25 | m | 32.045 |  | 0 | 0
173 | 塑料给水管 | Φ32 | m | 376.144 | 7.46 | 8.4298 | 3170.8187
174 | 塑料给水管 | Φ40 | m | 7.62 | 11.65 | 13.1645 | 100.3135
175 | 塑料给水管 | Φ40 | m | 7.62 |  | 0 | 0
176 | 塑料给水管 | Φ50 | m | 43.627 | 17.4 | 19.662 | 857.7941
177 | 塑料给水管 | Φ50 | m | 43.627 |  | 0 | 0
178 | 塑料给水管 | Φ63 | m | 93.33 | 28.78 | 32.5214 | 3035.2223
179 | 塑料给水管 | Φ63 | m | 93.33 |  | 0 | 0
180 | 塑料给水管 | Φ75 | m | 33.508 | 42.36 | 47.8668 | 1603.9207
181 | 塑料给水管 | Φ75 | m | 33.508 |  | 0 | 0
182 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 228.874 | 7.04 | 7.9552 | 1820.7384
183 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 228.874 |  | 0 | 0
184 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 175.165 | 11.84 | 13.3792 | 2343.5676
185 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 12.024 | 11.92 | 13.4696 | 161.9585
186 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 175.165 |  | 0 | 0
187 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 12.024 |  | 0 | 0
188 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 506.92 | 19.26 | 21.7638 | 11032.5055
189 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 404.856 | 17.59 | 19.8767 | 8047.2013
190 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 506.92 |  | 0 | 0
191 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 404.856 |  | 0 | 0
192 | 塑料排水管 | Φ160 | m | 58.197 | 38.79 | 43.8327 | 2550.9316
193 | 塑料排水管 | Φ160 | m | 58.197 |  | 0 | 0
194 | 塑料排水管 | Φ250 | m | 102.369 | 110.16 | 124.4808 | 12742.975
195 | 塑料排水管 | Φ250 | m | 102.369 |  | 0 | 0
196 | 复合管 | DN20 | m | 102.826 | 14.91 | 16.8483 | 1732.4433
197 | 复合管 | DN20 | m | 102.826 |  | 0 | 0
198 | 复合管 | DN25 | m | 172.89 | 21.37 | 24.1481 | 4174.965
199 | 复合管 | DN25 | m | 172.89 |  | 0 | 0
200 | 复合管 | DN32 | m | 27.867 | 26.94 | 30.4422 | 848.3328
201 | 复合管 | DN32 | m | 27.867 |  | 0 | 0
202 | 复合管 | DN40 | m | 36.172 | 34.12 | 38.5556 | 1394.6332
203 | 复合管 | DN40 | m | 36.172 |  | 0 | 0
204 | 复合管 | DN50 | m | 46.753 | 41.94 | 47.3922 | 2215.7275
205 | 复合管 | DN50 | m | 46.753 |  | 0 | 0
206 | 复合管 | DN65 | m | 130.24 | 55.62 | 62.8506 | 8185.6621
207 | 复合管 | DN65 | m | 130.24 |  | 0 | 0
208 | 复合管 | DN80 | m | 114.268 | 71.69 | 81.0097 | 9256.8164
209 | 复合管 | DN80 | m | 114.268 |  | 0 | 0
210 | 室内沟槽式管件 | DN65 | 个 | 81.449 | 18.2 | 20.566 | 1675.0801
211 | 室内沟槽式管件 | DN65 | 个 | 81.449 |  | 0 | 0
212 | 室内沟槽式管件 | DN75 | 个 | 48.279 | 22.3 | 25.199 | 1216.5825
213 | 室内沟槽式管件 | DN75 | 个 | 48.279 |  | 0 | 0
214 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 273.728 | 28.6 | 32.318 | 8846.3415
215 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 273.728 |  | 0 | 0
216 | 室内沟槽式管件 | DN125 | 个 | 16.562 | 32.4 | 36.612 | 606.3679
217 | 室内沟槽式管件 | DN125 | 个 | 16.562 |  | 0 | 0
218 | 室内沟槽式管件 | DN150 | 个 | 99.528 | 45.1 | 50.963 | 5072.2455
219 | 室内沟槽式管件 | DN150 | 个 | 99.528 |  | 0 | 0
220 | 沟槽直接头 | DN70 (含胶圈) | 套 | 31.213 | 18.5 | 20.905 | 652.5078
221 | 沟槽直接头 | DN80(含胶圈) | 套 | 22.735 | 20.2 | 22.826 | 518.9491
222 | 沟槽直接头 | DN80(含胶圈) | 套 | 22.735 |  | 0 | 0
223 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 493.571 | 25.6 | 28.928 | 14278.0219
224 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 493.571 |  | 0 | 0
225 | 沟槽直接头 | DN125(含胶圈) | 套 | 27.525 | 29.6 | 33.448 | 920.6562
226 | 沟槽直接头 | DN125(含胶圈) | 套 | 27.525 |  | 0 | 0
227 | 沟槽直接头 | DN150(含胶圈) | 套 | 155.111 | 35.1 | 39.663 | 6152.1676
228 | 沟槽直接头 | DN150(含胶圈) | 套 | 155.111 |  | 0 | 0
229 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 250.48 | 15.2 | 17.176 | 4302.2445
230 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 250.48 |  | 0 | 0
231 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 | 个 | 834.649 | 3.6 | 4.068 | 3395.3521
232 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 | 个 | 834.649 |  | 0 | 0
233 | 镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 335.709 | 7.2 | 8.136 | 2731.3284
234 | 镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 335.709 |  | 0 | 0
235 | 镀锌钢管接头零件 | DN40 | 个 | 238.359 | 10.3 | 11.639 | 2774.2604
236 | 镀锌钢管接头零件 | DN40 | 个 | 238.359 |  | 0 | 0
237 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 284.626 | 15.1 | 17.063 | 4856.5734
238 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 284.626 |  | 0 | 0
239 | 镀锌钢管接头零件 | DN65 | 个 | 65.999 | 22.3 | 25.199 | 1663.1088
240 | 镀锌钢管接头零件 | DN65 | 个 | 65.999 |  | 0 | 0
241 | 给水室内铜管焊接管件 | φ22.2 | 个 | 224.869 | 23.2 | 26.216 | 5895.1657
242 | 给水室内铜管焊接管件 | φ25.4 | 个 | 54.739 | 25.2 | 28.476 | 1558.7478
243 | 给水室内铜管焊接管件 | φ28.6 | 个 | 33.957 | 25.2 | 28.476 | 966.9595
244 | 给水室内铜管焊接管件 | φ31.8 | 个 | 139.576 | 67.45 | 76.2185 | 10638.2734
245 | 给水室内铜管焊接管件 | φ38.1 | 个 | 29.99 | 70.2 | 79.326 | 2378.9867
246 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ25 | 个 | 28.072 | 1.2 | 1.356 | 38.0656
247 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ25 | 个 | 28.072 |  | 0 | 0
248 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ32 | 个 | 403.104 | 1.9 | 2.147 | 865.4643
249 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ40 | 个 | 235.556 | 2.5 | 2.825 | 665.4457
250 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ50 | 个 | 137.544 | 3.5 | 3.955 | 543.9865
251 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ50 | 个 | 64.121 |  | 0 | 0
252 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 460.074 | 3.6 | 4.068 | 1871.581
253 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 460.074 |  | 0 | 0
254 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 38.637 | 4.2 | 4.746 | 183.3712
255 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 38.637 |  | 0 | 0
256 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 400.208 | 4.8 | 5.424 | 2170.7282
257 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 400.208 |  | 0 | 0
258 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ40 | 个 | 6.653 | 5.1 | 5.763 | 38.3412
259 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ40 | 个 | 6.653 |  | 0 | 0
260 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ50 | 个 | 31.861 | 6.9 | 7.797 | 248.4202
261 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ50 | 个 | 31.861 |  | 0 | 0
262 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ63 | 个 | 60.536 | 8.9 | 10.057 | 608.8106
263 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ63 | 个 | 60.536 |  | 0 | 0
264 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ75 | 个 | 19.887 | 12.1 | 13.673 | 271.915
265 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ75 | 个 | 19.887 |  | 0 | 0
266 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 156.05 | 3.6 | 4.068 | 634.8114
267 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 156.05 |  | 0 | 0
268 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 158.185 | 4.8 | 5.424 | 857.9954
269 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 158.185 |  | 0 | 0
270 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 616.842 | 12.1 | 13.673 | 8434.0807
271 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 616.842 |  | 0 | 0
272 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ160 | 个 | 36.45 | 22.3 | 25.199 | 918.5036
273 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ160 | 个 | 36.45 |  | 0 | 0
274 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ250 | 个 | 23.937 | 55.4 | 62.602 | 1498.5041
275 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ250 | 个 | 23.937 |  | 0 | 0
276 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 4.525 | 10.4 | 11.752 | 53.1778
277 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 4.525 |  | 0 | 0
278 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 169.437 | 12.2 | 13.786 | 2335.8585
279 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 169.437 |  | 0 | 0
280 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN20 | 个 | 125.55 | 4.2 | 4.746 | 595.8603
281 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN20 | 个 | 125.55 |  | 0 | 0
282 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN25 | 个 | 198.884 | 5.4 | 6.102 | 1213.5902
283 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN25 | 个 | 198.884 |  | 0 | 0
284 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN32 | 个 | 27.642 | 8.4 | 9.492 | 262.3779
285 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN32 | 个 | 27.642 |  | 0 | 0
286 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN40 | 个 | 28.375 | 10.3 | 11.639 | 330.2566
287 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN40 | 个 | 28.375 |  | 0 | 0
288 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN50 | 个 | 30.842 | 12.2 | 13.786 | 425.1878
289 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN50 | 个 | 30.842 |  | 0 | 0
290 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN65 | 个 | 68.369 | 19.1 | 21.583 | 1475.6081
291 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN65 | 个 | 68.369 |  | 0 | 0
292 | 给水室内钢塑复合管螺纹 管件 | DN80 | 个 | 52.801 | 25.4 | 28.702 | 1515.4943
293 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN80 | 个 | 52.801 |  | 0 | 0
294 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN65 | 套 | 4 | 12.2 | 13.786 | 55.144
295 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN80 | 套 | 4 | 15.5 | 17.515 | 70.06
296 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 28 | 18.6 | 21.018 | 588.504
297 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN125 | 套 | 8 | 22.4 | 25.312 | 202.496
298 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 套 | 24 | 30.4 | 34.352 | 824.448
299 | 刚性防水套管 | DN50 | 个 | 22 |  | 0 | 0
300 | 刚性防水套管 | DN80 | 个 | 6 |  | 0 | 0
301 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 32 |  | 0 | 0
302 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 8 |  | 0 | 0
303 | 刚性防水套管 | DN250 | 个 | 12 |  | 0 | 0
304 | 消声弯头800×250 |  | 个 | 2 | 1552 | 1753.76 | 3507.52
305 | 消声弯头630×200 |  | 个 | 4 | 1360 | 1536.8 | 6147.2
306 | 消声弯头630×250 |  | 个 | 4 | 1426 | 1611.38 | 6445.52
307 | 法兰阀门 | DN65 | 个 | 2 | 212.42 | 240.0346 | 480.0692
308 | 闸阀DN80 |  | 个 | 2 | 264 | 298.32 | 596.64
309 | 法兰阀门 | DN125 | 个 | 2 | 1025 | 1158.25 | 2316.5
310 | 法兰阀门 | DN150 | 个 | 4 | 1265 | 1429.45 | 5717.8
311 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 38.38 | 25.14 | 28.4082 | 1090.3067
312 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 46.46 | 34.64 | 39.1432 | 1818.5931
313 | 螺纹阀门 | DN25 | 个 | 6.06 | 52.42 | 59.2346 | 358.9617
314 | 截止阀DN25 |  | 个 | 2.02 | 52.42 | 59.2346 | 119.6539
315 | 螺纹阀门 | DN25 | 个 | 24.24 | 46.67 | 52.7371 | 1278.3473
316 | 螺纹阀门 | DN32 | 个 | 10.1 | 67.42 | 76.1846 | 769.4645
317 | 螺纹阀门 | DN40 | 个 | 2.02 | 89.99 | 101.6887 | 205.4112
318 | 螺纹阀门 | DN50 | 个 | 16.16 | 131.32 | 148.3916 | 2398.0083
319 | 螺纹阀门 | DN50 | 个 | 2.02 | 255.6 | 288.828 | 583.4326
320 | 截止阀DN50 |  | 个 | 2.02 | 201.95 | 228.2035 | 460.9711
321 | 前端泄水阀DN50 |  | 个 | 6.06 | 201.95 | 228.2035 | 1382.9132
322 | 球阀 | DN25 1.6MPA | 个 | 12.12 | 38.9 | 43.957 | 532.7588
323 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 个 | 14 | 118.94 | 134.4022 | 1881.6308
324 | 对夹式蝶阀 | DN150 | 个 | 4 | 186.9 | 211.197 | 844.788
325 | 沟槽法兰 | DN65 | 片 | 4 | 22.3 | 25.199 | 100.796
326 | 沟槽法兰 | DN80 | 片 | 4 | 25.9 | 29.267 | 117.068
327 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 | 28 | 30.4 | 34.352 | 961.856
328 | 沟槽法兰 | DN125 | 片 | 8 | 45.8 | 51.754 | 414.032
329 | 沟槽法兰 | DN150 | 片 | 24 | 58.6 | 66.218 | 1589.232
330 | 沟槽法兰 | PN1.6MPa以下 DN150 | 片 | 12 | 58.6 | 66.218 | 794.616
331 | 流量开关设定值2.0L/S |  | 个 | 8 | 755.6 | 853.828 | 6830.624
332 | 洗脸盆 |  | 个 | 84.84 | 620 | 700.6 | 59438.904
333 | 洗脸盆 |  | 个 | 84.84 |  | 0 | 0
334 | 洗涤盆 |  | 个 | 8.08 | 388 | 438.44 | 3542.5952
335 | 洗涤盆 |  | 个 | 8.08 |  | 0 | 0
336 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02 | 384 | 433.92 | 876.5184
337 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02 |  | 0 | 0
338 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 119.18 | 302 | 341.26 | 40671.3668
339 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 119.18 |  | 0 | 0
340 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 119.18 | 221 | 249.73 | 29762.8214
341 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 119.18 |  | 0 | 0
342 | 连体坐便器 |  | 个 | 36.36 | 960 | 1084.8 | 39443.328
343 | 连体坐便器 |  | 个 | 36.36 |  | 0 | 0
344 | 挂斗式小便器 |  | 套 | 60.6 | 1202 | 1358.26 | 82310.556
345 | 挂斗式小便器 |  | 套 | 60.6 |  | 0 | 0
346 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 119.18 | 15.2 | 17.176 | 2047.0357
347 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 119.18 |  | 0 | 0
348 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 60.6 | 18.6 | 21.018 | 1273.6908
349 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 60.6 |  | 0 | 0
350 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 60.6 | 185 | 209.05 | 12668.43
351 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 60.6 |  | 0 | 0
352 | 座便器桶盖 |  | 套 | 36.36 | 35 | 39.55 | 1438.038
353 | 座便器桶盖 |  | 套 | 36.36 |  | 0 | 0
354 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 6 | 76.07 | 85.9591 | 515.7546
355 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 2 | 76.07 | 85.9591 | 171.9182
356 | 自动排气阀 | DN50 | 个 | 2 | 255 | 288.15 | 576.3
357 | 单层百叶风口200×200 |  | 个 | 4 | 101 | 114.13 | 456.52
358 | 单层百叶风口250×150 |  | 个 | 4 | 101 | 114.13 | 456.52
359 | 防雨百叶160×160 |  | 个 | 2 | 96 | 108.48 | 216.96
360 | 防雨百叶400×200 |  | 个 | 4 | 126 | 142.38 | 569.52
361 | 防雨百叶800×200 |  | 个 | 2 | 228 | 257.64 | 515.28
362 | 单层百叶风口(侧回)1000×200 |  | 个 | 4 | 236 | 266.68 | 1066.72
363 | 单层百叶风口1500×200 |  | 个 | 2 | 301 | 340.13 | 680.26
364 | 单层百叶风口320×200 |  | 个 | 2 | 128 | 144.64 | 289.28
365 | 防雨百叶800×250 |  | 个 | 10 | 224 | 253.12 | 2531.2
366 | 防雨百叶1000×250 |  | 个 | 2 | 254 | 287.02 | 574.04
367 | 百叶风口 |  | 个 | 82 | 296 | 334.48 | 27427.36
368 | 门饺百叶风口750×250 |  | 个 | 12 | 241 | 272.33 | 3267.96
369 | 门饺百叶风口880×250 |  | 个 | 4 | 258 | 291.54 | 1166.16
370 | 侧送百叶1060×200 |  | 个 | 76 | 278 | 314.14 | 23874.64
371 | 侧送百叶1200×200 |  | 个 | 6 | 321 | 362.73 | 2176.38
372 | 侧送百叶750×200 |  | 个 | 12 | 231 | 261.03 | 3132.36
373 | 侧送百叶880×200 |  | 个 | 4 | 254 | 287.02 | 1148.08
374 | 带FK-11调节阀单层百叶风口250×250 |  | 个 | 18 | 122 | 137.86 | 2481.48
375 | 单层百叶风口200×100 |  | 个 | 4 | 101 | 114.13 | 456.52
376 | 单层百叶风口250×250 |  | 个 | 12 | 122 | 137.86 | 1654.32
377 | 单层百叶风口500×400 |  | 个 | 2 | 301 | 340.13 | 680.26
378 | 条形散流器(侧送)320×200 |  | 个 | 12 | 124 | 140.12 | 1681.44
379 | 风管蝶阀320×160 |  | 个 | 4 | 198 | 223.74 | 894.96
380 | 风管蝶阀250×200 |  | 个 | 2 | 187 | 211.31 | 422.62
381 | 风管蝶阀630×200 |  | 个 | 2 | 524 | 592.12 | 1184.24
382 | 风管蝶阀800×200 |  | 个 | 2 | 632 | 714.16 | 1428.32
383 | 70°C防火阀400×200 |  | 个 | 2 | 224 | 253.12 | 506.24
384 | 70°C防火阀630×250 |  | 个 | 4 | 784 | 885.92 | 3543.68
385 | 止回阀200×200 |  | 个 | 6 | 322 | 363.86 | 2183.16
386 | 带FK-11调节阀方形散流器250×250 |  | 个 | 8 | 112 | 126.56 | 1012.48
387 | 带FK-11调节阀方形散流器320×200 |  | 个 | 2 | 128 | 144.64 | 289.28
388 | 带FK-11调节阀条形散流器(侧送)500×200 |  | 个 | 6 | 156 | 176.28 | 1057.68
389 | 阻抗式消声器 |  | 节 | 2 | 422 | 476.86 | 953.72
390 | 消声器1000×200 |  | 节 | 2 | 984 | 1111.92 | 2223.84
391 | 消声器630×250 |  | 节 | 8 | 562 | 635.06 | 5080.48
392 | 消火栓均采用SG20B65Z-J(薄型单栓带消防软管卷盘),箱内配有SN65消火栓一只,DN65快速接口,QZ19水枪一支,DN65 | L=25m衬胶麻质水带一条；消防卷盘一套,消防软管卷盘配置 Φ19 的消防软管，其长度为 30.0m，当量喷嘴直径6mm的消防水枪一只(2)安装方式:挂嵌入式 | 套 | 34 | 1322 | 1493.86 | 50791.24
393 | 试验消火栓 | DN65 | 套 | 2 | 53.41 | 60.3533 | 120.7066
394 | 拆除消火栓 |  | 套 | 34 |  | 0 | 0
395 | 水流指示器 |  | 个 | 4 | 325 | 367.25 | 1469
396 | 水流指示器 |  | 个 | 2 | 286 | 323.18 | 646.36
397 | 防火包 |  | m3 | 0.089 | 8000 | 9040 | 804.56
398 | 防火堵料 |  | m3 | 0.092 | 8000 | 9040 | 831.68
399 | 阻火圈 | DN100 | 个 | 52 | 16.5 | 18.645 | 969.54
400 | 喷头 |  | 个 | 1383.7 | 17.2 | 19.436 | 26893.5932
401 | 感温火灾探测器 | 点型 | 只 | 22 | 36.87 | 41.6631 | 916.5882
402 | 感烟火灾探测器 | 点型 | 只 | 152 | 39.81 | 44.9853 | 6837.7656
403 | 总线短路隔离器 |  | 只 | 12 | 41.6 | 47.008 | 564.096
404 | 单输入模块 |  | 只 | 34 | 31.56 | 35.6628 | 1212.5352
405 | 单输入单输出模块 |  | 只 | 32 | 46.89 | 52.9857 | 1695.5424
406 | 电气火灾监控器RTCM-300mA |  | 只 | 16 | 326 | 368.38 | 5894.08
407 | ZXVA电压信号传感器 |  | 只 | 8 | 398 | 449.74 | 3597.92
408 | 手动报警按钮-带插孔 |  | 只 | 10 | 32.15 | 36.3295 | 363.295
409 | 消火栓报警按钮 |  | 只 | 34 | 38.64 | 43.6632 | 1484.5488
410 | 声光报警器 |  | 只 | 12 | 56.63 | 63.9919 | 767.9028
411 | 110直拨电话 |  | 部 | 2 | 76.92 | 86.9196 | 173.8392
412 | 119直拨电话 |  | 部 | 2 | 76.92 | 86.9196 | 173.8392
413 | 吸顶式广播扬声器 |  | 只 | 28 | 28.6 | 32.318 | 904.904
414 | 模块箱 |  | 个 | 8 | 220 | 248.6 | 1988.8
415 | 喷头装饰盘 |  | 个 | 509.04 | 5.2 | 5.876 | 2991.119
416 | 螺纹水表 | DN15 | 个 | 38 | 50.42 | 56.9746 | 2165.0348
417 | 螺纹水表 | DN20 | 个 | 6 | 55.37 | 62.5681 | 375.4086
418 | 螺纹水表 | DN25 | 个 | 2 | 72.08 | 81.4504 | 162.9008
419 | 螺纹水表 | DN32 | 个 | 2 | 88.57 | 100.0841 | 200.1682
420 | 螺纹水表 | DN40 | 个 | 4 | 133.91 | 151.3183 | 605.2732
421 | 螺纹水表 | DN50 | 个 | 2 | 177.54 | 200.6202 | 401.2404
422 | 压力表 | 带表弯 0~2.5MPa Φ50 | 块 | 6 | 45 | 50.85 | 305.1
423 | 取源部件 |  | 套 | 8 | 39.82 | 44.9966 | 359.9728
424 | 墙上灯座(带蓄电池)9W,LED |  | 套 | 4.04 | 78 | 88.14 | 356.0856
425 | A型消防应急灯具 | 5W,DC36V | 套 | 66.66 | 88 | 99.44 | 6628.6704
426 | 方向标志灯(单面单向不可调) | 1W DC36V | 套 | 58.58 | 60 | 67.8 | 3971.724
427 | 方向标志灯(单面单向不可调) | 1W DC36V吊装 | 套 | 2.02 | 60 | 67.8 | 136.956
428 | 楼层标志灯 | 1W DC36V | 套 | 8.08 | 63 | 71.19 | 575.2152
429 | 小型多信息复合标志灯 | 1W DC36V | 套 | 12.12 | 60 | 67.8 | 821.736
430 | 小型疏散出口标志灯 | 1W DC36V | 套 | 12.12 | 60 | 67.8 | 821.736
431 | 小型安全出口标志灯 | 1W DC36V | 套 | 12.12 | 60 | 67.8 | 821.736
432 | LED灯带 | 12W | 套 | 265.38 | 32 | 36.16 | 9596.1408
433 | 过道射灯 | LED 12W | 套 | 379.76 | 55 | 62.15 | 23602.084
434 | 灭蝇灯 | LED 10W | 套 | 26.26 | 122 | 137.86 | 3620.2036
435 | 平板灯LED | 10W | 套 | 20.2 | 98 | 110.74 | 2236.948
436 | 嵌入式可调角度射灯LED | 12W | 套 | 16.16 | 55 | 62.15 | 1004.344
437 | 软膜灯箱LED | 12W | 套 | 32.32 | 94 | 106.22 | 3433.0304
438 | 筒灯LED | 9W | 套 | 98.98 | 52 | 58.76 | 5816.0648
439 | 吸顶灯LED | 10W | 套 | 12.12 | 62 | 70.06 | 849.1272
440 | 消毒灯LED | 10W | 套 | 2.02 | 122 | 137.86 | 278.4772
441 | 600×600格栅灯LED | 30W | 套 | 42.42 | 132 | 149.16 | 6327.3672
442 | 艺术吊顶2 | LED 15W | 套 | 38.784 | 324 | 366.12 | 14199.5981
443 | 双管LED灯管(带蓄电池) | 2x18W | 套 | 22.22 | 154 | 174.02 | 3866.7244
444 | 艺术吊顶1 | LED 15W | 套 | 19.392 | 324 | 366.12 | 7099.799
445 | 射灯滑轨 |  | m | 405.212 | 25.64 | 28.9732 | 11740.2883
446 | 三联开关 |  | 个 | 24.48 | 7.38 | 8.3394 | 204.1485
447 | 双联开关 |  | 个 | 20.4 | 5.5 | 6.215 | 126.786
448 | 单联开关 |  | 个 | 38.76 | 3.74 | 4.2262 | 163.8075
449 | 四联开关 |  | 个 | 2.04 | 9.02 | 10.1926 | 20.7929
450 | 调速开关 |  | 个 | 14.14 | 25 | 28.25 | 399.455
451 | 空白面板 |  | 个 | 303.96 | 1.29 | 1.4577 | 443.0825
452 | 插座 |  | 个 | 16.16 | 22.82 | 25.7866 | 416.7115
453 | 地面单相插座 | (普通) 16A | 个 | 4.08 | 109.62 | 123.8706 | 505.392
454 | 普通插座安装 | 10A插座 | 套 | 44.88 | 6.34 | 7.1642 | 321.5293
455 | 普通插座安装 | 16A插座 | 套 | 89.76 | 7.03 | 7.9439 | 713.0445
456 | 普通插座安装 | 普通五孔插座 | 套 | 140.76 | 6.34 | 7.1642 | 1008.4328
457 | 三相接线位 | 12KW | 套 | 8.16 | 1562 | 1765.06 | 14402.8896
458 | 三相接线位 | 14KW | 套 | 2.04 | 1628 | 1839.64 | 3752.8656
459 | 三相接线位 | 15KW | 套 | 8.16 | 1825 | 2062.25 | 16827.96
460 | 三相接线位 | 21KW | 套 | 2.04 | 2026 | 2289.38 | 4670.3352
461 | 三相接线位 | 4KW | 套 | 12.24 | 1224 | 1383.12 | 16929.3888
462 | 三相接线位 | 9KW | 套 | 6.12 | 1365 | 1542.45 | 9439.794
463 | 普通插座 | 10A | 套 | 26.52 | 6.34 | 7.1642 | 189.9946
464 | 洗衣机插座 | 10A | 套 | 4.08 | 6.34 | 7.1642 | 29.2299
465 | 空调插座 | 16A | 套 | 6.12 | 7.03 | 7.9439 | 48.6167
466 | 温控器 |  | 套 | 32.32 | 322 | 363.86 | 11759.9552
467 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-2.5 | m | 4548.768 | 3.2 | 3.616 | 16448.3451
468 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-10 | m | 3627.792 | 11.6 | 13.108 | 47553.0975
469 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 15224.002 | 2.62 | 2.9606 | 45072.1803
470 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-4 | m | 44.682 | 3.56 | 4.0228 | 179.7467
471 | 绝缘电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1607.69 | 3.2 | 3.616 | 5813.407
472 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-6 | m | 3776.031 | 4.92 | 5.5596 | 20993.2219
473 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-1.5 | m | 20.16 | 2.4 | 2.712 | 54.6739
474 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-6 | m | 419.202 | 5.62 | 6.3506 | 2662.1842
475 | 多芯软导线 | WDZC-RYYP-2×1.0 | m | 567.248 | 5.62 | 6.3506 | 3602.3651
476 | 多芯软导线 | WDZCN-RYS-2×1.5 | m | 2288.263 | 4.98 | 5.6274 | 12876.9712
477 | 多芯软导线 | WDZC-RY-2×1.5 | m | 602.262 | 4.54 | 5.1302 | 3089.7245
478 | 多芯软导线 | ZCN-RVSP-2×1.5 | m | 98.348 | 6.35 | 7.1755 | 705.6961
479 | 多芯软导线 | WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 191.23 | 4.98 | 5.6274 | 1076.1277
480 | 多芯软导线 | WDZCN-RYS-4×1.5 | m | 103.53 | 9.14 | 10.3282 | 1069.2785
481 | 穿多芯软导线 | WDZCN-RYS-2×1.5 | m | 47.11 | 4.98 | 5.6274 | 265.1068
482 | 穿多芯软导线 | ZCN-RVSP-2×1.5 | m | 84.715 | 6.35 | 7.1755 | 607.8725
483 | 穿多芯软导线 | WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 1196.575 | 4.98 | 5.6274 | 6733.6062
484 | 穿多芯软导线 | ZCN-RVVP-2×1.0 | m | 116.834 | 5.62 | 6.3506 | 741.966
485 | 穿多芯软导线 | WDZCN-RYS-4×1.5 | m | 33.847 | 9.14 | 10.3282 | 349.5786
486 | 穿多芯软导线 | WDZB1-RYS-2×1.5 | m | 246.478 | 4.59 | 5.1867 | 1278.4074
487 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-5×16 | m | 293.264 | 80.568 | 91.0418 | 26699.2942
488 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-5×6 | m | 448.157 | 34.344 | 38.8087 | 17392.3995
489 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 312.151 | 116.222 | 131.3309 | 40995.0593
490 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5×10 | m | 757.076 | 46.956 | 53.0603 | 40170.6645
491 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5×16 | m | 92.092 | 71.616 | 80.9261 | 7452.6446
492 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5×6 | m | 673.125 | 30.528 | 34.4966 | 23220.5508
493 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-4×35+1×16 | m | 69.407 | 153.9 | 173.907 | 12070.3631
494 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-4×70+1×35 | m | 69.407 | 304.142 | 343.6805 | 23853.8297
495 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-4×120+1×70 | m | 170.165 | 378.78 | 428.0214 | 72834.2615
496 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-4×150+1×70 | m | 41.44 | 454.88 | 514.0144 | 21300.7567
497 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-4×240+1×120 | m | 275.134 | 733.81 | 829.2053 | 228142.571
498 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZCN-KYJY-2x1.5 | m | 71.212 | 6.12 | 6.9156 | 492.4737
499 | 双绞线缆 | 5类4对UTP | m | 870.261 | 3.2 | 3.616 | 3146.8638
500 | 钢制桥架安装 | CT-C-100×100(加隔板) | m | 219.776 | 44.52 | 50.3076 | 11056.4031
501 | 钢制桥架安装 | CT-C-50×50 | m | 198.566 | 24.73 | 27.9449 | 5548.907
502 | 钢制槽式桥架 | CT-C-100×100 | m | 536.29 | 44.52 | 50.3076 | 26979.4628
503 | 钢制槽式桥架 | CT-C-200×100 | m | 13.938 | 85.94 | 97.1122 | 1353.5498
504 | 钢制槽式桥架 | CT-C-300×150 | m | 150.571 | 128.81 | 145.5553 | 21916.4071
505 | 拆除钢制槽式桥架 | CT-C-100×100 | m | 536.29 |  | 0 | 0
506 | 拆除钢制槽式桥架 | CT-C-200×100 | m | 13.938 |  | 0 | 0
507 | 拆除钢制槽式桥架 | CT-C-300×150 | m | 150.571 |  | 0 | 0
508 | 接线盒 |  | 个 | 1752.2 | 2.14 | 2.4182 | 4237.17
509 | 87型雨水斗DN100 |  | 套 | 44 | 136 | 153.68 | 6761.92
510 | 电 |  | kW·h | 152 | 0.66 | 0.7458 | 113.3616
511 | A型应急照明集中电源 | 0.2kVADC36V | 台 | 4 | 9000 | 10170 | 40680
512 | A型应急照明集中电源 | 1.0kVADC36V | 台 | 2 | 20250 | 22882.5 | 45765
513 | 成套配电箱安装 | 1ALE | 台 | 2 | 3598 | 4065.74 | 8131.48
514 | 成套配电箱安装 | 2ALE | 台 | 2 | 3598 | 4065.74 | 8131.48
515 | 成套配电箱安装 | 3ALE | 台 | 2 | 3598 | 4065.74 | 8131.48
516 | 成套配电箱拆除 | 1ALE | 台 | 2 |  | 0 | 0
517 | 成套配电箱拆除 | 2ALE | 台 | 2 |  | 0 | 0
518 | 成套配电箱拆除 | 3ALE | 台 | 2 |  | 0 | 0
519 | 成套配电箱安装 | ALEXK | 台 | 2 | 7433 | 8399.29 | 16798.58
520 | 成套配电箱拆除 | ALEXK | 台 | 2 |  | 0 | 0
521 | 成套配电箱安装 | Alrd | 台 | 2 | 2560 | 2892.8 | 5785.6
522 | 成套配电箱拆除 | Alrd | 台 | 2 |  | 0 | 0
523 | 成套配电箱安装 | APEB | 台 | 2 | 4552 | 5143.76 | 10287.52
524 | 成套配电箱拆除APEB |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
525 | 成套配电箱安装 | APEZ | 台 | 2 | 4552 | 5143.76 | 10287.52
526 | 成套配电箱拆除 | APEZ | 台 | 2 |  | 0 | 0
527 | 成套配电箱安装 | APJ1 | 台 | 2 | 5969 | 6744.97 | 13489.94
528 | 成套配电箱拆除APJ1 |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
529 | 成套配电箱安装 | APJ2 | 台 | 2 | 5969 | 6744.97 | 13489.94
530 | 成套配电箱拆除 | APJ2 | 台 | 2 |  | 0 | 0
531 | 成套配电箱安装 | ZAL1 | 台 | 2 | 4556 | 5148.28 | 10296.56
532 | 成套配电箱拆除 | ZAL1 | 台 | 2 |  | 0 | 0
533 | 成套配电箱安装 | ZAL2 | 台 | 2 | 4024 | 4547.12 | 9094.24
534 | 成套配电箱拆除 | ZAL2 | 台 | 2 |  | 0 | 0
535 | 成套配电箱安装 | ZAL3 | 台 | 2 | 3552 | 4013.76 | 8027.52
536 | 成套配电箱拆除 | ZAL3 | 台 | 2 |  | 0 | 0
537 | 成套配电箱安装 | ZKAP1 | 台 | 2 | 5021 | 5673.73 | 11347.46
538 | 成套配电箱拆除ZKAP1 |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
539 | 成套配电箱安装 | ZKAP2 | 台 | 2 | 5085 | 5746.05 | 11492.1
540 | 成套配电箱拆除 | ZKAP2 | 台 | 2 |  | 0 | 0
541 | 预留空箱ALs2~4 |  | 台 | 6 | 5000 | 5650 | 33900
542 | 预留空箱Algg |  | 台 | 2 | 500 | 565 | 1130
543 | 预留空箱Algc |  | 台 | 2 | 500 | 565 | 1130
544 | 成套配电箱安装 配电箱ALmc1 |  | 台 | 2 | 5000 | 5650 | 11300
545 | 拆除配电箱ALmc1 |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
546 | 成套配电箱安装 配电箱ALmc2 |  | 台 | 2 | 5000 | 5650 | 11300
547 | 拆除 | 配电箱ALmc2 | 台 | 2 |  | 0 | 0
548 | 成套配电箱安装 配电箱ALzs1 |  | 台 | 2 | 5000 | 5650 | 11300
549 | 拆除配电箱ALzs1 |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
550 | 成套配电箱安装 配电箱ALzs2 |  | 台 | 2 | 5000 | 5650 | 11300
551 | 拆除配电箱ALzs2 |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
552 | 成套配电箱安装 配电箱Apdk |  | 台 | 2 | 6200 | 7006 | 14012
553 | 拆除配电箱Apdk |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
554 | 成套配电箱安装 配电箱Apkt |  | 台 | 2 | 6230 | 7039.9 | 14079.8
555 | 拆除配电箱Apkt |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
556 | 成套配电箱安装 配电箱Apxc |  | 台 | 2 | 6520 | 7367.6 | 14735.2
557 | 拆除配电箱Apxc |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
558 | 成套配电箱安装 配电箱Apzz |  | 台 | 2 | 7600 | 8588 | 17176
559 | 拆除配电箱Apzz |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
560 | 音响 |  | 台 | 10 | 750 | 847.5 | 8475
561 | 三相智能电表PD800H-F14/R |  | 台 | 16 | 650 | 734.5 | 11752
562 | 电动挡烟垂壁控制箱 |  | 台 | 8 | 1500 | 1695 | 13560
563 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN65-T | 副 | 14 | 274 | 309.62 | 4334.68
564 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN80-T | 副 | 10 | 281 | 317.53 | 3175.3
565 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN100-T | 副 | 36 | 290 | 327.7 | 11797.2
566 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN150-T | 副 | 16 | 304 | 343.52 | 5496.32
567 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN100-TL | 副 | 40 | 469 | 529.97 | 21198.8
568 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN150-TL | 副 | 16 | 492 | 555.96 | 8895.36
569 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN65-TL | 副 | 12 | 452 | 510.76 | 6129.12
570 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN80-TL | 副 | 14 | 462 | 522.06 | 7308.84
571 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN125-T | 副 | 4 | 290 | 327.7 | 1310.8
572 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN125-TL 双向支撑 | 副 | 80 | 469 | 529.97 | 42397.6
573 | 风管侧向抗震支架 | KZF-400-T | 副 | 12 | 561 | 633.93 | 7607.16
574 | 风管侧向抗震支架 | KZF-630-T | 副 | 16 | 594 | 671.22 | 10739.52
575 | 风管侧向抗震支架 | KZF-800-T | 副 | 16 | 624 | 705.12 | 11281.92
576 | 风管侧向抗震支架 | KZF-1000-T | 副 | 4 | 657 | 742.41 | 2969.64
577 | 风管双向抗震支架 | KZF-400-TL | 副 | 18 | 851 | 961.63 | 17309.34
578 | 风管双向抗震支架 | KZF-500-TL | 副 | 8 | 865 | 977.45 | 7819.6
579 | 风管双向抗震支架 | KZF-630-TL | 副 | 18 | 881 | 995.53 | 17919.54
580 | 风管双向抗震支架 | KZF-800-TL | 副 | 4 | 914 | 1032.82 | 4131.28
581 | 风管双向抗震支架 | KZF-1000-TL | 副 | 2 | 964 | 1089.32 | 2178.64
582 | 桥架侧向抗震支架 | KZD-200-T | 副 | 6 | 472 | 533.36 | 3200.16
583 | 桥架侧向抗震支架 | KZD-300-T | 副 | 8 | 482 | 544.66 | 4357.28
584 | 桥架双向抗震支架 | KZD-200-TL | 副 | 8 | 746 | 842.98 | 6743.84
585 | 桥架双向抗震支架 | KZD-300-TL | 副 | 10 | 756 | 854.28 | 8542.8
586 | 铜分支器 | φ9.5 | 个 | 54 | 34.59 | 39.0867 | 2110.6818
587 | 铜分支器 | φ12.7 | 个 | 30 | 44.47 | 50.2511 | 1507.533
588 | 铜分支器 | φ15.9 | 个 | 20 | 54.68 | 61.7884 | 1235.768
589 | 铜分支器 | φ19.1 | 个 | 44 | 62.78 | 70.9414 | 3121.4216
590 | 铜分支器 | φ22.2 | 个 | 12 | 69.38 | 78.3994 | 940.7928
591 | 铜分支器 | φ25.4 | 个 | 18 | 69.38 | 78.3994 | 1411.1892
592 | 铜分支器 | φ28.6 | 个 | 12 | 108.23 | 122.2999 | 1467.5988
593 | 铜分支器 | φ31.8 | 个 | 10 | 184.06 | 207.9878 | 2079.878
594 | 铜分支器 | φ38.1 | 个 | 6 | 248.62 | 280.9406 | 1685.6436
595 | 风扇 |  | 台 | 20 | 70.94 | 80.1622 | 1603.244
596 | 管道式排气扇 | DPT20-54C(L=920m?3?/h,H=240Pa,r=1200rpm,N=171W,37dB(A)) | 台 | 2 | 185 | 209.05 | 418.1
597 | 全金属吊式排气扇BPT12-24J35,N=24W/220V,L=210m3/h,Pt=160Pa，噪音：38dB(A) |  | 台 | 2 | 220 | 248.6 | 497.2
598 | 全金属吊式排气扇BPT12-34J45,N=30W/220V,L=270m3/h,Pt=160Pa，噪音：41dB(A) |  | 台 | 12 | 265 | 299.45 | 3593.4
599 | 电热水器单台功率3.5KW，有效容积150L |  | 台 | 4 | 4260 | 4813.8 | 19255.2
600 | 消防端子箱(360x260x70) |  | 个 | 6 | 260 | 293.8 | 1762.8
601 | 风幕机 | FM135-09(L=2050m3/h v=9m/s，N=80W/220V) | 台 | 4 | 2200 | 2398 | 9592
602 | 风幕机 | FM135-15(L=3600m3/h v=9m/s，N=180W/220V) | 台 | 12 | 3021 | 3292.89 | 39514.68
603 | 风幕机 | FM135-18(L=4600m3/h v=9m/s，N=250W/220V) | 台 | 8 | 3520 | 3836.8 | 30694.4
604 | 防火门监控分机HB-DCFJ |  | 台 | 2 | 3019.91 | 3291.7019 | 6583.4038
605 | 变冷媒空调室外机RFC954TXZ(制冷量95.4KW,制热量108KW,额定功率23.95KW) |  | 台 | 2 | 156200 | 170258 | 340516
606 | 变冷媒空调室外机RFC280TXZ(制冷量28.0KW,制热量31.5KW,额定功率7.47KW) |  | 台 | 2 | 62650 | 68288.5 | 136577
607 | 火灾报警控制微机安装(火灾报警控制微机、图形显示及打印终端) |  | 台 | 2 | 13455 | 14665.95 | 29331.9
608 | HB-DCMC门磁开关 |  | 套 | 6 | 75.2 | 81.968 | 491.808
609 | 消防设备电源监控器 |  | 台 | 2 | 3600 | 3924 | 7848
610 | 防火门监控器 |  | 台 | 2 | 5300 | 5777 | 11554
611 | 电气火灾监控器 |  | 台 | 2 | 4400 | 4796 | 9592
612 | 应急照明控制器 |  | 台 | 2 | 14200 | 15478 | 30956
613 | 消防水池液位显示仪 |  | 台 | 2 | 6348.67 | 6920.0503 | 13840.1006
614 | 变冷媒空调室外机RFC1008TXZ (制冷量100.8KW,制热量113KW,额定功率25.6KW) |  | 台 | 2 | 156060 | 170105.4 | 340210.8
615 | 静音型排风机DPT20-54B(L=650m3/h P全=100Pa，N=110W/220V(吊装)) |  | 台 | 4 | 2265 | 2468.85 | 9875.4
616 | 静音型排风机FV-25NS3C(L=1400m3/h P全=150Pa，N=345W/220V(吊装)) |  | 台 | 2 | 2560 | 2790.4 | 5580.8
617 | 静音型排风机DPT15-42B(L=300m3/h P全=155PaN=80W/220V(吊装)) |  | 台 | 6 | 2201 | 2399.09 | 14394.54
618 | 静音型排风机FV-28NX3C(L=2100m3/h P全=180Pa,) |  | 台 | 2 | 3021 | 3292.89 | 6585.78
619 | 防爆柜式离心排风机L=1900m3/h P全=170Pa，N=0.55KW n=900r/min(吊装) |  | 台 | 2 | 3540 | 3858.6 | 7717.2
620 | 变冷媒空调室外机RFC335TXZ(制冷量33.5KW,制热 量37.5KW,额定功率9.05KW) |  | 台 | 2 | 85800 | 93522 | 187044
621 | 变冷媒空调室外机RFC900TXZ(制冷量90KW,制热量100KW,额定功率7.47KW) |  | 台 | 4 | 146200 | 159358 | 637432
622 | 消防水箱液位显示仪 |  | 台 | 2 | 6348.67 | 6920.0503 | 13840.1006
623 | 消防电话主机 |  | 台 | 2 | 3950 | 4305.5 | 8611
624 | 消防广播主机100W |  | 台 | 2 | 4600 | 5014 | 10028
625 | UPS和直流屏 |  | 台 | 2 | 26000 | 28340 | 56680
626 | 火灾报警控制器 | 联动控制器(手动控制盘) | 台 | 2 | 19269 | 21003.21 | 42006.42
627 | 能源管理系统服务器 |  | 系统 | 2 | 5992 | 6531.28 | 13062.56
628 | 网络交换机 |  | 台 | 2 | 3250 | 3542.5 | 7085
629 | WEB服务器 |  | 系统 | 2 | 8760 | 9548.4 | 19096.8
630 | 硬件防火墙 |  | 台 | 2 | 15000 | 16350 | 32700
631 | 通讯管理机 |  | 个 | 2 | 3560 | 3880.4 | 7760.8
632 | 能耗监测管理系统主机（含软件） |  | 套 | 2 | 6200 | 6758 | 13516
633 | 打印机 |  | 台 | 2 | 1800 | 1962 | 3924
634 | 天花板内置风管式RFUS100X(制冷量10KW,制热量11.2KW,额定功率0.4KW，风量1680m3/h，静压60Pa) |  | 台 | 6 | 12601 | 13735.09 | 82410.54
635 | 天花板内置风管式RFUS50X(制冷量5KW,制热量5.6KW,额定功率0.08KW，风量900m3/h，静压10Pa) |  | 台 | 12 | 4260 | 4643.4 | 55720.8
636 | 天花板内置风管式RFUS63X(制冷量6.3KW,制热量7.1KW,额定功率0.08KW，风量1330m3/h，静压10Pa) |  | 台 | 48 | 5579 | 6081.11 | 291893.28
637 | 天花板内置风管式RFUS71X(制冷量7.1KW,制热量8.5KW,额定功率0.08KW，风量1330m3/h，静压10Pa) |  | 台 | 28 | 6621 | 7216.89 | 202072.92
638 | 天花板内置风管式RFUS80X(制冷量8KW,制热量9KW,额定功率0.26KW，风量1680m3/h，静压50Pa) |  | 台 | 4 | 8596 | 9369.64 | 37478.56
639 | 全热交换器 XHBQ-D10TH | L=1000m3/h，P静=86Pa，N=0.44KW(220V) | 台 | 2 | 10359.87 | 11292.2583 | 22584.5166
640 | 全热交换器 XHBQ-D13TH | L=1300m3/h，P静=90Pa，N=0.71KW(220V) | 台 | 2 | 12600 | 13734 | 27468
641 | 全热交换器L=2500m3/h | P静=200Pa，N=1.3KW(220V) | 台 | 4 | 16541 | 18029.69 | 72118.76
642 | 新风室内机L=2400m3/h | P静=300Pa N=0.93KW(220V)Q冷=33.4KW Q热=27 KW | 台 | 2 | 22560 | 24590.4 | 49180.8
643 | 新风室内机L=3000m3/h | P静=200Pa N=0.27KW(220V)Q冷=28.0KW Q热=25KW | 台 | 2 | 18664 | 20343.76 | 40687.52
644 | 四面出风嵌入式RFUS100X(制冷量10KW,制热量11.2KW,额定功率0.125KW，风量2280m3/h) |  | 台 | 12 | 6750 | 7357.5 | 88290
645 | 合计 | [5 empty] | 14372330.9306
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日