## 报价须知
报价说明
1、报价函、工程量报价清单均已固化；
2、报价人填写报价前应详细阅读和了解、熟知询价文件内容、工程量等。鉴于高速公路特殊性，相关设备安装调试后，应满足高速公路对设备的运维管理要求。建议报价单位对涉及安装设备位置、状况等自行权衡后再进行报价。
3、为方便各报价人报价，报价人在报价时只需填写”报价函“中的控制单价下浮数即可（标红位置、保留两位小数），“工程量报价清单”内的数额会自动相应改变，提交报价文件时直接打印附上即可（“报价函”中报价人情况未固化，须按实填写）。
4、报价人不得对已固化的“报价函”、“工程量报价清单”电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，其报价文件将被否决。

## 报价函
一、报价函
福建畅祥公路工程有限公司 （询价人名称）：
1、我方已仔细研究了 莆炎高速收费站营区视频安防提升
项目施工协作 采购文件的全部内容（包括询价文件、工
程量清单、答疑纪要及补充通知等 ），我方经研究后愿意在本项目询价文件“工程
| 量报价清单”的控制综合单价基础上下浮 |  |  |  | 0% |  | 即愿意以
| 人民币（大写）： |  |  | 壹拾肆万零贰佰柒拾柒圆整 |  | （￥140277） |  | 的总报价（所
报总价均为含税报价，依据实际完成并经双方验收确认后的工程数量进行结算）按
合同约定实施和完成该项目的全部内容，工程质量达到： 合格 。
2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构
成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
|  | 3、 | 无 |  |  | （其他补充说明）。
报 价 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址： ，
网 址： ，
电 话： ，
传 真： ，
邮政编码： ，
日期： 年 月 日

## 工程量报价清单
二、工程量报价清单
工程名称：莆炎高速收费站营区视频安防提升项目施工协作
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 控制价 |  | 投标价 |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
1 | 030411002001 | 线槽
1.1 | 40904036 | 硬塑料管埋地敷设(公称直径32mm以内) | m | 2000 | 13.19 | 26380 | 13.19 | 26380 | 含主、辅材（φ25,PVC等）
2 | 030408002001 | 控制电缆
2.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 | m | 1800 | 10.87 | 19566 | 10.87 | 19566 | 含主、辅材（护套线ZCBVVB3*1.5等）
3 | 030502005001 | 双绞线缆
3.1 | 30502021 | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m | 2100 | 4.23 | 8883 | 4.23 | 8883 | 含主、辅材（超五类网线等）
3.2 | 30502040 | 跳线(RJ45/RJ11接头) | 个 | 250 | 9.75 | 2437.5 | 9.75 | 2437.5 | 含主、辅材（水晶头等）
3.3 | 30502037 | 安装双绞线跳线 | 条 | 14 | 33.5 | 469 | 33.5 | 469 | 含主、辅材（千兆，支持100米延长，金属屏蔽层 加厚PCB板等）
4 | 030502007001 | 光缆
4.1 | 30502024 | 光缆(管内穿放 ≤12芯) | m | 600 | 10.95 | 6570 | 10.95 | 6570 | 含主、辅材（单模 8芯光缆等）
5 | 080601021001 | 光缆成端、接续
5.1 | 30502068 | 安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 8 | 128.4 | 1027.2 | 128.4 | 1027.2 | 含主、辅材（光缆终端盒等）
5.2 | 30502038 | 安装光纤跳线 | 条 | 20 | 39.31 | 786.2 | 39.31 | 786.2 | 含主、辅材（3米尾纤等）
5.3 | 30501073T | 光纤收发器（10KM 单模单纤 百兆网口） | 对 | 3 | 135.22 | 405.66 | 135.22 | 405.66 | 含主、辅材，不含光纤收发器
5.4 | 30502001T | 安装机柜、机架(落地式) | 台 | 13 | 396.14 | 5149.82 | 396.14 | 5149.82 | 含主、辅材，不含12U机柜
5.5 | 30414320 | 多联组合开关插座安装(明装) | 套 | 20 | 196.09 | 3921.8 | 196.09 | 3921.8 | 含主、辅材（5位以上多功能排插、延长线≥5米
5.6 | 30502064T | 光纤连接(熔接法 单模) | 芯 | 64 | 81.17 | 5194.88 | 81.17 | 5194.88 | 含主、辅材
6 | 030404017001 | 配电箱
6.1 | 30402076T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) 户外 | 台 | 5 | 157.65 | 788.25 | 157.65 | 788.25 | 含主、辅材，不含设备配电箱
6.2 | 30402076T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) 室内 | 台 | 18 | 157.65 | 2837.7 | 157.65 | 2837.7 | 含主、辅材，不含设备配电箱
7 | 030507013001 | 录像设备
7.1 | 30506216T | 录编播设备(硬盘放像机) NVR 24T | 台 | 5 | 496.67 | 2483.35 | 496.67 | 2483.35 | 含主、辅材，不含设备数字硬盘录像机及硬盘
7.2 | 30506177T | 显示器、监视器设备(显示器、监视器 摆放式 ≤50") | 台 | 13 | 98.66 | 1282.58 | 98.66 | 1282.58 | 含主、辅材，不含设备显示器
7.3 | 30506173 | 视频专用线(DVI/HDMI信号成品专用线 每根≤10m) | 根 | 13 | 118.25 | 1537.25 | 118.25 | 1537.25 | 含主、辅材（HDMI高清线 分辨率：4K/30HZ；带宽：10.2Gpbs；版本：1.4；长度：≥5米
8 | 030507008001 | 监控摄像设备
8.1 | 30507091T | 监控摄像设备(全景摄像机) | 台 | 56 | 380.67 | 21317.52 | 380.67 | 21317.52 | 含主、辅材，不含摄像机
8.2 | 30507103T | 监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 套 | 56 | 143.92 | 8059.52 | 143.92 | 8059.52 | 含主、辅材（摄像机支架、抱箍等）
9 | 080609001001 | 以太网交换机
9.1 | 30501085T | 交换机设备安装、调试(2光8电，含1对10km光模块) | 台 | 2 | 381.01 | 762.02 | 381.01 | 762.02 | 含主、辅材，不含设备交换机
9.2 | 30501085T | 交换机设备安装、调试(2光 16电口千兆) | 台 | 9 | 381.01 | 3429.09 | 381.01 | 3429.09 | 含主、辅材，不含设备交换机
9.3 | 30501085T | 交换机设备安装、调试(8电口百兆) | 台 | 9 | 381.01 | 3429.09 | 381.01 | 3429.09 | 含主、辅材，不含设备交换机
10 | 030506008001 | 视频系统调试
10.1 | 30605051 | 视频监控系统调试(9路) | 台 | 13 | 771.08 | 10024.04 | 771.08 | 10024.04
11 | 040807002001 | 供电系统调试
11.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 13 | 271.98 | 3535.74 | 271.98 | 3535.74
12 | 小 计 |  |  |  |  | 140277 |  | 140277
14 | 合 计（含税） | [6 empty] | 140277
注： 1、报价清单已含主（辅）材费、运输费、装卸费、保险费、验收费、税金等一切相关税费，最终结算按现场实际完成的工程量结合上述综合单价报价进行结算； 2、工程质量：质量应达到《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2）等相关工程质量要求、相关工程质量要求应满足高速公路对设备的运维管理要求 ； 3、安全目标： 不发生安全生产责任事故；
报 价 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期： 2023 年 月 日