## 报价清单（固化）
报价清单
致：福建畅祥公路工程有限公司 根据贵司 2023年柴油发电机组三清备件采购 询价采购文件，经详细阅读，我们决定参加本次采购活动并报价，一旦我们被确定为成交单位，我们完全承诺执行本询价采购文件及合同文本中所约定的内容和条款，按期、按质、按量完成任务，具体报价如下：
序号 | 名 称 | 型号、参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 控制价（最高限价） | 报价（含税13%）
[7 empty] | 单价 | 小计
1 | 柴油滤清器 | 65.12503-5016 |  | 个 | 7 | 543 |  | 0
2 |  | 3825133-6或3825133 |  | 个 | 2 | 167 |  | 0
3 |  | FS1212 |  | 个 | 10 | 61 |  | 0
4 |  | FF5052 |  | 个 | 39 | 49 |  | 0
5 |  | FF105D |  | 个 | 2 | 63 |  | 0
6 |  | FS1000 |  | 个 | 10 | 69 |  | 0
7 |  | FF5687 |  | 个 | 7 | 77 |  | 0
8 |  | FF5851/4297132 |  | 个 | 2 | 171 |  | 0
9 |  | D638-002-02 |  | 个 | 1 | 169 |  | 0
10 | 机油滤清器 | 65.05510-5022B |  | 个 | 7 | 106 |  | 0
11 |  | 3831236 |  | 个 | 2 | 157 |  | 0
12 | 机油滤清器 | LF9009 |  | 个 | 35 | 113 |  | 0
13 |  | LF3349 |  | 个 | 16 | 95 |  | 0
14 |  | LF670 |  | 个 | 2 | 89 |  | 0
15 |  | 91PY162/3401544 |  | 个 | 6 | 126 |  | 0
16 |  | LF9080 |  | 个 | 7 | 134 |  | 0
17 |  | LF16175 |  | 个 | 1 | 78 |  | 0
18 | 机油旁滤清器 | LF777 |  | 个 | 1 | 139 |  | 0
19 | 油水分离器 | 21408351 |  | 个 | 2 | 299 |  | 0
20 |  | FS1280 |  | 个 | 39 | 57 |  | 0
21 |  | FS1212 |  | 个 | 11 | 61 |  | 0
22 |  | FS36210 |  | 个 | 10 | 74 |  | 0
23 |  | FS36259 |  | 个 | 7 | 173 |  | 0
24 |  | FS1000 |  | 个 | 4 | 69 |  | 0
25 |  | FS36220/4297154 |  | 个 | 2 | 111 |  | 0
26 | 冷却水滤清器 | WF2075 |  | 个 | 6 | 70 |  | 0
27 |  | WF2076 |  | 个 | 14 | 71 |  | 0
28 |  | WF2073 |  | 个 | 13 | 67 |  | 0
29 | 柴发机油 | CH4 15W-40、18L/桶 |  | 桶 | 120 | 395 |  | 0
30 | 汽发机油 | HX5 SN 10W-30、4L/桶 |  | 桶 | 39 | 216 |  | 0
31 | 防冻液 | -25℃、18kg/桶 |  | 桶 | 136 | 142 |  | 0
32 | 税率： 13 %
33 | 合计（含税总价）： |  | 0 |  |  |  |  | 0
注：1、含税单价包括但不限于材料费、运输费（送达至高速公路三明北收费站采购人指定地点）、装车费、卸车费、保险费、验收费、退换费用、售后服务费等一切费用； 2、本表格内容一律用电脑打印，如不够填写采购人可自行增加行次，手工填写的将被视为无效报价； 3、报价人必须填写具体的材料生产厂家或品牌，不得仅填写国产或进口,若无填写或填写不符合要求的将被视为无效报价。本表格须加盖公章； 4、报价含税单价、含税小计、含税总价取整，小数点后第一位四舍五入。
报价单位名称（印章）： 法定代表人或授权代表签字： 日 期： 年 月 日