## Sheet1
工程量清单报价表
工程名称：罗宁公司机关及所站办公用房修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 控制单价 | 合计 | 竞价报价金额（元）
[7 empty] | 竞价单价 | 合价
一、分部分项工程量
养护中心
房屋建筑与装饰工程
一般土建
1 | 010402001002 | 砌块墙 (1)蒸压蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5 (2)120mm厚内墙 (3)M5(42.5)混合砂浆砌筑 | m3 | 7.455 | 705.6 | 5260.25
2 | 010402001004 | 砌块墙 (1)蒸压蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5 (2)200mm厚内墙 (3)M5(42.5)混合砂浆砌筑 | m3 | 0.983 | 641.05 | 630.15
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)露台 (2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 |  | 0 | 0
4 | 010502003001 | 异形柱 (1)C25砼构造柱 | m3 | 0.454 | 785.92 | 356.81
5 | 010503002001 | 矩形梁 (1)水泥预制门梁，过梁 | m3 | 0.501 | 785.66 | 393.62
6 | 010505001001 | 有梁板 (1)C25砼有梁板 | m3 |  | 0 | 0
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t |  | 0 | 0
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t |  | 0 | 0
装饰 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 拆除 |  |  | 0 | 0
9 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 |  | 0 | 0
|  | (1)拆除外墙铝塑板 |  |  | 0 | 0
10 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:5km | m3 |  | 0 | 0
11 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 16.496 | 76.62 | 1263.92
12 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | m2 | 3.91 | 6.6 | 25.81
13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 386.654 | 5.17 | 1999
14 | 011610001001 | 门窗拆除 | 樘 | 19 | 27.26 | 517.94
15 | 011610001002 | 门窗拆除 | 樘 | 125 | 34.68 | 4335
16 | 011610001003 | 门窗拆除 | 樘 | 4 | 39.59 | 158.36
17 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 58.859 | 11.04 | 649.8
18 | 011613002001 | 玻璃拆除 | m2 | 25.65 | 28.96 | 742.82
19 | 010103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:5km | m3 | 82.049 | 35.28 | 2894.69
20 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 (1)3mmPVC地板 (2)20厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)用粘连剂将地板均匀牢固的粘连铺在地板上 (4)缝隙留0.2-0.5mm之间 | m2 | 201.17 | 135.8 | 27318.89
21 | 011101005001 | 自流坪楼地面 (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) (2)自流平界面剂 (3)节点详TY-02\21 地面塑胶地板 | m2 | 201.17 | 36.42 | 7326.61
|  | 大样图 |  |  | 0 | 0
22 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 (1)露台 (2)木纹砖地面 | m2 | 40.03 | 329.2 | 13177.88
23 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 (1)露台防水 | m2 | 40.03 | 69.64 | 2787.69
24 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)600*1200全抛釉砖 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)素水泥浆一道 (4)60厚C15混凝土垫层 (5)素土夯实 (6)参05J909地12 | m2 | 55.021 | 210.78 | 11597.33
25 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 (1)卫生间地面防水 | m2 | 11.5 | 55.35 | 636.53
[5 empty] | 0 | 0
26 | 011106002001 | 块料楼梯面层 (1)600*1200全抛釉砖 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 3.838 | 201.9 | 774.89
27 | 011107002001 | 块料台阶面 (1)地砖台阶 (2)10厚地砖铺平拍实,1:1水泥砂浆填缝、撒素水泥面 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层一遍 (4)60厚C15混凝土,台阶面向外坡1% (5)300厚3:7灰土 (6)分两步夯实 (7)素土夯实 | m2 | 0.274 | 457.6 | 125.38
28 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)露台压顶石 (2)波斯灰、天然石、单面加厚 | m2 | 3.43 | 470.15 | 1612.61
29 | 011108001002 | 石材零星项目 (1)窗台石 (2)波斯灰、天然石、单面加厚 | m2 | 3.014 | 417.81 | 1259.28
30 | 011105006001 | 金属踢脚线 (1)不锈钢踢脚线 | m | 185.24 | 32.81 | 6077.72
31 | 011108001003 | 石材零星项目 | m2 | 1.069 | 460.82 | 492.62
32 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)砖砌墙体 (2)界面剂 (3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 (4)除卫生间外区域 | m2 | 119.556 | 43.85 | 5242.53
33 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 (1)除卫生间外乳胶漆内墙 | m2 | 198.226 | 38.36 | 7603.95
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)乳胶漆内墙 | m2 | 198.226 | 35.73 | 7082.61
|  | (2)2厚面层耐水腻子分遍刮平 |  |  | 0 | 0
35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)卫生间立面防水 (2)涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 立面) | m2 | 37.72 | 60.94 | 2298.66
36 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 (1)卫生间 (2)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 (3)6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 (5)喷湿墙面 | m2 | 25.03 | 37.77 | 945.38
37 | 011204003001 | 块料墙面 (1)5厚釉面砖,白水泥擦缝 (2)4厚强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 65.472 | 202.37 | 13249.57
38 | 011204001002 | 石材墙面 (1)爵士白岩板 | m2 |  | 0 | 0
39 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)木饰面 (2)WD-01 防火板饰面板 (3)环保E0墙板18厘免漆板（实木多层板） | m2 | 188.428 | 258.96 | 48795.31
40 | 011502001002 | 金属装饰线 | m | 382.351 | 15.02 | 5742.91
41 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)木作吊顶 (2)现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (3)φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (4)T型轻钢主龙骨TB24x38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 | m2 | 223.48 | 187.01 | 41792.99
|  | (5)T型轻钢次龙骨TB24x38,间距600,与主龙骨插接 (6)T型轻钢横撑龙骨TB24x38,间距600,与次龙骨插接 (7)板材面层,规格石膏板 |  |  | 0 | 0
42 | 011304001001 | 灯带槽 | m2 | 8.792 | 332.03 | 2919.21
43 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)方通吊顶 (2)现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (3)φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200 (4)吊杆上部与板底预留吊钩固定 (5)与安装形式配套的专用上层龙骨 (6)用吊件与钢筋吊杆联接后找平<1200 (7)与铝合金方形板配套的专用下 | m2 |  | 0 | 0
|  | 层副龙骨间距<600 (8)方通与配套专用龙骨固定 |  |  | 0 | 0
44 | 011301001001 | 天棚抹灰 (1)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底、 (3)厚基底防裂腻子分遍找平 | m2 | 25.08 | 34.36 | 861.75
45 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)乳胶漆涂料饰面 (2)2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 230.136 | 52.97 | 12190.3
|  | 其他 |  |  | 0 | 0
46 | 011501006001 | 书柜 (1)橡木纹免漆板柜子 (2)环保E0级 基础木板，柜体免漆 | m2 | 128.884 | 1443.07 | 185988.63
|  | 板18厘（基材实木多层板）柜门（基材实木多层板/欧松板）免漆板 (3)含玻璃、五金配件、柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁、水吧柜铝合金脚线、衣柜挂衣杆、灯带、变压器 (4)样式采购前需经设计、发包人认可 |  |  | 0 | 0
47 | 010810002001 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) (2)石膏板天棚面层(安在T型铝合金龙骨上) (3)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m |  | 0 | 0
48 | 010810002003 | 木窗帘盒 | m | 27.67 | 100.45 | 2779.45
49 | 010810001001 | 窗帘 (1)窗帘（一纱一布） | m | 27.66 | 200.17 | 5536.7
50 | 010810001002 | 窗帘 (1)窗帘（卷帘） | m | 15.04 | 135.22 | 2033.71
|  | 门 |  |  | 0 | 0
51 | 010801002008 | 木质门带套 (1)M1：900mm*2300mm (2)成品装饰平开实木免漆板（实木多层板） 带门套 单开 (3)环保E0 级基础木工板，免漆板（实木多层板） 门扇内部杉木龙骨，门扇厚度45mm，门套多层实木免漆板（实木多层板） (4)房门造型（平板）门套厚度是标准尺寸240厚 (5)包含门扇、门套、线条、双面门楣、合页、门吸、对开门插销，不含门锁，不含闭门器 (6)节点TY-06 | 樘 | 3 | 2526.58 | 7579.74
52 | 010808001001 | 木门窗套 (1)MT2227 (2)木门套 | m2 | 2.128 | 61.46 | 130.79
53 | 010808001002 | 木门窗套 (1)MT1123 (2)木门套 | m2 | 1.596 | 64.16 | 102.4
54 | 010801002007 | 木质门带套 (1)M1：1500mm*2300mm (2)成品装饰平开实木免漆板（实木多层板） 带门套 单开 (3)环保E0 级基础木工板，免漆板（实木多层板） 门扇内部杉木龙骨，门扇厚度45mm，门套多层实木免漆板（实木多层板） (4)房门造型（平板）门套厚度是标准尺寸240厚 (5)包含门扇、门套、线条、双面门楣、合页、门吸、对开门插销，不含门锁，不含闭门器 (6)节点TY-06 | 樘 | 1 | 5237.83 | 5237.83
55 | 010802004001 | 防盗门 (1)钢质门 (2)规格：900X2100mm | m2 | 1.89 | 738.83 | 1396.39
56 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)规格：950*2700mm | m2 | 15.39 | 1207.31 | 18580.5
57 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | m2 | 4.05 | 846.83 | 3429.66
|  | (1)MQ1523 (2)1.6mm厚断桥铝平开门 (3)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (4)规格：1500*2700mm |  |  | 0 | 0
|  | 窗 |  |  | 0 | 0
58 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C1417 (2)1.6mm厚断桥铝合金推拉窗 (3)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (4)规格：1395X1685mm | m2 | 35.259 | 570.33 | 20109.27
59 | 010807001015 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C1117 (2)1.6mm厚断桥铝合金推拉窗 (3)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (4)规格：1485X1685mm | m2 | 3.707 | 595.4 | 2207.15
60 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C1617 (2)1.6mm厚断桥铝合金推拉窗 (3)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (4)规格：1570X1685mm | m2 | 314.809 | 589.14 | 185466.57
61 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C2917 (2)1.6mm厚断桥铝合金平开窗 (3)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (4)规格：2900X1700mm | m2 | 19.72 | 761.84 | 15023.48
62 | 011210003001 | 玻璃隔断 (1)25mm优质铝百叶隔断 、铝合金扣板、铝合金框，铝材厚度大于1.2mm (2)5高透光单银Low-E+12A+5透明 | m2 | 25.65 | 686.39 | 17605.9
|  | 玻璃 (3)侧轨、侧封边 (4)ST4*40mm自攻钉、ST4*40沉头十字自攻钉、ST4*15自攻钉 (5)铝合金压条、铝合金卡条、主立柱、其他压条 (6)C1527、C2027 |  |  | 0 | 0
63 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 (1)真石漆喷涂料外墙 (2)刷或喷底层涂料,涂饰面层涂料 (3)涂饰第二遍面层涂料 (4)罩面涂料一层 (5)3厚专用聚合物砂浆底面刮糙 (6)素水泥浆界面剂 | m2 | 1878.74 | 124.34 | 233602.53
64 | 010607001001 | 成品空调金属百页护栏 | m2 | 252.336 | 396.28 | 99995.71
安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | 030412001006 | 普通灯具 (1)普通吸顶灯 | 套 | 3 | 130.71 | 392.13
66 | 030412001007 | 普通灯具 (1)嵌装双头射灯 | 套 | 32 | 207.92 | 6653.44
67 | 030412001008 | 普通灯具 (1)嵌装圆形筒灯 | 套 | 68 | 62.34 | 4239.12
68 | 030412001009 | 普通灯具 (1)条形灯 | 套 | 9 | 294.94 | 2654.46
69 | 030412001010 | 普通灯具 (1)LED灯带 | m | 97.77 | 47.35 | 4629.41
70 | 030404034005 | 照明开关 (1)单联单控开关 | 个 | 4 | 18.95 | 75.8
71 | 030404034006 | 照明开关 (1)双联单控开关 | 个 | 5 | 24.95 | 124.75
72 | 030404034007 | 照明开关 (1)三联单控开关 | 个 | 4 | 31.2 | 124.8
73 | 030404034008 | 照明开关 (1)四联单控开关 | 个 | 1 | 35.59 | 35.59
74 | 030404035006 | 插座 | 个 | 2 | 249.43 | 498.86
75 | 030404035007 | 插座 (1)电源插座 | 个 | 70 | 24.05 | 1683.5
76 | 030404035008 | 插座 (1)电脑数据插座 | 个 | 21 | 64.73 | 1359.33
77 | 030404035009 | 插座 (1)高清视频插座 | 个 | 1 | 20.14 | 20.14
78 | 030404035010 | 插座 (1)预留小便斗电源 | 个 | 2 | 27.7 | 55.4
79 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 119 | 7.25 | 862.75
80 | 030411001001 | 配管 (1)钢管敷设(KBG管 公称直径≤20mm) | m | 646.48 | 14.63 | 9458
81 | 030411004004 | 配线 | m | 2139.44 | 4.5 | 9627.48
|  | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 |  |  | 0 | 0
82 | 030411004005 | 配线 (1)WDZ-BYJ 450/750V 1.5 | m | 1412.15 | 3.18 | 4490.64
83 | 030411004006 | 配线 (1)WDZ-BYJ 450/750V 6 | m | 150 | 7.92 | 1188
84 | 030413002001 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 345 | 24.95 | 8607.75
85 | BB005 | 新风安装 (1)新风安装 (2)主机放样、安装、调试 (3)材料运输与搬运 (4)外墙管罩的放样、安装 (5)UPVC（PE）、复合风管放样、安装 (6)风口放样、安装、调试 (7)检修口安装 (8)孔位放样、钻孔、填补 | 项 | 1 | 64192.64 | 64192.64
86 | BB006 | 新风部件及管材 (1)新风部件及管材 (2)室外风罩D250 (3)室内风口110*110 (4)专用双层软管D110 (5)调节阀 | 项 | 1 | 11544.52 | 11544.52
|  | (6)管变径三通D200*160 (7)管变径三通D250*200 (8)管等径正三通D160 (9)管45度弯头D160 (10)管大小接头D200*160 (11)管大小接头D250*200 (12)管直接D160 (13)管直接D200 |  |  | 0 | 0
87 | BB007 | 1300风量全热新风机 (1)新风部件及管材 (2)室外风罩D250 (3)室内风口110*110 (4)专用双层软管D110 (5)调节阀 (6)管变径三通D200*160 (7)管变径三通D250*200 (8)管等径正三通D160 (9)管45度弯头D160 (10)管大小接头D200*160 (11)管大小接头D250*200 (12)管直接D160 (13)管直接D200 | 台 | 2 | 7078.96 | 14157.92
88 | 030701003010 | 空调器 (1)GMV-NDR25P/B | 台/组 | 1 | 2542.25 | 2542.25
89 | 030701003011 | 空调器 (1)GMV-NDR50P/B | 台/组 | 2 | 2960.24 | 5920.48
90 | 030701003012 | 空调器 (1)GMV-NDR56P/B | 台/组 | 2 | 3474.81 | 6949.62
91 | 030701003013 | 空调器 (1)GMV-NDR71P/B | 台/组 | 1 | 3759.02 | 3759.02
92 | 030701003014 | 空调器 (1)GMV-NDR90PM/A | 台/组 | 1 | 4526.39 | 4526.39
93 | 030701003015 | 空调器 (1)GMV-NDR100PM/A | 台/组 | 1 | 4626.1 | 4626.1
94 | 030701003016 | 空调器 (1)GMV-NDR125PM/A | 台/组 | 1 | 5052.41 | 5052.41
95 | 030701003017 | 空调器 (1)GMV-NDR140PM/A | 台/组 | 2 | 5099.8109 | 10199.62
96 | 030701003018 | 空调器 (1)GMV-900WM/A1 | 台/组 | 1 | 68482.62 | 68482.62
97 | BB008 | 人工及材料 (1)人工及材料 | 项 | 1 | 9812.85 | 9812.85
98 | 030507014001 | 显示设备 | 台 | 1 | 9364.52 | 9364.52
|  | (1)LED屏设备 |  |  | 0 | 0
罗宁高速宁德南所 |  |  |  |  | 0 | 0
房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 0 | 0
一般土建 |  |  |  |  | 0 | 0
99 | 010402001003 | 砌块墙 (1)蒸压蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5 (2)200mm厚内墙 (3)M5(42.5)混合砂浆砌筑 | m3 | 9.809 | 654.98 | 6424.7
100 | 010402001005 | 砌块墙 (1)蒸压蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5 (2)120mm厚内墙 (3)M5(42.5)混合砂浆砌筑 | m3 | 0.849 | 690.59 | 586.31
101 | 020206010001 | 带水槽沟盖 (1)不锈钢地沟盖板 | m |  | 0 | 0
装饰 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 地面 |  |  | 0 | 0
102 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 (1)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 57.28 | 70.41 | 4033.08
103 | 011102003004 | 块料楼地面 (1)400*400防滑地砖 (2)10厚地砖,干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)表面撒水泥粉、素水泥浆一道 (5)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 (6)水泥浆一道(内参建筑胶) (7)60厚C15混凝土垫层 (8)素土夯实 (9)参05J909地12A | m2 | 57.28 | 147.74 | 8462.55
104 | 011102003005 | 块料楼地面 (1)750*1500哑光砖 (2)10厚地砖,干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)表面撒水泥粉、素水泥浆一道、水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 75.76 | 242.11 | 18342.25
|  | (5)60厚C15混凝土垫层 (6)素土夯实 (7)参05J909 地12A |  |  | 0 | 0
105 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 (1)砖砌墙体 (2)界面剂 (3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 112.233 | 42.92 | 4817.04
106 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)清理抹灰基层 (3)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 | m2 | 143.696 | 37.95 | 5453.26
|  | (4)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 |  |  | 0 | 0
107 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)乳胶漆内墙 (2)2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 143.696 | 36.9 | 5302.38
108 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 (1)涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 立面) | m2 | 118.1 | 59.64 | 7043.48
109 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 (1)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 (2)6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 (4)喷湿墙面 | m2 | 158.815 | 37.36 | 5933.33
110 | 011204003002 | 块料墙面 (1)300*300花砖（墙裙） (2)4厚强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 9.87 | 154.87 | 1528.57
111 | 011204003003 | 块料墙面 (1)墙面400*800抛釉砖 (2)4厚强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 148.945 | 178.05 | 26519.66
112 | 011105005001 | 木质踢脚线 (1)60mm木质踢脚线 | m | 20.25 | 38.03 | 770.11
113 | 011502001001 | 金属装饰线 (1)5mmT型不锈钢 | m | 20.25 | 14.86 | 300.92
114 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)铝方通格栅100*60墙 | m2 | 18.822 | 458.46 | 8629.13
115 | 011207001004 | 墙面装饰板 (1)双层双向30*30木龙骨@800(阻燃处理) (2)18厘阻燃板 (3)WP-01米白色/浅咖色/浅灰色布艺硬包+WD-01 防火板饰面板（环保E0墙板18厘免漆板（实木多层板）） (4)DS-02/04 | m2 | 64.494 | 296.11 | 19097.32
116 | 010807003001 | 铝合金百叶空调外机位格栅 (1)铝合金百叶空调外机位格栅 | m2 |  | 0 | 0
|  | 天棚 |  |  | 0 | 0
117 | 011302001004 | 天棚吊顶 (1)木作吊顶 (2)现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (3)φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200, | m2 | 26.7 | 107.43 | 2868.38
|  | 吊杆上部与板底预留吊钩固定 (4)T型轻钢主龙骨TB24x38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (5)T型轻钢次龙骨TB24x38,间距600,与主龙骨插接 (6)T型轻钢横撑龙骨TB24x38,间距600,与次龙骨插接 (7)板材面层,规格石膏板 |  |  | 0 | 0
118 | 011302001007 | 天棚吊顶 (1)木作吊顶 (2)现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (3)φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (4)T型轻钢主龙骨TB24x38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (5)T型轻钢次龙骨TB24x38,间距600,与主龙骨插接 (6)T型轻钢横撑龙骨TB24x38,间距600,与次龙骨插接 (7)板材面层,规格石膏板 | m2 | 26.64 | 93.27 | 2484.71
119 | 011302001005 | 天棚吊顶 (1)150*60铝方通吊顶 (2)现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (3)φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (4)与安装形式配套的专用上层龙骨,间距 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平<1200 (5)与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨,间距<600 (6)方通与配套专用龙骨固定 | m2 | 20.172 | 216.63 | 4369.86
120 | 011302001006 | 天棚吊顶 (1)600*600铝扣板 (2)现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (3)φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (4)与安装形式配套的专用上层龙骨,间距 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平<1200 (5)与铝合金方形板配套的专用下 | m2 | 57.28 | 111 | 6358.08
|  | 层副龙骨,间距<600 |  |  | 0 | 0
121 | 010810002002 | 木窗帘盒 (1)木窗帘盒 | m | 5.01 | 79.05 | 396.04
|  | 外墙 |  |  | 0 | 0
122 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)喷湿墙面 (2)3厚专用聚合物砂浆底面刮糙 (3)9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出横道 (4)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (5)界面剂一道 (6)清理基层 (7)填补缝隙,局部腻子、 | m2 | 262.845 | 9.82 | 2581.14
123 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)真石漆喷涂料外墙 (2)刷或喷底层涂料,涂饰面层涂料 (3)涂饰第二遍面层涂料 (4)罩面涂料一层 | m2 | 262.845 | 114.62 | 30127.29
|  | 其他 |  |  | 0 | 0
124 | 011204001001 | 石材墙面 (1)青石板侧边（230mm） | m2 | 5.94 | 866.85 | 5149.09
125 | 010403008001 | 石台阶 (1)青石板台阶 | m3 | 5.349 | 1456.15 | 7788.95
126 | 011206001001 | 石材零星项目 (1)大理石台面（100厚） | m2 | 1.027 | 1195.87 | 1228.16
|  | 门 |  |  | 0 | 0
127 | 010802004002 | 防盗门 (1)钢质门 (2)规格：900X2100mm | m2 | 5.67 | 730.8 | 4143.64
[5 empty] | 0 | 0
128 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 (1)1.6mm厚断桥铝门套 (2)规格：1500*2100mm | m2 | 3.15 | 223.67 | 704.56
129 | 010802004003 | 防盗门 (1)钢质门 (2)规格：1500X2100mm | m2 | 3.15 | 738.83 | 2327.31
130 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 (1)1.6mm厚断桥铝平开门 (2)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (3)规格：1500*2400mm | m2 | 3.6 | 811.17 | 2920.21
131 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 (1)1.6mm厚断桥铝推拉门 (2)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (3)规格：2700*2400mm | m2 | 6.48 | 660.39 | 4279.33
132 | 010801002009 | 木质门带套 (1)M1：900mm*2300mm (2)成品装饰平开实木免漆板（实木多层板） 带门套 单开 (3)环保E0 级基础木工板，免漆板（实木多层板） 门扇内部杉木龙骨，门扇厚度45mm，门套多层实木免漆板（实木多层板） (4)房门造型（平板）门套厚度是标准尺寸240厚 (5)包含门扇、门套、线条、双面门楣、合页、门吸、对开门插销，不含门锁，不含闭门器 (6)节点TY-06 | 樘 | 1 | 2581.5 | 2581.5
|  | 窗 |  |  | 0 | 0
133 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)1.6mm厚断桥铝合金推拉窗 (2)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (3)规格：600*600mm | m2 | 0.72 | 570.33 | 410.64
134 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)1.6mm厚断桥铝合金推拉窗 (2)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (3)规格：1500*1460mm | m2 | 8.76 | 595.4 | 5215.7
135 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)1.6mm厚断桥铝合金固定窗 (2)5高透光单银Low-E+12A+5透明玻璃 (3)规格：1400*2000mm | m2 | 5.6 | 544.01 | 3046.46
安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0 | 0
136 | 030412001011 | 普通灯具 (1)600*600扣板灯 | 套 | 9 | 252.34 | 2271.06
137 | 030412001012 | 普通灯具 (1)条形灯 | 套 | 6 | 291.83 | 1750.98
138 | 030412001013 | 普通灯具 (1)LED灯膜 | 套 | 6 | 285.62 | 1713.72
139 | 030412004004 | 装饰灯 (1)筒灯 | 套 | 8 | 84.49 | 675.92
140 | 030412004005 | 装饰灯 (1)大吊灯 | 套 | 1 | 886.4 | 886.4
141 | 030412004006 | 装饰灯 (1)装饰灯带 | 套 | 25.77 | 47.35 | 1220.21
142 | 030404034009 | 照明开关 (1)单联单控开关 | 个 | 1 | 18.95 | 18.95
143 | 030404034010 | 照明开关 (1)三开双控 | 个 | 4 | 29.88 | 119.52
144 | 030404034011 | 照明开关 (1)三开单控 | 个 | 1 | 23.22 | 23.22
145 | 030404035011 | 插座 (1)电源插座 | 个 | 25 | 24.84 | 621
146 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 52 | 7.33 | 381.16
147 | 030411001002 | 配管 (1)钢管敷设(KBG管 公称直径≤20mm) | m | 135.58 | 14.01 | 1899.48
148 | 030411004007 | 配线 (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 457.74 | 4.55 | 2082.72
149 | 030411004008 | 配线 (1)WDZ-BYJ 450/750V 1.5 | m | 455.15 | 3.28 | 1492.89
150 | 030413002002 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 135.5 | 24.42 | 3308.91
[5 empty] | 0 | 0
电气工程增加电缆敷设 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 电缆敷设 |  |  | 0 | 0
151 | 030404017001 | 配电箱 (1)控制箱 | 台 | 1 | 4317.36 | 4317.36
152 | 030413002003 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm150×200) | m | 250 | 78.22 | 19555
153 | 030411001015 | 配管 (1)名称:配管 (2)配置形式:暗配 (3)材质:热镀锌钢管 (4)规格:φ89mm (5)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 240 | 97.75 | 23460
154 | 030408001014 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆敷设 (2)材质:铜芯 (3)型号:YJV-1KV (4)规格:3*50+2*25 | m | 250 | 188.86 | 47215
155 | 030408001015 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆敷设 (2)材质:铜芯 | m | 22 | 80.15 | 1763.3
|  | (3)型号:YJV-1KV (4)规格:5*16 |  |  | 0 | 0
156 | 030408001016 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆敷设 (2)材质:铜芯 (3)型号:YJV-1KV (4)规格:3*6+2*4 | m | 30 | 36.82 | 1104.6
157 | 030408001017 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆敷设 (2)材质:铜芯 (3)型号:YJV-1KV (4)规格:3*4 | m | 40 | 21.94 | 877.6
158 | 030411001016 | 配管 (1)高密度PE子管 Φ28/32mm | m | 20 | 41.27 | 825.4
159 | 030411001017 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 85 | 10.99 | 934.15
水卫工程 |  |  |  |  | 0 | 0
160 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 (1)地漏 | 个/组 | 2 | 54.07 | 108.14
161 | 031001006001 | 塑料管 | m | 30.5 | 43.91 | 1339.26
162 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 (1)水龙头安装(公称直径15mm) | 个/组 | 9 | 32.86 | 295.74
外立面 |  |  |  |  | 0 | 0
房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 0 | 0
装饰 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 外墙 |  |  | 0 | 0
163 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 (1)真石漆喷涂料外墙 (2)刷或喷底层涂料,涂饰面层涂料 (3)涂饰第二遍面层涂料 (4)罩面涂料一层 (5)3厚专用聚合物砂浆底面刮糙 (6)素水泥浆界面剂 | m2 | 1250 | 121.7 | 152125
项目清单 |  |  |  |  | 0 | 0
房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 0 | 0
水古 |  |  |  |  | 0 | 0
164 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 10.8 | 690.37 | 7456
165 | 010802001027 | 金属（塑钢）门 (1)钢门 | m2 | 45.36 | 451.15 | 20464.16
166 | BC015 | 洗衣池 (1)洗衣池 | 套 | 17 | 1750.7 | 29761.9
167 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 (1)油漆修补 | m2 | 429.1 | 35.73 | 15331.74
168 | 010603003001 | 钢管柱 (1)镀锌钢管立柱 (2)金属构件制作、安装、运输 | t | 0.603 | 11179.63 | 6741.32
169 | 010604001001 | 钢梁 (1)镀锌钢管钢梁 (2)金属构件制作、安装、运输 | t | 0.142 | 10255.27 | 1456.25
170 | 010602001001 | 钢屋架 (1)镀锌钢管屋架 (2)金属构件制作、安装、运输 | t | 0.199 | 10494.01 | 2088.31
171 | 010606002001 | 钢檩条 (1)镀锌钢管檩条 (2)金属构件制作、安装、运输 | t | 0.155 | 10337.89 | 1602.37
172 | 010901002001 | 型材屋面 (1)型材屋面(单层彩钢板 檩条或混凝土面上) | m2 | 55.295 | 53.83 | 2976.53
宁德 |  |  |  |  | 0 | 0
173 | 011102003012 | 块料楼地面 (1)瓷砖修补 | m2 | 22 | 187.07 | 4115.54
飞鸾 |  |  |  |  | 0 | 0
174 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 (1)油漆修补 | m2 | 120 | 37.3 | 4476
罗宁机关办公室 |  |  |  |  | 0 | 0
175 | BC016 | 拆除 (1)拆除 | 项 | 1 | 1380 | 1380
176 | 010801001001 | 木质门 (1)房门 | m2 | 1.89 | 1247.03 | 2356.89
177 | 011102003013 | 块料楼地面 (1)地砖 | m2 | 15 | 193.17 | 2897.55
罗宁宿舍 |  |  |  |  | 0 | 0
178 | BC017 | 拆除 (1)拆除 | 项 | 1 | 1380 | 1380
179 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 (1)油漆修补 | m2 | 80 | 35.73 | 2858.4
180 | BC018 | 成品保护 (1)成品保护 | 项 | 1 | 760 | 760
181 | 011102003014 | 块料楼地面 (1)瓷砖修补 | m2 | 6 | 191.14 | 1146.84
182 | BC019 | 垃圾清运 (1)垃圾清运 | 项 | 1 | 460 | 460
183 | BC020 | 卫生保洁 | 项 | 1 | 455 | 455
|  | (1)卫生保洁 |  |  | 0 | 0
184 | 010802001028 | 金属（塑钢）门 (1)钢门 | m2 | 9.45 | 451.15 | 4263.37
185 | 010802001029 | 金属（塑钢）门 (1)卫生间门 | m2 | 8.4 | 634.62 | 5330.81
安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
水古 |  |  |  |  | 0 | 0
186 | 031006015007 | 水箱 (1)水箱安装(容积30m3) | 台 | 1 | 46910.78 | 46910.78
187 | BC021 | 超滤设备 (1)2T/h双罐 (2)原水泵 (3)多介质过滤器 (4)活性炭过滤器 (5)保安过滤器 (6)超滤膜 (7)膜壳 (8)压力表 (9)低压保护器 (10)流量计 | 套 | 1 | 51379.48 | 51379.48
|  | (11)电磁阀 (12)反洗泵 (13)管阀件 (14)整机内部连接管阀件 (15)电控系统 (16)电控箱 (17)主机机架 |  |  | 0 | 0
188 | 031001006007 | 塑料管 | m | 80 | 16.31 | 1304.8
189 | 030109001001 | 离心式泵 (1)增压泵 | 台 | 3 | 2283.6 | 6850.8
190 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) (1)名称:弱电接线箱 | 个 | 4 | 220.38 | 881.52
飞鸾 |  |  |  |  | 0 | 0
191 | 031006015008 | 水箱 (1)水箱 | 台 | 1 | 3238.42 | 3238.42
192 | 031001006008 | 塑料管 | m | 50 | 16.14 | 807
[5 empty] | 0 | 0
风扇 |  |  |  |  | 0 | 0
193 | 030404033001 | 风扇 (1)排气扇 | 台 | 1 | 226.24 | 226.24
分部分项小计： | [5 empty] | 2041829.34
二、措施项目清单
单价措施项目清单
养护中心
房屋建筑与装饰工程
一般土建
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)砌筑脚手架 | m2 | 100.462 | 3.97 | 398.83 | 3.97 | 398.83
2 | 011702002001 | 柱模板 (1)现浇混凝土胶合板模板(构造柱) | m2 | 8.316 | 106.34 | 884.32 | 106.34 | 884.32
3 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)过梁模板 | m2 | 5.923 | 94.57 | 560.14 | 94.57 | 560.14
装饰 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙脚手架 | m2 | 1309.851 | 63.73 | 83476.8 | 63.73 | 83476.8
安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 653.33 | 653.33 | 653.33 | 653.33
罗宁高速宁德南所 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
一般土建 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)砌筑脚手架 | m2 | 64.502 | 4.01 | 258.65 | 4.01 | 258.65
装饰 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙脚手架 | m2 | 245.4 | 63.73 | 15639.34 | 63.73 | 15639.34
安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 149.53 | 149.53 | 149.53 | 149.53
电气工程增加电缆敷设 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
水卫工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
外立面 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
装饰 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙脚手架 | m2 | 1300 | 63.73 | 82849 | 63.73 | 82849
总价措施项目清单
|  | 安全文明施工费 |  | 1 | 21221.1 | 21221.1 | 21221.1 | 21221.1
|  | 其他总价措施费 |  | 1 | 2825.22 | 2825.22 | 2825.22 | 2825.22
|  | 防尘喷雾措施费 |  | 1 | 2157.4 | 2157.4 | 2157.4 | 2157.4
措施费小计： | [5 empty] | 211073.66 |  | 211073.66
三 、暂列金 | [5 empty] | 218875 |  | 218875
合计 | [5 empty] | 2471778