## 控制价
控制价
工程名称:驿佳购沪明店装修工程
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 584316 | 2369
合 计 |  | 584316 | 2369

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
结构拆除
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除墙体 (2)红砖结构墙高3300 | m3 | 12.946 | 144.62 |  | 1872.25
1.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) |  | m3 | 12.946 | 144.62 |  | 1872.25
2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)不锈钢玻璃隔断高3200mm | m2 | 61.704 | 27.02 |  | 1667.24
2.1 | 10116100 | 拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除玻璃隔断 破坏性拆除) |  | m2 | 61.704 | 27.02 |  | 1667.24
3 | 011610005001 | 防盗网拆除 | (1)红砖结构墙高3300,上方由直径14mm间隔150*150钢筋防护网至楼板拆除 | m2 | 24.354 | 33.57 |  | 817.56
3.1 | 10116111 | 拆除门窗(拆除防盗网（各种材质）) |  | m2 | 24.354 | 33.57 |  | 817.56
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)木作包背景墙拆除 | m2 | 7.04 | 10.36 |  | 72.93
4.1 | 10116057 | 拆除墙面装饰层(拆除护墙板 含软包、木墙裙 带龙骨) |  | m2 | 7.04 | 10.36 |  | 72.93
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)银行石材台面生态板柜体拆除高850mm | m2 | 3.5 | 22.14 |  | 77.49
5.1 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) |  | m2 | 3.5 | 22.14 |  | 77.49
6 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)抬高250mm拆除、抬高350mm拆除 | m2 | 14.08 | 6.35 |  | 89.41
6.1 | 10116042 | 拆除地面装饰层(拆除木地板面层 带龙骨) |  | m2 | 14.08 | 6.35 |  | 89.41
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除地面垫高 | m3 | 2.23 | 300.94 |  | 671.1
7.1 | 10116018 | 拆除混凝土结构构件(拆除预制钢筋混凝土 其他构件) |  | m3 | 2.23 | 300.94 |  | 671.1
地面拆除
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)地面600*600mm、800*800mm瓷砖拆除（含结合层） | m2 | 272 | 10.2 |  | 2774.4
8.1 | 10116040 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) |  | m2 | 272 | 10.2 |  | 2774.4
墙面拆除
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)柱面瓷砖面拆除、100mm瓷砖踢脚线拆除、墙面300*600mm白色瓷砖拆除 | m2 | 258 | 33.56 |  | 8658.48
9.1 | 10116049 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) |  | m2 | 258 | 33.56 |  | 8658.48
10 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)墙面白色乳胶漆铲除 | m2 | 67.675 | 4.77 |  | 322.81
10.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 67.675 | 4.77 |  | 322.81
11 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝板幕墙及龙 | m2 | 66.91 | 65.29 |  | 4368.55
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
骨
11.1 | 10116055 | 拆除墙面装饰层(拆除玻璃幕墙 含龙骨) |  | m2 | 66.91 | 65.29 |  | 4368.55
吊顶拆除
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)硅酸钙板吊顶拆除 | m2 | 171.799 | 6.74 |  | 1157.93
12.1 | 10116065 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面) |  | m2 | 171.799 | 6.74 |  | 1157.93
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)600*600铝扣板拆除 | m2 | 71.065 | 7.47 |  | 530.86
13.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) |  | m2 | 71.065 | 7.47 |  | 530.86
14 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)白色乳胶漆铲除 | m2 | 9.253 | 4.77 |  | 44.14
14.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 9.253 | 4.77 |  | 44.14
15 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)原铝塑门头板拆除 | m2 | 50.229 | 10.36 |  | 520.37
15.1 | 10116057 | 拆除墙面装饰层(拆除护墙板 含软包、木墙裙 带龙骨) |  | m2 | 50.229 | 10.36 |  | 520.37
16 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)运距自行考虑 | m3 | 118.791 | 83.31 |  | 9896.48
16.1 | 10101042 | 人工装车(土方) |  | m3 | 118.791 | 11.82 |  | 1404.11
16.2 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距31km以内) |  | m3 | 118.791 | 71.49 |  | 8492.37
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)除卫生间区域新砌用加气砖隔墙 (2)3200mm高 (3)M5现拌混合砂浆 | m3 | 6.34 | 580 |  | 3677.2
17.1 | 10104016 | 砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆120mm厚以内) |  | m3 | 6.34 | 580 |  | 3677.2
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)卫生间区域砌墙用红砖砌 (2)高3200mm (3)M5现拌混合砂浆 | m3 | 2.577 | 647.6 |  | 1668.87
18.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 2.577 | 647.6 |  | 1668.87
19 | 010503004001 | 圈梁 | (1)卫生间区域砌墙用红砖砌高3200mm 另需做200高钢筋混凝土地梁宽度同墙体 (2)非泵送商品混凝土 (3)C20 | m3 | 0.19 | 638.99 |  | 121.41
19.1 | 10105019 | C20非泵送混凝土(圈梁) |  | m3 | 0.19 | 638.99 |  | 121.41
20 | 010503005001 | 过梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 0.054 | 642.85 |  | 34.71
20.1 | 10105020 | C20非泵送混凝土(过梁) |  | m3 | 0.054 | 642.85 |  | 34.71
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ8 | t | 0.01 | 5549.42 |  | 55.49
21.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) |  | t | 0.01 | 5549.42 |  | 55.49
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.045 | 4905.68 |  | 220.76
22.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) |  | t | 0.045 | 4905.68 |  | 220.76
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)K11防水层一道 (2)1遍 | m2 | 13.139 | 20.01 |  | 262.91
23.1 | 10109086 | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.0mm厚 平面) |  | m2 | 13.139 | 20.01 |  | 262.91
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)K11防水层一道 (2)1遍 | m2 | 17.832 | 22.48 |  | 400.86
24.1 | 10109087 | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.0mm厚 立面) |  | m2 | 17.832 | 22.48 |  | 400.86
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 010404001001 | 垫层 | (1)楼地面基层 (2)LC7.5轻骨料混凝土填充层 | m3 | 21.852 | 534.75 |  | 11685.36
25.1 | 10104081 | LC7.5轻骨料混凝土垫层 |  | m3 | 21.852 | 534.75 |  | 11685.36
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800仿大理石瓷砖 (2)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰 | m2 | 226.332 | 167.33 |  | 37872.13
26.1 | 10111046T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) |  | m2 | 226.332 | 154.37 |  | 34938.87
26.2 | 01BC001T | 面砖美缝处理 |  | m | 362.08 | 8.1 |  | 2932.85
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)新式茶饮、甜点区 (2)400*400红缸砖 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰 | m2 | 24.69 | 152.35 |  | 3761.52
27.1 | 10111045T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 24.69 | 142.63 |  | 3521.53
27.2 | 01BC001T | 面砖美缝处理 |  | m | 29.628 | 8.1 |  | 239.99
28 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)卫生间、工作柜、内藏拖把池 (2)400*400防滑砖 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰 | m2 | 13.138 | 108.54 |  | 1426
28.1 | 10111045 | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 13.138 | 98.82 |  | 1298.3
28.2 | 01BC001T | 面砖美缝处理 |  | m | 15.766 | 8.1 |  | 127.7
29 | 010524001001 | 面砖美缝处理 | (1)地面瓷砖美缝 (2)水晶缝 | m | 407.474 | 7.8 |  | 3178.3
29.1 | 10111144 | 美缝 |  | m | 407.474 | 7.8 |  | 3178.3
30 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)卫生间、工作柜、内藏拖把池 (2)最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 13.139 | 33.91 |  | 445.54
30.1 | 10111001T | 水泥砂浆找平层(在填充保温材料上 30mm厚) |  | m2 | 13.139 | 33.91 |  | 445.54
31 | 011104001001 | 地毯楼地面 | (1)主入口 (2)铝合金地垫内嵌 | m2 | 1.44 | 737.35 |  | 1061.78
31.1 | 10111090 | 楼地面铺地毯(带胶垫) |  | m2 | 1.44 | 737.35 |  | 1061.78
32 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)深啡网大理石门槛 | m2 | 1.033 | 402.48 |  | 415.76
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
石 (2)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰
32.1 | 10111044T | 石板材 门坎石 |  | m2 | 1.033 | 402.48 |  | 415.76
33 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)走廊 (2)芝麻灰火烧面25mm厚 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰 | m2 | 47.828 | 181.83 |  | 8696.57
33.1 | 10111036T | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 47.828 | 181.83 |  | 8696.57
34 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)台阶面 (2)芝麻灰火烧面25mm厚 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰 | m2 | 8.36 | 264.97 |  | 2215.15
34.1 | 10111115T | 石板材台阶(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 8.36 | 264.97 |  | 2215.15
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
35 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)墙体 (2)13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛、5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 144.012 | 33.88 |  | 4879.13
35.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 144.012 | 33.88 |  | 4879.13
EL-01立面索引图
36 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙乳胶漆、墙面喷白色乳胶漆 | m2 | 29.232 | 42.71 |  | 1248.5
36.1 | 10114132 | 乳胶漆(室外 墙面 二遍) |  | m2 | 29.232 | 42.71 |  | 1248.5
37 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)2.0厚仿木纹铝单板、2.0厚铝单板浅灰色、2.0厚铝单板明黄色 (2)L50X4角钢、80X40X4方筒钢，M12X160化学螺栓有效埋深110，所用钢材均Q235B钢,表面热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥80μm (3)中性耐候密封胶，凹入5mm做滴水线 | m2 | 40.644 | 433.83 |  | 17632.59
37.1 | 10112359T | 带骨架幕墙(铝板幕墙 铝单板 钢骨架) |  | m2 | 40.644 | 433.83 |  | 17632.59
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)200mm宽(20mm厚)防腐木板斜40°造型 | m2 | 12.912 | 198.34 |  | 2560.97
38.1 | 10112233T | 墙面饰面(防腐木造型) |  | m2 | 12.912 | 198.34 |  | 2560.97
39 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)2.0厚仿木纹铝单板、2.0厚铝单板明黄色 (2)L50X4角钢、80X40X4方筒钢，M12X160化学螺栓有效埋深110，所 | m2 | 27.558 | 485.58 |  | 13381.61
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
用钢材均Q235B钢,表面热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥80μm (3)中性耐候密封胶，凹入5mm做滴水线
39.1 | 10112359T | 带骨架幕墙(铝板幕墙 铝单板 钢骨架) |  | m2 | 27.558 | 485.58 |  | 13381.61
40 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)18mm厚阻燃板打底、30*30mm木方结构 (2)18mm厚防腐木饰面造型、40*50mm防腐木条造型 | m2 | 14.4 | 286.39 |  | 4124.02
40.1 | 10112216T | 墙面饰面(18mm厚阻燃板基层) |  | m2 | 14.4 | 88.05 |  | 1267.92
40.2 | 10112233T | 墙面饰面(防腐木纹饰面板) |  | m2 | 14.4 | 198.34 |  | 2856.1
41 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | (1)2.0厚仿木纹铝单板、2.0厚铝单板浅灰色、2.0厚铝单板明黄色 (2)L50X4角钢、80X40X4方筒钢，M12X160化学螺栓有效埋深110，所用钢材均Q235B钢,表面热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥80μm (3)中性耐候密封胶，凹入5mm做滴水线 | m2 | 38.526 | 471.43 |  | 18162.31
41.1 | 10112359T | 带骨架幕墙(铝板幕墙 铝单板 钢骨架) |  | m2 | 38.526 | 471.43 |  | 18162.31
42 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)200*200mm造型砖、φ8螺纹钢加固 | m2 | 10 | 237.78 |  | 2377.8
42.1 | 10112174T | 背栓式干挂面砖 |  | m2 | 10 | 237.78 |  | 2377.8
43 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)LOGO发光字：海丝高速商城、驿佳购、福农优品、LOGO | 个（套） | 15 | 314.58 |  | 4718.7
43.1 | 10115237 | 发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 块料面) |  | 个 | 15 | 314.58 |  | 4718.7
EL-02立面索引图、EL-03立面索引图
44 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶以上深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 36.043 | 33.81 |  | 1218.61
44.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 36.043 | 33.81 |  | 1218.61
45 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)柱面、墙面白色乳胶漆一底两面 | m2 | 92.064 | 33.81 |  | 3112.68
45.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 92.064 | 33.81 |  | 3112.68
46 | 011507003013 | 灯箱 | (1)定制灯箱 (2)18mm阻燃板基层面饰3mm木纹免漆板、40*60mm-1.5mm厚方管骨架(防锈处理) (3)灯箱软膜 (4)详立面EL-07 | 个 | 6 | 1479.82 |  | 8878.92
46.1 | 10115189T | 灯箱、广告牌面层(灯箱软膜) |  | m2 | 5.85 | 98.15 |  | 574.18
46.2 | 10112216T | 墙面饰面(18mm阻燃板基层) |  | m2 | 41.666 | 88.05 |  | 3668.69
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
46.3 | 10112225T | 墙面饰面(木纹免漆板 墙面、墙裙) |  | m2 | 31.802 | 77.32 |  | 2458.93
46.4 | 10106016 | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 0.214 | 9583.43 |  | 2050.85
46.5 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 18.762 | 6.73 |  | 126.27
47 | 011507003014 | 灯箱 | (1)定制灯箱 (2)18mm阻燃板基层面饰3mm木纹免漆板、40*60mm-1.5mm厚方管骨架(防锈处理) (3)亚克力发光板 (4)详立面EL-07 | 个 | 16 | 526.09 |  | 8417.44
47.1 | 10115182T | 灯箱、广告牌面层(亚克力发光灯箱) |  | m2 | 4.527 | 190.83 |  | 863.89
47.2 | 10112216T | 墙面饰面(18mm阻燃板基层) |  | m2 | 42.663 | 88.05 |  | 3756.48
47.3 | 10112225T | 墙面饰面(木纹免漆板 墙面、墙裙) |  | m2 | 26.081 | 77.32 |  | 2016.58
47.4 | 10106016 | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 0.175 | 9583.43 |  | 1677.1
47.5 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 15.362 | 6.73 |  | 103.39
48 | 010704006001 | 木格栅 | (1)底部亚克力发光灯箱：木格栅木纹饰面板 | m2 | 4.922 | 108.14 |  | 532.27
48.1 | 10112323 | 花式木隔断(直栅漏空、直栅横格) |  | m2 | 4.922 | 108.14 |  | 532.27
49 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)100mm木纹金属踢脚线 (2)9厚胶合板基层 | m | 28.77 | 52.22 |  | 1502.37
49.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 28.77 | 52.22 |  | 1502.37
EL-04立面索引图
50 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶以上深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 14.154 | 33.81 |  | 478.55
50.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 14.154 | 33.81 |  | 478.55
51 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面白色乳胶漆一底两面 | m2 | 7.776 | 33.81 |  | 262.91
51.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 7.776 | 33.81 |  | 262.91
52 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)独立柱面 (2)18mm阻燃板打底，9mm石膏板喷白色乳胶漆 | m2 | 22.784 | 120.58 |  | 2747.29
52.1 | 10112216T | 墙面饰面(18mm阻燃板基层) |  | m2 | 22.784 | 88.05 |  | 2006.13
52.2 | 10112215 | 墙面饰面(石膏板基层) |  | m2 | 21.004 | 35.29 |  | 741.23
53 | 011502002001 | 木质装饰线 | (1)独立柱 (2)25*40mm实木线条 | m | 71.2 | 18.92 |  | 1347.1
53.1 | 10115026T | 木装饰线(平面线 宽度 ≤25mm) |  | m | 71.2 | 18.92 |  | 1347.1
54 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)100mm木纹金属踢脚线 (2)9厚胶合板基层 | m | 10.11 | 52.22 |  | 527.94
54.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板 |  | m | 10.11 | 52.22 |  | 527.94
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
踢脚板（150mm高）
55 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)木作造型门楣 (2)40*60mm-9mm厚方管骨架(防锈处理) (3)18mm阻燃板基层面饰3mm木纹免漆板造型木方、18mm阻燃板基层面饰3mm木纹免漆板 (4)详EL-02大样 | m2 | 19.339 | 375.49 |  | 7261.6
55.1 | 10112225T | 墙面饰面(木质饰面板 墙面、墙裙：3mm木纹免漆板) |  | m2 | 19.339 | 91.49 |  | 1769.33
55.2 | 10112216T | 墙面饰面(18mm阻燃板基层) |  | m2 | 13.134 | 88.05 |  | 1156.45
55.3 | 10106016 | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 0.447 | 9583.43 |  | 4283.79
55.4 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 7.722 | 6.73 |  | 51.97
56 | 011507003015 | 灯箱 | (1)定制灯箱 (2)18mm阻燃板基层面饰3mm木纹免漆板、40*60mm-1.5mm厚方管骨架(防锈处理) (3)灯箱软膜 (4)详立面EL-02 | 个 | 1 | 6026.87 |  | 6026.87
56.1 | 10115189T | 灯箱、广告牌面层(灯箱软膜) |  | m2 | 4.455 | 98.15 |  | 437.26
56.2 | 10112216T | 墙面饰面(18mm阻燃板基层) |  | m2 | 26.116 | 88.05 |  | 2299.51
56.3 | 10112225T | 墙面饰面(木纹免漆板 墙面、墙裙) |  | m2 | 22.288 | 77.32 |  | 1723.31
56.4 | 10106016 | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 0.154 | 9583.43 |  | 1475.85
56.5 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 13.512 | 6.73 |  | 90.94
57 | 011508004001 | 金属字 | (1)发光字(不锈钢底)：八闽乡村好物馆 | 个（套） | 7 | 472.98 |  | 3310.86
57.1 | 10115204 | 金属字(≤0.5m2 块料面) |  | 个 | 7 | 472.98 |  | 3310.86
EL-05立面索引图
58 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶以上深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 22.183 | 33.81 |  | 750.01
58.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 22.183 | 33.81 |  | 750.01
59 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面白色乳胶漆一底两面 | m2 | 17.558 | 33.81 |  | 593.64
59.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 17.558 | 33.81 |  | 593.64
60 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)100mm木纹金属踢脚线 (2)9厚胶合板基层 | m | 4.275 | 52.22 |  | 223.24
60.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 4.275 | 52.22 |  | 223.24
61 | 011501011001 | 矮柜 | (1)现场木作矮柜(18mm阻燃板打底面饰3mm免漆板) (2)木拉手、铜合页 | 个 | 1 | 2978.96 |  | 2978.96
61.1 | 10115010T | 柜类、货架(附墙矮柜) |  | m2 | 2.612 | 1140.49 |  | 2978.96
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
62 | 011507003005 | 灯箱 | (1)定制灯箱 (2)灯箱基层(木框) (3)灯箱、广告牌面层(不干胶纸) | 个 | 3 | 146.3 |  | 438.9
62.1 | 10115171 | 柱面灯箱基层(木框) |  | m2 | 0.666 | 370.65 |  | 246.85
62.2 | 10115188 | 灯箱、广告牌面层(不干胶纸) |  | m2 | 6.923 | 27.74 |  | 192.04
63 | 010801001001 | 木质门 | (1)消防栓：木作隐形门 | m2 | 0.75 | 471.47 |  | 353.6
63.1 | 10108004 | 成品木门安装(木质防火门安装) |  | m2 | 0.75 | 471.47 |  | 353.6
EL-06立面索引图、EL-07立面索引图
64 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶以上深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 33.145 | 33.81 |  | 1120.63
64.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 33.145 | 33.81 |  | 1120.63
65 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面白色乳胶漆一底两面 | m2 | 31.518 | 33.81 |  | 1065.62
65.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 31.518 | 33.81 |  | 1065.62
66 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)100mm木纹金属踢脚线 (2)9厚胶合板基层 | m | 4.63 | 52.22 |  | 241.78
66.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 4.63 | 52.22 |  | 241.78
67 | 010806001001 | 木质窗 | (1)6mm高透玻璃 (2)40mm边框木纹免漆板饰面 (3)定制竹编造型窗户 | 樘 | 3.819 | 670.98 |  | 2562.47
67.1 | 10108091T | 门窗套(木工板 直接安在墙面上) |  | m2 | 3.819 | 140.98 |  | 538.4
67.2 | 20304454T | 正方格芯屉 (单层) |  | m2 | 0.715 | 277.8 |  | 198.63
67.3 | 20304451T | 宫式芯屉 (双层夹玻) |  | m2 | 3.105 | 516 |  | 1602.18
67.4 | 20304566 | 竹龙骨竹板壁 |  | m2 | 3.105 | 71.9 |  | 223.25
68 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)400*800mm墙面砖 (2)1:2 水泥砂浆粘贴层 (3)美缝处理 | m2 | 50.024 | 187.33 |  | 9371
68.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 50.024 | 156.95 |  | 7851.27
68.2 | 01BC001T | 面砖美缝处理 |  | m | 187.59 | 8.1 |  | 1519.48
69 | 011501020001 | 服务台 | (1)定制服务台 (2)20厚黑白根石英石台面、18mm生态板基层、40*40mm-9mm厚方管骨架(防锈处理)、3mmPVC防黑色仿石贴 | 个 | 1 | 5821.59 |  | 5821.59
69.1 | 10115020T | 柜类、货架(服务台) |  | m2 | 3.6 | 1566.07 |  | 5637.85
69.2 | 10114190T | 墙面(普通壁纸 不对花3mmPVC防黑色仿石贴) |  | m2 | 3.284 | 55.95 |  | 183.74
70 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)80*80mm(30厚)造型红砖铺贴 | m2 | 3.09 | 180.01 |  | 556.23
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
70.1 | 10112070T | 内墙面面砖(每块面积≤0.01m2 粉状型建筑胶贴剂粘贴 面砖灰缝5mm) |  | m2 | 3.09 | 180.01 |  | 556.23
71 | 011507003006 | 灯箱 | (1)定制灯箱：高715mm宽300mm (2)灯箱基层(木框) (3)灯箱、广告牌面层(不干胶纸) | 个 | 4 | 187.18 |  | 748.72
71.1 | 10115171 | 柱面灯箱基层(木框) |  | m2 | 1.637 | 370.65 |  | 606.75
71.2 | 10115188 | 灯箱、广告牌面层(不干胶纸) |  | m2 | 5.118 | 27.74 |  | 141.97
72 | 010801004001 | 木质防火门 | (1)成品防火木门 | m2 | 2.2 | 636.78 |  | 1400.92
72.1 | 10108004 | 成品木门安装(木质防火门安装) |  | m2 | 2.2 | 471.47 |  | 1037.23
72.2 | 10108003 | 成品木门安装(成品木门框安装) |  | m | 5.4 | 67.35 |  | 363.69
73 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框钢骨架 (2)6+9A+6中空LOW-E钢化玻璃 | m2 | 43.826 | 288.7 |  | 12652.57
73.1 | 10112334T | 全玻璃隔断(6+9A+6中空LOW-E钢化玻璃) |  | m2 | 43.826 | 288.7 |  | 12652.57
74 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | (1)钢骨架 (2)铝单板3厚 (3)耐候胶 | m2 | 70.403 | 539.18 |  | 37959.89
74.1 | 10112359T | 带骨架幕墙(铝板幕墙 铝单板 钢骨架) |  | m2 | 70.403 | 539.18 |  | 37959.89
75 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)柱面勒脚 (2)挂贴石材 (3)25厚芝麻灰火烧面 | m2 | 13.236 | 258.6 |  | 3422.83
75.1 | 10112196T | 石材墙面(外墙墙面挂贴石材) |  | m2 | 13.236 | 258.6 |  | 3422.83
EL-08立面索引图
76 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶以上深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 3.297 | 33.81 |  | 111.47
76.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 3.297 | 33.81 |  | 111.47
77 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面白色乳胶漆一底两面 | m2 | 20.776 | 33.81 |  | 702.44
77.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 20.776 | 33.81 |  | 702.44
78 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)100mm木纹金属踢脚线 (2)9厚胶合板基层 | m | 5.53 | 52.22 |  | 288.78
78.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 5.53 | 52.22 |  | 288.78
79 | 011507003016 | 灯箱 | (1)定制灯箱 (2)18mm阻燃板基层面饰3mm木纹免漆板、40*60mm-1.5mm厚方管骨架(防锈处理) (3)灯箱软膜 (4)详立面EL-07 | 个 | 1 | 3748.32 |  | 3748.32
79.1 | 10115189T | 灯箱、广告牌面层(灯箱软膜) |  | m2 | 3.238 | 98.15 |  | 317.81
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
79.2 | 10112216T | 墙面饰面(18mm阻燃板基层) |  | m2 | 16.734 | 88.05 |  | 1473.43
79.3 | 10112225T | 墙面饰面(木纹免漆板 墙面、墙裙) |  | m2 | 14.79 | 77.32 |  | 1143.56
79.4 | 10106016 | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 0.08 | 9583.43 |  | 766.67
79.5 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 6.962 | 6.73 |  | 46.85
80 | 010801004003 | 木质防火门 | (1)成品防火木门 | m2 | 2.2 | 636.78 |  | 1400.92
80.1 | 10108004 | 成品木门安装(木质防火门安装) |  | m2 | 2.2 | 471.47 |  | 1037.23
80.2 | 10108003 | 成品木门安装(成品木门框安装) |  | m | 5.4 | 67.35 |  | 363.69
81 | 011501020002 | 服务台 | (1)收银台 (2)20厚黑白根石英石台面、18mm生态板基层、40*40mm-9mm厚方管骨架(防锈处理) | 个 | 1 | 4529.57 |  | 4529.57
81.1 | 10115020T | 柜类、货架(服务台) |  | m2 | 2.859 | 1584.32 |  | 4529.57
EL-09~EL-13立面索引图
82 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面白色乳胶漆一底两面 | m2 | 124.811 | 33.81 |  | 4219.86
82.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 124.811 | 33.81 |  | 4219.86
83 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)100mm木纹金属踢脚线 (2)9厚胶合板基层 | m | 29.23 | 52.22 |  | 1526.39
83.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 29.23 | 52.22 |  | 1526.39
EL-14~EL-15立面索引图
84 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶以上深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 19.215 | 33.81 |  | 649.66
84.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 19.215 | 33.81 |  | 649.66
85 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)木纹免漆板工作柜(内藏拖把池) | 个 | 1 | 9433.3 |  | 9433.3
85.1 | 10115011T | 柜类、货架(隔断木柜) |  | m2 | 7.826 | 1205.38 |  | 9433.3
86 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)银镜 | m2 | 2.22 | 157.45 |  | 349.54
86.1 | 10112224 | 墙面饰面(镜面玻璃 在抹灰面上粘贴) |  | m2 | 2.22 | 157.45 |  | 349.54
87 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)定制卫生间洗手台：高850mm | 套 | 1 | 1941.82 |  | 1941.82
87.1 | 01BC003T | 定制卫生间洗手台 |  | 套 | 1 | 1941.82 |  | 1941.82
88 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)400*800mm墙面砖 (2)1:2 水泥砂浆粘贴层 (3)美缝处理 | m2 | 61.655 | 166.67 |  | 10276.04
88.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 61.655 | 156.95 |  | 9676.75
88.2 | 01BC001T | 面砖美缝处理 |  | m | 73.986 | 8.1 |  | 599.29
89 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金门 | m2 | 3.74 | 557.05 |  | 2083.37
89.1 | 10108017 | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 3.74 | 473.77 |  | 1771.9
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
89.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 3.74 | 83.28 |  | 311.47
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
90 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原楼板喷深灰色乳胶漆(一底两面) | m2 | 298 | 37.95 |  | 11309.1
90.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 298 | 37.95 |  | 11309.1
91 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)6厚硅酸钙板(满批腻子二道 乳胶漆二道) (2)φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定50主龙@900，50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 (3)主龙骨(60)，横撑龙骨C50X20，螺母、M6螺栓、自攻螺钉 | m2 | 25.052 | 94.91 |  | 2377.69
91.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 25.052 | 58.34 |  | 1461.53
91.2 | 10113084 | 硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 26.888 | 34.07 |  | 916.07
92 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)木纹铝方通周边吊顶 (2)双层9.5mm厚石膏板 (3)φ8全牙吊杆、CS50系列轻钢副龙骨(间距300,400mm) | m2 | 13.687 | 193.26 |  | 2645.15
92.1 | 10113017 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 450mm×450mm 平面) |  | m2 | 13.687 | 67.66 |  | 926.06
92.2 | 10113084T | 硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 28.335 | 60.67 |  | 1719.08
93 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)硅酸钙板吊顶(满批腻子二道 乳胶漆二道) | m2 | 90.417 | 37.95 |  | 3431.33
93.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 90.417 | 37.95 |  | 3431.33
94 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)80*100*1mm木纹铝方通 (2)φ8全牙吊杆、铝方通专用卡式龙骨 | m2 | 19.593 | 206.29 |  | 4041.84
94.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 19.593 | 58.34 |  | 1143.06
94.2 | 10113105T | 天棚面层(铝方通天棚 条型 间距100mm) |  | m2 | 19.593 | 147.95 |  | 2898.78
95 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1mm铝扣板吊顶 (2)φ8镀锌吊筋 (3)金属铝板专用卡式龙骨 (4)成品铝扣板L型收边条 | m2 | 35.257 | 190.71 |  | 6723.86
95.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 35.257 | 58.34 |  | 2056.89
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
95.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) |  | m2 | 35.257 | 117.13 |  | 4129.65
95.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) |  | m | 47.841 | 11.23 |  | 537.25
96 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)吊顶木做异形吊顶木纹贴面 (2)φ8镀锌吊筋 (3)专用龙骨 (4)异形吊顶木纹贴面 | m2 | 7.334 | 188.05 |  | 1379.16
96.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 7.334 | 58.34 |  | 427.87
96.2 | 10113175T | 天棚面层(圆型吊挂式天棚 木质饰 面板) |  | m2 | 10.773 | 88.3 |  | 951.26
97 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)顶棚CT-100X50桥架喷深灰色漆 | m2 | 16.208 | 12.39 |  | 200.82
97.1 | 10114111 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) |  | m2 | 16.208 | 12.39 |  | 200.82
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
98 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)暗藏卷帘门(带电机) | 樘 | 1 | 5536.1 |  | 5536.1
98.1 | 10108030 | 金属卷帘门(铝合金卷帘门) |  | m2 | 11.354 | 372.4 |  | 4228.23
98.2 | 10108033 | 金属卷帘门(卷帘门电动装置) |  | 套 | 1 | 1307.87 |  | 1307.87
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
99 | 030404017011 | 配电箱 | (1)成套配电箱 AL1 | 台 | 1 | 2081.41 |  | 2081.41
99.1 | 30402077T | 成套配电箱 AL1 |  | 台 | 1 | 2081.41 |  | 2081.41
100 | 030411003011 | 桥架 | (1)钢制桥架 CT-150×100 | m | 26.55 | 86.37 |  | 2293.12
100.1 | 30409065 | 钢制桥架 CT-150×100 |  | m | 26.55 | 86.37 |  | 2293.12
101 | 030413001039 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 16.594 | 14.88 |  | 246.92
101.1 | 30407003 | 电缆桥架支撑架制作 |  | t | 0.017 | 10592.14 |  | 180.07
101.2 | 30407004 | 电缆桥架支撑架安装 |  | t | 0.017 | 3935.86 |  | 66.91
102 | 030411001066 | 配管 | (1)明敷设JDG20 | m | 314.8 | 18.61 |  | 5858.43
102.1 | 30412002 | 明敷设JDG20 |  | m | 314.8 | 18.61 |  | 5858.43
103 | 030411001067 | 配管 | (1)明敷设JDG25 | m | 6.23 | 20.72 |  | 129.09
103.1 | 30412003 | 明敷设JDG25 |  | m | 6.23 | 20.72 |  | 129.09
104 | 030411001068 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 121.5 | 13.32 |  | 1618.38
104.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 121.5 | 13.32 |  | 1618.38
105 | 030411001069 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤1m) | m | 89.2 | 32.92 |  | 2936.46
105.1 | 30412233T | 金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤1m) |  | m | 89.2 | 32.92 |  | 2936.46
106 | 030411001070 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长＞1m) | m | 4.5 | 25.87 |  | 116.42
106.1 | 30412240T | 金属软管敷设(内径≤25mm 每根长＞1m) |  | m | 4.5 | 25.87 |  | 116.42
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
107 | 030413001040 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) | kg | 39.826 | 18.77 |  | 747.53
107.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) |  | t | 0.045 | 11378.73 |  | 512.04
107.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) |  | t | 0.045 | 5230.11 |  | 235.35
108 | 030411006061 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 126 | 9.93 |  | 1251.18
108.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) |  | 个 | 126 | 9.93 |  | 1251.18
109 | 030411006062 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 45 | 6.8 |  | 306
109.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 45 | 6.8 |  | 306
110 | 030411006063 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 123 | 3.28 |  | 403.44
110.1 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) |  | 套 | 123 | 3.28 |  | 403.44
111 | 030411004036 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1668.5 | 4.44 |  | 7408.14
111.1 | 30413005 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 |  | 单线 | 1668.5 | 4.44 |  | 7408.14
112 | 030411004037 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 45.45 | 5.66 |  | 257.25
112.1 | 30413006 | 穿照明线 WDZB-BYJ-4 |  | 单线 | 45.45 | 5.66 |  | 257.25
113 | 030411004038 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 352.05 | 3.91 |  | 1376.52
113.1 | 30413095 | 线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 |  | 单线 | 352.05 | 3.91 |  | 1376.52
114 | 030411004039 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-4 | m | 251.25 | 5.69 |  | 1429.61
114.1 | 30413096 | 线槽配线 WDZB-BYJ-4 |  | 单线 | 251.25 | 5.69 |  | 1429.61
115 | 030412005021 | 荧光灯 | (1)100宽1200LED面板灯 | 套 | 20 | 472.85 |  | 9457
115.1 | 30414207T | 100宽1200LED面板灯 |  | 套 | 20 | 472.85 |  | 9457
116 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)600×600mm换气照明集成灯 | 套 | 2 | 636.93 |  | 1273.86
116.1 | 30414209T | 600×600mm换气照明集成灯 |  | 套 | 2 | 636.93 |  | 1273.86
117 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)600×600mm面板灯 | 套 | 8 | 610.61 |  | 4884.88
117.1 | 30414209 | 600×600mm面板灯 |  | 套 | 8 | 610.61 |  | 4884.88
118 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)三防灯 | 套 | 5 | 572.91 |  | 2864.55
118.1 | 30414207T | 三防灯 |  | 套 | 5 | 572.91 |  | 2864.55
119 | 030412004034 | 装饰灯 | (1)4000K 4W嵌入式筒灯 | 套 | 42 | 193.03 |  | 8107.26
119.1 | 30414163T | 4000K 4W嵌入式筒灯 |  | 套 | 42 | 193.03 |  | 8107.26
120 | 030412004035 | 装饰灯 | (1)4000K 30W射灯 | 套 | 16 | 363.62 |  | 5817.92
120.1 | 30414166T | 4000K 30W射灯 |  | 套 | 16 | 363.62 |  | 5817.92
121 | 030412004036 | 装饰灯 | (1)艺术吊灯 | 套 | 10 | 652.11 |  | 6521.1
121.1 | 30414145T | 艺术吊灯 |  | 套 | 10 | 652.11 |  | 6521.1
122 | 030412004037 | 装饰灯 | (1)LED灯带 | 套 | 93.88 | 84.55 |  | 7937.55
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
122.1 | 30414137T | LED灯带 |  | m | 93.88 | 84.55 |  | 7937.55
123 | 030404031001 | 小电器 | (1)吊扇 | 个/套/台/ | 3 | 245.13 |  | 735.39
123.1 | 30415074T | 吊扇 |  | 台 | 3 | 245.13 |  | 735.39
124 | 030404034017 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 2 | 20.3 |  | 40.6
124.1 | 30414284 | 双联单控开关 |  | 套 | 2 | 20.3 |  | 40.6
125 | 030404034018 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 3 | 26.71 |  | 80.13
125.1 | 30414285 | 三联单控开关 |  | 套 | 3 | 26.71 |  | 80.13
126 | 030404034019 | 照明开关 | (1)四联单控开关 | 个 | 2 | 33.68 |  | 67.36
126.1 | 30414285 | 四联单控开关 |  | 套 | 2 | 33.68 |  | 67.36
127 | 030404034020 | 照明开关 | (1)吊扇开关 | 个 | 3 | 46.83 |  | 140.49
127.1 | 30414284T | 吊扇开关 |  | 套 | 3 | 46.83 |  | 140.49
128 | 030404035016 | 插座 | (1)二三孔插座 | 个 | 33 | 21.82 |  | 720.06
128.1 | 30414305 | 二三孔插座 |  | 套 | 33 | 21.82 |  | 720.06
129 | 030404035017 | 插座 | (1)灭蝇灯插座 | 个 | 1 | 16.55 |  | 16.55
129.1 | 30414305 | 灭蝇灯插座 |  | 套 | 1 | 16.55 |  | 16.55
130 | 030404035018 | 插座 | (1)三三孔地插 | 个 | 1 | 173.07 |  | 173.07
130.1 | 30414305 | 三三孔地插 |  | 套 | 1 | 173.07 |  | 173.07
131 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 271.06 |  | 271.06
131.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 1 | 271.06 |  | 271.06
集中照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
132 | 030404017012 | 配电箱 | (1)成套配电箱 AEL | 台 | 1 | 4848.66 |  | 4848.66
132.1 | 30402076T | 成套配电箱 AEL |  | 台 | 1 | 4848.66 |  | 4848.66
133 | 030411001071 | 配管 | (1)明敷设JDG20 | m | 68.25 | 18.61 |  | 1270.13
133.1 | 30412002 | 明敷设JDG20 |  | m | 68.25 | 18.61 |  | 1270.13
134 | 030411001072 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 53.4 | 13.32 |  | 711.29
134.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 53.4 | 13.32 |  | 711.29
135 | 030413001041 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) | kg | 8.463 | 17.66 |  | 149.46
135.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) |  | t | 0.009 | 11378.73 |  | 102.41
135.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) |  | t | 0.009 | 5230.11 |  | 47.07
136 | 030411006064 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 14 | 6.61 |  | 92.54
136.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) |  | 个 | 14 | 6.61 |  | 92.54
137 | 030411004040 | 配线 | (1)管内穿线 WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 122.65 | 7.25 |  | 889.21
137.1 | 30413041 | 管内穿线 WDZBN-RYJS-2×2.5 |  | m | 122.65 | 7.25 |  | 889.21
138 | 030412004038 | 装饰灯 | (1)带“安全出口”指示标志安全出口灯 | 套 | 1 | 155.75 |  | 155.75
138.1 | 30414156T | 带“安全出口”指示标志安全出口灯 |  | 套 | 1 | 155.75 |  | 155.75
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
139 | 030412004039 | 装饰灯 | (1)自带蓄电池应急疏散指示灯 | 套 | 5 | 301.76 |  | 1508.8
139.1 | 30414156T | 自带蓄电池应急疏散指示灯 |  | 套 | 5 | 301.76 |  | 1508.8
140 | 030412004040 | 装饰灯 | (1)自带蓄电池应急照明灯 | 套 | 8 | 301.76 |  | 2414.08
140.1 | 30414156T | 自带蓄电池应急照明灯 |  | 套 | 8 | 301.76 |  | 2414.08
综合布线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
141 | 030411003012 | 桥架 | (1)钢制桥架 CT-100×75 | m | 32.02 | 58.29 |  | 1866.45
141.1 | 30409064 | 钢制桥架 CT-100×75 |  | m | 32.02 | 58.29 |  | 1866.45
142 | 030413001042 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 14.025 | 14.5 |  | 203.36
142.1 | 30407003 | 电缆桥架支撑架制作 |  | t | 0.014 | 10592.14 |  | 148.29
142.2 | 30407004 | 电缆桥架支撑架安装 |  | t | 0.014 | 3935.86 |  | 55.1
143 | 030411001073 | 配管 | (1)明敷设KBG20 | m | 14.4 | 14.9 |  | 214.56
143.1 | 30412002 | 明敷设KBG20 |  | m | 14.4 | 14.9 |  | 214.56
144 | 030411001074 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 1 | 37.17 |  | 37.17
144.1 | 30412227T | 金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) |  | m | 1 | 37.17 |  | 37.17
145 | 030413001043 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) | kg | 1.786 | 18.6 |  | 33.22
145.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) |  | t | 0.002 | 11378.73 |  | 22.76
145.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) |  | t | 0.002 | 5230.11 |  | 10.46
146 | 030411006065 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 2 | 8.89 |  | 17.78
146.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) |  | 个 | 2 | 8.89 |  | 17.78
147 | 030411006066 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 4 | 6.25 |  | 25
147.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 4 | 6.25 |  | 25
148 | 030411006067 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 2 | 3.07 |  | 6.14
148.1 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) |  | 套 | 2 | 3.07 |  | 6.14
149 | 030502005021 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP6 | m | 30.8 | 5.02 |  | 154.62
149.1 | 30502021 | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP6 |  | m | 30.8 | 5.02 |  | 154.62
150 | 030502005022 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 ≤4对) UTP6 | m | 44.28 | 4.88 |  | 216.09
150.1 | 30502022 | 双绞线缆(线槽内布放 ≤4对) UTP6 |  | m | 44.28 | 4.88 |  | 216.09
151 | 030502012003 | 信息插座 | (1)网络墙面插座 | 个/块 | 4 | 16.68 |  | 66.72
151.1 | 30502056 | 网络墙面插座 |  | 个 | 4 | 16.68 |  | 66.72
152 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/ | 4 | 11.26 |  | 45.04
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
点
152.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) |  | 链路 | 4 | 11.26 |  | 45.04
153 | 030501012011 | 交换机 | (1)16口POE交换机 | 台/套 | 1 | 1843.63 |  | 1843.63
153.1 | 30402112 | 16口POE交换机 |  | 台 | 1 | 1843.63 |  | 1843.63
电话工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
154 | 030411001075 | 配管 | (1)明敷设KBG15 | m | 6.36 | 14.07 |  | 89.49
154.1 | 30412001 | 明敷设KBG15 |  | m | 6.36 | 14.07 |  | 89.49
155 | 030411001076 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | m | 0.5 | 35.64 |  | 17.82
155.1 | 30412226T | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) |  | m | 0.5 | 35.64 |  | 17.82
156 | 030413001044 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) | kg | 0.757 | 21.94 |  | 16.61
156.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) |  | t | 0.001 | 11378.73 |  | 11.38
156.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) |  | t | 0.001 | 5230.11 |  | 5.23
157 | 030411006068 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 1 | 8.89 |  | 8.89
157.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) |  | 个 | 1 | 8.89 |  | 8.89
158 | 030411006069 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 1 | 6.25 |  | 6.25
158.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 1 | 6.25 |  | 6.25
159 | 030411006070 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 1 | 3.07 |  | 3.07
159.1 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) |  | 套 | 1 | 3.07 |  | 3.07
160 | 030411004041 | 配线 | (1)穿多芯软导线(四芯 单芯导线截面≤0.75mm2) HBVV-4×0.6 | m | 6.86 | 2.92 |  | 20.03
160.1 | 30413043 | 穿多芯软导线(四芯 单芯导线截面≤0.75mm2) HBVV-4×0.6 |  | m | 6.86 | 2.92 |  | 20.03
161 | 030411004042 | 配线 | (1)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 四芯 导线截面≤0.75mm2 HBVV-4×0.6 | m | 9.45 | 2.61 |  | 24.66
161.1 | 30413107 | 线槽配线(多芯软导线(芯以内) 四芯 导线截面≤0.75mm2 HBVV-4×0.6 |  | m单线 | 9.45 | 2.61 |  | 24.66
162 | 030502004003 | 电视、电话插座 | (1)电话墙面插座 | 个 | 1 | 14.51 |  | 14.51
162.1 | 30502056 | 电话墙面插座 |  | 个 | 1 | 14.51 |  | 14.51
监控工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
163 | 030411001077 | 配管 | (1)明敷设KBG20 | m | 12.41 | 14.9 |  | 184.91
163.1 | 30412002 | 明敷设KBG20 |  | m | 12.41 | 14.9 |  | 184.91
164 | 030411001078 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 5 | 37.17 |  | 185.85
164.1 | 30412227T | 金属软管敷设(内径≤20mm |  | m | 5 | 37.17 |  | 185.85
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
每根长≤0.5m)
165 | 030413001045 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) | kg | 1.539 | 21.58 |  | 33.21
165.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) |  | t | 0.002 | 11378.73 |  | 22.76
165.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) |  | t | 0.002 | 5230.11 |  | 10.46
166 | 030411006071 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 5 | 8.89 |  | 44.45
166.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) |  | 个 | 5 | 8.89 |  | 44.45
167 | 030411006072 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 5 | 3.07 |  | 15.35
167.1 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) |  | 套 | 5 | 3.07 |  | 15.35
168 | 030502005023 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP6 | m | 17.41 | 5.02 |  | 87.4
168.1 | 30502021 | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP6 |  | m | 17.41 | 5.02 |  | 87.4
169 | 030502005024 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 ≤4对) UTP6 | m | 109.07 | 4.88 |  | 532.26
169.1 | 30502022 | 双绞线缆(线槽内布放 ≤4对) UTP6 |  | m | 109.07 | 4.88 |  | 532.26
170 | 030501012012 | 交换机 | (1)16口POE交换机 | 台/套 | 1 | 1843.63 |  | 1843.63
170.1 | 30402112 | 16口POE交换机 |  | 台 | 1 | 1843.63 |  | 1843.63
171 | 030501009003 | 路由器 | (1)WIFI无线路由器 | 台/套 | 1 | 278.88 |  | 278.88
171.1 | 30501065 | WIFI无线路由器 |  | 台 | 1 | 278.88 |  | 278.88
172 | 040205020003 | 监控摄像机 | (1)POE供电、夜视超高清监控探头 (2)监控摄像设备(摄像机支架 悬挂式) (3)监控摄像设备(电源) (4)安全防范分系统调试(电视监控系统 ＜30台，每1台) | 台 | 4 | 1693.51 |  | 6774.04
172.1 | 30507088 | POE供电、夜视超高清监控探头 |  | 台 | 4 | 1317.6 |  | 5270.4
172.2 | 30507104 | 监控摄像设备(摄像机支架 悬挂式) |  | 套 | 4 | 163.46 |  | 653.84
172.3 | 30507120 | 监控摄像设备(电源) |  | 台 | 4 | 98.88 |  | 395.52
172.4 | 30507180 | 安全防范分系统调试(电视监控系统 ＜30台，每1台) |  | 系统 | 4 | 113.57 |  | 454.28
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
173 | 031001006019 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内（1.25MPa） (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 10.2 | 27.16 |  | 277.03
173.1 | 31001316T | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内（1.25MPa） |  | m | 10.2 | 26.61 |  | 271.42
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
173.2 | 31011133 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) |  | m | 10.2 | 0.55 |  | 5.61
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
174 | 031001006020 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 3.95 | 33.44 |  | 132.09
174.1 | 31001361 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 |  | m | 3.95 | 33.44 |  | 132.09
175 | 031001006021 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 7.99 | 61.62 |  | 492.34
175.1 | 31001363 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 |  | m | 7.99 | 61.62 |  | 492.34
176 | 011615001003 | 开孔（打洞） | (1)混凝土墙体钻孔(钻孔直径132mm以内) | 个 | 1 | 50.21 |  | 50.21
176.1 | 31011174 | 混凝土墙体钻孔(钻孔直径132mm以内) |  | 个 | 1 | 50.21 |  | 50.21
177 | 031002003003 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 1 | 76.89 |  | 76.89
177.1 | 31011014 | 一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) |  | 个 | 1 | 76.89 |  | 76.89
178 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1 | 44.17 |  | 44.17
178.1 | 31006097 | 地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) |  | 个 | 1 | 44.17 |  | 44.17
179 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装(公称直径100mm以内) | 个/组 | 1 | 23.1 |  | 23.1
179.1 | 31006103 | 地面扫除口安装(公称直径100mm以内) |  | 个 | 1 | 23.1 |  | 23.1
180 | 031004003003 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(台上式 冷水) | 组 | 2 | 1077.02 |  | 2154.04
180.1 | 31006020 | 洗脸盆(台上式 冷水) |  | 组 | 2 | 1077.02 |  | 2154.04
181 | 031004006003 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 2 | 1007.35 |  | 2014.7
181.1 | 31006036 | 蹲式大便器安装(瓷低水箱) |  | 套 | 2 | 1007.35 |  | 2014.7
182 | 010101007011 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 2.45 | 40.22 |  | 98.54
182.1 | 31011209 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) |  | m | 2.45 | 40.22 |  | 98.54
183 | 010101007012 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 6.49 | 43.34 |  | 281.28
183.1 | 31011210 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) |  | m | 6.49 | 43.34 |  | 281.28
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 496786.62

## 总价措施项目清单与计价审核表(含分项)
总价措施项目清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 33542 | 0.48 | 161
2 | 其他总价措施费 | 33542 | 0.11 | 37
砌筑工程
1 | 安全文明施工费 | 6474 | 0.48 | 31
2 | 其他总价措施费 | 6474 | 0.11 | 7
卫生间防水
1 | 安全文明施工费 | 664 | 0.48 | 3
2 | 其他总价措施费 | 664 | 0.11 | 1
楼地面工程
1 | 安全文明施工费 | 70758 | 0.48 | 340
2 | 其他总价措施费 | 70758 | 0.11 | 78
内墙柱面工程
1 | 安全文明施工费 | 238235 | 0.48 | 1144
2 | 其他总价措施费 | 238235 | 0.11 | 262
天棚工程
1 | 安全文明施工费 | 35132 | 0.48 | 169
2 | 其他总价措施费 | 35132 | 0.11 | 39
门窗工程
1 | 安全文明施工费 | 5536 | 0.48 | 27
2 | 其他总价措施费 | 5536 | 0.11 | 6
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 78232 | 0.48 | 376
2 | 其他总价措施费 | 78232 | 0.11 | 86
集中照明工程
1 | 安全文明施工费 | 12111 | 0.48 | 58
2 | 其他总价措施费 | 12111 | 0.11 | 13
综合布线工程
1 | 安全文明施工费 | 3280 | 0.48 | 16
2 | 其他总价措施费 | 3280 | 0.11 | 4
电话工程
1 | 安全文明施工费 | 207 | 0.48 | 1
2 | 其他总价措施费 | 207 | 0.11 | 0
监控工程
1 | 安全文明施工费 | 3301 | 0.48 | 16
2 | 其他总价措施费 | 3301 | 0.11 | 4
给水工程
1 | 安全文明施工费 | 286 | 0.48 | 1
2 | 其他总价措施费 | 286 | 0.11 | 0
排水工程
1 | 安全文明施工费 | 5426 | 0.48 | 26
总价措施项目清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 | 5426 | 0.11 | 6
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.58 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
合 计 |  |  |  | 2912

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:3.6米以内 | m2 | 73.463 | 3.92 |  | 287.97
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) |  | m2 | 73.463 | 3.92 |  | 287.97
2 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)卫生间区域砌墙用红砖砌高3200mm 另需做200高钢筋混凝土地梁宽度同墙体 | m2 | 3.698 | 74.2 |  | 274.39
2.1 | 10117051T | 现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) 三层及以下的其他类建筑模板 |  | m2 | 3.698 | 74.2 |  | 274.39
3 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 1.596 | 83.42 |  | 133.14
3.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) |  | m2 | 1.596 | 83.42 |  | 133.14
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:顶棚 (2)服务高度:5.2米以内 | m2 | 269.629 | 11.21 |  | 3022.54
4.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) |  | m2 | 269.629 | 11.21 |  | 3022.54
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017039 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 662.56 |  | 662.56
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 517.623 | 1.28 |  | 662.56
集中照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017040 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 70.7 |  | 70.7
6.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 55.232 | 1.28 |  | 70.7
综合布线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017041 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 56.73 |  | 56.73
7.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 44.322 | 1.28 |  | 56.73
电话工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017042 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 6.05 |  | 6.05
8.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 4.726 | 1.28 |  | 6.05
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
监控工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017043 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 33.8 |  | 33.8
9.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 26.404 | 1.28 |  | 33.8
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017044 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 9.12 |  | 9.12
10.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 7.122 | 1.28 |  | 9.12
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017045 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 59.31 |  | 59.31
11.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 46.339 | 1.28 |  | 59.31
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 4616.31

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：驿佳购沪明店装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 80000 | 1.本店面原设计功能为车库，二楼以上为集资房，原来没有设计空调排水管，目前空调排水均直排到天台，导致本店面在夏季有多处漏水点，上方天台需做防水处理总面积为64.57平方米，施工费用存在不确定性。2.原承租户建行退场后，内部结构空间凌乱，存在较多不可预见性。
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 80000 | ——