## 招标控制价
南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 450570元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 肆拾伍万零伍佰柒拾圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2023-12-20

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
石井收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除标准红砖砌体 | m3 | 6.71
2 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:80厚水泥砂浆 (2)饰面材料种类: | m2 | 60.2
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型: (2)饰面材料种类:静电地板 | m2 | 60.2
4 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:石板材 | m2 | 6.78
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)外墙砖 | m2 | 47.62
6 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面) | m2 | 60.2
7 | 01B010 | 拆除设备、装载机外运 | (1)拆除原有设备，装载机运输走 (2)6600*3600*350 | 台 | 1
8 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)运距:15KG | m3 | 19.46
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)红砖 (2)现拌混合砂浆M5 | m3 | 3.05
10 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 0.3
11 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)L40*40*4角钢基础 | t | 0.015
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 010404001001 | 垫层 | (1)300厚砂回填 | m3 | 1.6
13 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:80厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 60.2
14 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200地面砖楼地面(水泥砂浆结合层) | m2 | 60.2
15 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)门槛石 (2)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰色大理石 | m2 | 1
16 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)灰色火烧面大理石 | m2 | 6.95
17 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)灰色火烧面大理石 | m2 | 5.2
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)不锈钢踢脚线 | m | 25.3
19 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面 | m2 | 7.65
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)9mm 1:3水泥砂浆+5mm厚1：2.5水泥砂浆
20 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型:砖墙 (2)腻子种类、遍数:3遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树 | m2 | 29.79
21 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨（防火涂料二遍） (2)隔离层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料种类、规格:18厘木饰板 | m2 | 83.78
22 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)外墙面 (2)9mm 1:3水泥砂浆+5mm厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 41.84
23 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)安装方式:钢骨架 (2)面层材料品种、规格、颜色:火烧大理石 | m2 | 41.84
24 | 011302001014 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山石膏板 | m2 | 60.2
25 | 011302001015 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距: (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山石膏板 (4)定制软膜天花 | m2 | 4.31
26 | 010810004003 | 天花窗帘盒 | (1)天花窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:9厘阻燃板+9.5厘泰山石膏板 | m | 3.16
27 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:天棚面刮腻子 抹灰面(三道) (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 60.2
28 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)木龙骨 (2)18厘阻燃板 (3)黑钛不锈钢 | m2 | 4.74
29 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:电子感应门：3120*2550mm (2)门框、扇材质:哑光古铜黑钛不锈钢边框 (3)玻璃品种、厚度:15厘钢化玻璃 | 樘 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)启动装置的品种、规格:感应门电机设备隐藏
30 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)12厘钢化玻璃门(双开平开门） (2)地弹簧五金配件（皇冠品牌） (3)地弹簧上下夹五金配件 (4)玻璃扶手 | 樘 | 1
31 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:定制防盗门 (2)1000*2450 | m2 | 2.45
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金型材 (2)15厚钢化玻璃 | m2 | 7.09
33 | 080703007001 | 7寸动态人脸识别闸机 | (1)7寸动态人脸识别闸机 | 台 | 1
34 | 010810001001 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)褶皱系数按2米考虑 | m2 | 24.48
35 | 010810001002 | 定制百叶帘 | (1)定制百叶帘 | m2 | 5.51
36 | 011501020001 | 服务台 | (1)5440*600*840mm (2)30*40木龙骨基层 (3)18厘阻燃板 (4)18厘浅木饰面护墙板 (5)20厚中花白大理石面板 (6)18厘浅木饰面抽屉9个 (7)18厘浅木饰面翻盖板 | 个
37 | 011501020002 | 服务台 | (1)台柜规格:5440*600*840mm (2)材料种类、规格:20厚中花白大理石面板 (3)18厘阻燃板 (4)18厘浅木饰面护墙板 | m2 | 4.57
38 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)820*3200mm (2)背板18厘红色木饰面墙板 (3)定制18厘浅木饰面柜体 (4)暗藏LED灯带 | 个 | 3
39 | 01B009 | 定制广告 | (1)定制广告 (2)3600*1200mm | 个 | 1
40 | 01B011 | 密码锁 | (1)房间 | 套 | 5
41 | 01B012 | 椅子 | (1)伊姆斯椅子 | 张 | 10
42 | 01B013 | 窗玻璃贴磨砂纸 | (1)原有窗玻璃贴磨砂纸 | m2 | 10.5
43 | 01B014 | 不锈钢水槽柜 | (1)定制不锈钢水槽柜(含水龙头） | 套 | 1
44 | 01B015 | 泡茶桌 |  | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 01B016 | 成品垃圾桶 |  | 个 | 1
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
46 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)一、二类土 (2)80CM | m3 | 9.12
47 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)装载机装车 (2)废弃料品种:一、二类土 (3)运距:15km | m3 | 9.12
48 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:小型机械拆除混凝土类面层(有筋) (2)厚度: 厚30cm (3)人工装石渣，暂按15km考虑 | m2 | 6.5
49 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)石质 | m | 15.1
50 | 040202011001 | 碎石 | (1)15cm级配碎石底层 (2)Φ20-40 | m2 | 22.8
51 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度20cm) | m2 | 22.8
52 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土路面 (2)厚度:20厚 (3)混凝土强度等级:C35水泥预拌非泵送混凝土 (4)混凝土路面真空吸水 | m2 | 22.8
53 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)15*35cm 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) (2)C15侧缘石现拌普通混凝土基座 | m | 10.85
54 | 050101001001 | 砍伐乔木 | (1)起挖乔木（带土球） 土球直径180cm以内 | 株 | 1
55 | 050101001002 | 砍伐乔木 | (1)起挖乔木（带土球） 土球直径140cm以内 | 株 | 2
56 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)起挖灌木（带土球） 土球直径140cm以内 | 株 | 20
57 | 04B001 | 乔木、灌木丛外运 | (1)乔木、灌木丛外运 | 车 | 5
58 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)30cm (2)15kg/株 (3)半年成活率+半年养护 | 株 | 1
59 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)400cm (2)15kg/株 (3)半年成活率+半年养护 | 株 | 2
60 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化用地 | m2 | 17.8
61 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)养护期:养护期一 | m2 | 17.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
年（日常养护时间六个月+成活率养护六个月） (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
62 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙 (3)型号:AL1 | 台 | 1
63 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:筒灯 (2)安装形式:嵌入式 (3)品牌:欧普、雷士品牌 | 套 | 16
64 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯 (2)型号:LED DC24 10W 黄色 1000MM (3)亚明牌、欧普牌、辉日牌 | m | 21.6
65 | 030404034001 | 照明开关 | (1)品牌:西门子、欧美品牌 (2)名称:三联单控开关 | 个 | 2
66 | 030404035001 | 插座 | (1)品牌:西门子、欧美品牌 (2)规格:10A (3)名称:二加三安全插座 | 个 | 16
67 | 030411001004 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)材质:焊接钢管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 70
68 | 030411001005 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)材质:焊接钢管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 10.9
69 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 75.7
70 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 33.81
71 | 030411001008 | 配管 | (1)规格:DN20 | m | 54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:金属软管
72 | 030413001002 | 铁构件 | (1)名称:明装管道支架制作安装 | kg | 5.68
73 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:明装 (4)空白面板安装 | 个 | 27
74 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 23
75 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZ-YJV (3)规格:5*10 | m | 70
76 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:铜芯干包终端头 (3)型号:WDZ-YJV (4)电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
77 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZ-YJV (3)规格:5*6 | m | 20.17
78 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:铜芯干包终端头 (3)型号:WDZ-YJV (4)电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
79 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:穿照明线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 351.94
80 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 42.8
集中应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
81 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱电源 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1FBALE1 | 台 | 1
82 | 030411001001 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:JDG管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配 | m | 28.9
83 | 030411001002 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:JDG管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:明配 | m | 6.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:明装管道支架制作安装 | kg | 2.37
85 | 030411001003 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 2.5
86 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个
87 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 5
88 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:空白面板 | 个 | 5
89 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:消防应急照明吸顶灯/LED光源 (2)型号:DC36V/5W/500Lm/2700K (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 3
90 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯/LED光源 (2)型号:DC36 1W 2700K (3)安装形式:壁挂式 | 套 | 1
91 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯/LED光源 (2)型号:DC36 1W 2700K (3)安装形式:壁挂式 | 套 | 1
92 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS | m | 36.1
93 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70)以内 (2)名称:砖结构刨沟 | m | 28.9
弱电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
94 | 030411001009 | 配管 | (1)品牌:亚通、龙康牌、乐斯牌 (2)名称:PC20 (3)配置形式:暗配 | m | 24.25
95 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:PC20 (2)配置形式:明配 | m | 295.4
96 | 030411001011 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4
97 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 330.65
98 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:4对双绞线缆 | 链路/点 | 7
99 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像机(含支架电源) | 台 | 2
100 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络插座 (2)品牌:西门子、欧 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
美品牌
101 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:过线盒 (3)安装形式:明装 (4)空白面板安装 | 个 | 7
102 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 7
103 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 24.25
104 | 03B001 | 水路改造 |  | 项
105 | 031001006001 | 塑料管 |  | m | 10
106 | 031001006002 | 塑料管 |  | m | 10
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
107 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:3匹柜式空调 | 台 | 2
108 | 031001004003 | 铜管 |  | m | 21.96
109 | 031001004001 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ9.52 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:铜管 | m
110 | 031001004002 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ15.88 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:铜管 | m
111 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:3000×150 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 6
112 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:碳钢通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm (6)接口形式:咬口 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支架制作、安装 | m2 | 4.74
113 | 030702008001 | 柔性软风管 | (1)名称:铝箔风管 (2)规格:DN200 | m | 24
114 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 45
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南安石井闽通卡网点改造及石井西等所站办公室维修工程 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
115 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
116 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
石井西收费站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
117 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:原防水涂料脱落人工铲除清理，淤积清理，鼓风机吹干净 | m2 | 147
118 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)刷防水涂料2层 (2)裂缝位置清理后涂刷堵漏王 | m2 | 147
东石收费站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
119 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)原防水涂料脱落人工铲除清理，淤积清理，鼓风机吹干净 | m2 | 392
120 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)刷防水涂料2层 (2)裂缝位置清理后涂刷堵漏王 | m2 | 237
121 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | m2 | 155
永和收费站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
122 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土方 | 工日 | 4
123 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃管道及垃圾 (2)15km | m3 | 8
124 | 011605001005 | 透水砖拆除 | (1)水泥砂浆 (2)透水砖 | 工日 | 1
125 | 040203008001 | 透水砖安装 |  | m2 | 6
126 | 031001006003 | 更换管道及配件 | (1)φ200PVC-U双壁波纹管 | m | 20
127 | 010401012001 | 三级油水分离池 | (1)C20混凝土、含油水分离器1.5m3 | 座 | 1
128 | 011607003003 | 屋面附着层拆除 | (1)原防水涂料脱落人工铲除清理，淤积清理，鼓风机吹干净 | m2 | 37
129 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)刷防水涂料2层 (2)裂缝位置清理后涂刷堵漏王 | m2 | 37
130 | 04BGQ0511001 | 门檐渗漏水修复 |  | 处 | 10
分部分项工程项目费合计
措施项目费
1 |  | 总价措施项目费 |  | 项 | 1 | 3377 |  | 3377
1.1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 2631 |  | 2631
1.2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 476 |  | 476
1.3 |  | 防尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 270 |  | 5091
2 |  | 单价措施项目费 |  | 项 | 1 | 13649.83 |  | 13649.83
措施项目费合计 | [7 empty] | 17026.83
合 计