## 控制价
2024年沿线房屋修缮项目工程采购控制价
工程名称：2024年沿线房屋修缮项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制价(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011607002012 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 2000 |  | 0
2 | 040103002042 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 1500 |  | 0
3 | 011204003025 | 块料墙面 | (1)外墙贴面 (2)MCM软瓷：1200mm*600mm (3)软瓷专用粘接剂（AB胶+80目的石英砂粘接剂） (4)具体详见图纸 | m2 | 706.08 |  | 0
4 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 3000 |  | 0
5 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 971.34 |  | 0
6 | 010807003003 | 金属百叶窗 | (1)空调位处 (2)30*1.5@300铝方通装饰格栅 (3)外喷灰色氟碳漆 (4)含空调钢骨架 (5)具体详见图纸 | m2 | 30 |  | 0
7 | 011604002013 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 2000 |  | 0
8 | 011607003013 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面陶瓦拆除 | m2 | 1500 |  | 0
9 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 |  | m2 | 761.83 |  | 0
10 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)办公楼室内墙面起皮、脱落部分铲除 | m2 | 249.84 |  | 0
11 | 011613001003 | 灯具拆除 | (1)拆除办公楼吸顶灯 | 套 | 100 |  | 0
12 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)宿舍、办公室门更换 | 樘 | 100 |  | 0
13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)会议室破损地面瓷砖更换 | m2 | 165 |  | 0
14 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 | (1)门厅、过道、楼梯间墙面天花重新刷乳胶漆 | m2 | 499.66 |  | 0
15 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体批荡 (2)门厅、过道、楼梯间墙面天花重新刷乳胶漆 | m2 | 249.84 |  | 0
16 | 011102003027 | 块料楼地面 | (1)花岗岩 楼地面 | m2 | 165 |  | 0
17 |  | 围墙 |  |  | 0 |  | 0
18 | 040101003049 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 500 |  | 0
19 | 040103001049 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 50 |  | 0
20 | 010503001005 | 基础梁 | (1)混凝土梁 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C30 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 6.96 |  | 0
21 | 010515001142 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.8 |  | 0
22 | 010515001143 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.9 |  | 0
23 | 010515001145 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.45 |  | 0
24 | 080205003006 | 砖砌体 |  | m3 | 14.55 |  | 0
25 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)3>着色剂 (5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg） (6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 (8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)具体详设计图纸 | m2 | 1000 |  | 0
26 | 040309001003 | 金属栏杆 |  | t | 1.3 |  | 0
27 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | m2 | 90.94 |  | 0
28 | 040901009037 | 预埋铁件 | (1)不锈钢板10mm厚 | t | 8 |  | 0
29 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.01 |  | 0
30 | 011605002034 | 立面块料拆除 | (1)拆除门厅原木作背景墙，含轻钢龙骨基层 | m2 | 13.02 |  | 0
31 | 011606003036 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除大厅、过道原铝扣板吊顶及基层 | m2 | 93.03 |  | 0
32 | 011605002035 | 立面块料拆除 | (1)拆除原墙面宣传栏板及墙面广告 | m2 | 30 |  | 0
33 | 011606001024 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除门厅、过道、楼梯间原花岗岩地面（含门槛石） | m2 | 93.03 |  | 0
34 | 011606001025 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除门厅、过道、楼梯间原踢脚线 | m | 75.44 |  | 0
35 | 011102001022 | 石材楼地面 | (1)门厅、过道、楼梯间、二楼过道 (2)更换750*1500灰色大理石地砖 | m2 | 133.51 |  | 0
36 | 011105002006 | 石材踢脚线 | (1)更换门厅、过道、楼梯间踢脚线（120mm高） | m2 | 18.86 |  | 0
37 | 011102001023 | 石材楼地面 | (1)黑色门槛石 | m2 | 0.9 |  | 0
38 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)门厅背景墙 (2)细木作打底硅酸钙板贴面造型背景墙4.75*2.83 (3)造型背景墙异形灯槽制作 (4)背景墙广告板定制 (5)背景墙木作线性灯槽 (6)大厅墙面监督台广告定制框 (7)广告定制（广告字14个高度180mm） (8)制作采购时需经业主及设计认可 | m2 | 13.44 |  | 0
39 | 011302001056 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨1.2mm铝单板吊顶 (2)150mm宽黑色不锈钢，深度100mm (3)线型灯灯槽 | m2 | 102.26 |  | 0
40 | 030412001077 | 普通灯具 | (1)大厅双头射灯 (2)开孔75*150，外径90*180，高度70mm/2*8W，4000K | 套 | 6 |  | 0
41 | 030412001073 | 普通灯具 | (1)大厅天花筒灯 (2)嵌入式12公分LED筒灯，8W，4000K | 套 | 21 |  | 0
42 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)大厅发光灯带 (2)3000K | m | 6.58 |  | 0
43 | 030404034003 | 照明开关 | (1)大厅开关 (2)开关面板 | 个 | 5 |  | 0
44 | 030411001007 | 配管 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅软膜天花灯线路*2、LED灯带*1、线条灯线路*1、筒灯线路*1 | m | 200 |  | 0
45 | 030411004007 | 配线 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅软膜天花灯线路*2、LED灯带*1、线条灯线路*1、筒灯线路*1 | m | 200 |  | 0
46 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 |  | m | 57.8 |  | 0
47 | 040205009001 | 清除标线 |  | m2 | 12.1 |  | 0
48 | 040205006004 | 标线 |  | m2 | 11.9 |  | 0
49 | 050201001007 | 园路 | (1)pc砖步道 (2)300*300*60mm厚芝麻灰PC砖 (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100mm厚C25混凝土垫层 (5)150mm厚碎石垫层 (6)素土夯实 | m2 | 50 |  | 0
50 | 050201001011 | 园路 | (1)彩色沥青步道 (2)双丙聚氨脂密封处理 (3)30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 (4)90厚10mm粒径C25透水混凝土 (5)30mm厚砂滤层 (6)150厚级配砂石 (7)素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 152.88 |  | 0
51 | 050201001009 | 园路 | (1)水泥地硬化 (2)180mm厚C30素混凝土 (3)250mm厚砾石灌砂层 (4)素土夯实 | m2 | 275 |  | 0
52 | 050201003001 | 路牙铺设 |  | m | 62.5 |  | 0
53 | 040303001036 | 混凝土垫层 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C20 | m3 | 300 |  | 0
54 | 010501003050 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 60 |  | 0
55 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 10 |  | 0
56 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ14 | t | 0.3 |  | 0
57 | 010515001148 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 2 |  | 0
58 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C40 | m3 | 8.53 |  | 0
59 | 041102038011 | 设备螺栓套 | (1)M20预埋锚栓（Q235B）L=300mm | 个 | 120 |  | 0
60 | 040203007005 | 水泥混凝土 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.81 |  | 0
61 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.04 |  | 0
62 | 010502001020 | 矩形柱 | (1)混凝土构造柱 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8 | m3 | 50 |  | 0
63 | 011108001004 | 石材零星项目 | (1)烧面芝麻白整石柱头 | 个 | 4 |  | 0
64 | 010503005004 | 过梁 |  | m3 | 0.33 |  | 0
65 | 020410003003 | 亭屋面板 | (1)屋面板折角C25混凝土 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8、HRB400EΦ10、HRB400EΦ12、HRB400EΦ16 | m3 | 6.28 |  | 0
66 | 010515001152 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 1 |  | 0
67 | 010515001153 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 3 |  | 0
68 | 011406001028 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿木纹漆 | m2 | 54.75 |  | 0
69 | 020602011002 | 宝顶 | (1)260*260mm原木色成品宝顶 | 只 | 1 |  | 0
70 | 020202006002 | 条形石座凳 | (1)花岗岩石凳 | m | 5.42 |  | 0
71 | 070103005002 | 回廊、平台 | (1)花岗岩回廊 (2)块料面层 (3)C15垫层 (4)碎石垫层 | m2 | 12.96 |  | 0
72 | 030609003002 | 不锈钢管 |  | m | 37.24 |  | 0
73 | 011508004023 | 金属字 |  | 个 | 10 |  | 0
74 | 041102038012 | 设备螺栓套 | (1)M20预埋锚栓（Q235B）L=300mm | 个 | 40 |  | 0
75 | 010605002019 | 钢板墙板 | (1)2mm不锈钢板，表面烤漆 | m2 | 16.46 |  | 0
76 | 040602001002 | 格栅 |  | m2 | 3.1 |  | 0
77 | 011508004024 | 金属字 | (1)0.2*0.2m不锈钢字 | 个 | 5 |  | 0
78 | 041102038013 | 设备螺栓套 | (1)M14锚栓，L=350mm | 个 | 30 |  | 0
79 | 050101001010 | 砍伐乔木 | (1)清除长势不良乔木 (2)H250-300cm*P120-150cm | 株 | 15 |  | 0
80 | 050101003005 | 砍挖灌木丛及根 | (1)清除长势不良灌木 (2)H100-150cm*P80-100cm | 株 | 25 |  | 0
81 | 050102012002 | 铺种草皮 | (1)补种草皮 (2)马尼拉草，满铺 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | m2 | 35 |  | 0
82 | 050102002012 | 栽植灌木 黄杨球 | (1)移植原有黄杨球 (2)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 15 |  | 0
83 | 011606003038 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 149.76 |  | 0
84 | 011612002024 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原马桶、立柱洗手池+镜子、灯具、热水器拆除（做保护） | 套 | 208 |  | 0
85 | 011102003024 | 块料楼地面 | (1)更换宿舍卫生间300*600*5mm石晶地板 | m2 | 500 |  | 0
86 | 011204003044 | 块料墙面 | (1)更换宿舍卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 300 |  | 0
87 | 011302001055 | 天棚吊顶 | (1)宿舍卫生间吊顶 (2)更换宿舍卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)7*1220*2440mm (4)具体详见图纸 | m2 | 300 |  | 0
88 | 031004006026 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(挂墙水箱) | 套 | 52 |  | 0
89 | 031004010006 | 淋浴器 | (1)淋浴套件 (2)成品花洒 | 套 | 52 |  | 0
90 | 011501011006 | 矮柜 | (1)600mm成品浴室柜 | 套 | 52 |  | 0
91 | 031004003037 | 洗脸盆 | (1)台盆（成品立柱） | 套 | 80 |  | 0
92 | 031004008019 | 其他成品卫生器具 | (1)洗脸盆水龙头 | 套 | 52 |  | 0
93 | 031004008020 | 其他成品卫生器具 | (1)洗拖把水龙头 | 套 | 52 |  | 0
94 | 031004008021 | 其他成品卫生器具 | (1)不锈钢挂件 (2)毛巾架、纸巾盒、置物架等 | 套 | 52 |  | 0
95 | 031004008022 | 其他成品卫生器具 | (1)更换防臭地漏 | 套 | 52 |  | 0
96 | 030404031037 | 小电器 | (1)五合一风暖一体机 (2)照明、取暖、吹风、换气、干燥 | 套 | 52 |  | 0
97 | 030404035003 | 插座 | (1)开关插座 (2)洗脸盆旁插座、热水器插座、五合一灯单控开关 | 套 | 52 |  | 0
98 | 010808004006 | 金属门窗套 | (1)铝合金门 (2)0.68*2.1m | m2 | 74.26 |  | 0
99 | 031001008009 | 直埋式预制保温管 | (1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 520 |  | 0
100 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)宿舍卫生间电路改造 (2)暗藏现有电线，增设浴室柜边插座，增设五合一风暖线路 | m | 520 |  | 0
101 | 040502018003 | 检漏（水）管 | (1)宿舍卫生间水路改造及漏水点修复 | 项 | 1 |  | 0
102 | 011606003037 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除办公楼男女卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 62.22 |  | 0
103 | 011605002036 | 立面块料拆除 | (1)拆除男女卫生间原抗倍特板隔断高1800mm | m2 | 36.84 |  | 0
104 | 011612002023 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除男女卫生间蹲坑、立柱洗手池+镜子、拖把池、小便斗+二楼大理石洗手台 (2)拆除第三卫生间马桶、洗手台、不锈钢扶手 | 套 | 30 |  | 0
105 | 030412001075 | 普通灯具 | (1)一楼二楼公共卫生间盥洗区灯带 (2)灯槽制作 | m | 6.88 |  | 0
106 | 030412001078 | 普通灯具 | (1)一层二层卫生间、第三卫生间灯 (2)嵌入式12公分LED筒灯，8W，4000K | 套 | 36 |  | 0
107 | 030404031035 | 小电器 | (1)卫生间600*600mm排气扇 | 套 | 6 |  | 0
108 | 030404031036 | 小电器 | (1)小厨宝热水器 (2)洗手台下方增设小厨宝插座，增设4平方线 | 台 | 6 |  | 0
109 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)公共卫生间 (2)18mm碳晶隔断（1830mm高） (3)304不锈钢配件，厚度2.0mm，1门3合页 (4)304不锈钢：挂钩、置物架 | m2 | 36.84 |  | 0
110 | 031004006025 | 大便器 | (1)感应式蹲坑 | 套 | 10 |  | 0
111 | 031004006027 | 大便器 | (1)残卫 马桶 | 套 | 2 |  | 0
112 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)第三卫生间不锈钢扶手 | 套 | 2 |  | 0
113 | 031004007006 | 小便器 | (1)小便池（感应式） | 套 | 6 |  | 0
114 | 031004008017 | 其他成品卫生器具 | (1)拖把池(二楼卫） | 套 | 4 |  | 0
115 | 031004008018 | 其他成品卫生器具 | (1)更换防臭地漏 | 套 | 6 |  | 0
116 | 031004003036 | 洗脸盆 | (1)定制人造石台面 (2)二层卫生间50*50*4镀锌角钢旱框架 (3)15mm白色人造石台面 (4)20mm木色铝单板 (5)台盆 | 组 | 2 |  | 0
117 | 011201001022 | 墙面一般抹灰 | (1)门厅、过道、楼梯间墙面天花重新刷乳胶漆 | m2 | 294.96 |  | 0
118 | 011613002001 | 玻璃拆除 | (1)拆除损坏玻璃 | m2 | 6.5 |  | 0
119 | 011505010003 | 镜面玻璃 | (1)更换损坏玻璃 (2)双层钢化玻璃 | m2 | 6.5 |  | 0
120 |  |  |  |  | 0 |  | 0
121 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 16.5 |  | 0
一、分部分项工程费小计 | [6 empty] | 0
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1.000 | 0 | 0
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1.000 | 0 | 0
3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1.000 | 0 | 0
4 |  | 单价措施项目费 | 垂直运输 | 项 | 800 |  | 0
5 |  | 单价措施项目费 | 双排脚手架 | m2 | 2300 |  | 0
二、措施费 | [6 empty] | 0
1 |  | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 300000 | 300000
2 |  | 专业工程暂估价 | 所站管网改造 | 项 | 1 | 200000 | 200000
三、其他项目费 | [6 empty] | 500000
四、安全生产费 | [6 empty] | 96513.63
合 计