## 报价汇总表
报价汇总表
项目名称:2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程施工协作队伍选择
序号 | 名称 | 金额(元)
1 | 分部分项工程量清单报价
2 | 总价措施项目清单报价
3 | 单价措施项目清单报价
4 | 暂列金额（不可竞争费用） | 331154
合 计

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
月山基地单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 305.52
2 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:原场地土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:按设计要求 | m3 | 230.83
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 40.198
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 20.183
5 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.647
6 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 37.86
7 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.68
8 | 010502003001 | 异形柱 | (1)柱形状:圆柱 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.006
9 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 54.557
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 40.2
挡墙
11 | 010101003023 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 115.8
12 | 010103001021 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:碎石土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:符合设计及规范要求 | m3 | 41.1
13 | 010103001022 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:砂砾 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:符合设计及规范要求 | m3 | 23.625
14 | 010103002018 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 72.825
15 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.4
16 | 010504004001 | 挡土墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)素砼重力式挡土墙 | m3 | 41.925
17 | 040501004001 | 塑料管 | (1)材质及规格:φ50 PVC泄水管 (2)端部25*25cmU-200土工布两层包裹 | m | 9.75
18 | 080106004001 | 滤沟、滤层 | (1)部位:挡墙反滤层 (2)材料品种:碎石 (3)断面:详图纸LD-0.02.1设计说明 | m3 | 1.875
19 | 040402017001 | 变形缝 | (1)类别:沉降缝 (2)材料品种、规格:沥青防腐木板 | m | 3
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010515001033 | 现浇构件钢筋（主材甲供） | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 8.341
21 | 010515001034 | 现浇构件钢筋（主材甲供） | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 1.383
22 | 010515001035 | 现浇构件钢筋（主材甲供） | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 0.329
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 010515001036 | 现浇构件钢筋（主材甲供） | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 6.43
24 | 010515001037 | 现浇构件钢筋（主材甲供） | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 9.865
|  | 分部小计 |  |  | 26.348
25 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 1008
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
标线
26 | 040205006001 | 标线 | (1)工艺:热熔漆 (2)线型:人行道画线 | m2 | 8.4
格栅柱
27 | 010401009001 | 实心砖柱 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53 MU10 (2)柱类型、砌筑高度:格栅柱 2.95m (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 7.639
28 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 246.289
29 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:格栅柱 (2)基层类型:砖柱、混凝土柱 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无光高级丙烯酸外墙涂料 | m2 | 246.289
楼梯、格栅
30 | 040602001001 | 格栅（楼梯栏杆） | (1)扶手材料种类、规格:2厚铝板，表面喷涂珍珠白氟碳漆 (2)栏杆材料种类、规格:100*60*1.5铝方通，100*30*1.5铝方通 | t | 0.927
31 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:100*5镀锌钢板 (2)2φ10@500，L=80 | t | 0.212
32 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:踏面900*350/400*50厚芝麻白烧面花岗岩 (3)踢面900*100*20厚芝麻白烧面花岗岩 | m2 | 28.35
33 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规 | m2 | 5.37
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:900*350/400*50厚芝麻白烧面花岗岩
34 | 010904004003 | 楼（地）面变形缝 | (1)伸缩缝、变形缝(聚氯乙烯胶泥填缝) | m | 9
35 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 250.289
36 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:立柱 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无光高级丙烯酸外墙涂料 | m2 | 250.289
37 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 42.48
38 | 011203003010 | 零星项目砂浆找平 | (1)基层类型、部位:梯侧面抹灰 (2)找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 6.038
39 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:楼梯侧板、底板 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无光高级丙烯酸外墙涂料 | m2 | 48.518
屋面
40 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:2厚铝板 氟碳喷涂 | m2 | 1731.516
41 | 010606002001 | 钢檩条（主材甲供） | (1)钢材品种、规格: 50*50*5镀锌钢管 (2)构件类型:钢管 | t | 34.381
风雨连廊 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)名称:铝型材线形灯带 (2)型号:DC12V,4.8W/m (3)规格:LED IP65 (4)安装形式:卡入安装槽中 | m | 734.7
43 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:压铸铝材质，IP65 3000K (3)规格:220V,20W (4)安装形式:嵌装 | 套 | 122
44 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 122
45 | 031101001009 | 开关电源设备 | (1)规格:320w,压铸铝外壳 (2)型号:220V/DC12V (3)防水开关电源 | 架/台 | 24
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:开关盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 24
47 | 030404036001 | 其他电器 | (1)规格:27寸 (2)名称:LED电视 (3)安装方式:内嵌式 | 个/套/台/ | 21
48 | 030411001023 | 配管 | (1)规格:PC20 (2)名称:砖、混凝土结构 (3)配置形式:暗配 | m | 144.55
49 | 030411001030 | 配管 | (1)规格:PC20 (2)名称: (3)配置形式:埋地敷设 | m | 62.81
50 | 030411001024 | 配管 | (1)规格:PC25 (2)名称:砖、混凝土结构 (3)配置形式:暗配 | m | 89.1
51 | 030411001031 | 配管 | (1)规格:PC25 (2)名称:砖、混凝土结构 (3)配置形式:明配 | m | 607.01
52 | 030411001032 | 配管 | (1)规格:PC25 (2)名称: (3)配置形式:埋地敷设 | m | 836.68
53 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:明管支架 制作安装 | kg | 96.5
54 | 030411004009 | 配线 | (1)规格:RVV-2*2.5mm2 (2)名称:穿多芯软导线 (3)配线形式:穿管敷设 | m | 192.92
55 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)YJV (2)规格:3*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1404.97
56 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:3*4mm2 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 8
57 | 010101003018 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 322.74
58 | 010103001025 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:土方 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距: | m3 | 175.713
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
场内运输
59 | 010103001026 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:外购 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:机制砂 | m3 | 126.6
60 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:12KM | m3 | 120.74
61 | 040205001009 | 人（手）孔井 | (1)电缆手孔井 (2)盖板材质、规格:成品树脂井盖720*720 (3)材料品种:180厚M7.5水泥砂浆砌筑 MU10非粘土砖砌体 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15混凝土 150厚级配砂石垫层 (5)井内侧10厚1:2.5水泥砂浆找平 (6)做法详安装详图07SD101-8 | 座 | 7
月山基地室外总体工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
连廊 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
路面拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除沥青路面
62 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:沥青混凝土面层 (2)厚度:100mm | m2 | 33
63 | 041001003013 | 拆除基层 | (1)材质:C20混凝土层 (2)厚度:200mm | m2 | 33
64 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:光面芝麻白路沿石 900*150*250 | m | 40
65 | 011613001001 | 灯具拆除 | (1)灯具种类:庭院灯柱拆除 | 套 | 6
拆除嵌草砖路面
66 | 041001002005 | 拆除人行道 | (1)材质:嵌草砖 (2)厚度:100mm | m2 | 31
67 | 041001003015 | 拆除基层 | (1)材质:C20混凝土层 (2)厚度:200mm | m2 | 31
68 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:12km | m3 | 32
拆除透水砖路面
69 | 041001002006 | 拆除人行道 | (1)材质:透水砖 (2)厚度:100mm | m2 | 254
70 | 041001003017 | 拆除基层 | (1)材质:C20混凝土层 (2)厚度:100mm (3)部位:人行道基层 | m2 | 254
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
71 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:12km | m3 | 76.2
路面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
铺地
72 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:人行道 | m2 | 571.308
73 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:100厚 (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 571.308
74 | 040204001001 | 人行道垫层 | (1)部位:人行道 | m2 | 571.308
75 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 (2)10厚水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:仿芝麻白水洗面石英砖 600*300*18 (4)仿福鼎黑水洗面石英砖 600*300*18收边 | m2 | 490.232
76 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:聚氯乙烯胶泥填缝；软木板 | m | 40.8
踏步
77 | 010507004001 | 台阶 | (1)踏步高、宽:350*150 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.782
78 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:踏面900*350/400*50厚芝麻白烧面花岗岩 (3)踢面900*100*20厚芝麻白烧面花岗岩 | m2 | 7.091
79 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | (1)伸缩缝、变形缝(聚氯乙烯胶泥填缝) | m | 7.14
路沿石
80 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种:光面芝麻白路沿石 (2)规格、厚度:900*150*250 (3)30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 (4)C15预拌非泵送混凝土卧牢 (5)100mm厚C20混凝土垫层 (6)200mm厚碎石垫层 | m | 41.225
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
月山基地园林绿化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
81 | 040402018001 | 施工缝 | (1)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m | 361
82 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:沥青混凝土面层 (2)厚度:100mm | m2 | 513
83 | 041001003023 | 拆除基层 | (1)材质:C20混凝土层 (2)厚度:200mm | m2 | 513
84 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) (2)运距:12km | m3 | 256.5
85 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:现有篮球场地面面层 | m2 | 1517
86 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:光面芝麻白路沿石 900*150*250 | m | 93
87 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:木板屋面 | m2 | 28
88 | 011603001001 | 木构件拆除 | (1)构件名称:木制美人靠 | m | 5
局部改造
89 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2厚SBS沥青卷材 | m2 | 28
90 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:油毡瓦屋面 | m2 | 28
91 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:8mm厚硅胶PU弹性面层 (2)压线条种类:打毛现有混凝土层 | m2 | 1517
92 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)构件名称:篮球铁丝网围网 (2)腻子种类、遍数:铲除原油灰皮 (3)油漆品种、遍数:氟碳漆 | m2 | 624
93 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)构件名称:篮球架 (2)腻子种类、遍数:铲除原油灰皮 (3)油漆品种、遍数:氟碳漆 | m2 | 80.22
分部小计
94 | 050201001015 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、 | m2 | 225.74
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第9页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
材料种类:1200*600*25厚仿芝麻白水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆
95 | 050201001016 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*300*25厚仿福鼎黑水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 23.112
96 | 050201001022 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:900*900*25厚仿芝麻白水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 98.01
97 | 050201001023 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*150*25厚仿芝麻黑水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 5.94
98 | 050201001017 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*300*25厚仿福鼎黑水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12.96
99 | 050201001025 | 园路 | (1)路床土石类别:土 | m2 | 35.37
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第10页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50厚烧面芝麻白 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆
100 | 050201001018 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:100厚级配碎石垫层、100厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*300*18厚仿芝麻白水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 5.4
101 | 050201001019 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:100厚级配碎石垫层、100厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*300*18厚仿福鼎黑水洗面石英砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 15.12
102 | 050201001024 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:600*80*50厚烧面芝麻白 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 2.888
103 | 050201001020 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:100厚级配碎石 (3)路面厚度、宽度、材料种类:100厚粒径10-30黑色机制石散置 | m2 | 41.09
左侧景墙
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第11页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
104 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.9米 | m3 | 10.418
105 | 010103001008 | 回填方 | (1)密实度要求:夯填 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 6.73
106 | 010103002027 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 2.682
107 | 010501001014 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.754
108 | 010501002008 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.857
109 | 010507005007 | 压顶 | (1)断面尺寸:200*300 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.404
110 | 010401003007 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:粘土砖 (2)墙体类型、砌筑高度:360厚 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.214
111 | 010502002007 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.414
112 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12/14 | t | 0.064
113 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.058
114 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.026
115 | 011204001007 | 石材墙面 | (1)墙体类型:景墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:900*300*12厚白色大理石纹岩板 | m2 | 24.687
116 | 011208001007 | 柱（梁）面装饰 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铝板\氟碳漆面层 | m2 | 5.018
右侧景墙
117 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 26.455
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第12页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)挖土深度:0.9米
118 | 010103001009 | 回填方 | (1)密实度要求:夯填 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 17.09
119 | 010103002028 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 6.811
120 | 010501001015 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.914
121 | 010501002009 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.717
122 | 010507005008 | 压顶 | (1)断面尺寸:200*300 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.025
123 | 010401003008 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:粘土砖 (2)墙体类型、砌筑高度:360厚 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 12.573
124 | 010502002008 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.197
125 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12/14 | t | 0.163
126 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.155
127 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.072
128 | 011204001008 | 石材墙面 | (1)墙体类型:景墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:900*300*12厚白色大理石纹岩板 | m2 | 75.156
129 | 011208001008 | 柱（梁）面装饰 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铝板\氟碳漆面层 | m2 | 12.431
花池墙
130 | 010101003024 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.4米 | m3 | 3.58
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第13页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
131 | 010103001033 | 回填方 | (1)密实度要求:夯填 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 2.581
132 | 010103002029 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 0.613
133 | 010501001016 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.379
134 | 010401012007 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:花池墙 (2)砖品种、规格、强度等级:标准实心砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.62
135 | 011205004011 | 石材花池面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*150*20厚光面福鼎黑 | m2 | 1.291
136 | 011205004012 | 石材花池面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*150*20厚光面福鼎黑 (3)磨光、酸洗、打蜡要求:磨边 | m2 | 3.442
树池
137 | 010101003025 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.65米 | m3 | 11.232
138 | 010103001034 | 回填方 | (1)密实度要求:夯填 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 7.92
139 | 010103002030 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 2.129
140 | 010501001017 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.584
141 | 010401012008 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:花池墙 (2)砖品种、规格、强度等级:标准实心砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.579
142 | 011205004013 | 石材花池面 | (1)安装方式:水泥砂 | m2 | 14.4
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第14页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*150*20厚光面福鼎黑
143 | 011205004014 | 石材花池面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*150*20厚光面福鼎黑 (3)磨光、酸洗、打蜡要求:磨边 | m2 | 14.4
树池景墙
144 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.9米 | m3 | 11.61
145 | 010103001010 | 回填方 | (1)密实度要求:夯填 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 10.05
146 | 010103002031 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 2.129
147 | 010501001018 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.84
148 | 010501002010 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.07
149 | 010507005009 | 压顶 | (1)断面尺寸:200*300 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.45
150 | 010401003009 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:粘土砖 (2)墙体类型、砌筑高度:360厚 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.606
151 | 010502002009 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.558
152 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12/14 | t | 0.072
153 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.069
154 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.035
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第15页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
155 | 011204001009 | 石材墙面 | (1)墙体类型:景墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:900*300*12厚白色大理石纹岩板 | m2 | 35.32
156 | 011208001009 | 柱（梁）面装饰 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铝板\氟碳漆面层 | m2 | 10.566
景观
157 | 050305006001 | 石凳 | (1)芝麻白花岗岩整石1000*350*500厚 (2)凳长3m、具体详设计 | 个 | 2
158 | 050301002001 | 堆砌石假山 | (1)堆砌高度:一组三个2000-3000X500X800-1200(长X宽X高) (2)石料种类、单块重量:三角形新中式雪浪石成品放置 | t | 10.125
小区停车位
159 | 041001001003 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土面层 (2)厚度:200mm | m2 | 228.36
160 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) (2)运距:12km | m3 | 91.344
161 | 050201001021 | 园路 | (1)路床土石类别:土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:200厚级配碎石垫层、200厚C15混凝土垫层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:250*190*80厚灰色井字形植草砖 (4)砂浆强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 242.488
162 | 050201003005 | 路牙铺设 | (1)路牙材料种类、规格:900*150*50光面芝麻白 (2)砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m | 52.53
163 | 050201003006 | 路牙铺设 | (1)路牙材料种类、规格:1800*200*200机切面芝麻黑 (2)砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m | 22
164 | 050201003007 | 路牙铺设 | (1)路牙材料种类、规格:900X150X250(H)光面芝麻白 (2)砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m | 4.5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第16页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
165 | 010501001019 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.962
166 | 010401012009 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:花池墙 (2)砖品种、规格、强度等级:标准实心砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 8.007
167 | 011203003009 | 零星项目砂浆找平 | (1)基层类型、部位:花池墙 (2)找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 66.722
168 | 011205004015 | 石材花池面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*80厚光面福鼎黑 (3)磨光、酸洗、打蜡要求:磨边 | m2 | 14.718
169 | 011205004016 | 石材花池面 | (1)安装方式:胶粘剂粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚黄木纹文化石贴面 | m2 | 29.436
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
170 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)种类:罗汉松桩景 (2)养护期:养护期一年（其中成活养护6个月，日常养护6个月） (3)树高300-350cm (4)冠幅250-300 (5)云片层型 (6)袋装苗 | 株 | 4
171 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)养护期:养护期一年（其中成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数:144株/m2 (3)苗木、花卉种类:玉龙草 (4)株高或蓬径:H30xP15 (5)袋装苗 | m2 | 58
172 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)养护期:养护期一年（其中成活养护6个月，日常养护6个月） (2)草皮种类:大叶油草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 463
173 | 050102002002 | 移栽灌木 | (1)种类:桂花、鸡蛋 | 株 | 4
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第17页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
花等 (2)根盘直径:土球直径80cm (3)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (4)树高300-400cm (5)冠幅250-300
174 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)种类:小叶榕、白玉兰等 (2)胸径或干径:16-20cm (3)树高300-500cm；冠幅300-600；土球直径100cm (4)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 6
175 | 050102001001 | 移栽乔木 | (1)种类:榕树等 (2)胸径或干径:21-30cm (3)树高400-800cm；冠幅400-800；土球直径120cm (4)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 5
176 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)回填土质要求:绿地场地平整 | m2 | 379
177 | 050101007001 | 清除地被植物 | (1)植物种类:小灌木及草皮 | m2 | 379
景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
178 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)WDZB-YJY (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:5*10mm2 (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 1
179 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)YJV (2)规格:3*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 351.98
180 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)规格:WDZB-YJY (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室外 (4)型号:3*4mm2 (5)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8
181 | 030404017003 | 配电箱（AP1) | (1)规格:AP1 (2)名称:景观室外配电箱 (3)安装方式:室外安装 (4)型号:1100*550*20 | 台 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第18页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0mm (5)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20预拌非泵送普通混凝土20厚石材饰面100厚碎石垫层 (6)基础形式、材质、规格:不锈钢外壳，室外防水箱，IP65
182 | 031101001010 | 开关电源设备 | (1)规格:320W,压铸铝外壳 (2)型号:220V/DC12V (3)容量:防水开关电源 | 架/台 | 4
183 | 040805004003 | 景观照明灯 | (1)名称:庭院灯 (2)灯架形式及臂长:单臂 (3)规格:220V，40W，LED,压铸铝材质，IP65,3000K (4)C20预拌非泵送钢筋砼 (5)接地要求:5x50x50x2500热镀锌角钢接地极 (6)灯杆材质、规格:高3m (7)附件配置要求:地脚螺栓4*φ16(L=600) (8)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋砼 | 套 | 8
184 | 040805004004 | 景观照明灯 | (1)规格: (2)名称:投光灯 (3)型号:220V,20W,LED,压铸铝材质,IP65，3000K (4)安装形式:落地安装 (5)接地要求:40×40角钢 | 套 | 10
185 | 030412004019 | 装饰灯 | (1)名称:铝型材线形灯带 (2)型号:DC12V,4.8W/m,LED,IP65,3000K (3)安装形式:卡入安装槽中 | m | 79.87
186 | 030411001028 | 配管 | (1)PC (2)规格:DN25 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 1199.32
187 | 030411001029 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:DN20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 424.72
188 | 030411001033 | 配管 | (1)规格:PC20 (2)名称: | m | 44.1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第19页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)配置形式:埋地敷设
189 | 030411001034 | 配管 | (1)规格:PC25 (2)名称: (3)配置形式:埋地敷设 | m | 325.83
190 | 030411004010 | 配线 | (1)规格:RVV-2*2.5mm2 (2)名称:穿多芯软导线 (3)配线形式:穿管敷设 | m | 44.1
191 | 010101003021 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 140.56
192 | 040103001003 | 填方 | (1)填方来源、运距:外运 (2)填方材料品种:土 | m3 | 76.685
193 | 040103001004 | 填方 | (1)填方来源、运距:外运 (2)填方材料品种:细沙 | m3 | 53.612
194 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:12KM | m3 | 52.417
195 | 040205001010 | 人（手）孔井 | (1)电缆手孔井 (2)盖板材质、规格:成品树脂井盖720*720 (3)材料品种:180厚M7.5水泥砂浆砌筑 MU10非粘土砖砌体 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15混凝土 150厚级配砂石垫层 (5)井内侧10厚1:2.5水泥砂浆找平 | 座 | 4
196 | 030412007001 | 一般路灯 | (1)路灯迁移 | 套 | 10
197 | 040805004005 | 景观照明灯 | (1)球场灯灯头、灯罩更换和除锈情刷漆 | 套 | 12
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
198 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:水 (4)材质、规格:PE32 PN=1.0Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 62.88
199 | 010101003022 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 50.693
200 | 010103001030 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:土方 (3)填方粒径要求:符 | m3 | 11.293
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第20页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合设计要求 (4)填方来源、运距:场内运输
201 | 010103001031 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:优质种植土壤 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:场内运输 | m3 | 19.298
202 | 010103001032 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:外购 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:机制砂 | m3 | 20.051
203 | 010103002025 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:12KM | m3 | 28.517
204 | 030404017004 | 配电箱 | (1)VB-6RND (2)阀门专用箱（成品） | 台 | 3
205 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)名称及参考图集:取水阀井 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆砌标砖 (3)垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 (4)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砖 (5)勾缝、抹面要求:符合设计及规范要求 (6)防渗、防水要求:符合设计及规范要求 | 座 | 3
206 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:P33取水阀 (3)规格、压力等级:DN25 Z15W-16T | 个 | 3
207 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜制球阀 (3)规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
208 | 040504001003 | 砖砌阀门井 | (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:井壁用M7.5水泥砂浆浆砌MU10砖 (3)勾缝、抹面要求:抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆 (4)井盖、井圈材质及 | 座 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第21页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格:绿化覆盖型井盖 300*300
209 | 040504001004 | 砖砌水表井 | (1)盖板材质、规格:C25混凝土，HRB335钢筋 (2)垫层、基础材质及厚度:100mmC10混凝土垫层 (3)砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙MU10级砖M10水泥砂浆 (4)现浇底板:C25混凝土，HRB335钢筋 (5)井盖、井圈材质及规格:预制盖板 (6)图集号:05S502-43 | 座 | 1
210 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹 (2)不锈钢 (3) 水表 LXL-40E | 个 | 1
211 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:蝶阀 DN40 | 个 | 2
212 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:止回阀 DN40 H11T-16 | 个 | 1
月山基地零星修缮工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
路面零星修补 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
213 | 040202011003 | 碎石 | (1)厚度:200mm (2)石料规格:级配碎石垫层 | m2 | 513
214 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:200mm (2)混凝土强度等级:C20混凝土 | m2 | 513
215 | 040203006007 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:石油沥青 (2)厚度:5Cm (3)沥青混凝土种类:预拌粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石 (4)运输:15km | m2 | 513
216 | 040203006008 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:石油沥青 (2)厚度:5Cm (3)沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 (4)运距:15km | m2 | 513
古田服务区党群服务中心A区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第22页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
217 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)两间中间地板敲打砌割修整结合层及清理 (2)锯缝机锯缝4cm | m2 | 7.024
218 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)800*800浅灰亮面仿木纹砖 (2)50厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 7.024
219 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线更换敲打 (2)300*120浅灰亮面仿木纹砖踢脚线 | m2 | 0.324
220 | 011B021 | 室内至排污井地面给水管排水管切割及修复 | (1)室内至排污井地面给水管排水管切割及修复 | 组 | 1
221 | 011610003001 | 卷帘门拆除 | (1)卷帘门拆除2樘 | m2 | 25.34
222 | 011B022 | 原军人驿站司机之家广告拆除及墙面修补 | (1)原军人驿站司机之家广告拆除及墙面修补 | 组 | 6
223 | 011210003001 | 钢化玻璃、铝型材玻璃门 | (1)8厚钢化玻璃隔断 (2)铝型材8厚钢化玻璃门 | m2 | 25.024
224 | 011B023 | 防撞条 |  | m | 14.3
225 | 011201004002 | 洗手区墙面 | (1)洗手区墙面 (2)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 (3)2厚聚氨酯墙面防水涂料 (4)300*600浅灰亮面仿木纹砖墙面 | m2 | 10.693
226 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)包水管 (2)40*40mm木龙骨基层双向平均中距30cm (3)15厚阻燃板基层 (4)9厚纸面石膏板 (5)面层水泥漆涂料 | m2 | 6.918
227 | 011B024 | 柱子铲拆除及找平修复 | (1)柱子铲拆除及找平修复 | 组 | 2
228 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)300mm×300mm轻钢天棚龙骨 (2)15厚阻燃板基层 (3)石膏板基层 | m2 | 20.367
229 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)300mm×300mm轻钢天棚龙骨 (2)60*120铝方通格栅面层 | m2 | 109.311
230 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)30*40mm木龙骨基层 (2)15厚阻燃板基层 (3)12厚红橡木生态板面层 | m2 | 8.808
231 | 011207001011 | 墙面装饰板 | (1)背景墙 (2)30*40mm木龙骨基层 | m2 | 11.04
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第23页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)15厚阻燃板基层 (4)12厚红橡木生态板面层
232 | 011210001001 | 木隔断 | (1)双面隔墙 (2)木龙骨 (3)双面15厚阻燃板基层 (4)双面12厚红橡木生态板面层 | m2 | 33.267
233 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)复合实木门红橡木含五金锁安装 (2)1000×2100复合实木带门套单开门 | 樘 | 1
234 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)红橡木纹铝方通隔断 | m2 | 19.532
235 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)300mm×300mm天棚轻钢龙骨 (2)15厚阻燃板基层 (3)石膏板基层 | m2 | 25.282
236 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)洗手区台面（1.87+1.72）*0.5 (2)20厚磨光大理石板台面 (3)免漆板柜体 | m2 | 1.795
237 | 011501006007 | 书柜 | (1)装饰柜2.4*3.48m (2)18厘红橡木生态板隔层 (3)含合叶铰链拉手 | m2 | 8.352
238 | 011501011005 | 矮柜 | (1)装饰柜2.4*2.2m双面 (2)18厘红橡木生态板隔层 (3)含合叶铰链拉手 | m2 | 5.28
239 | 011501011006 | 矮柜 | (1)矮柜/行李柜定制2.4*0.9 (2)复合实木多层免漆板柜体 | 个 | 1
240 | 011501006008 | 书柜 | (1)装饰柜2.4*2.13m (2)18厘红橡木生态板隔层 (3)含合叶铰链拉手 | m2 | 5.112
241 | 011501006009 | 书柜 | (1)装饰柜3*0.75+3*0.9+1.09*0.75*2m (2)18厘红橡木生态板隔层 (3)含合叶铰链拉手 | m2 | 6.585
242 | 011501001001 | 柜台 | (1)白色大理石台面及立面 (2)圆弧形现场加工 | m2 | 2.45
243 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)乳胶漆二底两面 | m2 | 109.3
244 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面乳胶漆 (2)二底两面 | m2 | 128.3
245 | 011B025 | 广告版面2cm立体字+亚克力面板UV |  | 组 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第24页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
246 | 011207001012 | 墙面装饰板 | (1)L30*30镀锌角钢骨架 (2)4厚铝塑板面层 | m2 | 4.858
247 | 011B026 | 不锈钢牌+网印0.4*0.6侧面0.03+0.01 |  | 块 | 5
248 | 011B027 | 躺椅 |  | 张 | 2
249 | 011B028 | 白蜡木加皮椅子 |  | 张 | 12
250 | 011B029 | 白蜡木桌子 |  | 张 | 2
251 | 011B030 | 桌子 | (1)多层实木加五金脚 (2)700*700*750 | 张 | 2
252 | 010103002032 | 余方弃置 | (1)装修垃圾人工装车 (2)10t以内自卸汽车外运25KM | m3 | 6.894
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
253 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)不锈钢台下盆 (2)冷热龙头、下水器 | 组 | 1
254 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)长条灯铝材24w1.2*0.05*0.07m | 套 | 16
255 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)线型灯 | 套 | 24
256 | 030401003001 | 整流变压器 | (1)电源变压器 (2)300w线型灯专用，防水防爆 | 台 | 4
257 | 030404034001 | 照明开关 | (1)(1)名称:三联单控开关 (2)(2)规格:250,10A (3)(3)安装方式:暗装 | 个 | 3
258 | 030404035005 | 插座 | (1)(1)名称:五孔插座 (2)(2)规格:250,10A (3)(3)安装方式:暗装 | 个 | 15
259 | 030502012001 | 信息插座 | (1)信息插座 | 个/块 | 2
260 | 030404035006 | 插座 | (1)(1)名称:五孔插座 (2)(2)规格:250,25A (3)(3)安装方式:暗装 | 个 | 2
261 | 030411001035 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 233
262 | 030411004015 | 配线 | (1)电线 (2)BV-2.5 (3)管内 | m | 650
263 | 030411004016 | 配线 | (1)电线 (2)BV-4 (3)管内 | m | 165
264 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)消防应急疏散照明 | 套 | 4
265 | 030404017005 | 配电箱 | (1)AL2 (2)安装 | 台 | 1
266 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线 | m | 57.1
267 | 030413002001 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)(1)凿(压)槽砖结 | m | 87.6
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第25页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
构凿(压)槽 (2)(2)填充(恢复)方式:砂浆堵抹
268 | 031001006010 | 塑料管 | (1)塑料管UPVC排水管 Φ75 | m | 13.4
269 | 031001006011 | 塑料管 | (1)塑料管UPVC排水管 Φ50 | m | 0.82
270 | 010101007005 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 23.3
271 | 010101007006 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 0.82
272 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 1
273 | 031001006012 | 塑料管 | (1)塑料管UPVC排水管 Φ75 | m | 30
274 | 031001006013 | 塑料管 | (1)塑料管PP-R给水管（1.6Mpa）φ40×4.5 | m | 10
275 | 031003013001 | 水表 | (1)水表螺纹水表 DN32 | 组/个 | 1
276 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)螺纹截止阀(全铜) J11W-16T DN32 | 个 | 1
277 | 030404033001 | 风扇 | (1)风扇吊扇带灯，配遥控 | 台 | 2
278 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 | (1)75英寸电子屏 | 套 | 1
279 | 030404031005 | 小电器 | (1)微波炉 | 个/套/台/ | 1
280 | 030404031006 | 小电器 | (1)电磁炉 | 个/套/台/ | 1
古田服务区党群服务中心B区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
281 | 011210001002 | 木隔断 | (1)不锈钢门洞封堵 (2)木龙骨 (3)双面15厚阻燃板基层 (4)双面石膏板基层 | m2 | 5.242
282 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)书柜拆除清理 | m2 | 7.854
283 | 011B057 | 原操作间清理拆除 | (1)原操作间清理拆除 | 间 | 1
284 | 011B058 | 原有墙面及装饰板金属条拆除 | (1)原有墙面及装饰板金属条拆除 | 项 | 1
285 | 011B059 | 操作台清理外运墙面广告清除 | (1)操作台清理外运墙面广告清除 | 项 | 3
286 | 011B060 | 天棚实木饰板造型拆除 | (1)天棚实木饰板造型拆除 | 项 | 3
287 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)修补原有空调板 (2)300mm×300mm天棚轻钢龙骨 (3)15厚阻燃板基层 | m2 | 2.88
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第26页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)石膏板基层
288 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)洗手区台面（1.82+2.97）*0.5 (2)20厚磨光大理石板台面 (3)免漆板柜体 | m2 | 2.395
289 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)隔墙 (2)轻钢龙骨隔墙 (3)双面15厚阻燃板 (4)双面12厚红橡木生态板面层 | m2 | 25.6
290 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)实木门定制 (2)1000×2100复合实木带门套单开门 (3)含五金锁 | 樘 | 1
291 | 011501011007 | 矮柜 | (1)矮柜/行李柜定制2.4*0.9 (2)复合实木多层免漆板柜体 | 个 | 1
292 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)乳胶漆二底两面 | m2 | 115.497
293 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面乳胶漆 (2)二底两面 | m2 | 225.16
294 | 011B061 | 广告版面2cm立体字+亚克力面板UV |  | 组 | 5
295 | 011B062 | 不锈钢牌+网印0.4*0.6侧面0.03+0.01 |  | 块 | 5
296 | 011B063 | 门头广告logo党群服务中心铝塑板立体字 |  | 组 | 1
297 | 011B064 | 防撞条 |  | m | 16.7
298 | 011B065 | 躺椅 |  | 张 | 2
299 | 011B066 | 白蜡木加皮椅子 |  | 张 | 12
300 | 011B067 | 白蜡木桌子 |  | 张 | 2
301 | 011B068 | 桌子 | (1)多层实木加五金脚 (2)700*700*750 | 张 | 4
302 | 010103002033 | 余方弃置 | (1)装修垃圾人工装车 (2)10t以内自卸汽车外运25KM | m3 | 8.825
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
303 | 031004004002 | 洗涤盆 | (1)不锈钢台下盆 (2)冷热龙头、下水器 | 组 | 1
304 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)室内吸顶灯 | 套 | 2
305 | 030412004025 | 装饰灯 | (1)筒灯维修 | 套 | 8
306 | 011B069 | 插座布线布管人工费 | (1)插座及开关 | 工日 | 1
307 | 030411004021 | 配线 | (1)电线 (2)BV-2.5 (3)管内 | m | 247
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第27页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
308 | 030411004022 | 配线 | (1)电线 (2)BV-4 (3)管内 | m | 60
309 | 030412004026 | 装饰灯 | (1)消防应急疏散照明 | 套 | 4
310 | 030413002002 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)(1)凿(压)槽砖结构凿(压)槽 (2)(2)填充(恢复)方式:砂浆堵抹 | m | 87.6
311 | 031001006020 | 塑料管 | (1)塑料管UPVC排水管 Φ75 | m | 13.4
312 | 031001006021 | 塑料管 | (1)塑料管UPVC排水管 Φ50 | m | 0.82
313 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 1
314 | 031001006022 | 塑料管 | (1)塑料管PP-R给水管（1.6Mpa）φ40×4.5 | m | 10
315 | 080703004002 | 显示屏、表示盘 | (1)75英寸电子屏 | 套 | 1
316 | 030404033002 | 风扇 | (1)风扇吊扇带灯，配遥控 | 台 | 2
317 | 030404031013 | 小电器 | (1)微波炉 | 个/套/台/ | 1
318 | 030404031014 | 小电器 | (1)电磁炉 | 个/套/台/ | 1
319 | 030404031015 | 小电器 | (1)洗烘一体机 | 个/套/台/ | 1
连城收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
B201-B205（5间）宿舍改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
320 | 011605001006 | 平面块料拆除 | (1)卫生间地面瓷砖拆除 | m2 | 15.78
321 | 040308004005 | 涂料 | (1)卫生间地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 15.78
322 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)卫生间地面铺贴新地砖400*400 | m2 | 15.78
323 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原吊顶及龙骨 | m2 | 15.78
324 | 011302001008 | 天棚吊顶 | (1)安装新吊顶（300*300铝扣板）及轻钢龙骨 | m2 | 15.78
325 | 031005005001 | 集成吊顶 | (1)更换集成吊顶(照明、通风、排气、暖风) | 台 | 5
326 | 011605002005 | 立面块料拆除 | (1)卫生间墙面瓷砖拆除 | m2 | 81.395
327 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面加刷一道1.5mm聚氨酯防水涂料，高度1.8m | m2 | 64.26
328 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)卫生间墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 81.395
329 | 011613001006 | 拆除洗脸盆 | (1)卫生间拆除洗脸盆 | 套 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第28页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)（长800、宽600，台上盆，含梳妆镜）
330 | 011613001007 | 安装洗脸盆 | (1)卫生间更换安装大理石（人造白大理石）洗脸盆（长800、宽600，台上盆，含梳妆镜） | 套 | 5
331 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)卫生间给、排水附(配)件：拆除不锈钢冷热水龙头DN15 | 个/组 | 5
332 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)卫生间给、排水附(配)件：更换安装不锈钢冷热水龙头DN15 | 个/组 | 5
333 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)拆除卫生间三角阀 DN15 | 个 | 25
334 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)卫生间螺纹阀门：更换安装卫生间三角阀 DN15 | 个 | 25
335 | 031001006027 | 塑料管 | (1)(热熔连接) (2)室内 (3)给水 (4)塑料管PPR管 Φ25 (5)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 70
336 | 031001006028 | 塑料管 | (1)(热熔连接) (2)室内 (3)给水 (4)塑料管PPR管 Φ20 (5)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 160
337 | 010102005001 | 割槽 | (1)墙，地面给水管开槽 | m | 230
338 | 031003010001 | 软管 | (1)金属软管 DN15（1m） | 根 | 15
339 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)拆除卫生间热水器冷热水混合阀 DN15 | 个 | 5
340 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)卫生间螺纹阀门：更换安装卫生间热水器冷热水混合阀DN15 | 个 | 5
341 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)更换安装卫生间花洒 | 套 | 5
342 | 040502018001 | 地漏 | (1)卫生间、阳台给、排水附(配)件： (2)安装不锈钢地漏（Φ50） | 组 | 10
343 | 031006012005 | 热水器 | (1)拆除热水器30升 | 台 | 5
344 | 031006012006 | 热水器 | (1)更换安装热水器30升 | 台 | 5
345 | 031004006005 | 大便器 | (1)拆除落地式污水池 (2)坐式大便器（马桶）（配低水箱，V≤5L，双档冲洗） | 套 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第29页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
346 | 031004006006 | 大便器 | (1)安装落地式污水池 (2)坐式大便器（马桶）（配低水箱，V≤5L，双档冲洗） | 套 | 5
347 | 011605001007 | 平面块料拆除 | (1)阳台地面瓷砖拆除 | m2 | 23.91
348 | 040308004006 | 涂料 | (1)阳台地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 高度1.8 | m2 | 23.91
349 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)阳台地面铺贴新地砖400*400 | m2 | 23.91
350 | 011605002006 | 立面块料拆除 | (1)阳台墙面瓷砖拆除 | m2 | 102.565
351 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)阳台墙面加刷一道1.5mm厚聚氨脂防水涂料层，高度1.8m | m2 | 59.94
352 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)阳台墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 102.565
353 | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 | (1)阳台天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 23.91
354 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | (1)阳台天棚抹灰面油漆涂料 | m2 | 23.91
355 | 011404010005 | 栏杆除锈 | (1)阳台栏杆打磨锈蚀栏杆 | m2 | 27
356 | 011404010006 | 金属面涂料 | (1)阳台栏杆金属面油漆（刷红丹防锈漆2道、银粉漆一道、面漆2道） | m2 | 27
357 | 030412005007 | 更换LED吸顶灯 | (1)更换LED吸顶灯 | 套 | 10
358 | 030404019001 | 控制开关 | (1)房间双控开关更换 | 套 | 25
359 | 030404018001 | 插座 | (1)房间五孔插座更换 | 台 | 15
360 | 01ZPS1002001 | 成品保护 | (1)房间地砖保护： (2)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面旧地毯保护) | m2 | 100.135
361 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | (1)房间屋顶渗水高压注浆 | m2 | 12.5
362 | 030701003001 | 空调（内外机）拆装 | (1)空调利旧（拆装费） | 台/次 | 5
363 | 030903003001 | 铜管 | (1)铜管加长 | m | 10
364 | BC001 | 空调加氨 |  | 次 | 5
365 | 030505004001 | 电视机利旧 | (1)房间电视拆装费 | 台 | 5
366 | 011614002002 | 柜体拆除 | (1)宿舍房间衣柜拆除 | m2 | 2.079
367 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)宿舍拆除衣柜背后砂浆找平 | m2 | 25
368 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)宿舍房间门拆除 | 樘 | 10
369 | 010808007005 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | (1)宿舍房间门安装 (2)钢质防火、防盗门(钢质防盗门) (3)（含门锁） | 樘 | 10
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第30页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
370 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)卫生间门拆除 | 樘 | 5
371 | 010808007006 | 塑钢门 | (1)卫生间门安装 (2)（含门锁） | 樘 | 5
372 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)宿舍房间墙面打磨油漆涂料面 | m2 | 339.14
373 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)宿舍房间墙面抹灰面油漆涂料 | m2 | 339.14
374 | 011604003006 | 天棚抹灰面拆除 | (1)宿舍房间天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 100.135
375 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | (1)宿舍房间天棚抹灰面油漆涂料 | m2 | 100.135
376 | 010810001001 | 窗帘 | (1)宿舍窗帘更换 | m | 15
377 | 010103002034 | 余方弃置 | (1)垃圾外运：余方弃置（含所有拆除垃圾装车，外运3km包干） | m3 | 28.335
378 | 080902009001 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)入住卫生打扫 | 工日 | 5
B202、B204、B206、B207、B208（5间）宿舍房间漏水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
379 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | (1)房间屋顶渗水高压注浆 | m2 | 12.5
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
上杭收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
A401-A405（5间）宿舍改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
380 | 011605001012 | 平面块料拆除 | (1)卫生间地面瓷砖拆除 | m2 | 15.265
381 | 040308004011 | 涂料 | (1)卫生间地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 15.265
382 | 011102003013 | 块料楼地面 | (1)卫生间地面铺贴新地砖400*400 | m2 | 15.265
383 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原吊顶及龙骨 | m2 | 15.265
384 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)安装新吊顶（300*300铝扣板）及轻钢龙骨 | m2 | 15.265
385 | 031005005002 | 集成吊顶 | (1)更换集成吊顶(照明、通风、排气、暖风) | 台 | 5
386 | 011605002011 | 立面块料拆除 | (1)卫生间墙面瓷砖拆除 | m2 | 82.835
387 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面加刷一道1.5mm聚氨酯防水涂料，高度1.8m | m2 | 63.18
388 | 011204003011 | 块料墙面 | (1)卫生间墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 82.835
389 | 011613001012 | 拆除洗脸盆 | (1)卫生间拆除洗脸盆 (2)（长800、宽600，台上盆，含梳妆镜） | 套 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第31页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
390 | 011613001013 | 洗脸盆 | (1)卫生间更换安装大理石（人造白大理石）洗脸盆（长800、宽600，台上盆，含梳妆镜） | 套 | 5
391 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)卫生间给、排水附(配)件：拆除不锈钢冷热水龙头DN15 | 个/组 | 5
392 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)卫生间给、排水附(配)件：更换安装不锈钢冷热水龙头DN15 | 个/组 | 5
393 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)拆除卫生间三角阀 DN15 | 个 | 25
394 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)卫生间螺纹阀门：更换安装卫生间三角阀 DN15 | 个 | 25
395 | 031001006033 | 塑料管 | (1)(热熔连接) (2)室内 (3)给水 (4)塑料管PPR管 Φ25 (5)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 70
396 | 031001006034 | 塑料管 | (1)(热熔连接) (2)室内 (3)给水 (4)塑料管PPR管 Φ20 (5)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 160
397 | 010102005002 | 割槽 | (1)墙，地面给水管开槽 | m | 230
398 | 031003010002 | 软管 | (1)金属软管 DN15（1m） | 根 | 15
399 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)拆除卫生间热水器冷热水混合阀 DN15 | 个 | 5
400 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)卫生间螺纹阀门：更换安装卫生间热水器冷热水混合阀DN15 | 个 | 5
401 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)更换安装卫生间花洒 | 套 | 5
402 | 040502018002 | 地漏 | (1)卫生间、阳台给、排水附(配)件： (2)安装不锈钢地漏（Φ50） | 组 | 10
403 | 031006012011 | 热水器 | (1)拆除热水器30升 | 台 | 5
404 | 031006012012 | 热水器 | (1)更换安装热水器30升 | 台 | 5
405 | 031004006011 | 大便器 | (1)拆除落地式污水池 (2)坐式大便器（马桶）（配低水箱，V≤5L，双档冲洗） | 套 | 5
406 | 031004006012 | 大便器 | (1)安装落地式污水池 (2)坐式大便器（马桶 | 套 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第32页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
）（配低水箱，V≤5L，双档冲洗）
407 | 011605001013 | 平面块料拆除 | (1)阳台地面瓷砖拆除 | m2 | 24.09
408 | 040308004012 | 涂料 | (1)阳台地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 24.09
409 | 011102003014 | 块料楼地面 | (1)阳台地面铺贴新地砖400*400 | m2 | 24.09
410 | 011605002012 | 立面块料拆除 | (1)阳台墙面瓷砖拆除 | m2 | 32.93
411 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 | (1)阳台墙面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料层，高度1.8m | m2 | 60.48
412 | 011204003012 | 块料墙面 | (1)阳台墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 32.93
413 | 011604003011 | 天棚抹灰面拆除 | (1)阳台天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 24.09
414 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | (1)阳台天棚抹灰面油漆涂料 | m2 | 24.09
415 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)阳台墙面打磨油漆涂料面 | m2 | 62.83
416 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)阳台墙面抹灰面油漆涂料 | m2 | 62.83
417 | 011404010011 | 栏杆除锈 | (1)阳台栏杆打磨锈蚀栏杆 | m2 | 19.165
418 | 011404010012 | 金属面涂料 | (1)阳台栏杆金属面油漆（刷红丹防锈漆2道、银粉漆一道、面漆2道） | m2 | 19.165
419 | 030412005008 | LED吸顶灯 | (1)更换LED吸顶灯 | 套 | 10
420 | 030404019002 | 控制开关 | (1)房间双控开关更换 | 套 | 25
421 | 030404018002 | 插座 | (1)房间五孔插座更换 | 台 | 15
422 | 01ZPS1002002 | 成品保护 | (1)房间及客厅地砖保护： (2)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面旧地毯保护) | m2 | 99.085
423 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | (1)房间屋顶渗水高压注浆 | m2 | 12.5
424 | 030701003002 | 空调（内外机）拆装 | (1)空调利旧（拆装费） | 台/组 | 5
425 | 030903003002 | 铜管 | (1)铜管加长 | m | 10
426 | BC002 | 空调加氨 |  | 次 | 5
427 | 030505004002 | 电视机利旧 | (1)房间电视拆装费 | 台 | 5
428 | 011608001007 | 铲除油漆涂料面 | (1)宿舍房间墙面打磨油漆涂料面 | m2 | 294.14
429 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)宿舍房间抹灰面油漆涂料 | m2 | 294.14
430 | 011604003012 | 天棚抹灰面拆除 | (1)宿舍房间天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 99.085
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第33页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
431 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | (1)宿舍房间天棚抹灰面油漆涂料 | m2 | 99.085
432 | 011614002003 | 柜体拆除 | (1)宿舍房间衣柜拆除 | m2 | 10.05
433 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)宿舍拆除衣柜背后砂浆找平 | m2 | 37.5
434 | 011610001011 | 门窗拆除 | (1)宿舍房间门拆除 | 樘 | 10
435 | 010808007011 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | (1)宿舍房间门安装 (2)钢质防火、防盗门(钢质防盗门) (3)（含门锁） | 樘 | 10
436 | 011610001012 | 门窗拆除 | (1)卫生间门拆除 | 樘 | 5
437 | 010808007012 | 塑钢门 | (1)卫生间门安装 (2)（含门锁） | 樘 | 5
438 | 010810001002 | 窗帘 | (1)宿舍窗帘更换 | m | 15
439 | 010103002035 | 余方弃置 | (1)垃圾外运：余方弃置（含所有拆除垃圾装车，外运3km包干） | m3 | 25.69
440 | 080902009002 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)入住卫生打扫 | 工日 | 5
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
漳平收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
401-405（5间）宿舍改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
441 | 011605001020 | 平面块料拆除 | (1)卫生间地面瓷砖拆除 | m2 | 11.39
442 | 040308004019 | 涂料 | (1)卫生间地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 11.39
443 | 011102003021 | 块料楼地面 | (1)卫生间地面铺贴新地砖400*400 | m2 | 11.39
444 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原吊顶及龙骨 | m2 | 11.39
445 | 011302001010 | 天棚吊顶 | (1)安装新吊顶（300*300铝扣板）及轻钢龙骨 | m2 | 11.39
446 | 031005005003 | 集成吊顶 | (1)更换集成吊顶(照明、通风、排气、暖风) | 台 | 5
447 | 011605002021 | 立面块料拆除 | (1)卫生间墙面瓷砖拆除 | m2 | 85.12
448 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面加刷一道1.5mm聚氨酯防水涂料，高度1.8m | m2 | 54.72
449 | 011204003019 | 块料墙面 | (1)卫生间墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 85.12
450 | 011613001018 | 拆除洗脸盆 | (1)卫生间拆除洗脸盆 (2)（长800、宽600，台上盆，含梳妆镜） | 套 | 5
451 | 011613001019 | 安装洗脸盆 | (1)卫生间更换安装大 | 套 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第34页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
理石（人造白大理石）洗脸盆（长800、宽600，台上盆，含梳妆镜）
452 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)卫生间给、排水附(配)件：拆除不锈钢冷热水龙头DN15 | 个/组 | 5
453 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)卫生间给、排水附(配)件：更换安装不锈钢冷热水龙头DN15 | 个/组 | 5
454 | 031003001044 | 螺纹阀门 | (1)拆除卫生间冷热水混合阀 DN15 | 个 | 25
455 | 031003001045 | 螺纹阀门 | (1)卫生间螺纹阀门：更换安装卫生间冷热水混合阀 DN15 | 个 | 25
456 | 031001006039 | 塑料管 | (1)(热熔连接) (2)室内 (3)给水 (4)塑料管PPR管 Φ25 (5)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 70
457 | 031001006040 | 塑料管 | (1)(热熔连接) (2)室内 (3)给水 (4)塑料管PPR管 Φ20 (5)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 160
458 | 010102005007 | 割槽 | (1)墙，地面给水管开槽 | m | 230
459 | 031003010003 | 软管 | (1)金属软管 DN15（1m） | 根 | 15
460 | 031003001046 | 螺纹阀门 | (1)拆除卫生间热水器冷热水混合阀 DN15 | 个 | 5
461 | 031003001047 | 螺纹阀门 | (1)卫生间螺纹阀门：更换安装卫生间热水器冷热水混合阀DN15 | 个 | 5
462 | 031004010003 | 淋浴器 | (1)更换安装卫生间花洒 | 套 | 5
463 | 031006012017 | 热水器 | (1)拆除热水器30升 | 台 | 5
464 | 031006012018 | 热水器 | (1)更换安装热水器30升 | 台 | 5
465 | 040502018003 | 地漏 | (1)卫生间、阳台给、排水附(配)件： (2)安装不锈钢地漏（Φ50） | 组 | 10
466 | 031004006017 | 大便器 | (1)拆除落地式污水池 (2)坐式大便器（马桶）（配低水箱，V≤5L，双档冲洗） | 套 | 5
467 | 031004006018 | 大便器 | (1)安装落地式污水池 (2)坐式大便器（马桶）（配低水箱，V≤5L | 套 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第35页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，双档冲洗）
468 | 011605002022 | 立面块料拆除 | (1)阳台墙面瓷砖拆除 | m2 | 92.55
469 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面加刷一道1.5mm聚氨酯防水涂料，高度1.8m | m2 | 55.53
470 | 011204003020 | 块料墙面 | (1)阳台墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 92.55
471 | 011605001021 | 平面块料拆除 | (1)阳台地面瓷砖拆除 | m2 | 23.38
472 | 040308004020 | 涂料 | (1)阳台地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 92.55
473 | 011102003022 | 块料楼地面 | (1)阳台地面铺贴新地砖400*400 | m2 | 23.38
474 | 011604003023 | 天棚抹灰面拆除 | (1)阳台天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 23.38
475 | 011407002023 | 天棚喷刷涂料 | (1)阳台天棚抹灰面油漆涂料 | m2 | 23.38
476 | 011404010017 | 栏杆除锈 | (1)阳台栏杆打磨锈蚀栏杆 | m2 | 16.08
477 | 011404010018 | 金属面涂料 | (1)阳台栏杆金属面油漆（刷红丹防锈漆2道、银粉漆一道、面漆2道） | m2 | 16.08
478 | 030404019003 | 控制开关 | (1)房间双控开关更换 | 套 | 25
479 | 030404018003 | 插座 | (1)房间五孔插座更换 | 台 | 15
480 | 030412005013 | 更换LED吸顶灯 | (1)更换LED吸顶灯 | 套 | 10
481 | 01ZPS1002007 | 成品保护 | (1)房间及客厅地砖保护： (2)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面旧地毯保护) | m2 | 75.7
482 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | (1)房间屋顶渗水高压注浆 | m2 | 12.5
483 | 030701003003 | 空调（内外机）拆装 | (1)空调利旧（拆装费） | 台/组 | 5
484 | 030903003003 | 铜管 | (1)铜管加长 | m | 10
485 | BC003 | 空调加氨 |  | 次 | 5
486 | 030505004003 | 电视机利旧 | (1)房间电视拆装费 | 台 | 5
487 | 011614002004 | 柜体拆除 | (1)宿舍房间衣柜拆除 | m2 | 3.1
488 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 |  | m2 | 38.75
489 | 010810001003 | 窗帘 | (1)宿舍窗帘更换 | m | 15
490 | 011610001017 | 门窗拆除 | (1)宿舍房间门拆除 | 樘 | 10
491 | 010808007019 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | (1)宿舍房间门安装 (2)（含门锁） | 樘 | 10
492 | 011610001018 | 门窗拆除 | (1)卫生间门拆除 | 樘 | 5
493 | 010808007020 | 塑钢门 | (1)卫生间门安装 | 樘 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第36页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)（含门锁）
494 | 011604003024 | 天棚抹灰面拆除 | (1)宿舍房间天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 75.7
495 | 011604003025 | 天棚喷涂涂料 | (1)宿舍房间天棚抹灰面油漆涂料面 | m2 | 75.7
496 | 011407002024 | 墙面涂料拆除 | (1)宿舍房间墙面打磨油漆涂料面 | m2 | 258.075
497 | 011407002025 | 墙面喷刷涂料 | (1)宿舍房间墙面抹灰面油漆涂料 | m2 | 258.075
498 | 010103002036 | 余方弃置 | (1)垃圾外运：余方弃置（含所有拆除垃圾装车，外运3km包干） | m3 | 26.075
499 | 080902009003 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)入住卫生打扫 | 工日 | 5
洗衣房改造成仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
500 | 010808007021 | 成品木门 | (1)洗衣房大门损坏更换 (2)（含门套） | m2 | 1.85
501 | 011605002023 | 立面块料拆除 | (1)洗衣房墙面瓷砖拆除 | m2 | 55.18
502 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)洗衣房墙面抹灰面油漆涂料 | m2 | 55.18
503 | 011604003026 | 天棚抹灰面拆除 | (1)洗衣房天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 17.4
504 | 011407002026 | 天棚喷刷涂料 | (1)洗衣房天棚抹灰面油漆涂料 | m2 | 17.4
505 | 030412005014 | 更换LED吸顶灯 | (1)更换LED吸顶灯 | 套 | 2
506 | 010102005008 | 割槽 | (1)墙，地面给水管开槽 | m | 5.6
507 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)洗衣房阳台玻璃门破损更换 (2)（含门套） | m2 | 4.82
508 | 011604003027 | 天棚抹灰面拆除 | (1)洗衣房阳台天棚打磨油漆涂料面 | m2 | 4.62
509 | 011407002027 | 天棚喷刷涂料 | (1)洗衣房阳台抹灰面油漆涂料 | m2 | 4.62
510 | 011605001022 | 平面块料拆除 | (1)洗衣房阳台地面瓷砖瓷砖拆除 | m2 | 4.62
511 | 040308004021 | 涂料 | (1)洗衣房阳台地面加刷一道1.5mm厚聚氨酯防水涂料层 | m2 | 4.62
512 | 011102003023 | 块料楼地面 | (1)洗衣房阳台地面铺贴新地面瓷砖400*400 | m2 | 4.62
513 | 01ZPS1002008 | 成品保护 | (1)房间及客厅地砖保护： (2)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面旧地毯保护) | m2 | 17.4
514 | 011605002024 | 立面块料拆除 | (1)洗衣房阳台墙面瓷砖拆除 | m2 | 18.91
515 | 010903002021 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面加刷一 | m2 | 10.98
分部分项工程量清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第37页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
道1.5mm聚氨酯防水涂料，高度1.8m
516 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)卫生间墙面铺贴新墙面瓷砖400*800 | m2 | 18.91
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 数 量(项) | 费 率(%) | 金 额(元)
月山基地单体建筑
房屋建筑与装饰工程
土方工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
混凝土工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
钢筋工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
风雨连廊
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
月山基地室外总体工程
连廊
路面拆除
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
路面工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
月山基地园林绿化工程
景观工程
园林建筑
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
绿化种植
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
景观工程
总价措施项目清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
水卫工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
月山基地零星修缮工程
路面零星修补
总体道路
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.58
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.35
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
古田服务区党群服务中心A区
装修装饰工程
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
古田服务区党群服务中心B区
装修装饰工程
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
连城收费所
房屋建筑与装饰工程
B201-B205（5间）宿舍改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
B202、B204、B206、B207、B208（5间）宿舍房间漏水
总价措施项目清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
上杭收费所
房屋建筑与装饰工程
A401-A405（5间）宿舍改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
漳平收费所
房屋建筑与装饰工程
401-405（5间）宿舍改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
洗衣房改造成仓库
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
月山基地单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 47.578
2 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 62.991
3 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)矩形基础梁 | m2 | 80.68
4 | 011702002003 | 柱模板 |  | m2 | 168.959
5 | 011702002001 | 柱模板 | (1)矩形柱 | m2 | 308.516
6 | 011702006001 | 梁模板 | (1)矩形梁 | m2 | 595.328
7 | 011702024001 | 楼梯模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(楼梯 直形楼梯 板式) | m2 | 40.2
8 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:景观长廊 (2)搭设方式:落地扣件式钢管脚手架 (3)搭设高度:4.5m以内 (4)脚手架材质:钢管脚手架 (5)安全网材质:密目安全网（阻燃） | m2 | 1500.724
9 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)单层 | 项 | 1
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
风雨连廊 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
月山基地室外总体工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
连廊 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
路面拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
路面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
月山基地园林绿化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
12 | 011702001007 | 基础模板 |  | m2 | 24.997
13 | 011702001008 | 基础模板 |  | m2 | 18.792
14 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 |  | m2 | 12.528
15 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:景观墙 (2)2.15m (3)租期1个月 | m2 | 85.589
16 | 011702002002 | 柱模板 |  | m2 | 28.92
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质 | 株 | 4
单价措施项目清单报价表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
:杉木桩 四脚桩
|  | 自卸汽车运输树木 | (1)自卸汽车运输树木 |  | 1
景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
月山基地零星修缮工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
路面零星修补 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
古田服务区党群服务中心A区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
古田服务区党群服务中心B区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
连城收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
B201-B205（5间）宿舍改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)垂直运输 | 项 | 118.8
B202、B204、B206、B207、B208（5间）宿舍房间漏水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
上杭收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
A401-A405（5间）宿舍改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
21 | 011703001003 | 垂直运输 | (1)垂直运输 | 项 | 237.6
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
漳平收费所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
401-405（5间）宿舍改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 011703001004 | 垂直运输 | (1)垂直运输 | 项 | 118.8
洗衣房改造成仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年龙岩中心所站部分宿舍及月山基地、古田服务区党群服务中心提升改造工程
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 331154
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 331154 | ——