## 控制价
控制价
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | A区 | 136959 | 774
2 | B区 | 136955 | 774
合 计 |  | 273914 | 1548

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除内隔墙
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称: (2)砌体材质:实心砖墙 (3)墙体凿门窗洞口面积:降1m | m3 | 8.994 | 73.02 |  | 656.74
2 | 011203005001 | 小型构件项目找平抹灰 | (1)工程部位:拆除墙体压顶 (2)找平的砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 50 | 51.22 |  | 2561
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.994 | 72.86 |  | 873.88
拆除天棚吊顶
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:轻钢龙骨 (2)龙骨及饰面种类:铝扣板 | m2 | 264.28 | 7.47 |  | 1974.17
5 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 26.428 | 72.86 |  | 1925.54
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原顶 (2)基层类型:水泥砂浆 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 268.8 | 33.56 |  | 9020.93
7 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm (2)阻燃板基层(18mm) (3)12mm硅酸钙板 | m2 | 33.6 | 198.41 |  | 6666.58
8 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:硅酸钙板 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水你字刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 33.6 | 33.56 |  | 1127.62
更换感应器及增设排水沟
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 031004007001 | 小便感应器 | (1)拆除原小便感应器 (2)重新安装相同规格的小便感应器 | 组 | 19 | 392.38 |  | 7455.22
10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:原地面拆除、做排水沟 (2)地沟垫层 | m3 | 11.973 | 305.79 |  | 3661.22
11 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.973 | 72.86 |  | 872.35
12 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)304#不锈钢盖板(580x150x25) (2)C15现场拌制混凝土垫层 (3)240×115×53烧结煤矸石普通砖沟壁 (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 (5)PVC-U双壁波纹管Φ200(4kN/m2) | m | 16.5 | 373.32 |  | 6159.78
拆除洁具及更换百叶窗
13 | 01B001 | 现场签证（点工） | (1)拆除各种零星工程：窗口格栅、公共过道铝合金窗局部固定玻璃拆除、小便感应器拆除、原天棚管线拆除、排气扇拆除 | 工日 | 10 | 219.28 |  | 2192.8
14 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 | m2 | 2.52 | 442.08 |  | 1114.04
15 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)仿古铜色拉丝不锈钢隔断 (2)安装插销锁具 | m2 | 18 | 330.49 |  | 5948.82
16 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)工程部位:墙体抹灰 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 60 | 29.91 |  | 1794.6
17 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:洗手盆 | 套 | 2 | 25.7 |  | 51.4
18 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:小便斗 | 套 | 2 | 16.16 |  | 32.32
19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 (2)饰面材料种类:地砖 | m2 | 80 | 11.77 |  | 941.6
20 | 011108003001 | 块料零星项目 | (1)拆除洁具后遗留部位 (2)欧神诺800*800，颜色同原地砖 (3)水泥勾缝 | m2 | 50 | 196.6 |  | 9830
21 | 011206002002 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:拆除小便器后遗留位置 (2)粉状型建筑胶贴剂粘贴 | m2 | 30 | 246.98 |  | 7409.4
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格、颜色:300×600面砖
屋面防水
22 | 011607003001 | 斜屋面青瓦拆除 |  | m2 | 50 | 23.84 |  | 1192
23 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 20 | 72.86 |  | 1457.2
24 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 50 | 28.38 |  | 1419
25 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高聚合物改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3厚 | m2 | 50 | 31.86 |  | 1593
26 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 (2)防水层数:3厚 (3)收边做法: | m2 | 50 | 33.01 |  | 1650.5
27 | 010901001001 | 斜屋面青瓦安装 |  | m2 | 50 | 292.55 |  | 14627.5
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 300 | 6.38 |  | 1914
29 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 45 | 51.22 |  | 2304.9
30 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 90 | 51.22 |  | 4609.8
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:YJY-5x10 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 | 89.7 |  | 358.8
32 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-2.5 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 500 | 3.72 |  | 1860
33 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-4 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 400 | 4.61 |  | 1844
34 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:50W (2)类型:LED防水防尘吊灯 | 套 | 20 | 241.52 |  | 4830.4
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯 (2)规格:6寸24W (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 3 | 104.53 |  | 313.59
36 | 030404034010 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:单联单控暗开关 | 个 | 5 | 16.5 |  | 82.5
37 | 030404034011 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:双联单控暗开关 | 个 | 3 | 18.75 |  | 56.25
38 | 030404035007 | 插座 | (1)名称:5孔插座 | 个 | 22 | 20.92 |  | 460.24
39 | 030404035008 | 插座 | (1)名称:防水插座 | 个 | 6 | 24.99 |  | 149.94
40 | 030411006010 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 8 | 5.35 |  | 42.8
41 | 030411006011 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具盒 | 个 | 23 | 5.86 |  | 134.78
42 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 261.34 |  | 261.34
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
网络系统
43 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:千兆路由器 HS8145V5 | 台/套 | 1 | 482.51 |  | 482.51
44 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:8口千兆交换机 S1700-8G-AC | 台/套 | 1 | 592.72 |  | 592.72
45 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 120 | 20.19 |  | 2422.8
46 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6-4P-UTP (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 120 | 4.67 |  | 560.4
47 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:无线AP点 (2)安装方式:吸顶 | 个/块 | 6 | 149.4 |  | 896.4
48 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 6 | 5.35 |  | 32.1
广播系统
49 | 030411006016 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 | 个 | 9 | 5.23 |  | 47.07
50 | 030411001043 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 180 | 6.69 |  | 1204.2
51 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)规格:2*100芯 (2)名称:音箱线 (3)敷设方式:管内 | m | 200 | 8.21 |  | 1642
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 | m | 40 | 25.71 |  | 1028.4
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN15
53 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN20 | m | 50 | 29.21 |  | 1460.5
54 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN25 | m | 48 | 34.51 |  | 1656.48
55 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 28 |  | 112
56 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 34.02 |  | 136.08
57 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.81 |  | 227.24
B区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除内隔墙
58 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称: (2)砌体材质:实心砖墙 (3)墙体凿门窗洞口面积:降1m | m3 | 8.994 | 73.02 |  | 656.74
59 | 011203005002 | 小型构件项目找平抹灰 | (1)工程部位:拆除墙体压顶 (2)找平的砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 50 | 51.22 |  | 2561
60 | 010103002020 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.994 | 72.86 |  | 873.88
拆除天棚吊顶
61 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:轻钢龙骨 (2)龙骨及饰面种类:铝扣板 | m2 | 264.28 | 7.47 |  | 1974.17
62 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 26.428 | 72.86 |  | 1925.54
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
63 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原顶 (2)基层类型:水泥砂浆 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 268.8 | 33.56 |  | 9020.93
64 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm (2)阻燃板基层(18mm) (3)12mm硅酸钙板 | m2 | 33.6 | 198.41 |  | 6666.58
65 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:硅酸钙板 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水你字刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 33.6 | 33.56 |  | 1127.62
更换感应器及增设排水沟
66 | 031004007002 | 小便感应器 | (1)拆除原小便感应器 (2)重新安装相同规格的小便感应器 | 组 | 19 | 392.38 |  | 7455.22
67 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:原地面拆除、做排水沟 (2)地沟垫层 | m3 | 11.973 | 305.79 |  | 3661.22
68 | 010103002022 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.973 | 72.86 |  | 872.35
69 | 010507003003 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)304#不锈钢盖板(580x150x25) (2)C15现场拌制混凝土垫层 (3)240×115×53烧结煤矸石普通砖沟壁 (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 (5)PVC-U双壁波纹管Φ200(4kN/m2) | m | 16.5 | 373.32 |  | 6159.78
拆除洁具及更换百叶窗
70 | 01B002 | 现场签证（点工） | (1)拆除各种零星工程：窗口格栅、公共过道铝合金窗局部固定玻璃拆除、小便感应器拆除、原天棚管线拆除、排气扇拆除 | 工日 | 10 | 218.88 |  | 2188.8
71 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 | m2 | 2.52 | 442.08 |  | 1114.04
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
72 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)仿古铜色拉丝不锈钢隔断 (2)安装插销锁具 | m2 | 18 | 330.49 |  | 5948.82
73 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)工程部位:墙体抹灰 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 60 | 29.91 |  | 1794.6
74 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:洗手盆 | 套 | 2 | 25.7 |  | 51.4
75 | 011612002009 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:小便斗 | 套 | 2 | 16.16 |  | 32.32
76 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 (2)饰面材料种类:地砖 | m2 | 80 | 11.77 |  | 941.6
77 | 011108003002 | 块料零星项目 | (1)拆除洁具后遗留部位 (2)欧神诺800*800，颜色同原地砖 (3)水泥勾缝 | m2 | 50 | 196.6 |  | 9830
78 | 011206002003 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:拆除小便器后遗留位置 (2)粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300×600面砖 | m2 | 30 | 246.98 |  | 7409.4
屋面防水
79 | 011607003002 | 斜屋面青瓦拆除 |  | m2 | 50 | 23.84 |  | 1192
80 | 010103002023 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 20 | 72.86 |  | 1457.2
81 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 50 | 28.38 |  | 1419
82 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高聚合物改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3厚 | m2 | 50 | 31.86 |  | 1593
83 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 (2)防水层数:3厚 (3)收边做法: | m2 | 50 | 33.01 |  | 1650.5
84 | 010901001002 | 斜屋面青瓦安装 |  | m2 | 50 | 292.55 |  | 14627.5
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030411001047 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 | m | 300 | 6.38 |  | 1914
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:暗配
86 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 45 | 51.22 |  | 2304.9
87 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 90 | 51.22 |  | 4609.8
88 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:YJY-5x10 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 | 89.7 |  | 358.8
89 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-2.5 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 500 | 3.72 |  | 1860
90 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-4 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 400 | 4.61 |  | 1844
91 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:50W (2)类型:LED防水防尘吊灯 | 套 | 20 | 241.52 |  | 4830.4
92 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯 (2)规格:6寸24W (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 3 | 104.53 |  | 313.59
93 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:单联单控暗开关 | 个 | 5 | 16.5 |  | 82.5
94 | 030404034015 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:双联单控暗开关 | 个 | 3 | 18.75 |  | 56.25
95 | 030404035011 | 插座 | (1)名称:5孔插座 | 个 | 22 | 20.92 |  | 460.24
96 | 030404035012 | 插座 | (1)名称:防水插座 | 个 | 6 | 24.99 |  | 149.94
97 | 030411006021 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 8 | 5.35 |  | 42.8
98 | 030411006022 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具盒 | 个 | 23 | 5.86 |  | 134.78
99 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 261.34 |  | 261.34
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
网络系统
100 | 030501009002 | 路由器 | (1)名称:千兆路由器 HS8145V5 | 台/套 | 1 | 482.51 |  | 482.51
101 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:8口千兆交换机 S1700-8G-AC | 台/套 | 1 | 592.73 |  | 592.73
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
102 | 030411001048 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 120 | 20.19 |  | 2422.8
103 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6-4P-UTP (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 120 | 4.67 |  | 560.4
104 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:无线AP点 (2)安装方式:吸顶 | 个/块 | 6 | 149.38 |  | 896.28
105 | 030411006023 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 6 | 5.35 |  | 32.1
广播系统
106 | 030411006024 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 | 个 | 9 | 5.23 |  | 47.07
107 | 030411001049 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 180 | 6.69 |  | 1204.2
108 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)规格:2*100芯 (2)名称:音箱线 (3)敷设方式:管内 | m | 200 | 8.21 |  | 1642
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
109 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN15 | m | 40 | 25.71 |  | 1028.4
110 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN20 | m | 50 | 29.21 |  | 1460.5
111 | 031001006019 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN25 | m | 48 | 34.51 |  | 1656.48
112 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 28 |  | 112
113 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 34.02 |  | 136.08
114 | 031003001014 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.8 |  | 227.2
合 计 | [7 empty] | 251862.75

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除内隔墙
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称: (2)砌体材质:实心砖墙 (3)墙体凿门窗洞口面积:降1m | m3 | 8.994 | 73.02 |  | 656.74
1.1 | 10116003 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) |  | m3 | 8.994 | 73.02 |  | 656.74
2 | 011203005001 | 小型构件项目找平抹灰 | (1)工程部位:拆除墙体压顶 (2)找平的砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 50 | 51.22 |  | 2561
2.1 | 10112057 | 小型构件水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) |  | m2 | 50 | 51.22 |  | 2561
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.994 | 72.86 |  | 873.88
3.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 11.994 | 4.92 |  | 59.01
3.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 11.994 | 67.94 |  | 814.87
拆除天棚吊顶
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:轻钢龙骨 (2)龙骨及饰面种类:铝扣板 | m2 | 264.28 | 7.47 |  | 1974.17
4.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) |  | m2 | 264.28 | 7.47 |  | 1974.17
5 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 26.428 | 72.86 |  | 1925.54
5.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 26.428 | 4.92 |  | 130.03
5.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 26.428 | 67.94 |  | 1795.52
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原顶 (2)基层类型:水泥砂浆 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 268.8 | 33.56 |  | 9020.93
6.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 268.8 | 33.56 |  | 9020.93
7 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm | m2 | 33.6 | 198.41 |  | 6666.58
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)阻燃板基层(18mm) (3)12mm硅酸钙板
7.1 | 10113020 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 跌级) |  | m2 | 33.6 | 68.86 |  | 2313.7
7.2 | 10113070T | 天棚基层(阻燃板基层(18mm)) |  | m2 | 39.088 | 71.35 |  | 2788.93
7.3 | 10113084T | 硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 33.6 | 46.55 |  | 1564.08
8 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:硅酸钙板 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水你字刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 33.6 | 33.56 |  | 1127.62
8.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 33.6 | 33.56 |  | 1127.62
更换感应器及增设排水沟
9 | 031004007001 | 小便感应器 | (1)拆除原小便感应器 (2)重新安装相同规格的小便感应器 | 组 | 19 | 392.38 |  | 7455.22
9.1 | 31006132 | 感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) |  | 组 | 19 | 392.38 |  | 7455.22
10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:原地面拆除、做排水沟 (2)地沟垫层 | m3 | 11.973 | 305.79 |  | 3661.22
10.1 | 10116013 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 其他构件) |  | m3 | 11.973 | 305.79 |  | 3661.22
11 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.973 | 72.86 |  | 872.35
11.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 11.973 | 4.92 |  | 58.91
11.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 11.973 | 67.94 |  | 813.45
12 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)304#不锈钢盖板(580x150x25) (2)C15现场拌制混凝土垫层 (3)240×115×53烧结煤矸石普通砖沟壁 (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 (5)PVC-U双壁波纹管Φ200(4kN/m2) | m | 16.5 | 373.32 |  | 6159.78
12.1 | 10104014 | 砖地沟 |  | m3 | 1.505 | 689.04 |  | 1037.01
12.2 | 10105001T | 基础(C15现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 0.923 | 345.5 |  | 318.9
12.3 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 0.923 | 62.9 |  | 58.06
12.4 | 10111119 | 地沟水泥砂浆找平（20mm厚） |  | m2 | 5.181 | 45.94 |  | 238.02
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12.5 | 31001365T | 室内塑料排水管(粘接) 外径200mm以内 |  | m | 16.5 | 93.2 |  | 1537.8
12.6 | 101BC001 | 304#不锈钢盖板(580x150x25) |  | m | 16.5 | 180 |  | 2970
拆除洁具及更换百叶窗
13 | 01B001 | 现场签证（点工） | (1)拆除各种零星工程：窗口格栅、公共过道铝合金窗局部固定玻璃拆除、小便感应器拆除、原天棚管线拆除、排气扇拆除 | 工日 | 10 | 219.28 |  | 2192.8
13.1 | 40107042T | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) |  | 工日 | 10 | 219.28 |  | 2192.8
14 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 | m2 | 2.52 | 442.08 |  | 1114.04
14.1 | 10108073 | 铝合金窗(铝合金百叶窗制作) |  | m2 | 2.52 | 373.26 |  | 940.62
14.2 | 10108077 | 铝合金窗(铝合金百叶窗安装) |  | m2 | 2.52 | 68.82 |  | 173.43
15 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)仿古铜色拉丝不锈钢隔断 (2)安装插销锁具 | m2 | 18 | 330.49 |  | 5948.82
15.1 | 10112326 | 金属隔断(铝合金装饰隔断墙 间距1000×500、铝合金龙骨 规格60×30) |  | m2 | 18 | 330.49 |  | 5948.82
16 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)工程部位:墙体抹灰 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 60 | 29.91 |  | 1794.6
16.1 | 10112013 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 60 | 29.91 |  | 1794.6
17 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:洗手盆 | 套 | 2 | 25.7 |  | 51.4
17.1 | 31006014T | 拆除洗脸盆(挂墙式 成套安装 冷水 手动开关) |  | 组 | 2 | 25.7 |  | 51.4
18 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:小便斗 | 套 | 2 | 16.16 |  | 32.32
18.1 | 31006045T | 壁挂式小便器拆除(手动开关) |  | 套 | 2 | 16.16 |  | 32.32
19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 (2)饰面材料种类:地砖 | m2 | 80 | 11.77 |  | 941.6
19.1 | 10116040T | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) 铲除找平层 |  | m2 | 80 | 11.77 |  | 941.6
20 | 011108003001 | 块料零星项目 | (1)拆除洁具后遗留部位 (2)欧神诺800*800，颜色同原地砖 (3)水泥勾缝 | m2 | 50 | 196.6 |  | 9830
20.1 | 10111122T | 零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) |  | m2 | 50 | 196.6 |  | 9830
21 | 011206002002 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:拆 | m2 | 30 | 246.98 |  | 7409.4
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
除小便器后遗留位置 (2)粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300×600面砖
21.1 | 10112124T | 内墙零星面砖(粉状型建筑胶贴剂粘贴 勾缝) |  | m2 | 30 | 246.98 |  | 7409.4
屋面防水
22 | 011607003001 | 斜屋面青瓦拆除 |  | m2 | 50 | 23.84 |  | 1192
22.1 | 10116076 | 斜屋面双层青瓦拆除 |  | m2 | 50 | 23.84 |  | 1192
23 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 20 | 72.86 |  | 1457.2
23.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 20 | 4.92 |  | 98.4
23.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 20 | 67.94 |  | 1358.8
24 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 50 | 28.38 |  | 1419
24.1 | 10111001 | 水泥砂浆找平层(在填充保温材料上 20mm厚) |  | m2 | 50 | 28.38 |  | 1419
25 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高聚合物改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3厚 | m2 | 50 | 31.86 |  | 1593
25.1 | 10109070T | 涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料3mm厚 平面) |  | m2 | 50 | 31.86 |  | 1593
26 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 (2)防水层数:3厚 (3)收边做法: | m2 | 50 | 33.01 |  | 1650.5
26.1 | 10109044 | 卷材防水(铝箔复合防水层) |  | m2 | 50 | 33.01 |  | 1650.5
27 | 010901001001 | 斜屋面青瓦安装 |  | m2 | 50 | 292.55 |  | 14627.5
27.1 | 10109002T | 斜屋面青瓦安装 |  | m2 | 50 | 292.55 |  | 14627.5
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 300 | 6.38 |  | 1914
28.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 300 | 6.38 |  | 1914
29 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 45 | 51.22 |  | 2304.9
29.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJY-5x10 五芯电力电缆敷设 |  | m | 45 | 51.22 |  | 2304.9
30 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY (2)规格:5x10 | m | 90 | 51.22 |  | 4609.8
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆
30.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-5x10 五芯电力电缆敷设 |  | m | 90 | 51.22 |  | 4609.8
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:YJY-5x10 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 | 89.7 |  | 358.8
31.1 | 30409221T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 |  | 个 | 4 | 89.7 |  | 358.8
32 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-2.5 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 500 | 3.72 |  | 1860
32.1 | 30413005 | 穿照明线 BYJ-2.5 |  | 单线 | 500 | 3.72 |  | 1860
33 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-4 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 400 | 4.61 |  | 1844
33.1 | 30413006 | 穿照明线 BYJ-4 |  | 单线 | 400 | 4.61 |  | 1844
34 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:50W (2)类型:LED防水防尘吊灯 | 套 | 20 | 241.52 |  | 4830.4
34.1 | 30414006T | LED防水防尘吊灯 50W |  | 套 | 20 | 241.52 |  | 4830.4
35 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯 (2)规格:6寸24W (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 3 | 104.53 |  | 313.59
35.1 | 30414163T | 6寸24W全铝砂光嵌入式圆形筒灯 |  | 套 | 3 | 104.53 |  | 313.59
36 | 030404034010 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:单联单控暗开关 | 个 | 5 | 16.5 |  | 82.5
36.1 | 30414284 | 单联单控暗开关 220V,10A |  | 套 | 5 | 16.5 |  | 82.5
37 | 030404034011 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:双联单控暗开关 | 个 | 3 | 18.75 |  | 56.25
37.1 | 30414284 | 双联单控暗开关 220V,10A |  | 套 | 3 | 18.75 |  | 56.25
38 | 030404035007 | 插座 | (1)名称:5孔插座 | 个 | 22 | 20.92 |  | 460.24
38.1 | 30414305 | 5孔插座 |  | 套 | 22 | 20.92 |  | 460.24
39 | 030404035008 | 插座 | (1)名称:防水插座 | 个 | 6 | 24.99 |  | 149.94
39.1 | 30414305 | 防水插座 |  | 套 | 6 | 24.99 |  | 149.94
40 | 030411006010 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 8 | 5.35 |  | 42.8
40.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 8 | 5.35 |  | 42.8
41 | 030411006011 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具盒 | 个 | 23 | 5.86 |  | 134.78
41.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) |  | 个 | 23 | 5.86 |  | 134.78
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 261.34 |  | 261.34
42.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 1 | 261.34 |  | 261.34
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
网络系统
43 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:千兆路由器 HS8145V5 | 台/套 | 1 | 482.51 |  | 482.51
43.1 | 30501065T | 千兆路由器 HS8145V5 |  | 台 | 1 | 482.51 |  | 482.51
44 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:8口千兆交换机 S1700-8G-AC | 台/套 | 1 | 592.72 |  | 592.72
44.1 | 30501085T | 8口千兆交换机 S1700-8G-AC |  | 台 | 1 | 592.72 |  | 592.72
45 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 120 | 20.19 |  | 2422.8
45.1 | 30412035 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) |  | m | 120 | 20.19 |  | 2422.8
46 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6-4P-UTP (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 120 | 4.67 |  | 560.4
46.1 | 30502021 | 管内穿放 CAT6-4P-UTP |  | m | 120 | 4.67 |  | 560.4
47 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:无线AP点 (2)安装方式:吸顶 | 个/块 | 6 | 149.4 |  | 896.4
47.1 | 30502056 | 无线AP点 |  | 个 | 6 | 149.4 |  | 896.4
48 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 6 | 5.35 |  | 32.1
48.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 6 | 5.35 |  | 32.1
广播系统
49 | 030411006016 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 | 个 | 9 | 5.23 |  | 47.07
49.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) |  | 个 | 9 | 5.23 |  | 47.07
50 | 030411001043 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 180 | 6.69 |  | 1204.2
50.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 180 | 6.69 |  | 1204.2
51 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)规格:2*100芯 (2)名称:音箱线 (3)敷设方式:管内 | m | 200 | 8.21 |  | 1642
51.1 | 30502021 | 音箱线2*100芯 |  | m | 200 | 8.21 |  | 1642
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN15 | m | 40 | 25.71 |  | 1028.4
52.1 | 31001315 | S5系列PPR给水塑料管（热熔连接）DN15 |  | m | 40 | 25.24 |  | 1009.6
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
52.2 | 31011132 | 管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) |  | m | 40 | 0.47 |  | 18.8
53 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN20 | m | 50 | 29.21 |  | 1460.5
53.1 | 31001316 | S5系列PPR给水塑料管（热熔连接）DN20 |  | m | 50 | 28.69 |  | 1434.5
53.2 | 31011133 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) |  | m | 50 | 0.52 |  | 26
54 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN25 | m | 48 | 34.51 |  | 1656.48
54.1 | 31001317 | S5系列PPR给水塑料管（热熔连接）DN25 |  | m | 48 | 33.95 |  | 1629.6
54.2 | 31011134 | 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) |  | m | 48 | 0.56 |  | 26.88
55 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 28 |  | 112
55.1 | 31005001 | 螺纹阀门安装(公称直径15mm以内) |  | 个 | 4 | 28 |  | 112
56 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 34.02 |  | 136.08
56.1 | 31005002 | 螺纹阀门安装(公称直径20mm以内) |  | 个 | 4 | 34.02 |  | 136.08
57 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.81 |  | 227.24
57.1 | 31005003 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 4 | 56.81 |  | 227.24
B区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除内隔墙
58 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称: (2)砌体材质:实心砖墙 (3)墙体凿门窗洞口面积:降1m | m3 | 8.994 | 73.02 |  | 656.74
58.1 | 10116003 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) |  | m3 | 8.994 | 73.02 |  | 656.74
59 | 011203005002 | 小型构件项目找平抹灰 | (1)工程部位:拆除墙体压顶 (2)找平的砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 50 | 51.22 |  | 2561
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
59.1 | 10112057 | 小型构件水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) |  | m2 | 50 | 51.22 |  | 2561
60 | 010103002020 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.994 | 72.86 |  | 873.88
60.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 11.994 | 4.92 |  | 59.01
60.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 11.994 | 67.94 |  | 814.87
拆除天棚吊顶
61 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:轻钢龙骨 (2)龙骨及饰面种类:铝扣板 | m2 | 264.28 | 7.47 |  | 1974.17
61.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) |  | m2 | 264.28 | 7.47 |  | 1974.17
62 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 26.428 | 72.86 |  | 1925.54
62.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 26.428 | 4.92 |  | 130.03
62.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 26.428 | 67.94 |  | 1795.52
63 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原顶 (2)基层类型:水泥砂浆 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 268.8 | 33.56 |  | 9020.93
63.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 268.8 | 33.56 |  | 9020.93
64 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm (2)阻燃板基层(18mm) (3)12mm硅酸钙板 | m2 | 33.6 | 198.41 |  | 6666.58
64.1 | 10113020 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 跌级) |  | m2 | 33.6 | 68.86 |  | 2313.7
64.2 | 10113070T | 天棚基层(阻燃板基层(18mm)) |  | m2 | 39.088 | 71.35 |  | 2788.93
64.3 | 10113084T | 硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 33.6 | 46.55 |  | 1564.08
65 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:硅酸钙板 (3)腻子种类、遍数:3厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水你字刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳 | m2 | 33.6 | 33.56 |  | 1127.62
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
胶漆（防霉）一底两面
65.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 33.6 | 33.56 |  | 1127.62
更换感应器及增设排水沟
66 | 031004007002 | 小便感应器 | (1)拆除原小便感应器 (2)重新安装相同规格的小便感应器 | 组 | 19 | 392.38 |  | 7455.22
66.1 | 31006132 | 感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) |  | 组 | 19 | 392.38 |  | 7455.22
67 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:原地面拆除、做排水沟 (2)地沟垫层 | m3 | 11.973 | 305.79 |  | 3661.22
67.1 | 10116013 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 其他构件) |  | m3 | 11.973 | 305.79 |  | 3661.22
68 | 010103002022 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 11.973 | 72.86 |  | 872.35
68.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 11.973 | 4.92 |  | 58.91
68.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 11.973 | 67.94 |  | 813.45
69 | 010507003003 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)304#不锈钢盖板(580x150x25) (2)C15现场拌制混凝土垫层 (3)240×115×53烧结煤矸石普通砖沟壁 (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 (5)PVC-U双壁波纹管Φ200(4kN/m2) | m | 16.5 | 373.32 |  | 6159.78
69.1 | 10104014 | 砖地沟 |  | m3 | 1.505 | 689.04 |  | 1037.01
69.2 | 10105001T | 基础(C15现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 0.923 | 345.5 |  | 318.9
69.3 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 0.923 | 62.9 |  | 58.06
69.4 | 10111119 | 地沟水泥砂浆找平（20mm厚） |  | m2 | 5.181 | 45.94 |  | 238.02
69.5 | 31001365T | 室内塑料排水管(粘接) 外径200mm以内 |  | m | 16.5 | 93.2 |  | 1537.8
69.6 | 101BC001 | 304#不锈钢盖板(580x150x25) |  | m | 16.5 | 180 |  | 2970
拆除洁具及更换百叶窗
70 | 01B002 | 现场签证（点工） | (1)拆除各种零星工程：窗口格栅、公共过道铝合金窗局部固定玻璃拆除、小便感应器拆除、原天棚管线拆除、排气扇拆除 | 工日 | 10 | 218.88 |  | 2188.8
70.1 | 40107042T | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) |  | 工日 | 10 | 218.88 |  | 2188.8
71 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 | m2 | 2.52 | 442.08 |  | 1114.04
71.1 | 10108073 | 铝合金窗(铝合金百叶窗制作 |  | m2 | 2.52 | 373.26 |  | 940.62
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
)
71.2 | 10108077 | 铝合金窗(铝合金百叶窗安装) |  | m2 | 2.52 | 68.82 |  | 173.43
72 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)仿古铜色拉丝不锈钢隔断 (2)安装插销锁具 | m2 | 18 | 330.49 |  | 5948.82
72.1 | 10112326 | 金属隔断(铝合金装饰隔断墙 间距1000×500、铝合金龙骨 规格60×30) |  | m2 | 18 | 330.49 |  | 5948.82
73 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)工程部位:墙体抹灰 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 60 | 29.91 |  | 1794.6
73.1 | 10112013 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 60 | 29.91 |  | 1794.6
74 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:洗手盆 | 套 | 2 | 25.7 |  | 51.4
74.1 | 31006014T | 拆除洗脸盆(挂墙式 成套安装 冷水 手动开关) |  | 组 | 2 | 25.7 |  | 51.4
75 | 011612002009 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:小便斗 | 套 | 2 | 16.16 |  | 32.32
75.1 | 31006045T | 壁挂式小便器拆除(手动开关) |  | 套 | 2 | 16.16 |  | 32.32
76 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 (2)饰面材料种类:地砖 | m2 | 80 | 11.77 |  | 941.6
76.1 | 10116040T | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) 铲除找平层 |  | m2 | 80 | 11.77 |  | 941.6
77 | 011108003002 | 块料零星项目 | (1)拆除洁具后遗留部位 (2)欧神诺800*800，颜色同原地砖 (3)水泥勾缝 | m2 | 50 | 196.6 |  | 9830
77.1 | 10111122T | 零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) |  | m2 | 50 | 196.6 |  | 9830
78 | 011206002003 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:拆除小便器后遗留位置 (2)粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300×600面砖 | m2 | 30 | 246.98 |  | 7409.4
78.1 | 10112124T | 内墙零星面砖(粉状型建筑胶贴剂粘贴 勾缝) |  | m2 | 30 | 246.98 |  | 7409.4
屋面防水
79 | 011607003002 | 斜屋面青瓦拆除 |  | m2 | 50 | 23.84 |  | 1192
79.1 | 10116076 | 斜屋面双层青瓦拆除 |  | m2 | 50 | 23.84 |  | 1192
80 | 010103002023 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定20KM | m3 | 20 | 72.86 |  | 1457.2
80.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) |  | m3 | 20 | 4.92 |  | 98.4
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
80.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) |  | m3 | 20 | 67.94 |  | 1358.8
81 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 50 | 28.38 |  | 1419
81.1 | 10111001 | 水泥砂浆找平层(在填充保温材料上 20mm厚) |  | m2 | 50 | 28.38 |  | 1419
82 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高聚合物改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3厚 | m2 | 50 | 31.86 |  | 1593
82.1 | 10109070T | 涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料3mm厚 平面) |  | m2 | 50 | 31.86 |  | 1593
83 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 (2)防水层数:3厚 (3)收边做法: | m2 | 50 | 33.01 |  | 1650.5
83.1 | 10109044 | 卷材防水(铝箔复合防水层) |  | m2 | 50 | 33.01 |  | 1650.5
84 | 010901001002 | 斜屋面青瓦安装 |  | m2 | 50 | 292.55 |  | 14627.5
84.1 | 10109002T | 斜屋面青瓦安装 |  | m2 | 50 | 292.55 |  | 14627.5
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030411001047 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 300 | 6.38 |  | 1914
85.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 300 | 6.38 |  | 1914
86 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 45 | 51.22 |  | 2304.9
86.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJY-5x10 五芯电力电缆敷设 |  | m | 45 | 51.22 |  | 2304.9
87 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY (2)规格:5x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆 | m | 90 | 51.22 |  | 4609.8
87.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-5x10 五芯电力电缆敷设 |  | m | 90 | 51.22 |  | 4609.8
88 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:YJY-5x10 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 | 89.7 |  | 358.8
88.1 | 30409221T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 |  | 个 | 4 | 89.7 |  | 358.8
89 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-2.5 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 500 | 3.72 |  | 1860
89.1 | 30413005 | 穿照明线 BYJ-2.5 |  | 单线 | 500 | 3.72 |  | 1860
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
90 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-4 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 400 | 4.61 |  | 1844
90.1 | 30413006 | 穿照明线 BYJ-4 |  | 单线 | 400 | 4.61 |  | 1844
91 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:50W (2)类型:LED防水防尘吊灯 | 套 | 20 | 241.52 |  | 4830.4
91.1 | 30414006T | LED防水防尘吊灯 50W |  | 套 | 20 | 241.52 |  | 4830.4
92 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯 (2)规格:6寸24W (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 3 | 104.53 |  | 313.59
92.1 | 30414163T | 6寸24W全铝砂光嵌入式圆形筒灯 |  | 套 | 3 | 104.53 |  | 313.59
93 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:单联单控暗开关 | 个 | 5 | 16.5 |  | 82.5
93.1 | 30414284 | 单联单控暗开关 220V,10A |  | 套 | 5 | 16.5 |  | 82.5
94 | 030404034015 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:双联单控暗开关 | 个 | 3 | 18.75 |  | 56.25
94.1 | 30414284 | 双联单控暗开关 220V,10A |  | 套 | 3 | 18.75 |  | 56.25
95 | 030404035011 | 插座 | (1)名称:5孔插座 | 个 | 22 | 20.92 |  | 460.24
95.1 | 30414305 | 5孔插座 |  | 套 | 22 | 20.92 |  | 460.24
96 | 030404035012 | 插座 | (1)名称:防水插座 | 个 | 6 | 24.99 |  | 149.94
96.1 | 30414305 | 防水插座 |  | 套 | 6 | 24.99 |  | 149.94
97 | 030411006021 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 8 | 5.35 |  | 42.8
97.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 8 | 5.35 |  | 42.8
98 | 030411006022 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具盒 | 个 | 23 | 5.86 |  | 134.78
98.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) |  | 个 | 23 | 5.86 |  | 134.78
99 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 261.34 |  | 261.34
99.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 1 | 261.34 |  | 261.34
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
网络系统
100 | 030501009002 | 路由器 | (1)名称:千兆路由器 HS8145V5 | 台/套 | 1 | 482.51 |  | 482.51
100.1 | 30501065T | 千兆路由器 HS8145V5 |  | 台 | 1 | 482.51 |  | 482.51
101 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:8口千兆交换机 S1700-8G-AC | 台/套 | 1 | 592.73 |  | 592.73
101.1 | 30501085T | 8口千兆交换机 S1700-8G-AC |  | 台 | 1 | 592.73 |  | 592.73
102 | 030411001048 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 | m | 120 | 20.19 |  | 2422.8
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
102.1 | 30412035 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) |  | m | 120 | 20.19 |  | 2422.8
103 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6-4P-UTP (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 120 | 4.67 |  | 560.4
103.1 | 30502021 | 管内穿放 CAT6-4P-UTP |  | m | 120 | 4.67 |  | 560.4
104 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:无线AP点 (2)安装方式:吸顶 | 个/块 | 6 | 149.38 |  | 896.28
104.1 | 30502056 | 无线AP点 |  | 个 | 6 | 149.38 |  | 896.28
105 | 030411006023 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关盒 | 个 | 6 | 5.35 |  | 32.1
105.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) |  | 个 | 6 | 5.35 |  | 32.1
广播系统
106 | 030411006024 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 | 个 | 9 | 5.23 |  | 47.07
106.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) |  | 个 | 9 | 5.23 |  | 47.07
107 | 030411001049 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 180 | 6.69 |  | 1204.2
107.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 180 | 6.69 |  | 1204.2
108 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)规格:2*100芯 (2)名称:音箱线 (3)敷设方式:管内 | m | 200 | 8.21 |  | 1642
108.1 | 30502021 | 音箱线2*100芯 |  | m | 200 | 8.21 |  | 1642
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
109 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN15 | m | 40 | 25.71 |  | 1028.4
109.1 | 31001315 | S5系列PPR给水塑料管（热熔连接）DN15 |  | m | 40 | 25.24 |  | 1009.6
109.2 | 31011132 | 管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) |  | m | 40 | 0.47 |  | 18.8
110 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN20 | m | 50 | 29.21 |  | 1460.5
110.1 | 31001316 | S5系列PPR给水塑料管（热熔连接）DN20 |  | m | 50 | 28.69 |  | 1434.5
110.2 | 31011133 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) |  | m | 50 | 0.52 |  | 26
111 | 031001006019 | 塑料管 | (1)连接形式:（热熔连接） (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:S5系列PPR给水塑料管DN25 | m | 48 | 34.51 |  | 1656.48
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
111.1 | 31001317 | S5系列PPR给水塑料管（热熔连接）DN25 |  | m | 48 | 33.95 |  | 1629.6
111.2 | 31011134 | 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) |  | m | 48 | 0.56 |  | 26.88
112 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 28 |  | 112
112.1 | 31005001 | 螺纹阀门安装(公称直径15mm以内) |  | 个 | 4 | 28 |  | 112
113 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 34.02 |  | 136.08
113.1 | 31005002 | 螺纹阀门安装(公称直径20mm以内) |  | 个 | 4 | 34.02 |  | 136.08
114 | 031003001014 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.8 |  | 227.2
114.1 | 31005003 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 4 | 56.8 |  | 227.2
合 计 | [7 empty] | 251862.75

## 总价措施项目清单与计价审核表(含分项)
总价措施项目清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
A区
房屋建筑与装饰工程
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 103923 | 0.48 | 499
2 | 其他总价措施费 | 103923 | 0.11 | 114
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 19398 | 0.87 | 169
2 | 其他总价措施费 | 19398 | 0.11 | 21
弱电工程
1 | 安全文明施工费 | 7446 | 0.87 | 65
2 | 其他总价措施费 | 7446 | 0.11 | 8
给水工程
1 | 安全文明施工费 | 4741 | 0.87 | 41
2 | 其他总价措施费 | 4741 | 0.11 | 5
B区
房屋建筑与装饰工程
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 103919 | 0.48 | 499
2 | 其他总价措施费 | 103919 | 0.11 | 114
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 19398 | 0.87 | 169
2 | 其他总价措施费 | 19398 | 0.11 | 21
弱电工程
1 | 安全文明施工费 | 7446 | 0.87 | 65
2 | 其他总价措施费 | 7446 | 0.11 | 8
给水工程
1 | 安全文明施工费 | 4741 | 0.87 | 41
2 | 其他总价措施费 | 4741 | 0.11 | 5
合 计 |  |  |  | 1844

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 110 | 44.04 |  | 4844.4
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)四周墙体拆除 (2)4.2m | m2 | 224 | 11.35 |  | 2542.4
3 | 041109006001 | 成品保护 | (1)卫生间地面瓷砖保护 (2)洁具保护 (3)管线保护 | 项 | 1 | 2327.36 |  | 2327.36
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 174.98 |  | 174.98
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 95.15 |  | 95.15
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 120.07 |  | 120.07
B区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 110 | 44.04 |  | 4844.4
8 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)四周墙体拆除 (2)4.2m | m2 | 224 | 11.35 |  | 2542.4
9 | 041109006002 | 成品保护 | (1)卫生间地面瓷砖保护 (2)洁具保护 (3)管线保护 | 项 | 1 | 2327.36 |  | 2327.36
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 174.98 |  | 174.98
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 95.15 |  | 95.15
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 120.07 |  | 120.07
合 计 | [7 empty] | 20208.72

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 110 | 44.04 |  | 4844.4
1.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) |  | m2 | 110 | 44.04 |  | 4844.4
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)四周墙体拆除 (2)4.2m | m2 | 224 | 11.35 |  | 2542.4
2.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) |  | m2 | 224 | 11.35 |  | 2542.4
3 | 041109006001 | 成品保护 | (1)卫生间地面瓷砖保护 (2)洁具保护 (3)管线保护 | 项 | 1 | 2327.36 |  | 2327.36
3.1 | 10117215T | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) |  | m2 | 224 | 10.39 |  | 2327.36
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 174.98 |  | 174.98
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 136.702 | 1.28 |  | 174.98
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 95.15 |  | 95.15
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 74.339 | 1.28 |  | 95.15
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 120.07 |  | 120.07
6.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 93.803 | 1.28 |  | 120.07
B区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 110 | 44.04 |  | 4844.4
7.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) |  | m2 | 110 | 44.04 |  | 4844.4
8 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)四周墙体拆除 (2)4.2m | m2 | 224 | 11.35 |  | 2542.4
8.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) |  | m2 | 224 | 11.35 |  | 2542.4
9 | 041109006002 | 成品保护 | (1)卫生间地面瓷砖保护 (2)洁具保护 (3)管线保护 | 项 | 1 | 2327.36 |  | 2327.36
9.1 | 10117215T | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) |  | m2 | 224 | 10.39 |  | 2327.36
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 174.98 |  | 174.98
10.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 136.702 | 1.28 |  | 174.98
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 95.15 |  | 95.15
11.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 74.339 | 1.28 |  | 95.15
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 120.07 |  | 120.07
12.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 93.803 | 1.28 |  | 120.07
合 计 | [7 empty] | 20208.72

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
项目名称:温郊服务区公共卫生间局部改造工程协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 | ——