## 采购控制价
2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段）工程
采 购 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 3326809元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 叁佰叁拾贰万陆仟捌佰零玖圆整 |  | 其中：甲供材料费 | /
编 制 人: |  |  | 审 核 人:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 机场征收管理所 | 2779006 | 42831
2 | 机场征管所 | 97998
3 | 暂列金 | 350000
4 | 安全生产费 | 99805
合 计 |  | 3326809 | 42831

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征收管理所 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 1245772 | 5942
2 | 安装工程 | 155772 | 743
3 | 园林绿化与景观工程 | 1377462 | 36146
合 计 |  | 2779006 | 42831
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征管所 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 63908
2 | 房屋建筑与装饰工程 | 34090
合 计 |  | 97998
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 暂列金 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 暂列金 | 350000
合 计 |  | 350000
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 安全生产费 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安全生产费 | 99805
合 计 |  | 99805

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征收管理所 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1233393
1.1 | 大门 | 144195
1.2 | 零星修缮 | 390891
1.3 | 阳光房 | 283901
1.4 | 谈心室 | 98235
1.5 | 文化长廊上墙部分 | 255131
1.6 | 漳港所零星修缮 | 61040
2 | 措施项目费 | 12379
2.1 | 总价措施项目费 | 7929
2.1.1 | 安全文明施工费 | 5942
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1362
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 625
2.2 | 单价措施项目费 | 4450
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1245772
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征收管理所 安装工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 154780
1.1 | 电气工程 | 45043
1.2 | 给水系统 | 68120
1.3 | 排水系统 | 41617
2 | 措施项目费 | 992
2.1 | 总价措施项目费 | 992
2.1.1 | 安全文明施工费 | 743
2.1.2 | 其他总价措施费 | 171
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 78
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 155772
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征收管理所 园林绿化与景观工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1328598
1.1 | 室外绿化 | 289398
1.2 | 室外园林 | 1039200
2 | 措施项目费 | 48864
2.1 | 总价措施项目费 | 46464
2.1.1 | 安全文明施工费 | 36146
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6522
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 3796
2.2 | 单价措施项目费 | 2400
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1377462
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征管所 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 63908
1.1 | 零星修缮 | 63908
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 63908
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 机场征管所 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 34090
1.1 | 零星修缮 | 34090
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 34090
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 暂列金 暂列金 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 350000
3.1 | 暂列金额 | 350000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 350000
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） 安全生产费 安全生产费 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 99805
1.1 | 安全生产费 | 99805
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 99805

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机场征收管理所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
大门 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖混结构大门 (2)尺寸5.789*2.087*1.5m，1.5*1.5*4.064m | m3 | 27.266 | 144.2 |  | 3931.76
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除旧闸门 | 樘 | 1 | 267.84 |  | 267.84
3 | 010103002063 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 20 | 79.44 |  | 1588.8
|  | 分部小计 |  |  | 48.266 |  |  | 5788.4
4 | 010805004007 | 电动伸缩门 | (1)智能识别闸门 (2)智能控制系统无轨电机、智能驱动 (3)一进一出双向识别 | 樘 | 1 | 15472.74 |  | 15472.74
5 | 040101003018 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 29.789 | 42.22 |  | 1257.69
6 | 040202001019 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 42.555 | 1.31 |  | 55.75
7 | 040103001019 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 8.511 | 9.61 |  | 81.79
8 | 040303001010 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.511 | 499.6 |  | 4252.1
9 | 010501003021 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 19.053 | 471.98 |  | 8992.63
10 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 1.353 | 5087 |  | 6882.71
11 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.02 | 493.2 |  | 503.06
12 | 010502003002 | 异形柱 | (1)柱形状:圆柱 (2)混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 0.385 | 494.66 |  | 190.44
13 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.186 | 5520.3 |  | 1026.78
14 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 0.309 | 4936.13 |  | 1525.26
15 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 | m3 | 13.17 | 643.46 |  | 8474.37
16 | 010503002002 | 混凝土压顶 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.44 | 734.35 |  | 3994.86
17 | 010504001001 | 直形墙 |  | m3 | 3.24 | 484.67 |  | 1570.33
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)镀锌钢管 | t | 1.129 | 7511.03 |  | 8479.95
19 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)外包银灰色铝单板 | m2 | 95.043 | 607.03 |  | 57693.95
20 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | (1)玻璃幕墙 | m2 | 17.834 | 673.38 |  | 12009.06
21 | 011508004012 | 金属字 | (1)钛金色不锈钢金属字 | 个 | 11 | 540.24 |  | 5942.64
|  | 分部小计 |  |  | 259.528 |  |  | 138406.11
零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 011607003007 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除保温隔热层 | m2 | 425.33 | 6.84 |  | 2909.26
23 | 011607002003 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 425.33 | 13.03 |  | 5542.05
24 | 011612002035 | 洗衣池拆除 | (1)花岗岩洗衣池 | 套 | 5 | 52.95 |  | 264.75
25 | 010103002075 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 20 | 79.44 |  | 1588.8
|  | 分部小计 |  |  | 875.66 |  |  | 10304.86
26 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 425.33 | 49.3 |  | 20968.77
27 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | (1)干铺无纺聚酯纤维布一层,细砂填缝 (2)保温层 | m2 | 425.33 | 38.98 |  | 16579.36
28 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | (1)平屋面防水层拆除，找坡 (2)20mm厚1：3水泥砂浆找坡 | m2 | 425.33 | 23.9 |  | 10165.39
29 | 011505002001 | 晒衣架 | (1)不锈钢晾衣架 | 套 | 5 | 423.35 |  | 2116.75
30 | 011505001004 | 洗衣池 | (1)成品洗衣池 | 套 | 5 | 568.63 |  | 2843.15
31 | 030602001004 | 电表安装 | (1)宿舍电表老旧损坏更换 | 台 | 23 | 290.09 |  | 6672.07
32 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)办公楼、宿舍楼室内墙面起皮、脱落部分铲除 | m2 | 4000 | 3.04 |  | 12160
33 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新刷乳胶漆 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:底漆两道、面漆二道 | m2 | 4000 | 50.95 |  | 203800
34 | 010802004002 | 防盗门 |  | m2 | 150 | 701.87 |  | 105280.5
|  | 分部小计 |  |  | 9458.99 |  |  | 380585.99
阳光房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
35 | 011607003003 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面保温隔热层拆除 | m2 | 141.43 | 7.29 |  | 1031.02
36 | 010103002062 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 40 | 79.44 |  | 3177.6
|  | 分部小计 |  |  | 181.43 |  |  | 4208.62
37 | 040203007010 | 水泥混凝土 | (1)混凝土强度等级:C | m3 | 5.52 | 729.28 |  | 4025.63
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20素混凝土
38 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)C30无收缩细石砼 高压灌浆 | m3 | 6.76 | 535.37 |  | 3619.1
39 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:热轧H型钢 (2)钢材品种、规格:200*200*8*12 (3)螺栓种类:M24化学螺栓 | t | 1.212 | 8524.26 |  | 10331.4
40 | 010604001001 | 钢梁 | (1)梁类型:热轧H型钢 (2)钢材品种、规格:300*150*6.5*9 | t | 2.161 | 9838.63 |  | 21261.28
41 | 010604001002 | 钢梁 | (1)梁类型:热轧H型钢 (2)钢材品种、规格:350*175*7*11 | t | 1.036 | 9565.03 |  | 9909.37
42 | 010808004030 | 金属门窗套 | (1)铝合金门窗 | m2 | 169.622 | 487.1 |  | 82622.88
43 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)3.0厚铝单板，面饰氟碳漆 | m2 | 117.95 | 541.6 |  | 63881.72
44 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:底漆两道、面漆一道 | m2 | 21.2 | 48.97 |  | 1038.16
45 | 011102003028 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:180*1200*5mmSPC仿瓷石晶地板 | m2 | 109.62 | 202.64 |  | 22213.4
46 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:PVC踢脚线 | m | 42.4 | 41.23 |  | 1748.15
47 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)180*1200*5mm仿瓷石晶地砖 | m2 | 42.4 | 140.1 |  | 5940.24
48 | 011102003029 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:门槛石700*150MM | m2 | 3.6 | 111.31 |  | 400.72
49 | 011302001019 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨双层硅酸钙板造型吊顶 | m2 | 109.62 | 162.82 |  | 17848.33
50 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒 | (1)20*15cm铝合金窗帘盒 | m | 70 | 98.27 |  | 6878.9
51 | 010810001001 | 窗帘 | (1)阳光房落地窗帘 | m2 | 169.622 | 110.07 |  | 18670.29
52 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)嵌入式12公分LED射灯，8W，4000K | 套 | 9 | 67.55 |  | 607.95
53 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)嵌入式12公分LED筒灯，8W，4000K | 套 | 9 | 47.32 |  | 425.88
54 | 030404034001 | 照明开关 | (1)开关面板（双开单控一个，三开单控一个） | 套 | 3 | 40.25 |  | 120.75
55 | 030411001002 | 配管 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅软膜天花灯线路*2、LED灯带*1、线条灯线路*1、筒灯线路*1 | m | 300 | 14.58 |  | 4374
56 | 030411004001 | 配线 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅软膜天花灯线路*2、LED灯带*1、线条灯线路*1、筒 | m | 300 | 12.58 |  | 3774
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
灯线路*1
谈心室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除原墙面物料 | m2 | 32.6 | 7.64 |  | 249.06
58 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | (1)拆除原窗帘、宣传布帘 | m | 10.28 | 1.24 |  | 12.75
59 | 011613001001 | 灯具拆除 | (1)拆除原吸顶灯 | 套 | 2 | 102.37 |  | 204.74
60 | 011614007001 | 踢脚线拆除 | (1)铲除原踢脚线 | m | 23.2 | 4.62 |  | 107.18
61 | 011605001012 | 平面块料拆除 | (1)铲除原地面砖 | m2 | 32.6 | 11.99 |  | 390.87
62 | 011614009001 | 器电拆除 | (1)现场电视、空调、音响等设备拆除保护 | 项 | 1 | 218.86 |  | 218.86
63 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 111.52 | 11.5 |  | 1282.48
64 | 010103002078 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 20 | 79.44 |  | 1588.8
|  | 分部小计 |  |  | 233.2 |  |  | 4054.74
65 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 32.6 | 23.9 |  | 779.14
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙底基础修补 (2)砂浆水泥 | m2 | 111.52 | 39.02 |  | 4351.51
67 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)墙面重新刷乳胶漆 | m2 | 111.52 | 48.97 |  | 5461.13
68 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)更换800*800灰色地砖 | m2 | 32.6 | 175.43 |  | 5719.02
69 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)更换踢脚线（40mm高） (2)铝合金饰面踢脚线 | m | 58 | 49.03 |  | 2843.74
70 | 011302001048 | 天棚吊顶 | (1)局部造型改造 (2)轻钢龙骨阻燃板打底、硅酸钙板木作异型造型或 (3)白色烤漆饰面纳米微孔吸声铝扣板吊顶 | m2 | 32.6 | 241.2 |  | 7863.12
71 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)木 (2)窗帘盒 | m | 10.28 | 49.13 |  | 505.06
72 | 01ZPS0902001 | 照明灯具 | (1)吸顶灯75W色温4000K | 套 | 4 | 312.9 |  | 1251.6
73 | 01ZPS0902002 | 照明灯具 | (1)筒灯 | 套 | 8 | 57.4 |  | 459.2
74 | 01ZPS0902004 | 照明灯具 | (1)射灯 | 套 | 2 | 84.35 |  | 168.7
75 | 01ZPS0902003 | 照明灯具 | (1)线性灯 | m | 32 | 50.21 |  | 1606.72
76 | 01ZPS0902005 | 照明灯具 | (1)t5灯带 | m | 13.6 | 75.48 |  | 1026.53
77 | 030408001081 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3×2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 80 | 22.59 |  | 1807.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
78 | 030408001082 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 20 | 26.91 |  | 538.2
79 | 030411001022 | 配管 | (1)规格:JDG20 | m | 20 | 24.47 |  | 489.4
80 | 030411001023 | 配管 | (1)规格:JDG20 | m | 80 | 18.12 |  | 1449.6
81 | 011207001001 | 造型口号墙 | (1)叠层墙面塑形改造，轻钢龙骨阻燃板打底、硅酸钙板木作造型 (2)墙面附着界面材料封闭式喷涂 (3)腻子粉基础打底 (4)高耐磨卡其布灰布饰面墙布上墙 (5)线性灯点缀性布局 (6)叠层灯带修饰，增强层次空间感 (7)顶层红色碳精板饰面，增强材质对比 (8)黄色烤漆党徽及口号，黄色口号烤漆字体 | m2 | 23.8 | 754.05 |  | 17946.39
82 | 011508004014 | 党徽logo | (1)黄色烤漆党徽logo | 个 | 1 | 653.74 |  | 653.74
83 | 01ZPS0902006 | 照明灯具 | (1)线性灯点缀性布局 | m | 18 | 50.21 |  | 903.78
84 | 011501019001 | 书架 | (1)三层简约钢丝结构层架，烤漆层板组合 | 个 | 1 | 2828.39 |  | 2828.39
85 | 011207001002 | 硬包工艺 | (1)面料:蓝色阻燃布 100%涤纶 阻燃:阻燃性能符合国内标准和国 际标准。需提供相关部门的检验报告。PH值:GB18401-2003<<国家纺织品基本安全技术规范>>,PH值:4.0;甲醛含量:GB/T29121 - 1998<<纺织品甲醛的测定 >> 甲醛含量v 300mg/ kg;耐洗染色坚牢度: GB/ T3921.3-199<<纺织品色牢度实验耐 洗色牢度:变色4级，涤沾色4级，棉沾色4 级，变褪色4级。断裂强力经向:860N 纬向:750N;克重:600克/m;续燃时间:经 向:14S;阴燃时间:经向:0.5S;损毁长度: 经向140mm 纬向110mm遮率:95%;辅料(布带):米用80g防晒无纺布芯带; (2)隔热吸音隔断工艺 | m2 | 15.64 | 434.91 |  | 6801.99
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，镀锌管龙骨基础夹芯板阻燃板打底
|  | 分部小计 |  |  | 708.16 |  |  | 65454.16
86 | 010807005001 | 不锈钢烤漆屏风 | (1)不锈钢电镀烤漆造型屏风（玫瑰金）主屏：2000*1000mm，外宽50*40mm方管电镀，内饰板电镀不锈钢板，基础固定底座：1500*300*200mm电镀不锈钢。 | m2 | 2 | 4256.48 |  | 8512.96
87 | 011508002002 | 亚克力烤漆字 | (1)亚克力烤漆字体效果（党旗高扬砥砺前行） | 个 | 8 | 182.12 |  | 1456.96
88 | 011508002003 | 墙体学习口号（墙体） | (1)水晶字字体玫瑰金拉丝饰面效果（党员要忠诚干净勇于担当，为人民服务无愧于心；敢于斗争直面胜利，铸就辉煌业绩！弘扬党的优良传统，争做新时期先锋模范；共产党员为人民服务，奉献社会展风采！） | 个 | 67 | 52.01 |  | 3484.67
89 | 011207001004 | 美陈读书角 | (1)书体造型区墙（镀锌管龙骨基础夹芯板阻燃板打底、硅酸钙板木作异型造型）; (2)波浪造型轮廓错层造景 (3)PVC海浪造型墙体饰面UV烤漆工艺 (4)金属烤漆字体（白色） (5)错层灯带10W色温4000K软性硅胶灯具 (6)书体封面造型加固（镀锌管龙骨基础夹芯板硅酸钙板复合工艺，布纹墙纸饰面） | m2 | 2.47 | 2622.86 |  | 6478.46
90 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)错层灯带10W色温4000K软性硅胶灯具 | m | 16 | 138.47 |  | 2215.52
91 | 011508004015 | 金属字 | (1)金属烤漆字体（白色） | 个 | 7 | 653.74 |  | 4576.18
92 | 011207001005 | 党建文化墙墙面 | (1)党建墙高密度PVC叠层立体物料 (2)激光切割20mm板材uv工艺 (3)侧面烤漆封闭式光面过油精工施工 | m2 | 3.97 | 504.15 |  | 2001.48
|  | 分部小计 |  |  | 106.44 |  |  | 28726.23
文化长廊上墙部分 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
93 | 011507003004 | 闽台交流基地小品 | (1)面板采用1.5厚镀锌板.激光切割下料、 | m2 | 9.156 | 210.87 |  | 1930.73
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
剪板、折10400弯、抛光打磨.材料适应环境广泛，防腐年限远，持久耐用 (2)下料：剪板-折弯-捍接-预组装-次清洗-打磨-二次清洗-千燥-静电吸附粉末涂层-高湛固化-附件制作-整体组装-调试质检-包装-配送等工序确保产品尽寸精准度以及高端大气的外观。 (3)颜色:高淇静电喷塑，多色可选，进口塑粉，吸附能力强，环保耐用。喷涂厚度120米威(国家标准80米欧)，经过220高湛烘烤，确保产品无蚀工国内领先品质:
94 | 010606013002 | 零星钢构件 | (1)闽台交流基地小品 (2)主架结构：采用50*50*2.0厚镀锌方管.骨架采用30*30*2.0厚镀锌方管 | t | 0.46 | 22534.76 |  | 10365.99
95 | 011507003002 | 灯箱 | (1)包边采用1.0厚镀锌板.激光切割下料、剪板、折10400弯、抛光打磨。 材料适应环境广泛，防腐年限远，持久耐用 (2)下料：剪板-折弯-捍接-预组装-次清洗-打磨-二次清洗-千燥-静电吸附粉末涂层-高湛固化-附件制作-整体组装-调试质检-包装-配送等工序确保产品尽寸精准度以及高端大气的外观。 (3)颜色:高淇静电喷塑，多色可选，进口塑粉，吸附能力强，环保耐用。喷涂厚度120米威(国家标准80米欧)，经过220高湛烘烤，确保产品无蚀工国内领先品质: (4)画面材质：采用3M软膜灯箱布彩喷UV.内置：12V慢反射灯+12V电源 | m2 | 43.944 | 245.66 |  | 10795.28
96 | 010606013003 | 零星钢构件 | (1)主架结构：骨架采用30*30*2.0厚镀锌方通. | t | 2.6 | 22534.76 |  | 58590.38
97 | 011507003003 | 灯箱 | (1)主架结构：采用50*50*2.0厚镀锌方管. | m2 | 84 | 392.67 |  | 32984.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
骨架采用30*30*2.0厚镀锌方管.面板采用1.5厚镀锌板.激光切割下料、剪板、折10400弯、抛光打磨。 材料适应环境广泛，防腐年限远，持久耐用 (2)下料：剪板-折弯-捍接-预组装-次清洗-打磨-二次清洗-千燥-静电吸附粉末涂层-高湛固化-附件制作-整体组装-调试质检-包装-配送等工序确保产品尽寸精准度以及高端大气的外观。 (3)颜色:高淇静电喷塑，多色可选，进口塑粉，吸附能力强，环保耐用。喷涂厚度120米威(国家标准80米欧)，经过220高湛烘烤，确保产品无蚀工国内领先品质: (4)光电：采用国内知名品牌蓝景光电系列产品，面板采用进口亚克力(注明灯箱材质参数，发光灯带工艺规格、这里的类别)
98 | 010606013004 | 零星钢构件 | (1)主架结构：骨架采用30*30*2.0厚镀锌方通. | t | 3.5 | 10569.49 |  | 36993.22
99 | 011508004013 | 装饰logo | (1)材质：2.0厚结皮板激光雕刻成型打磨漆.画面彩喷UV | 个 | 16 | 310.45 |  | 4967.2
100 | 050305010001 | 塑料、铁艺、金属椅 | (1)材质：采用1.5厚镀锌板激光切割折弯焊接成型.抛光打磨环氧底漆+面漆 (2)长180*高60*宽45 X4 长140*高60*宽45 | m2 | 16.89 | 425.21 |  | 7181.8
101 | 010606013005 | 零星钢构件 | (1)主架结构：骨架采用30*30*2.0厚镀锌方通. | t | 0.42 | 10533.88 |  | 4424.23
102 | 040701014001 | 背胶 | (1)进口户外黑覆膜背胶 | m2 | 46.884 | 109.36 |  | 5127.23
103 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)镌字材料品种、颜色:烤漆迷你发光字 (2)字体规格:31cm | 个 | 10 | 483.14 |  | 4831.4
|  | 分部小计 |  |  | 233.854 |  |  | 178191.74
104 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)规格:色温(K)：3000，光源：LED，IP等 | m | 200 | 138.47 |  | 27694
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
级：67，功率(W)：10W，电压(V)：DC24 (2)名称:LED柔性霓虹灯
105 | 040805004008 | 景观照明灯 | (1)草坪灯 (2)面板采用进口亚克力 | 套 | 20 | 479.66 |  | 9593.2
106 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 （1.0m） (2)型号:LED光源 (3)规格:铝型材+钢化玻璃24V电光源 | 套 | 100 | 141.35 |  | 14135
107 | 031101001005 | 开关电源设备 | (1)容量:350W/DC24V,IP54 (2)种类:半灌胶静音防雨开关电源 | 个 | 22 | 234.72 |  | 5163.84
108 | 030408001080 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 450 | 26.91 |  | 12109.5
109 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 450 | 18.32 |  | 8244
|  | 分部小计 |  |  | 1242 |  |  | 76939.54
漳港所零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
110 | 011606003034 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除食堂吊顶 | m2 | 167 | 7.29 |  | 1217.43
111 | 011605001011 | 平面块料拆除 | (1)拆除办公楼及宿舍破裂和空鼓地板瓷砖 | m2 | 177.78 | 10.16 |  | 1806.24
112 | 010103002077 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 20 | 79.44 |  | 1588.8
|  | 分部小计 |  |  | 364.78 |  |  | 4612.47
113 | 011505001006 | 洗衣池 | (1)成品洗衣池 | 套 | 1 | 568.63 |  | 568.63
114 | 011302001047 | 天棚吊顶 | (1)食堂吊顶更换 (2)食堂吊顶600*600铝扣板吊顶 | m2 | 167 | 106.74 |  | 17825.58
115 | 011102003065 | 块料楼地面 | (1)办公楼及宿舍楼空鼓地面瓷砖更换 | m2 | 165.18 | 177.99 |  | 29400.39
116 | 011107002002 | 块料台阶面 | (1)楼梯破裂瓷砖更换 | m2 | 15.6 | 201.55 |  | 3144.18
117 | 030602001005 | 电表安装 | (1)宿舍电表老旧损坏更换 | 台 | 18 | 290.09 |  | 5221.62
118 | 030507006002 | 出入口控制设备 | (1)自动闭门器 | 台 | 1 | 100.16 |  | 100.16
119 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | (1)人脸识别器 | 台 | 1 | 166.78 |  | 166.78
|  | 分部小计 |  |  | 368.78 |  |  | 56427.34
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
120 | 040805004006 | 景观照明灯 | (1)规格:H3.5m，3500K，IP65 (2)名称:庭院灯 | 套 | 8 | 929.27 |  | 7434.16
121 | 040101003016 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 3.136 | 42.22 |  | 132.4
122 | 040202001017 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 3.92 | 1.31 |  | 5.14
123 | 040103001017 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 0.784 | 9.61 |  | 7.53
124 | 010404001006 | 垫层 | (1)100mm厚碎石垫层 | m3 | 0.392 | 244.78 |  | 95.95
125 | 010501003019 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.1 | 487.68 |  | 536.45
126 | 040901009012 | 预埋铁件 | (1)10mm厚钢板预埋铁件 | t | 0.057 | 20728.9 |  | 1181.55
127 | 041102038013 | 设备螺栓套 | (1)M20预埋锚栓（Q235B）L=300mm | 个 | 32 | 62.46 |  | 1998.72
|  | 分部小计 |  |  | 49.389 |  |  | 11391.9
128 | 040805004007 | 景观照明灯 | (1)规格:H0.8m，3500K，IP65 (2)名称:草坪灯 | 套 | 5 | 296.47 |  | 1482.35
129 | 040101003017 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 1.268 | 42.22 |  | 53.53
130 | 040202001018 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 2.113 | 1.31 |  | 2.77
131 | 040103001018 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 0.423 | 9.61 |  | 4.07
132 | 010404001007 | 垫层 |  | m3 | 0.211 | 244.78 |  | 51.65
133 | 010501003020 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.688 | 487.68 |  | 335.52
134 | 040901009013 | 预埋铁件 | (1)10mm厚钢板预埋铁件 | t | 0.036 | 20728.9 |  | 746.24
|  | 分部小计 |  |  | 9.739 |  |  | 2676.13
135 | 031101001004 | 开关电源设备 | (1)容量:350W/DC24V,IP54 (2)种类:半灌胶静音防雨开关电源 | 个 | 1 | 234.72 |  | 234.72
136 | 030404017004 | 配电箱 | (1)壁挂式1000mmX800mmX250mm (2)成套配电箱 | 台 | 1 | 11098.91 |  | 11098.91
137 | 030408001074 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 20 | 79.65 |  | 1593
138 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:塑料管 | m | 20 | 24.21 |  | 484.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:PVC32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
139 | 030408001075 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 239 | 26.91 |  | 6431.49
140 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 239 | 24.21 |  | 5786.19
141 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁盖板 (2)规格尺寸:700*500 | 座 | 5 | 1069.27 |  | 5346.35
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
142 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)喷灌头 高压360度旋转可调 | 个 | 121 | 46.9 |  | 5674.9
143 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | (1)电磁阀PGV-151GB | 个 | 15 | 454.95 |  | 6824.25
144 | 081003002002 | 控制系统 | (1)手机APP远程控制系统 | 套 | 1 | 2034.42 |  | 2034.42
145 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)无线控制器 | 套 | 15 | 380.73 |  | 5710.95
146 | 031001006010 | 塑料管 | (1)给水管Φ32PE管 | m | 447 | 23.01 |  | 10285.47
147 | 031001006009 | 塑料管 | (1)给水管Φ50PE管 | m | 275.4 | 45.6 |  | 12558.24
148 | 031001006008 | 塑料管 | (1)给水管Φ63PE管 | m | 221.3 | 59.89 |  | 13253.66
149 | 030408003003 | 保护管 | (1)过路套管：DN80镀锌管 | m | 29 | 107.64 |  | 3121.56
150 | 030404019001 | 控制开关 | (1)3P63A空开 | 个 | 1 | 221.48 |  | 221.48
151 | 030408001079 | 电力电缆 | (1)电缆（16*4) | m | 50 | 103.57 |  | 5178.5
152 | 030408003002 | 电缆保护管 | (1)DN25镀锌管 | m | 50 | 23.35 |  | 1167.5
153 | 030404021001 | 水位限位器 | (1)水位限位器 | 套 | 1 | 472.33 |  | 472.33
154 | 030601002001 | 管道压力表 | (1)管道压力表 | 个 | 1 | 73.08 |  | 73.08
155 | 031003013001 | 水表 | (1)水表 | 组 | 1 | 132.89 |  | 132.89
156 | 031003001005 | DN65止回阀 | (1)DN65止回阀 | 个 | 1 | 327.41 |  | 327.41
157 | 031003001006 | DN40回流阀 | (1)DN40回流阀 | 个 | 1 | 251.53 |  | 251.53
158 | 031003001007 | DN65铜闸阀 | (1)DN65铜闸阀 | 个 | 1 | 236.56 |  | 236.56
159 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | (1)自动排气阀 | 个 | 1 | 203.98 |  | 203.98
160 | 031003011001 | DN65法兰片 | (1)DN65法兰片 | 片 | 1 | 110.53 |  | 110.53
161 | 030503006001 | 传感器 | (1)土壤温度传感探头 | 个 | 1 | 281.23 |  | 281.23
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
162 | 040504009001 | 雨水口 | (1)铺装雨水口 | 座 | 19 | 544.81 |  | 10351.39
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
163 | 031001006011 | 塑料管 | (1)排水管Φ110PE管 | m | 152 | 62.15 |  | 9446.8
164 | 031001006012 | 塑料管 | (1)排水管Φ160PE管 | m | 165 | 125.44 |  | 20697.6
165 | 031001006013 | 塑料管 | (1)排水管Φ200PE管 | m | 6 | 186.89 |  | 1121.34
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
166 | 050101001005 | 砍伐乔木 | (1)移除乔木 (2)H300-400,P≥200 | 株 | 11 | 209.71 |  | 2306.81
167 | 050101003005 | 砍挖灌木丛及根 | (1)H150*100cm | 株 | 62 | 109.09 |  | 6763.58
168 | 010103002064 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 15 | 77.05 |  | 1155.75
|  | 分部小计 |  |  | 88 |  |  | 10226.14
169 | 050102001009 | 栽植乔木 | (1)种类:香樟 (2)胸径或干径:14cm (3)株高、冠径:H550-600,P280-300 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 10 | 2770.27 |  | 27702.7
170 | 050102001004 | 栽植乔木 | (1)种类:香樟 (2)胸径或干径:胸径18cm (3)株高、冠径:H600-700,P350-400 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 5 | 2961.23 |  | 14806.15
171 | 050102001005 | 栽植乔木 | (1)种类:栾树(丛生多杆栾树） (2)胸径或干径:杆径12~14cm (3)株高、冠径:H700~750,P400~450 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 4 | 2863.37 |  | 11453.48
172 | 050102001006 | 栽植乔木 | (1)种类:栾树 (2)胸径或干径:胸径12cm (3)株高、冠径:H600-650,P280~300 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 2 | 317.67 |  | 635.34
173 | 050102001007 | 栽植乔木 | (1)种类:精品丛生朴树 (2)胸径或干径:16＜φ≤18cm (3)株高、冠径:H650~700,P400~450 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 4 | 2873.53 |  | 11494.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
174 | 050102001008 | 栽植乔木 | (1)种类:麻楝 (2)胸径或干径:胸径14cm (3)株高、冠径:H550~600,P300-350 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 2 | 2092.58 |  | 4185.16
175 | 050102002010 | 栽植灌木 | (1)种类:精品红叶李 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H3-3.5m (4)蓬径:P2.5m | 株 | 13 | 695.37 |  | 9039.81
176 | 050102002011 | 栽植灌木 | (1)种类:红叶李 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H2.5-2.8m (4)蓬径:P1.5-2m | 株 | 13 | 641.59 |  | 8340.67
177 | 050102002012 | 栽植灌木 | (1)种类:红叶石楠球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H120~140cm (4)蓬径:P150m | 株 | 13 | 470.56 |  | 6117.28
178 | 050102002013 | 栽植灌木 | (1)种类:红叶石楠球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H100-110cm (4)蓬径:P120m | 株 | 13 | 352.23 |  | 4578.99
179 | 050102002014 | 栽植灌木 | (1)种类:海桐球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H100-110cm (4)蓬径:P120m | 株 | 13 | 298.44 |  | 3879.72
180 | 050102002015 | 栽植灌木 | (1)种类:海桐球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H120~140cm (4)蓬径:P150m | 株 | 13 | 349 |  | 4537
181 | 050102002016 | 栽植灌木 | (1)种类:黄杨球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)冠丛高:H90-100cm (4)蓬径:P100m | 株 | 13 | 458.73 |  | 5963.49
182 | 050102012006 | 铺种草皮 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:兰引草 | m2 | 2473 | 35.12 |  | 86851.76
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
183 | 050102012007 | 铺种草皮 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:麦冬 | m2 | 565 | 80.74 |  | 45618.1
184 | 050101010003 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化地 | m2 | 3038 | 4.78 |  | 14521.64
185 | 050301001001 | 堆筑土山丘 | (1)造型微地形 | m3 | 90 | 45.66 |  | 4109.4
186 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)种植土换填 | m3 | 350 | 43.82 |  | 15337
室外园林 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
187 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)拆除原有路缘石 | m | 72.4 | 6.98 |  | 505.35
188 | 041001006004 | 拆除管道 | (1)拆除原排水沟盖板 | m3 | 1.65 | 78.71 |  | 129.87
189 | 011611005005 | 其他金属构件拆除 | (1)拆除宣传栏 (2)6*2.25*0.5m | 座 | 5 | 595.74 |  | 2978.7
190 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)铲除篮球场地面脱胶 | m2 | 535.425 | 5.7 |  | 3051.92
191 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)拆除原有透水砖路面 | m2 | 347.49 | 3.13 |  | 1087.64
192 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有围栏 | m | 40.73 | 18.64 |  | 759.21
193 | 010103002065 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 20 | 77.05 |  | 1541
|  | 分部小计 |  |  | 1022.695 |  |  | 10053.69
194 | 050201001004 | 园路 | (1)pc砖步道 (2)300*300*60mm厚芝麻灰PC砖 (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100mm厚C25混凝土垫层 (5)150mm厚碎石垫层 (6)素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 158.25 | 252.05 |  | 39886.91
195 | 050201001005 | 园路 | (1)彩色沥青步道 (2)双丙聚氨脂密封处理 (3)30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 (4)90厚10mm粒径C25透水混凝土 (5)30mm厚砂滤层 (6)150厚级配砂石 (7)素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 267.25 | 424.06 |  | 113330.04
196 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:500*150*250烧面芝麻灰平道牙 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 | m | 228.6 | 71.59 |  | 16365.47
197 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)沥青混凝土路面 (2)40厚细粒改性沥青混凝土面层（AC-13) (3)乳化沥青粘层油 | m2 | 237.19 | 302.84 |  | 71830.62
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)50厚中粒改性沥青混凝土（AC-16） (5)乳化沥青透层 (6)200厚C25混凝土路面 (7)80厚级配碎砾石基层 (8)300厚块石或片石基层 (9)素土夯实，夯实系数≥93%
198 | 041001004001 | 铣刨路面 | (1)原有水泥路面刨铣 | m2 | 2727.33 | 17.64 |  | 48110.1
199 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)路面白改黑 (2)60厚细粒式改性沥青砼SMA-13 (3)乳化沥青粘接层 | m2 | 2727.33 | 110.93 |  | 302542.72
200 | 040205006001 | 标线 | (1)停车场热熔漆标线 | m2 | 23.85 | 69.68 |  | 1661.87
201 | 040205006002 | 标线 | (1)篮球场标线重划 | m2 | 21.961 | 69.68 |  | 1530.24
202 | 050201001006 | 园路 | (1)篮球场重铺塑胶 | m2 | 535.425 | 183.28 |  | 98132.69
203 | 070205001003 | 铸铁盖板 | (1)300*500*40 成品黑色球墨铸铁篦子 | 块 | 110 | 153.73 |  | 16910.3
|  | 分部小计 |  |  | 7037.186 |  |  | 710300.96
停车棚
204 | 040101003019 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 25.92 | 40.94 |  | 1061.16
205 | 040202001020 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 43.2 | 1.28 |  | 55.3
206 | 040103001020 | 填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 | m3 | 8.64 | 9.31 |  | 80.44
207 | 040303001011 | 混凝土垫层 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C20 | m3 | 25.92 | 484.58 |  | 12560.31
208 | 010501003022 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 19 | 475.77 |  | 9039.63
209 | 010501003023 | 混凝土短柱 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.88 | 475.77 |  | 2797.53
210 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 | t | 1.23 | 4846.3 |  | 5960.95
211 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 0.173 | 5354.4 |  | 926.31
212 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 | t | 0.123 | 4522.17 |  | 556.23
213 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 | t | 0.079 | 4522.17 |  | 357.25
214 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)10mm厚钢板 | t | 0.344 | 6667.03 |  | 2293.46
215 | 041102038014 | 设备螺栓套 | (1)M48预埋锚栓（Q35 | 个 | 40 | 279.03 |  | 11161.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5B）
216 | 040203007011 | 水泥混凝土 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C40 | m3 | 0.288 | 778.96 |  | 224.34
217 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.728 | 456.11 |  | 788.16
218 | 010603002002 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:热轧H型钢 (2)钢材品种、规格:BH(550~450~550)x220x10x14 (3)螺栓种类: | t | 1.616 | 8451.77 |  | 13658.06
219 | 010604001003 | 钢梁 | (1)梁类型:热轧H型钢 (2)钢材品种、规格:BH(500~200)x220x8x14 | t | 1.303 | 9778.72 |  | 12741.67
220 | 010901005001 | 膜结构屋面 | (1)膜布品种、规格:张拉膜 | m2 | 146.933 | 423.04 |  | 62158.54
|  | 分部小计 |  |  | 322.377 |  |  | 136420.54
宣传栏
221 | 040101003010 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 7.808 | 40.94 |  | 319.66
222 | 040202001011 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 12.8 | 1.28 |  | 16.38
223 | 040103001011 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 2.56 | 9.31 |  | 23.83
224 | 040305001001 | 垫层 | (1)100厚碎石灌砂垫层 | m3 | 1.28 | 239 |  | 305.92
225 | 010501003011 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.6 | 457.78 |  | 1648.01
226 | 040901009007 | 预埋铁件 | (1)不锈钢板10mm厚 | t | 0.333 | 20105.9 |  | 6695.26
227 | 041102038010 | 设备螺栓套 | (1)M14锚栓，L=350mm | 个 | 80 | 60.58 |  | 4846.4
228 | 010605002005 | 钢板墙板 | (1)2mm不锈钢板，表面烤漆 | m2 | 219.4 | 412.43 |  | 90487.14
229 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)10mm钢化玻璃 | m2 | 22.776 | 144.64 |  | 3294.32
230 | 040501002003 | 钢管 | (1)50*50mm不锈钢管，表面红色烤漆 | t | 0.025 | 73902.4 |  | 1847.56
231 | 040602001002 | 格栅 | (1)成品铝合金格栅 | m2 | 2.648 | 229.11 |  | 606.68
232 | 011508004004 | 金属字 | (1)0.225*0.225m不锈钢字 | 个 | 95 | 249.96 |  | 23746.2
233 | 011508004005 | 金属字 | (1)0.4*0.4m党徽logo | 个 | 10 | 249.96 |  | 2499.6
|  | 分部小计 |  |  | 458.23 |  |  | 136336.96
234 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | (1)木质篱笆 (2)防腐木 | m | 40.9 | 433.18 |  | 17717.06
235 | 010501003012 | 独立基础 | (1)C25混凝土独立基础 | m3 | 1.248 | 459.93 |  | 573.99
236 | 040101003011 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 3.456 | 40.94 |  | 141.49
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
237 | 040202001012 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 2.88 | 1.28 |  | 3.69
238 | 040103001012 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 0.576 | 9.31 |  | 5.36
239 | 040303001008 | 混凝土垫层 | (1)C20混凝土垫层 | m3 | 0.288 | 5738.26 |  | 1652.62
240 | 010501003014 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.728 | 457.78 |  | 333.26
241 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.03 | 4934.12 |  | 148.02
242 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.005 | 5354.4 |  | 26.77
243 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 0.004 | 4787.77 |  | 19.15
244 | 041102038012 | 设备螺栓套 | (1)M20预埋锚栓（Q235B）L=300mm | 个 | 4 | 60.58 |  | 242.32
245 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)300*300*10钢板 | t | 0.014 | 6349.29 |  | 88.89
246 | 050304004001 | 木花架柱、梁 |  | m3 | 1 | 5118.32 |  | 5118.32
247 | 010901001003 | 瓦屋面 | (1)小青瓦180x60x10 | m2 | 12.16 | 155.21 |  | 1887.35
|  | 分部小计 |  |  | 67.289 |  |  | 27958.29
248 | 070205001002 | 铸铁盖板 | (1)300*500*40 成品黑色球墨铸铁篦子 | 块 | 110 | 164.81 |  | 18129.1
机场征管所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
249 | 011613001002 | 灯具拆除 | (1)拆除双管格栅灯（1200*300）、拆除办公楼及宿舍楼走道吸顶灯 | 套 | 57 | 24.5 |  | 1396.5
250 | 030412001014 | 普通灯具 | (1)超薄LED明装格栅灯 (2)1200*300*70*48W | 套 | 4 | 118.17 |  | 472.68
251 | 030412001015 | 普通灯具 | (1)办公楼及宿舍楼走道吸顶灯 (2)直径350LED吸顶灯 | 套 | 53 | 135.47 |  | 7179.91
252 | 011607003008 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面架空隔热层 | m2 | 169.6 | 7.29 |  | 1236.38
253 | 011607002004 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 169.6 | 13.03 |  | 2209.89
254 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 33.92 | 24.12 |  | 818.15
255 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)党建室屋顶阳台地面防水涂料 | m2 | 169.6 | 45.92 |  | 7788.03
256 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 169.6 | 44.96 |  | 7625.22
257 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 169.6 | 23.9 |  | 4053.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
258 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | (1)干铺无纺聚酯纤维布一层,细砂填缝 (2)保温层 | m2 | 169.6 | 38.98 |  | 6611.01
259 | 030411004006 | 配线 | (1)型号:穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) | m | 335 | 12.01 |  | 4023.35
260 | 030411004007 | 配线 | (1)穿照明线WDZC-BYJ-2.5 | m | 520 | 6.29 |  | 3270.8
261 | 030411001024 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 342 | 14.62 |  | 5000.04
262 | 030404019002 | 控制开关 | (1)40A空开 | 个 | 25 | 488.9 |  | 12222.5
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
263 | 041001004002 | 铣刨路面 | (1)党建室屋顶阳台地面打磨清理 | m2 | 169.6 | 10.67 |  | 1809.63
264 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚 (2)面层材料品种、规格、颜色:500*500*30厚火烧面石材 (3)酸洗、打蜡要求:石材地面晶化、六面防护 | m2 | 169.6 | 190.33 |  | 32279.97
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
265 | BC01001 | 安全生产费 |  | 项 | 1 | 99805 |  | 99805
合 计 | [7 empty] | 2914572.83

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年沿线所站修缮提升改造工程（机场段） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机场征收管理所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
大门 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 68.2 | 10.68 |  | 728.38
2 | 011702001006 | 基础模板 |  | m2 | 21.85 | 70.89 |  | 1548.95
3 | 011702003005 | 构造柱模板 |  | m2 | 20.4 | 76.58 |  | 1562.23
4 | 011702033004 | 垫层模板 |  | m2 | 8.74 | 69.8 |  | 610.05
零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
阳光房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 050401004001 | 满堂脚手架 |  | m2
谈心室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
文化长廊上墙部分 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
漳港所零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
6 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 26 | 92.32 |  | 2400.32
室外园林 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
机场征管所 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
零星修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 6849.93