## 采购控制价
福州所加固装修工程
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 3620872元
(大写): | 叁佰陆拾贰万零捌佰柒拾贰圆整

## 总说明
总说明
工程名称：福州所加固装修工程 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福州所加固装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 3515410 | 82797
2 | 安全生产费 | 105462
合 计 |  | 3620872 | 82797

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 办公楼、宿舍楼修缮 | 1781455 | 62785
2 | 办公楼、宿舍楼安装 | 320627 | 10796
3 | 室外景观工程 | 1319609 | 7561
4 | 园林绿化与景观工程 | 93719 | 1655
5 | 暂列金
合 计 |  | 3515410 | 82797
单项工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 安全生产费 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 安全生产费 | 105462
合 计 |  | 105462

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 单体建筑 办公楼、宿舍楼修缮 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1615463
1.1 | 拆除工程 | 63484
1.2 | 砌筑工程 | 29543
1.3 | 楼地面工程 | 308586
1.4 | 立面工程 | 171947
1.5 | 天棚工程 | 76811
1.6 | 其它工程 | 579018
1.7 | 外立面工程 | 98607
1.8 | 屋面防水 | 287467
2 | 措施项目费 | 165992
2.1 | 总价措施项目费 | 75347
2.1.1 | 安全文明施工费 | 62785
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5971
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 6591
2.2 | 单价措施项目费 | 90645
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1781455
单位工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 单体建筑 办公楼、宿舍楼安装 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 307671
1.1 | 强电工程 | 190622
1.2 | 弱电工程 | 23995
1.3 | 应急照明工程 | 19006
1.4 | 给排水工程 | 74048
2 | 措施项目费 | 12956
2.1 | 总价措施项目费 | 12956
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10796
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1027
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 1133
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 320627
单位工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 单体建筑 室外景观工程 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1306692
1.1 | 室外道路 | 819569
1.2 | 安装工程 | 54846
1.3 | 内院景观 | 432277
2 | 措施项目费 | 12917
2.1 | 总价措施项目费 | 12917
2.1.1 | 安全文明施工费 | 7561
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4562
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 794
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1319609
单位工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 单体建筑 园林绿化与景观工程 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 89400
1.1 | 室外绿化 | 89400
2 | 措施项目费 | 4319
2.1 | 总价措施项目费 | 2277
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1655
2.1.2 | 其他总价措施费 | 448
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 174
2.2 | 单价措施项目费 | 2042
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 93719
单位工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 单体建筑 暂列金 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福州所加固装修工程 安全生产费 安全生产费 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 105462
1.1 | 安全生产费 | 105462
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 105462

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
办公楼、宿舍楼修缮 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) | m3 | 94.784 | 73.35 |  | 6952.41
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 62 | 33.2 |  | 2058.4
3 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 21 | 38.31 |  | 804.51
4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆) | m | 29.32 | 19.35 |  | 567.34
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 1029.474 | 10.24 |  | 10541.81
6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除纸筋灰墙面) | m2 | 1876.044 | 7.7 |  | 14445.54
7 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 纸筋灰浆面) | m2 | 1216.382 | 10.67 |  | 12978.8
8 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 161.456 | 93.74 |  | 15134.89
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块砌体(零星加气混凝土砌块)门洞修补 | m3 | 23.638 | 671.32 |  | 15868.66
10 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)其他隔断(双面轻钢龙骨石膏板隔断墙) | m2 | 22.055 | 123.78 |  | 2729.97
11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)中空LOW-E钢化玻璃6+12A+6 | m2 | 4.8 | 283.3 |  | 1359.84
12 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:双层6mm玻璃夹25mm优质铝百叶隔断 、铝合金扣板、铝合金框，铝材厚度大于1.2mm (2)玻璃品种、规格、颜色:6mm防火玻璃+6mm钢化玻璃 (3)嵌缝、塞口材料品种:侧轨、侧封边 (4)ST4*40mm自攻钉、ST4*40沉头十字自攻钉、ST4*15自攻钉 (5)铝合金压条、铝合金卡条、主立柱、其他压条 | m2 | 4.944 | 644.39 |  | 3185.86
13 | 010809004001 | 取餐台 | (1)大理石台面 | m2 | 1.984 | 913.81 |  | 1813
14 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)免漆板饰面抗倍特 | m2 | 13.65 | 237.4 |  | 3240.51
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板成品隔断
15 | 010507004001 | 台阶 | (1)加气混凝土砌块台阶 | m3 | 1.999 | 672.75 |  | 1344.83
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 449.547 | 24.24 |  | 10897.02
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800玻化砖 (2)面砖勾缝(面砖 加浆勾缝5mm以内) | m2 | 346.343 | 189.39 |  | 65593.9
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)10cm高块料踢脚线 | m2 | 116.526 | 168.86 |  | 19676.58
19 | 011107002001 | 块料台阶面 | (1)台阶水泥砂浆面层（20mm厚） (2)300×600防滑砖台阶(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 63.52 | 285.09 |  | 18108.92
20 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)C25细石混凝土楼地面(40mm厚) | m2 | 483.013 | 51.44 |  | 24846.19
21 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 (2)面层材料品种、规格、颜色:复合卷材PVC地塑 (3)水泥自流平（3mm） (4)无溶剂环氧树脂自流平（3mm） | m2 | 89.47 | 202.07 |  | 18079.2
22 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 952.093 | 34 |  | 32371.16
23 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)门坎石 | m2 | 6.64 | 207.49 |  | 1377.73
24 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)400×400防滑砖 (2)面砖勾缝(面砖 加浆勾缝5mm以内) | m2 | 73.665 | 124.47 |  | 9169.08
25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 73.665 | 54.62 |  | 4023.58
26 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)石晶地板 | m2 | 558.55 | 133.98 |  | 74834.53
27 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)木地板(木楞 木地板铺设木楞40mm×60mm 架空300mm以内) (2)防静电活动地板 | m2 | 78.006 | 379.56 |  | 29607.96
立面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(铝合金龙骨 中距单向500mm以内) (2)墙面饰面(胶合板基层) (3)6厚枫木色水泥纤维板面层 | m2 | 111.222 | 173.53 |  | 19300.35
29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(铝合金龙骨 中距单向500mm以内) (2)墙面饰面(胶合板 | m2 | 17.68 | 386.75 |  | 6837.74
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基层) (3)米白色皮革
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(铝合金龙骨 中距单向500mm以内) (2)墙面饰面(胶合板基层) (3)1.2不锈钢 | m2 | 1.16 | 359.63 |  | 417.17
31 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面专用砂浆找平抹灰(加气混凝土砌块墙 14mm厚) (2)界面剂、铺网(加气混凝土专用界面剂) | m2 | 497.029 | 38.63 |  | 19200.23
32 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 2085.701 | 27.58 |  | 57523.63
33 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 252.169 | 60.78 |  | 15326.83
34 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)瓷质面砖 (2)600*1200 | m2 | 252.169 | 211.53 |  | 53341.31
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
35 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)石膏板吊顶（跌级） (2)国标轻钢龙骨 (3)18厘防火/防潮/防白蚁木作基层 (4)双层9厘防潮石膏板 (5)30宽铜色不锈钢收边条 | m2 | 62.8 | 215.65 |  | 13542.82
36 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)18厘阻燃板打底 (2)9厘防潮石膏板 | m2 | 3.29 | 237.04 |  | 779.86
37 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)方形铝扣板300mm×300mm | m2 | 73.66 | 177.33 |  | 13062.13
38 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)方形铝扣板600mm×600mm | m2 | 54.29 | 168.26 |  | 9134.84
39 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 1269.014 | 31.75 |  | 40291.19
其它工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
40 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1-1024 (2)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 1000×2400 单开) | 樘 | 33 | 2273.78 |  | 75034.74
41 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)M2-1224 (2)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 1200×2400 双开) | 樘 | 1 | 2641.35 |  | 2641.35
42 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)M2-1524 (2)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 1500×2400 双开) | 樘 | 2 | 3162.41 |  | 6324.82
43 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)M3-0821 | 樘 | 25 | 1681.84 |  | 42046
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 800×2100 单开)
44 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门(铝合金推拉门制作) (2)铝合金门(铝合金推拉门安装) | m2 | 142.56 | 437.18 |  | 62324.38
45 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门 | m2 | 23.67 | 574.17 |  | 13590.6
46 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗(铝合金推拉窗制作) (2)铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 104.809 | 366.91 |  | 38455.47
47 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)金属纱窗(金属推拉纱窗 塑钢材质) | m2 | 123.765 | 97.01 |  | 12006.44
48 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)其他门(地弹门) | 樘 | 8.28 | 714.07 |  | 5912.5
49 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)不锈钢栏杆(不锈钢扶手) | m | 12.1 | 381.75 |  | 4619.18
50 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)金属构件制作(金属面除锈 手工除锈) (2)金属面其他油漆(金属面 氟碳漆) | m | 108.42 | 120.72 |  | 13088.46
51 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)1.2高不锈钢栏杆(全玻璃栏板 不锈钢扶手) | m | 51.18 | 662.97 |  | 33930.8
52 | 010901003001 | 阳光板屋面 | (1)3厚铝单板 (2)GL1：BC200*100*4 (3)后置件 (4)详大样图 | m2 | 21.078 | 699.22 |  | 14738.16
53 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)铝合金窗(铝合金百叶窗制作) (2)铝合金窗(铝合金百叶窗安装) | m2 | 40.8 | 517.66 |  | 21120.53
54 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)成品洗漱台、含镜、柜、水龙头、五金配件等 | 套 | 25 | 2089.32 |  | 52233
55 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)成品洗漱台、含镜、柜、水龙头、五金配件等 | 套 | 1 | 3541.73 |  | 3541.73
56 | 031004004001 | 不锈钢洗菜池 | (1)厨房洗涤槽 | 组 | 5 | 800.44 |  | 4002.2
57 | 011501020001 | 服务台 | (1)长1000mm，宽600mm，高800mm (2)岩板面 (3)20mm阻燃板基层板 (4)3mm枫木色防火板饰面板 (5)100高不锈钢踢脚 (6)40*40*3镀锌管骨架 (7)含铰链、合页等五金配件 | 个 | 6 | 2836.85 |  | 17021.1
58 | 011501008001 | 定制柜子 | (1)定制免漆板柜子 | m2 | 145.811 | 1062.6 |  | 154938.77
59 | 011501008002 | 定制柜子 | (1)定制免漆板柜子石 | m2 | 0.968 | 1495.7 |  | 1447.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
材台面
外立面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
60 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)室外墙面喷氟碳漆 | m2 | 794.578 | 124.1 |  | 98607.13
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
主楼
61 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)铲除卷材防水层 带砂石保护层 | m2 | 763.975 | 13.15 |  | 10046.27
62 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 712.99 | 7.36 |  | 5247.61
63 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C25细石砼随打随抹平 | m2 | 712.99 | 37.32 |  | 26608.79
64 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)50厚B1级挤塑聚苯板 | m2 | 712.99 | 39.46 |  | 28134.59
65 | 011003001001 | 隔离层 | (1)隔离层 (2)10厚M5水泥砂浆找平层 | m2 | 712.99 | 15.04 |  | 10723.37
66 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)3.0厚SBS高聚物改性沥青卷材(I型) | m2 | 1527.95 | 31.83 |  | 48634.65
67 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 763.975 | 19.95 |  | 15241.3
68 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 763.975 | 24.05 |  | 18373.6
69 | 010404001001 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土3%找坡层 | m3 | 21.39 | 788.78 |  | 16872
70 | 010902008001 | 屋面泛水 | (1)泛水做法详闽08T-J02_C/40 | m | 203.94 | 20.66 |  | 4213.4
71 | 040402017001 | 变形缝 | (1)屋面分格缝详闽08T-J02_1/43、2/43。 | m | 230.75 | 12.58 |  | 2902.84
配电房、车库
72 | 011607003003 | 屋面附着层拆除 | (1)铲除卷材防水层 带砂石保护层 | m2 | 239.503 | 13.15 |  | 3149.46
73 | 011607003004 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 210.15 | 7.36 |  | 1546.7
74 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C25细石砼随打随抹平 | m2 | 210.15 | 37.32 |  | 7842.8
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)50厚B1级挤塑聚苯板 | m2 | 210.15 | 39.46 |  | 8292.52
76 | 011003001002 | 隔离层 | (1)隔离层 (2)10厚M5水泥砂浆找平层 | m2 | 210.15 | 15.04 |  | 3160.66
77 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)3.0厚SBS高聚物改性沥青卷材(I型) | m2 | 479.005 | 31.83 |  | 15246.73
78 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 239.503 | 19.95 |  | 4778.08
79 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 239.503 | 24.05 |  | 5760.05
80 | 010404001002 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土3%找坡 | m3 | 6.305 | 788.78 |  | 4973.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层
81 | 010902008002 | 屋面泛水 | (1)泛水做法详闽08T-J02_C/40 | m | 117.41 | 20.66 |  | 2425.69
82 | 040402017002 | 变形缝 | (1)屋面分格缝详闽08T-J02_1/43、2/43。 | m | 70.53 | 12.58 |  | 887.27
水泵房
83 | 011607003005 | 屋面附着层拆除 | (1)铲除卷材防水层 带砂石保护层 | m2 | 52.45 | 13.15 |  | 689.72
84 | 011607003006 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 45.64 | 7.36 |  | 335.91
85 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C25细石砼随打随抹平 | m2 | 45.64 | 37.32 |  | 1703.28
86 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | (1)50厚B1级挤塑聚苯板 | m2 | 45.64 | 39.46 |  | 1800.95
87 | 011003001003 | 隔离层 | (1)隔离层 (2)10厚M5水泥砂浆找平层 | m2 | 45.64 | 15.04 |  | 686.43
88 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)3.0厚SBS高聚物改性沥青卷材(I型) | m2 | 104.9 | 31.83 |  | 3338.97
89 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 52.45 | 19.95 |  | 1046.38
90 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 52.45 | 24.05 |  | 1261.42
91 | 010404001003 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土3%找坡层 | m3 | 1.369 | 788.78 |  | 1079.84
92 | 010902008003 | 屋面泛水 | (1)泛水做法详闽08T-J02_C/40 | m | 27.24 | 20.66 |  | 562.78
93 | 040402017003 | 变形缝 | (1)屋面分格缝详闽08T-J02_1/43、2/43。 | m | 16.327 | 12.58 |  | 205.39
余方弃置
94 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 316.778 | 93.74 |  | 29694.77
办公楼、宿舍楼安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
95 | 030404017001 | 配电箱 | (1)1AL1 | 台 | 1 | 3375.75 |  | 3375.75
96 | 030404017002 | 配电箱 | (1)1AL2 | 台 | 1 | 3185.6 |  | 3185.6
97 | 030404017003 | 配电箱 | (1)2AL1 | 台 | 1 | 3375.75 |  | 3375.75
98 | 030404017004 | 配电箱 | (1)2AL2 | 台 | 1 | 1956.09 |  | 1956.09
99 | 030404017008 | 配电箱 | (1)AL-UPS | 台 | 1 | 1956.09 |  | 1956.09
100 | 030404017005 | 配电箱 | (1)2AL3 | 台 | 1 | 1498.14 |  | 1498.14
101 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | m | 80.96 | 118.47 |  | 9591.33
102 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 26.55 | 87.55 |  | 2324.45
103 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 5×1 | m | 34.41 | 58.15 |  | 2000.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0
104 | 030411001001 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤70mm) | m | 80.96 | 80.93 |  | 6552.09
105 | 030411001002 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm) | m | 53.1 | 43.87 |  | 2329.5
照明
106 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ20 | m | 929.259 | 12.09 |  | 11234.74
107 | 030411004001 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 4892.019 | 4.17 |  | 20399.72
108 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)吸顶灯 (2)LED节能灯1*24W/6400k | 套 | 109 | 155.55 |  | 16954.95
109 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)600*600LED灯盘 1*8W | 套 | 6 | 167.88 |  | 1007.28
110 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)600*1200LED灯盘 2*16W | 套 | 10 | 176.6 |  | 1766
111 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)300*300LED灯盘 1*8W | 套 | 25 | 150.37 |  | 3759.25
112 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)200*1200LED灯盘 2*18W | 套 | 74 | 150.37 |  | 11127.38
113 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)筒灯 | 套 | 29 | 84.56 |  | 2452.24
114 | 030411006001 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 247 | 5.72 |  | 1412.84
115 | 030404034001 | 照明开关 | (1)双开 | 个 | 53 | 31.33 |  | 1660.49
116 | 030404034002 | 照明开关 | (1)单开 | 个 | 103 | 30.24 |  | 3114.72
插座
117 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ20 | m | 594.757 | 12.09 |  | 7190.61
118 | 030411004002 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 4156.804 | 4.17 |  | 17333.87
119 | 030411001005 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ25 | m | 540.399 | 14.6 |  | 7889.83
120 | 030411004003 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 6 | m | 2965.677 | 7.34 |  | 21768.07
121 | 030404035001 | 插座 | (1)三相五孔插座10A | 个 | 334 | 32.26 |  | 10774.84
122 | 030404035002 | 插座 | (1)三相插座16A | 个 | 40 | 32.26 |  | 1290.4
123 | 030411003001 | 桥架 | (1)300*100桥架 | m | 12.9 | 167.25 |  | 2157.53
124 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 27.6 | 87.55 |  | 2416.38
其它
125 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 29 | 203.45 |  | 5900.05
126 | 030404033002 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 4 | 216.21 |  | 864.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
127 | 030411001006 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ20 | m | 253.444 | 12.09 |  | 3064.14
128 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)超六类四对非屏蔽双绞线 | m | 3047.688 | 4.59 |  | 13988.89
129 | 030502012001 | 信息插座 | (1)信息插座(单口)含模块 | 个/块 | 121 | 57.37 |  | 6941.77
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
130 | 030411001007 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ20 | m | 353.007 | 12.09 |  | 4267.85
131 | 030411004004 | 配线 | (1)RVS 300/300V 2×2.5 | m | 353.007 | 6.92 |  | 2442.81
132 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)标志、诱导装饰灯具安装(吊杆式) | 套 | 37 | 197.22 |  | 7297.14
133 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)标志、诱导装饰灯具安装(墙壁式) | 套 | 5 | 190.71 |  | 953.55
134 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)疏散照明灯 | 套 | 26 | 155.55 |  | 4044.3
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
135 | 031001006001 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN15(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 (6)管件安装 | m | 45.6 | 24.87 |  | 1134.07
136 | 031001006002 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | m | 18 | 56.69 |  | 1020.42
137 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 6 | 35.51 |  | 213.06
138 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)三角阀 | 个 | 24 | 29.41 |  | 705.84
给水
139 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 24 | 780.04 |  | 18720.96
140 | 031001006003 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN20(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、 | m | 81.4 | 27.3 |  | 2222.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管道消毒冲洗 (6)管件安装
141 | 031001006004 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN32(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 (6)管件安装 | m | 360.58 | 30.55 |  | 11015.72
排水
142 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 25 | 1035.4 |  | 25885
143 | 031004006002 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 4 | 1266.93 |  | 5067.72
144 | 031004007001 | 小便器 | (1)落地式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 2 | 1239.32 |  | 2478.64
145 | 031001006005 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | m | 98.5 | 56.69 |  | 5583.97
室外景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1
146 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 514.337 | 4.64 |  | 2386.52
147 | 040202011001 | 碎石 | (1)300厚 (2)砂石垫层(天然级配) (3)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(原土碾压 振动压路机) | m2 | 1224.612 | 36.11 |  | 44220.74
148 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)C25水泥预拌泵送普通混凝土路面(厚度12cm) (2)单层双向钢筋Ф10 | m2 | 1224.612 | 115.02 |  | 140854.87
149 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)300*300排水沟 (2)C15垫层 (3)100厚C20排水沟 (4)1：2.5砂浆抹面20厚 (5)300×500铸铁平箅 | m | 105.6 | 729.63 |  | 77048.93
150 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | (1)防护材料种类:烤漆 (2)铁艺栏杆高度:1.8m | m2 | 77.4 | 331.17 |  | 25632.56
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2
151 | 040305001001 | 垫层 | (1)C15基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 3.582 | 487.4 |  | 1745.87
152 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)C30基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 10.747 | 538.75 |  | 5789.95
153 | 050307006002 | 铁艺栏杆 | (1)防护材料种类:烤漆 (2)铁艺栏杆高度:1.8m | m2 | 80.604 | 331.17 |  | 26693.63
3
154 | 040101001002 | 挖一般土方 | (1)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 448.611 | 4.64 |  | 2081.56
155 | 040202011002 | 碎石 | (1)300厚 (2)砂石垫层(天然级配) (3)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(原土碾压 振动压路机) | m2 | 1068.121 | 36.11 |  | 38569.85
156 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)C25水泥预拌泵送普通混凝土路面(厚度12cm) (2)单层双向钢筋Ф10 | m2 | 1068.121 | 115.02 |  | 122855.28
157 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | (1)300*300排水沟 (2)C15垫层 (3)100厚C20排水沟 (4)1：2.5砂浆抹面20厚 (5)300×500铸铁平箅 | m | 42.74 | 729.62 |  | 31183.96
158 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | (1)500*500排水沟 (2)C15垫层 (3)100厚C20排水沟 (4)1：2.5砂浆抹面20厚 (5)400×500铸铁平箅 | m | 42.74 | 880.58 |  | 37635.99
159 | 050307006003 | 铁艺栏杆 | (1)防护材料种类:烤漆 (2)铁艺栏杆高度:1.8m | m2 | 77.4 | 331.17 |  | 25632.56
160 | 010606009001 | 钢护栏 | (1)钢平台、钢梯子、钢栏杆制作(钢栏杆制作 镀锌型钢) (2)钢栏杆安装 型钢 | t | 1.229 | 9167.44 |  | 11266.78
161 | 040305001002 | 垫层 | (1)C20基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 0.26 | 505.17 |  | 131.34
162 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)C25基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 0.864 | 542.53 |  | 468.75
163 | 040205006001 | 标线 |  | m | 168 | 7.46 |  | 1253.28
4
164 | 050307006004 | 铁艺栏杆 | (1)防护材料种类:烤漆 (2)铁艺栏杆高度:2.2m | m2 | 106.92 | 331.17 |  | 35408.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5
165 | 040305001003 | 垫层 | (1)C15基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 1.918 | 487.4 |  | 934.83
166 | 040303002003 | 混凝土基础 | (1)C30基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 3.288 | 538.75 |  | 1771.41
167 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块砌体(零星加气混凝土砌块)门洞修补 | m3 | 6.576 | 671.31 |  | 4414.53
168 | 010507005001 | 压顶 | (1)其他构件(C25预拌泵送普通混凝土 扶手、压顶) (2)现浇混凝土胶合板模板(其他构件 压顶) (3)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | m3 | 0.274 | 2488.58 |  | 681.87
169 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面专用砂浆找平抹灰(加气混凝土砌块墙 14mm厚) (2)界面剂、铺网(加气混凝土专用界面剂) | m2 | 54.8 | 38.63 |  | 2116.92
170 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 54.8 | 36.69 |  | 2010.61
6
171 | 040101001003 | 挖一般土方 | (1)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 182.221 | 4.64 |  | 845.51
172 | 040202011003 | 碎石 | (1)300厚 (2)砂石垫层(天然级配) (3)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(原土碾压 振动压路机) | m2 | 253.739 | 36.11 |  | 9162.52
173 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)C25水泥预拌泵送普通混凝土路面(厚度12cm) (2)单层双向钢筋Ф10 | m2 | 433.86 | 115.03 |  | 49906.92
174 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)C15侧缘石预拌非泵送细石混凝土基座 (2)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) | m | 151.62 | 62.75 |  | 9514.16
余方弃置
175 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)30km | m3 | 1145.169 | 93.74 |  | 107348.14
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
176 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 9.754 | 4.82 |  | 47.01
177 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)名称:手孔井 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C15 120厚 (3)规格尺寸:1000*10 | 座 | 3 | 895.47 |  | 2686.41
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00
178 | 040305001004 | 垫层 |  | m3 | 3.806 | 384.6 |  | 1463.79
179 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 4×35+1×16 | m | 40.62 | 148.05 |  | 6013.79
180 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 24.59 | 92.37 |  | 2271.38
181 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 3×16 | m | 7.5 | 60.87 |  | 456.53
182 | 030411001008 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤70mm) | m | 38.87 | 85.39 |  | 3319.11
183 | 030411001009 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm) | m | 24.59 | 46.29 |  | 1138.27
184 | 030411001010 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm) | m | 7.5 | 24.41 |  | 183.08
185 | 040103001001 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 5.71 | 8.04 |  | 45.91
186 | 030404017006 | 配电箱 | (1)sAP-DDZ | 台 | 1 | 1956.09 |  | 1956.09
187 | 030404017007 | 配电箱 | (1)sAP-CDZ | 台 | 1 | 1498.14 |  | 1498.14
分部分项
188 | 030411001011 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ20 | m | 224.73 | 12.75 |  | 2865.31
189 | 030411001012 | 配管 | (1)PVC16 | m | 142.78 | 6.76 |  | 965.19
190 | 030411004005 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 1102.53 | 4.41 |  | 4862.16
191 | 030411001013 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 GDJ40 | m | 300 | 22.94 |  | 6882
192 | 030411004006 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 6 | m | 900 | 11.83 |  | 10647
193 | 030404035003 | 插座 | (1)三相五孔插座10A | 个 | 78 | 34.02 |  | 2653.56
194 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)长条灯 | 套 | 21 | 232.9 |  | 4890.9
内院景观 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
195 | 040305001005 | 垫层 | (1)C20人行道垫层(预拌泵送普通混凝土垫层 厚度10cm) | m3 | 59.39 | 49.27 |  | 2926.15
196 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 553.87 | 33.38 |  | 18488.18
197 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)900x300x18荔枝面芝麻白PC砖 | m2 | 494.48 | 138 |  | 68238.24
198 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)900x300x18荔枝面芝麻白PC砖 | m2 | 59.39 | 138 |  | 8195.82
跑道
199 | 040305001006 | 垫层 | (1)C25预拌非泵送细石混凝土找平层(在硬基层面上 25mm厚) | m2 | 150.44 | 29.07 |  | 4373.29
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
200 | 040203009001 | 弹性面层 | (1)25mm（15厚高弹性黑色橡胶颗粒底层+10厚DEPM现浇安全胶垫） (2)底胶 | m2 | 150.44 | 364.07 |  | 54770.69
路沿石
201 | 040202011004 | 碎石 | (1)路床(槽)整形(人行道整形碾压) (2)250厚垫层(碎石灌砂) | m2 | 17.507 | 63.11 |  | 1104.87
202 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)C25人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度12cm) | m2 | 15.006 | 50.17 |  | 752.85
203 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)C15侧缘石预拌非泵送细石混凝土基座 (2)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) | m | 50.02 | 63.79 |  | 3190.78
新建花池
204 | 050307016001 | 花池 | (1)150厚级配碎石 (2)100厚C20混凝土垫层 (3)M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 (4)20厚1：2.5水泥砂浆层 (5)600*200*50芝麻灰荔枝面压顶 (6)25厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m | 74.1 | 469.43 |  | 34784.76
205 | 050307016002 | 花池 | (1)20厚1：2.5水泥砂浆层 (2)仿芝麻灰真石漆 | m | 57.22 | 76.9 |  | 4400.22
木座凳
206 | 050307016003 | 木座凳 | (1)M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 (2)100厚C20压顶(现浇预拌泵送普通混凝土) (3)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) (4)木制桌椅(格栅座面) (5)600*200*50芝麻灰荔枝面压顶 | m | 9.1 | 630.05 |  | 5733.46
台阶
207 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖MU7.5 (3)砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 3.424 | 735.17 |  | 2517.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
208 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)900*400*150芝麻灰荔枝面 | m2 | 12.26 | 984.22 |  | 12066.54
209 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)900*400*100芝麻灰荔枝面 | m2 | 3.42 | 714.46 |  | 2443.45
排水沟
210 | 050201004001 | 树池围牙、盖板(箅子) | (1)盖板材料种类、规格:400*600*50芝麻白荔枝面 | m | 78.8 | 94 |  | 7407.2
隐形井盖
211 | 04BGQ0701001 | 检查井井盖更换 | (1)800*800不锈钢隐形井盖 (2)井口提升砌筑工 | 座 | 4 | 795.38 |  | 3181.52
连廊
212 | 040406001001 | 混凝土地梁 | (1)C25 (2)地梁 | m3 | 2.512 | 954.53 |  | 2397.78
213 | 040303002004 | 混凝土基础 | (1)C25 (2)钢柱基础 | m3 | 4.998 | 452.81 |  | 2263.14
214 | 040307007001 | 其他钢构件 | (1)型钢 (2)金属面其他油漆(金属面 氟碳漆) | t | 5.36 | 12434.19 |  | 66647.26
215 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)2.5厚 氟碳 | m2 | 135.406 | 498.73 |  | 67531.03
216 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | (1)钢化夹层玻璃6+0.76PVB+6 | m2 | 23.655 | 477.35 |  | 11291.71
217 | 011107001003 | 石材台阶面 | (1)900*400*150芝麻灰荔枝面 | m2 | 8.28 | 984.22 |  | 8149.34
拆除
218 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) | m2 | 81.26 | 20.97 |  | 1704.02
219 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚15cm以内) | m2 | 81.26 | 7.32 |  | 594.82
220 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除活动板房地梁 | m3 | 27.547 | 300.79 |  | 8285.86
221 | YJ01001 | 活动板房拆除搬运 | (1)活动板房拆除搬运 | 个 | 10 | 2000 |  | 20000
222 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 51.925 | 170.18 |  | 8836.6
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
223 | 050102001001 | 栽植乔木（朴树） | (1)品种:朴树 (2)胸径(cm):12-14 (3)高度(cm):500-600 (4)冠幅(cm):300-350 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 2 | 3942.61 |  | 7885.22
224 | 050102001002 | 栽植乔木（丛生四季桂） | (1)品种:丛生四季桂 (2)胸径(cm):8-10 (3)高度(cm):280-300 (4)冠幅(cm):120-150 (5)成活养护期半年日 | 株 | 2 | 2433.33 |  | 4866.66
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
常养护期半年
225 | 050102001003 | 栽植乔木（红花鸡蛋花） | (1)品种:红花鸡蛋花 (2)胸径(cm):/ (3)高度(cm):200-230 (4)冠幅(cm):180-220 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 3 | 3567.53 |  | 10702.59
226 | 050102001004 | 栽植乔木（红枫） | (1)品种:红枫 (2)胸径(cm):/ (3)高度(cm):230-250 (4)冠幅(cm):200-220 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 2 | 3729.56 |  | 7459.12
227 | 050102001005 | 栽植乔木（黄金香柳） | (1)品种:黄金香柳 (2)胸径(cm):/ (3)高度(cm):180-200 (4)冠幅(cm):140-150 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 3 | 2322.32 |  | 6966.96
228 | 050102001006 | 栽植乔木（大花鹤望兰） | (1)品种:大花鹤望兰 (2)胸径(cm):/ (3)高度(cm):170-200 (4)冠幅(cm):130-150 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 7 | 750.65 |  | 5254.55
229 | 050102002001 | 栽植灌木（棕竹） | (1)品种:棕竹 (2)苗高/藤长（cm）:70-80 (3)冠幅（cm）:50-60 (4)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 8 | 393.68 |  | 3149.44
230 | 050102002002 | 栽植灌木（金森女贞球） | (1)品种:棕竹 (2)苗高/藤长（cm）:90-100 (3)冠幅（cm）:110-120 (4)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 5 | 500.98 |  | 2504.9
231 | 050102002003 | 栽植灌木（红继木球） | (1)品种:红继木球 (2)苗高/藤长（cm）:80-90 (3)冠幅（cm）:90-100 (4)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 4 | 500.98 |  | 2003.92
232 | 050102002004 | 栽植灌木（龟甲冬青A） | (1)品种:龟甲冬青A (2)苗高/藤长（cm）:100-110 (3)冠幅（cm）:110-120 (4)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 1 | 938.44 |  | 938.44
233 | 050102002005 | 栽植灌木（龟甲冬青B） | (1)品种:龟甲冬青B (2)苗高/藤长（cm）:60-70 (3)冠幅（cm）:60-70 (4)成活养护期半年日 | 株 | 14 | 566.49 |  | 7930.86
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
常养护期半年
234 | 050102007001 | 栽植色带（狐尾天门冬） | (1)品种:狐尾天门冬 (2)苗高/藤长（cm）:30-35 (3)冠幅（cm）:30-35 (4)种植密度:36株/m2 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 5 | 251.17 |  | 1255.85
235 | 050102007002 | 栽植色带（鸟巢蕨） | (1)品种:鸟巢蕨 (2)苗高/藤长（cm）:30-35 (3)冠幅（cm）:25-30 (4)种植密度:36株/m2 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 11.8 | 181.17 |  | 2137.81
236 | 050102007003 | 栽植色带（红花继木） | (1)品种:红花继木 (2)苗高/藤长（cm）:25-30 (3)冠幅（cm）:20-25 (4)种植密度:64株/m2 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 19.7 | 202.63 |  | 3991.81
237 | 050102007004 | 栽植色带（矾根） | (1)品种:矾根 (2)苗高/藤长（cm）:20-25 (3)冠幅（cm）:20-25 (4)种植密度:64株/m2 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 10.3 | 410.06 |  | 4223.62
238 | 050102007005 | 栽植色带（小叶麦冬） | (1)品种:小叶麦冬 (2)苗高/藤长（cm）:15-20 (3)冠幅（cm）:15-20 (4)种植密度:81株/m2 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 19.9 | 178.35 |  | 3549.17
239 | 050102007006 | 栽植色带（雪茄花） | (1)品种:雪茄花 (2)苗高/藤长（cm）:15-20 (3)冠幅（cm）:15-20 (4)种植密度:81株/m2 (5)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 44.2 | 283.26 |  | 12520.09
240 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)种植土 | m3 | 48.756 | 42.23 |  | 2058.97
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
合 计 | [7 empty] | 3319223.78

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福州所加固装修工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
办公楼、宿舍楼修缮 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
立面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其它工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外立面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) (2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 1728.877 | 52.43 |  | 90645.02
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
办公楼、宿舍楼安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内院景观 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)成品钢管支撑 | 株 | 11 | 185.68 |  | 2042.48
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
合 计 | [7 empty] | 92687.5