## 封1工程量清单
2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮工程
工程量清单
报价(小写): | 其中：甲供材料费 | /
报价(大写): | 其中：甲供材料费 | /

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 高速花博园西北门停车场建设项目
2 | 花博园大棚修缮项目
3 | 花博园食堂修缮项目
4 | 暂列金 | 54000 | 固定费用，不可竞争
5 | 安全生产费 | 13000 | 固定费用，不可竞争
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 高速花博园西北门停车场建设项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 花博园大棚修缮项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 花博园食堂修缮项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 暂列金 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 安全生产费 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 高速花博园西北门停车场建设项目 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外停车场
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 花博园大棚修缮项目 房屋建筑与装饰工程 |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其他一般土建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 花博园大棚修缮项目 安装工程 |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 花博园食堂修缮项目 装饰工程 |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 其它装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 花博园食堂修缮项目 安装工程 |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 给水系统
1.3 | 排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 暂列金 暂列金 |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 安全生产费 安全生产费 |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
高速花博园西北门停车场建设项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外停车场 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 703.353
2 | 010101002003 | 场内运输 | (1)机动翻斗车运土方(运距500m以内) | m3
3 | 010103002001 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 703.353
|  | 分部小计 |  |  | 1406.706
4 | 040701001001 | 场地平整 | (1)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(平整场地 推土机) | m2
5 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)场地整平,路基碾压,压实度≥93% | m2 | 1004.79
6 | 040202011001 | 碎石 | (1)150厚天然级配砂石垫层 | m2 | 1004.79
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)C25水泥预拌泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)20Cm (2)C25非泵送商品砼 | m2 | 1004.79
9 | 040205006001 | 标线 | (1)2mm厚白色热熔标线，宽度20cm | m | 435.1
10 | 040205004001 | 标志板 | (1)1610*1540*3mm标志牌 (2)采用5A02型铝合金板制作 (3)采用滑动铝槽连接 (4)立柱采用Φ133*3540*8mm钢管 (5)C25砼基础（1000*1400*1000） (6)C15基础垫层(1000*1400*100) (7)C15小石子混凝土(500X500X100) | 块 | 4
11 | 040205018001 | 警示柱 | (1)规格、型号:高75cm，宽6.5cm~18cm (2)材料品种:橡胶警示柱 | 根 | 91
12 | 030507016001 | 停车场管理设备 | (1)广告道闸 (2)名称:车牌识别主机 (3)含相关配套设备及软件等相关内容 | 台/套
13 | 030507016002 | 停车场管理设备 | (1)原有收费道闸及主机拆除、位移安装 | 台/套 | 2
监控
14 | 030412008001 | 监控立柱 | (1)立金属杆(单杆式) (2)立柱采用Φ133*35 | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
40*8mm钢管 (3)C25砼基础（1000*1400*1000） (4)C15基础垫层(1000*1400*100) (5)C15小石子混凝土(500X500X100)
15 | 040205020001 | 监控摄像机 | (1)红外阵列筒型网络摄像机 (2)400万全彩夜视 | 台 | 5
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 32.855
17 | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3
18 | 010103001001 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 32.855
19 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 68.24
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)UTP5 | m | 148.48
检查井
21 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)检查井φ700,高度暂按1200mm (2)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (3)砖砌井壁 (4)内侧1：2水泥砂浆抹灰 (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (6)做法详02S515-10、11 | 座 | 5
花博园大棚修缮项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 010901005001 | 膜结构屋面 | (1)更换顶部塑料薄膜25*9*14张 | m2 | 3150
23 | 010901005002 | 膜结构屋面 | (1)安装侧面塑料薄膜25*4.5*7张 | m2 | 787.5
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)型号: YJV- (2)规格:5*6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位: | m | 930
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
延桥架敷设
25 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)型号: YJV- (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:延桥架敷设 | m | 29
26 | 030411001007 | 配管 | (1)PVC (2)DN25 (3)电管 | m | 29
27 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 14.5
28 | 040305001002 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3
29 | 010103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 14.5
30 | 030404017001 | 配电箱 | (1)室内独立小电箱32*20cm (2)空气开关4P/C63A 1个 | 台 | 14
31 | 030404017003 | 配电箱 | (1)三相电表 (2)380V-20A | 台 | 14
32 | 030404017002 | 配电箱 | (1)室内电箱600*800mm (2)空气开关3P/C63A 3个 (3)塑壳断路器3P/100A 1个 | 台 | 1
花博园食堂修缮项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
33 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除用餐区及包间两堵隔墙及厨房原有隔断 | m2 | 16.12
34 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有PVC地塑 | m2 | 57.95
立面
35 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)轻质隔热彩钢夹芯板墙 墙厚50mm | m2 | 29.25
36 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)厨房外侧及仓库内外做外墙乳胶漆 (2)刮腻子2道 (3)外墙乳胶漆一底两面 | m2 | 90.756
37 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)PVC防水护墙板 | m2 | 33.02
38 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)卫生间瓷砖修补 | m2 | 2.561
地面
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层 (2)50mmC20细石混凝土找平层 | m2 | 14.55
40 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜2mm厚 | m2 | 14.55
41 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)800*800防滑砖 | m2 | 14.55
42 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)800*800玻化砖 | m2 | 57.95
顶面
43 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)厨房吊顶 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 (3)龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 (4)面层材料品种、规格:1.2厚600X600白色集成吊顶 (5)压条材料种类、规格:铝合金收边线 (6)转换层间距1.2*1.0 | m2 | 14.55
44 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)转换层 (2)角钢吊架制作、安装 | t | 0.13
其它装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)玻璃双开门门套 (2)1.2mm厚黑钛不锈钢饰面板 (3)玻璃胶封边 | m2 | 4.76
46 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金平开门 (2)含五金配件 | m2 | 4.23
47 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)成品铁艺栏杆 | m2
48 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)成品铁艺栏杆 (2)高度1.5m | m | 32
49 | 010805005003 | 全玻自由门 | (1)全玻地弹门 (2)1600*2600mm | 樘 | 1
50 | 010805005004 | 全玻自由门 | (1)全玻地弹门 (2)900*2600mm | 樘 | 1
51 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)原一扇玻璃墙破损须更换 (2)δ12钢化玻璃 | m2 | 3.38
52 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | (1)2000*600mm (2)不锈钢板 (3)铝塑板 | m2 | 1.2
53 | 010607003002 | 成品雨篷 | (1)成品伸缩雨棚 | m2 | 2.64
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
54 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)型号: YJV- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 25
55 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)型号: YJV- (2)规格:5×4空调专线 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 20
56 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)型号: YJV- (2)规格:3*6厨房专线 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:穿管敷设，厨房专用线 | m | 15.6
57 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)型号: YJV- (2)规格:3*2.5插排专线 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 138
58 | 030404035002 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:380V,16A (3)名称:带开关带保护门三极空调插座及电热水器插座 | 个 | 3
59 | 030404035004 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:220V,16A (3)名称:带开关普通插座 (4)安装方式:壁装 | 个 | 16
60 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB-BYJ(F)-2.5 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 70.5
61 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:1200*120 24w (2)名称:平板灯 | 套 | 9
62 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)600*600 36w (2)平板灯 | 套 | 3
63 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装形式:暗装 | 个 | 3
64 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN25 (3)接地要求:按设计及规范要求 (4)配置形式:明配 | m | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
65 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 30
66 | 031101001001 | 开关电源设备 | (1)200W 24V开关电源 | 架/台 | 1
67 | 031003013002 | 电表 | (1)三相电表 (2)380V-20A | 组/个 | 1
68 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:PVC电工套管 (2)Φ20 (3)配置形式:明配 | m | 269.1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
69 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位: (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 20
70 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)快速取水装置 （成品）： (2)DN25快速取水阀1个；固定卡箍1个； (3)25*1"阳螺纹接头1个； | 个 | 6
71 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头 DN15 | 个/组 | 8
72 | 031003013001 | 水表 |  | 组/个 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
73 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:封圈承插连接 (2)安装部位: (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC管DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 10
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
74 | 01B001 | 安全生产费 |  | 项 | 1
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年高速花博园西北门停车场建设及零星修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
高速花博园西北门停车场建设项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外停车场 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)振动压路机 | 台班
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
花博园大棚修缮项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
花博园食堂修缮项目 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其它装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计