## 工程量清单
集团本部部分办公场所区域修缮工程
工程量清单
报价（小写）： | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 其中：甲供材料费 | /

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:集团本部部分办公场所区域修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 6/20/21/23/24/25/27层
2 | 18/19/22层
3 | 卫生间淋浴房（单层）
4 | 安全生产费 | 45026 | 固定费用，不可竞争
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 6/20/21/23/24/25/27层 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 18/19/22层 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 卫生间淋浴房（单层） |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 6/20/21/23/24/25/27层 装饰工程 |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 6/20/21/23/24/25/27层 安装工程 |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 水卫工程
1.4 | 消防报警工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 18/19/22层 装饰工程 |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 18/19/22层 安装工程 |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 卫生间淋浴房（单层） 装饰工程 |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 卫生间淋浴房（单层） 安装工程 |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6/20/21/23/24/25/27层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)卫生间35平方，走道120平方 | m2 | 1085
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:结合层及找平层 (2)饰面材料种类:卫生间地砖 | m2 | 245
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:结合层 (2)饰面材料种类:卫生间墙砖 | m2 | 546
4 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)构件名称:拆除洗漱池柜体 | m2 | 24.5
5 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:门 (2)材质:卫生间门 (3)门窗面积:2.5m2以内 | 樘 | 14
6 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:卫生间门框 | 樘 | 7
7 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:卫生间镜面玻璃 | m2 | 25.2
8 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:拆除成品隔断(抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 185.5
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 119.545
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)卫生间35平方，走道120平方，轻钢龙骨，600*600铝扣版 | m2 | 1085
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 43.183
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)部位:卫生间 | m2 | 245
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 平面 (3)部位:卫生间 | m2 | 245
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干 | m2 | 245
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质面砖 (3)部位:卫生间
15 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆+5厚1:2.5水泥砂浆 (2)部位:卫生间 | m2 | 546
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 立面 (3)部位:卫生间 | m2 | 546
17 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:瓷砖胶 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质面砖 (3)部位:卫生间 | m2 | 546
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 (3)部位:走道 | m2 | 2357.628
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） (4)部位:走道 | m2 | 2357.628
20 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)成品隔断(抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 185.5
21 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)浴厕配件(卫生纸盒) | 个 | 28
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) | m2 | 37.275
23 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:大理石台面、生态板下柜 | m2 | 24.5
24 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1221 (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 双开 (3)含配套五金件 | 樘 | 14
25 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套宽500mm | m | 37.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 010801001001 | 木质门 | (1)检修口木门含套（男卫1760*700mm+女卫700*800mm，共计7组） | m2 | 12.544
27 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)壁挂式抽纸盒 | 个 | 28
28 | 011508004001 | 金属字 | (1)镌字材料品种、颜色:卫生间标识牌 | 个 | 14
29 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)名称:提示牌，垃圾，节约用水，防电，防烫，温馨提示牌 (2)镌字材料品种、颜色:亚克力uv图案 (3)字体规格:210*100mm，150*150mm | 套 | 64
30 | 010810001001 | 卫生间门帘 | (1)卫生间门帘 | 套 | 14
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:拆除消防喷淋 | 个 | 280
32 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:拆除感烟探测器 | 个 | 280
33 | 030505013001 | 分配网络 | (1)名称:拆除通信信号放大器 | 个 | 280
34 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:拆除监控录像机、拆除监控电源 | 台 | 56
35 | 080701005001 | 拆除监控配套网线 | (1)名称:拆除监控配套网线 | 套 | 56
36 | 031004006002 | 大便器 | (1)名称:拆除蹲便器及脚止阀 | 组 | 28
37 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:拆除筒灯 | 套 | 420
38 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 35
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 518
40 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600(应急) (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 42
41 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED筒灯(防眩光型) (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 98
42 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED射灯 (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 14
43 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:钢 (2)规格:SC32 | m | 2450
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配
44 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 3150
45 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:4.0mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1750
46 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:6.0mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 700
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:管内穿线 六类四对屏蔽双绞线 | m | 1680
48 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单相五孔插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 70
49 | 030404033001 | 风扇 | (1)卫生间排气扇300*300 | 台 | 42
50 | 031004009001 | 烘手器 | (1)材质:全自动烘手器 | 个 | 20
51 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 | 个 | 672
52 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 | 个 | 70
53 | 030505013001 | 分配网络 | (1)名称:通信信号放大器利旧安装 | 个 | 280
54 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控录像机利旧安装、监控电源利旧安装 | 台 | 56
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
55 | 031001006001 | 塑料管 | (1)卫生间排气扇管加长PVC100管 | m | 70
56 | 031001006001 | 塑料管 | (1)卫生间排气扇管加长PVC160管 | m | 140
57 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 140
58 | 031001006003 | 塑料管 | (1)材质、规格:室内 | m | 140
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
PE塑料给水管(热熔连接) DN25 (2)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
59 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(脚踏开关) | 组 | 28
60 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)感应台下式洗脸盆(含混合冷热龙头、洗脸盆排水附件、金属软管、螺纹管件等) | 组 | 14
61 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 21
62 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)名称:成品拖布池安装（长颈水嘴、成品拖布池） | 组 | 7
消防报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
63 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:消防喷淋利旧安装 | 个 | 280
64 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器利旧安装 | 个 | 280
18/19/22层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)走道120平方 | m2 | 360
66 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 72
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
67 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)走道120平方，轻钢龙骨，600*600铝扣版 | m2 | 360
68 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 14.88
69 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 (3)部位:走道 | m2 | 1010.412
70 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、 | m2 | 1010.412
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） (4)部位:走道
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 90
72 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600(应急) (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 18
73 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED筒灯(防眩光型) (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 42
74 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED射灯 (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 6
75 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:钢 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 446.4
76 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 790.5
77 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单相五孔插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 30
78 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 | 个 | 156
79 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 | 个 | 30
卫生间淋浴房（单层） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
80 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)成品隔断(抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 9.6
81 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)浴厕配件(卫生纸盒) | 个 | 1
82 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) | m2 | 1.858
83 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格 | m2 | 1.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、颜色:大理石台面、生态板下柜
84 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 单开 (3)含配套五金件 | 樘 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030404033002 | 风扇 | (1)卫生间排气扇 | 台 | 2
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
86 | 031001006002 | 塑料管 | (1)卫生间排气扇管加长PVC100管 | m | 8
87 | 031001006003 | 塑料管 | (1)材质、规格:室内PE塑料给水管(热熔连接) DN25 (2)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6
88 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 1
89 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)感应台下式洗脸盆(含混合冷热龙头、洗脸盆排水附件、金属软管、螺纹管件等) | 组 | 2
90 | 031004016001 | 热水器 | (1)电热水器安装(挂式30L以内) | 套 | 1
91 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 1
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6/20/21/23/24/25/27层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
消防报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
18/19/22层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
卫生间淋浴房（单层） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计