## 汇总表
华安、南靖收费站党建融合室装修改造工程采购控制价汇总表
序号 | 汇总细项 | 金额（元） | 备注
1 | 华安收费站党建融合室装修改造工程 | 0
2 | 南靖收费站党建融合室装修改造工程 | 0
3 | 暂列金 | 25000 | 固定费用，不可竞争
4 | 安全生产费 | 17000 | 固定费用，不可竞争
合 计

## 工程量清单
华安、南靖收费站党建融合室装修改造工程工程量清单
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.华安收费站党建融合室装修改造工程
| 1 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.双层玻璃内夹百叶隔断 | m2 | 17.56 |  | 0
| 2 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.地弹门 | m2 | 3.96 |  | 0
| 3 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶帘制作安装（ 航空铝合金直轨、进口铝塑高 档百叶） | m2 | 25.34 |  | 0
| 4 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.塑料地板楼地面 | m2 | 179.23 |  | 0
| 5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.50厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 179.23 |  | 0
| 6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 11.21 |  | 0
| 7 | 011508004002 | 金属字 | 党徽 1.定制背发光党徽 2.变压器一个 | 个 | 1 |  | 0
| 8 | 011508004001 | 金属字 | 1.字体内容：以路促发展 为党聚民心 2.背发光字面贴金属面板 | 个 | 10 |  | 0
| 9 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.金色金属收边条 | m | 5.9 |  | 0
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 内藏灯带4000k*2 | m | 5.94 |  | 0
| 11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 8.73 |  | 0
| 12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 内藏灯带4000k*2 | m | 17.7 |  | 0
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.金色金属收边条 | m | 5.9 |  | 0
| 14 | 011508004003 | 金属字 | 1.字体内容：廉 2.背发光字面贴金属面板 3.变压器一个 | 个 | 1 |  | 0
| 15 | 011508004004 | 金属字 | 1.定制造型底板金属烤漆 | 个 | 1 |  | 0
| 16 | 011508004005 | 金属字 | 1.字体内容：廉洁从业遵 纪守法 2.背发光字面贴金属面板 3.变压器一个 | 个 | 8 |  | 0
| 17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.部位：在其位谋其事 ...等 2.2.0pvc-uv | m2 | 0.9 |  | 0
| 18 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.字体内容：善学笃行、勤 勉务实、修德明礼、诚信立身 2.2.0pvc-uv面贴5+3水晶字 | 个 | 4 |  | 0
| 19 | 01BC001001 | 定制公正帽造型 雕塑 | 1.定制公正帽造型雕塑 | 个 | 1 |  | 0
| 20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 14.25 |  | 0
| 21 | 011508005001 | 吸塑字 | 1.字体内容：党员的义务权 力党员监督台 2.5+3亚克力字 | 个 | 13 |  | 0
| 22 | 011508005002 | 吸塑字 | 1.字体内容:拼音 2.5+3亚克力字 | 个 | 43 |  | 0
| 23 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.部位：党旗 2.2.0PVcuv96cmx64cm | m2 | 0.61 |  | 0
| 24 | 011508004006 | 金属字 | 1.字体内容：入党誓词 2.10+1不锈钢字 | 个 | 4 |  | 0
| 25 | 011508005003 | 吸塑字 | 1.字体内容:拼音 2.5+1亚克力贴面水晶字 | 个 | 11 |  | 0
| 26 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.部位：习近平照片 2.2.0PVC烤漆裱3mm亚克力 | m2 | 0.37 |  | 0
| 27 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.2.0pvc烤漆侧边同色造型 装饰 2.五角星5+3水晶字 | m2 | 0.66 |  | 0
| 28 | 011508005005 | 吸塑字 | 1.部位:习近平语录 2.5+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 45 |  | 0
| 29 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.亚克力卡槽 | 个 | 36 |  | 0
| 30 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.9 |  | 0
| 31 | 011502001003 | 金属装饰线 |  | m | 5.9 |  | 0
| 32 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 11.56 |  | 0
| 33 | 011508004007 | 金属字 | 1.字体内容：红色华安领 袖情缘 2.背发光字面贴金属面板 3.变压器一个 | 个 | 8 |  | 0
| 34 | 011508005004 | 吸塑字 | 1.部位:二级标题 2.5+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 33 |  | 0
| 35 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.部位：二级标题底板及底 部 2.1.5PVC烤漆裱3mm亚克力 | m2 | 1.84 |  | 0
| 36 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.部位：造型板底板 2.2.0PVcuv96cmx64cm | m2 | 3.66 |  | 0
| 37 | 011508004008 | 金属字 | 1.定制造型底板金属烤漆 | 个 | 1 |  | 0
| 38 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.职工书屋门牌 2.pvc烤漆、5+3亚克力贴面 水晶字 | 个 | 1 |  | 0
| 39 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.金色金属收边条 | m | 5.9 |  | 0
| 40 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 9.15 |  | 0
| 41 | 011508004009 | 金属字 | 1.字体内容：企业 2.钛金水晶背发光字 | 个 | 2 |  | 0
| 42 | 011508004010 | 金属字 | 1.字体内容：人才理念忠 诚担当有为有位 2.钛金水晶背发光字 | 个 | 12 |  | 0
| 43 | 011508005006 | 吸塑字 | 1.部位:英文 2.5+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 16 |  | 0
| 44 | 011501006001 | 书柜 | 定制柜（900*2950*280mm) 1.材料种类、规格:生态板 2.油漆品种、刷漆遍数:烤 漆 | 个 | 1 |  | 0
| 45 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1.实木格栅板定制 | m2 | 0.95 |  | 0
| 46 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 12.69 |  | 0
| 47 | 011501006002 | 书柜 | 置物架（2415*1800*180mm) 1.材料种类、规格:25厚白 色木纹板 | 个 | 1 |  | 0
| 48 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.9 |  | 0
| 49 | 011508005007 | 吸塑字 | 1.字体内容：荣誉 2.迷你发光字 | 个 | 2 |  | 0
| 50 | 011508005008 | 吸塑字 | 1.部位：奖杯 2.1.5pvcuv（奖杯+亚克力 五角星） | 个 | 1 |  | 0
| 51 | 011508005009 | 吸塑字 | 1.字体内容:我们的 2.5+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 3 |  | 0
| 52 | 011508005010 | 吸塑字 | 1.部位:英文 2.5+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 8 |  | 0
| 53 | 011508005012 | 吸塑字 | 1.字体内容:与时俱进争创 一流 2.12+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 8 |  | 0
| 54 | 011508005013 | 吸塑字 | 1.字体内容:拼搏务实 2.12+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 4 |  | 0
| 55 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 6.2 |  | 0
| 56 | 011508004011 | 金属字 | 1.字体内容:职工书屋 2.精工不锈钢背发光字 | 个 | 4 |  | 0
| 57 | 011508004012 | 金属字 | 1.字体部位:书本造型 2.2.0PVC-UV造型双层详 见效果图 | 个 | 1 |  | 0
| 58 | 011508005014 | 吸塑字 | 1.部位：长城造型 2.1.5PVC-UV造型 | 个 | 1 |  | 0
| 59 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1.镀锌板烤漆方盒、12+3亚 克力贴面水晶字 2.字体内容：持之以恒等 | 套 | 4 |  | 0
| 60 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1.实木格栅板定制 | m2 | 1.71 |  | 0
| 61 | 011501006003 | 书柜 | 书架（2875*2350*280mm) 1.材料种类、规格:25厚白 色木纹板 | 个 | 1 |  | 0
| 62 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 2.95 |  | 0
| 63 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 11.9 |  | 0
| 64 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1.装饰栅格板 | m2 | 5.27 |  | 0
| 65 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 14.75 |  | 0
| 66 | 011508004013 | 金属字 | 1.字体内容:践行所学学有 所用知行合一 2.钛金水晶背发光字 | 个 | 12 |  | 0
| 67 | 011508005015 | 吸塑字 | 1.字体内容:博学之审问之 等 2.8+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 15 |  | 0
| 68 | 011508005016 | 吸塑字 | 1.字体部位容:文案 2.8+3亚克力贴面水晶字 | 套 | 5 |  | 0
| 69 | 011508004014 | 金属字 | 1.字体内容:书 2.钛金水晶背发光字 | 个 | 1 |  | 0
| 70 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 15.1 |  | 0
| 71 | 011501006004 | 书柜 | 嵌入式木壁柜（ 420*1800*280mm) 1.材料种类、规格:25厚白 色木纹板 | 个 | 2 |  | 0
| 72 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.92 |  | 0
| 73 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板 | m2 | 3.39 |  | 0
| 74 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 15.19 |  | 0
| 75 | 011501006005 | 书柜 | 嵌入式木壁柜（ 420*1800*280mm) 1.材料种类、规格:25厚白 色木纹板 | 个 | 2 |  | 0
| 76 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.92 |  | 0
| 77 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板 | m2 | 3.39 |  | 0
| 78 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 7.26 |  | 0
| 79 | 011508004015 | 金属字 | 1.字体内容:LOGO 2.钛金水晶背发光字 | 个 | 1 |  | 0
| 80 | 011508004016 | 金属字 | 1.字体内容:闽高速海丝高 速福通山海 2.钛金水晶背发光字 | 个 | 11 |  | 0
| 81 | 011508005017 | 吸塑字 | 1.部位:英文 2.5+3亚克力贴面水晶字 | 个 | 13 |  | 0
| 82 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.9 |  | 0
| 83 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 7.26 |  | 0
| 84 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.9 |  | 0
| 85 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1.部位：造型福字装饰强墙 面 2.2.0pvc烤漆刻字 | 套 | 1 |  | 0
| 86 | 011501006006 | 书柜 | 书柜隔断、双面 1.材料种类、规格:生态板 2.油漆品种、刷漆遍数:烤 漆 | 个 | 1 |  | 0
| 87 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板 | m2 | 1.33 |  | 0
| 88 | 011207001029 | 墙面装饰板 | 1.制度牌 2.亚克力背uv | 个 | 1 |  | 0
| 89 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 25.08 |  | 0
| 90 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 23.6 |  | 0
| 91 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高 度:转换层，50*50*5热镀锌角 铁、1m间距布置、 2.龙骨材料种类、规格、中 距:吊杆高度暂按2.4m、1m间 距布置 | m2 | 179.23 |  | 0
| 92 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 :U型轻钢龙骨，间距600*600 2.基层材料种类、规格:18厚 细工木板+9厚纸面石膏板 | m2 | 87.86 |  | 0
| 93 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 :铝合金格片天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:铝方 通50*50*1间距50 | m2 | 91.37 |  | 0
| 94 | 011304001001 | 灯带槽 | 1.灯带型式、尺寸:120*80mm | m2 | 12.89 |  | 0
| 95 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 1.部位:天棚面 2.腻子种类、遍数:刮腻子 两遍 3.油漆涂料品种、遍数（或 厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 118.73 |  | 0
| 96 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 1.部位:内墙（翻新区域红 线标注,翻新至离地高度3.2米 ） 2.腻子种类、遍数:刮腻子 两遍 3.油漆涂料品种、遍数（或 厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 74.41 |  | 0
| 97 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除天棚(金属龙骨金属 面) | m2 | 179.23 |  | 0
| 98 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.静电地板拆卸 | m2 | 179.23 |  | 0
| 99 | 011604002001 | 立面抹灰层 | 1.拆除墙柱面(水泥及混合砂 浆面) | m2 | 74.41 |  | 0
| 100 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废渣 2.运距:自行考虑 | m3 | 18.23 |  | 0
| 101 | 011501006007 | 书柜 | 职工书屋1.实木书报柜(60*140cm） | 个 | 1 |  | 0
十、暂列金 | 102 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 | 台 | 1 |  | 0
| 103 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.灯带 | m | 106 |  | 0
| 104 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.平板灯200*1200mm5500k | 套 | 20 |  | 0
| 105 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.平板灯200*900mm5500k | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
| 106 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.射灯4000k,36°光束角 | 套 | 7 |  | 0 |  | 0
| 107 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.定制五角星吸顶灯5500k | 套 | 10 |  | 0
| 108 | 030404035001 | 插座 | 1.空调插座 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
| 109 | 030404034003 | 照明开关 | 1.五孔插座 | 个 | 18 |  | 0
| 110 | 030404034005 | 照明开关 | 1.双联单控开关 | 个 | 2 |  | 0
| 111 | 030404034006 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 1 |  | 0
| 112 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒安装接线盒(暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 23 |  | 0
| 113 | 030411006004 | 接线盒 | 1.接线盒安装接线盒(暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 39 |  | 0
| 114 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设砖、混凝 土结构明配PC20 | m | 95.17 |  | 0
| 115 | 030413001001 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装一般 铁构件制作0.012t 2.金属构件制作与安装一般 铁构件安装0.012t | kg | 11.8 |  | 0
| 116 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线BV-2.5 | m | 288.51 |  | 0
| 117 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网线口 | 个 | 2 |  | 0
| 118 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | 1.综合布线系统工程安装信 息插座底盒(接线盒)(明装) | 个 | 2 |  | 0
| 119 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚及墙面 | m2 | 179.23 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
2.南靖收费站党建融合室装修改造工程
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.实心标准砖墙 | m3 | 1.26 |  | 0
| 2 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶帘制作安装（ 航空铝合金直轨、进口铝塑高 档百叶） | m2 | 15.84 |  | 0
| 3 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.塑胶地板 | m2 | 69.58 |  | 0
| 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨+20mm基层阻燃 板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 3.92 |  | 0
| 5 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+20mm基层阻燃板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 0.37 |  | 0
| 6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨断面24cm2(双向 平均中距30cm) 2.20mm基层阻燃板 3.木质饰面板12厚 | m2 | 0.95 |  | 0
| 7 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨+10mm基层阻燃板 2.9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 4.05 |  | 0
| 8 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨断面24cm2(双向 平均中距30cm) 2.12厚细木工板基层 3.木纹格栅板 | m2 | 3.35 |  | 0
| 9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 7.4 |  | 0
| 10 | 011508004001 | 金属字 | 1.字体内容:LOGO 2.迷你背发光字面贴不锈钢 | 个 | 1 |  | 0
| 11 | 011508004002 | 金属字 | 1.字体内容:闽高速 2.迷你背发光字面贴不锈钢 | 个 | 3 |  | 0
| 12 | 011508004003 | 金属字 | 1.字体内容:海丝高速福通 山海 2.迷你背发光字面贴不锈钢 | 个 | 8 |  | 0
| 13 | 011508004004 | 金属字 | 1.字体内容:福建高速公路 车辆通行费南靖征收管理所 2.迷你背发光字面贴不锈钢 | 个 | 18 |  | 0
| 14 | 011508004005 | 金属字 | 1.字体内容:英文 2.迷你背发光字面贴不锈钢 | 个 | 13 |  | 0
| 15 | 011508004006 | 金属字 | 1.部位：地图背景板 2.迷你背发光字面贴不锈钢 | 个 | 7 |  | 0
| 16 | 011508004007 | 金属字 | 1.字体部位:地图造型 2.定制金属造型背发光面贴 亚克力 | 个 | 1 |  | 0
| 17 | 011508005001 | 吸塑字 | 1.字体内容:漳州市南靖 县 2.12+1水晶底面贴金属拉 丝面板字 | 个 | 6 |  | 0
| 18 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.木质饰面板12厚 | m2 | 14.05 |  | 0
| 19 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.木纹格栅板 | m2 | 5.54 |  | 0
| 20 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.置物架 | ㎡ | 1.39 |  | 0
| 21 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 1.32 |  | 0
| 22 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.木质饰面板12厚 | m2 | 1.07 |  | 0
| 23 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.定制广告面板1.5pvc-uv | m2 | 2.59 |  | 0
| 24 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.面贴宣绒布 | m2 | 2.8 |  | 0
| 25 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.装饰格栅不锈钢定制烤 漆 | m | 45 |  | 0
| 26 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 6.45 |  | 0
| 27 | 011508004008 | 金属字 | 1.字体内容：红旗不倒火 种延绵 2.背发光字 | 个 | 8 |  | 0
| 28 | 011508005002 | 吸塑字 | 1.字体内容:先锋力量 2.12+1水晶字 | 个 | 4 |  | 0
| 29 | 010801002001 | 木质门（带门套 ） | 1.新作双开木门1650*2100mm | 樘 | 1 |  | 0
| 30 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.双层9.5mm厚度石膏板 4.腻子2遍+面漆1遍 5.面贴宣绒布 | m2 | 7.32 |  | 0
| 31 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.双面轻钢龙骨阻燃板隔断 墙 | m2 | 15.44 |  | 0
| 32 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.木质饰面板12厚 | m2 | 5.59 |  | 0
| 33 | 010801001002 | 木质门 | 1.木纹格栅板饰面隐形门 | m2 | 1.76 |  | 0
| 34 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板（龙骨等已计 入隔断墙） | m2 | 0.76 |  | 0
| 35 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1.亚克力卡槽 | 个 | 36 |  | 0
| 36 | 011508005003 | 吸塑字 | 1.字体内容：入党誓词党 员监督台党员义务党员权力 工会义务 2.8+3水晶字 | 个 | 21 |  | 0
| 37 | 011508005004 | 吸塑字 | 1.部位：星星横线造型 2.8+3水晶字 | 个 | 1 |  | 0
| 38 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 6.3 |  | 0
| 39 | 011508004009 | 金属字 | 1.部位：党徽 2.金属烤漆+亚克力 | 块 | 1 |  | 0
| 40 | 011508005005 | 吸塑字 | 1.字体内容：入党誓词内容 2.5mm亚克力刻字 | 个 | 91 |  | 0
| 41 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 双层造型内容面板-3组 1.底板2.0PVC+面板 1.5PVC裱亚克力UV | m2 | 2.13 |  | 0
| 42 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.双层9.5mm厚度石膏板 4.腻子2遍+面漆1遍 5.面贴宣绒布 | m2 | 5.54 |  | 0
| 43 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.20mm基层阻燃板 3.木质饰面板12厚 | m2 | 4.41 |  | 0
| 44 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 15.32 |  | 0
| 45 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨断面24cm2(双向 平均中距30cm) 2.20厚阻燃板基层 3.木纹格栅板 | m2 | 1.39 |  | 0
| 46 | 011501008002 | 木壁柜 | 1定制异形置物柜 | ㎡ | 1.22 |  | 0
| 47 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1.面板1.5PVC裱亚克力UV | m2 | 2.03 |  | 0
| 48 | 011508004010 | 金属字 | 1.字体内容:情系职工真情 服务 2.迷你背发光字 | 个 | 8 |  | 0
| 49 | 011508005006 | 吸塑字 | 1.字体内容:队伍建设关爱 职工文化活动志愿服务 2.5+3水晶字 | 个 | 16 |  | 0
| 50 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1.木质饰面板12厚 | m2 | 4.47 |  | 0
| 51 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨+20mm基层阻燃 板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 5.97 |  | 0
| 52 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 8.91 |  | 0
| 53 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板 | m2 | 4.09 |  | 0
| 54 | 011501008003 | 木壁柜 | 1.木纹展柜 | ㎡ | 7.06 |  | 0
| 55 | 011508004011 | 金属字 | 1.字体内容:我们的荣誉 2.迷你背发光字 | 个 | 5 |  | 0
| 56 | 011508005007 | 吸塑字 | 1.字体内容:不忘初心终于 值守拼搏务实 2.12+3水晶字 | 个 | 12 |  | 0
| 57 | 01BC001001 | 亚克力T型文字 支架 | 1.亚克力T型文字支架 | 个 | 4 |  | 0
| 58 | 011508005008 | 吸塑字 | 1.字体内容:英文+横线 2.8+3水晶字 | 个 | 10 |  | 0
| 59 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1.金属烤漆背板 | m2 | 0.2 |  | 0
| 60 | 010801002002 | 木质门（带门套 ） | 1.新作木门1000*2100mm | 樘 | 1 |  | 0
| 61 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨+20mm基层阻燃 板 2.双层9.5mm厚度石膏板 3.腻子2遍+面漆1遍 4.木饰面 | m2 | 8.2 |  | 0
| 62 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板 | m2 | 1.3 |  | 0
| 63 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.荧光艺术装饰灯具安装 10mm线型灯带 | m | 5.83 |  | 0
| 64 | 011501008004 | 木壁柜 | 1置物柜 | ㎡ | 2.111 |  | 0
| 65 | 011508004012 | 金属字 | 1.字体内容:职工书画展示 2.迷你背发光字 | 个 | 6 |  | 0
| 66 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨+20mm基层阻燃 板 2.木饰面 | m2 | 3.89 |  | 0
| 67 | 011501008005 | 木壁柜 | 1.隔断木柜 | ㎡ | 3 |  | 0
| 68 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1.木纹格栅板 | m2 | 2.49 |  | 0
| 69 | 011508004013 | 金属字 | 1.字体内容:忠诚担当有为 有位书香满室智慧人生 2.迷你背发光字 | 个 | 16 |  | 0
| 70 | 011501011001 | 矮柜 | 1.窗边柜（ 2230*390*750mm) | ㎡ | 3.345 |  | 0
| 71 | 011501006006 | 书柜 | 1.玻璃门书柜 | ㎡ | 0.97 |  | 0
| 72 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.顶挂轨道式活动屏风隔断 | m2 | 11.34 |  | 0
| 73 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.内墙面水泥砂浆找平抹灰（ 9+5mm厚）(砖墙、混凝土墙) | m2 | 12.6 |  | 0
| 74 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 1.轻钢天棚龙骨（吊在混凝 土板下或梁下） 2.20mm基层阻燃板 3.双层9.5mm厚度石膏板 4.腻子2遍+面漆1遍（计入 油漆） | m2 | 19.82 |  | 0
| 75 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.方形铝格栅吊顶 | m2 | 49.76 |  | 0
| 76 | 011304001002 | 灯带槽 | 1.天棚面层悬挑式灯槽(阻 燃板基层) 2.石膏板天棚基层 3.石膏板天棚面层 | m2 | 5.87 |  | 0
| 77 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 原有墙面翻新刷白 1.乳胶漆(室内墙面二遍 ) | m2 | 100.82 |  | 0
| 78 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 1.腻子2遍+面漆1遍 | m2 | 43.28 |  | 0
| 79 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆 除 | 1.拆除砌体(标准砖) | m3 | 8.03 |  | 0
| 80 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.拆除整樘门窗 | 樘 ¦扇 | 2 |  | 0
| 81 | 011610001002 | 门窗拆除 | 1.拆除整樘门窗 | 樘 ¦扇 | 1 |  | 0
| 82 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除天棚(金属龙骨非金 属面) | m2 | 69.58 |  | 0
| 83 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 |  | m2 | 100.82 |  | 0
| 84 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废渣 2.运距:自行考虑 | m3 | 16 |  | 0
| 85 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 | 台 | 1 |  | 0
| 86 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.灯带 | m | 95.19 |  | 0
| 87 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.平板灯200*1200mm5500k | 套 | 9 |  | 0
| 88 | 030404035004 | 插座 | 1.86插座 | 个 | 6 |  | 0
| 89 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座 | 个 | 1 |  | 0
| 90 | 030404035003 | 插座 | 1.空调插座 | 个 | 2 |  | 0
| 91 | 030404034001 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 2 |  | 0
| 92 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装明装普通接线 盒 | 个 | 20 |  | 0
| 93 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设砖、混凝 土结构明配PC20 | m | 58.85 |  | 0
| 94 | 030413001001 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装一般 铁构件制作0.012t 2.金属构件制作与安装一般 铁构件安装0.012t | kg | 7.3 |  | 0
| 95 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线BV-2.5 | m | 179.55 |  | 0
| 96 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网线口 | 个 | 3 |  | 0
| 97 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | 1.综合布线系统工程安装信 息插座底盒(接线盒)(明装) | 个 | 3 |  | 0
| 98 | 011501001001 | 柜台 | 1.大理石台面定制水吧台（ 3020*600*850mm) 2.具体做法详图纸大样 3.水吧台、定制柜子、职工展作品展示墙等 | 个 | 4 |  | 0
| 99 | 011501001001 | 柜台 | 水吧台定制 1.台柜规格 :2300*500*850mm 2.石英石台面 | 个 | 4 |  | 0
| 100 | 01BC001002 | 绿植 | 1.绿植 | 项 | 1 |  | 0
| 101 | 03B001001 | 弱电配管配线 | 1.弱电配管配线 | 项 | 1 |  | 0
| 102 | 03B001002 | 布置给排水管道 | 1.布置给排水管道 | 项 | 1 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
| 3.暂列金 | [6 empty] | 25000 | 固定费用，不可竞争
十、暂列金 | 4.安全生产费 |  |  |  | 项 | 1 | 17000 | 17000 | 固定费用，不可竞争
| 合计 | [6 empty] | 42000