## 采购控制价
集团本部部分办公场所区域修缮工程
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 1499487元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 壹佰肆拾玖万玖仟肆佰捌拾柒元整 |  | 其中：甲供材料费 | /

## 工程项目造价汇总表 (2)
工程项目造价汇总表
工程名称:集团本部部分办公场所区域修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
安全文明施工费(元)
1 | 6/20/21/23/24/25/27层 | 1257655
2 | 18/19/22层 | 183463
3 | 卫生间淋浴房（单层） | 13343
4 | 安全生产费 | 45026 | 固定费用，不可竞争
合 计 |  | 1499487

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:集团本部部分办公场所区域修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 6/20/21/23/24/25/27层 | 1257655 | 6382 | 425731
2 | 18/19/22层 | 183463 | 930 | 76928
3 | 卫生间淋浴房（单层） | 13343 | 67 | 1476
合 计 |  | 1454461 | 7379 | 504135

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 6/20/21/23/24/25/27层 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程 | 809084 | 4106 | 274374
2 | 安装工程 | 448571 | 2276 | 151357
合 计 |  | 1257655 | 6382 | 425731
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 18/19/22层 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程 | 145921 | 740 | 67491
2 | 安装工程 | 37542 | 190 | 9437
合 计 |  | 183463 | 930 | 76928
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 卫生间淋浴房（单层） |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程 | 7166 | 36 | 707
2 | 安装工程 | 6177 | 31 | 769
合 计 |  | 13343 | 67 | 1476

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 6/20/21/23/24/25/27层 装饰工程 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 803935
1.1 | 拆除工程 | 43601
1.2 | 装饰工程 | 760334
2 | 措施项目费 | 5149
2.1 | 总价措施项目费 | 5149
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3860
2.1.2 | 其他总价措施费 | 885
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 406
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 809084
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 6/20/21/23/24/25/27层 安装工程 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 441007
1.1 | 拆除工程 | 40099
1.2 | 电气工程 | 285853
1.3 | 水卫工程 | 93834
1.4 | 消防报警工程 | 21221
2 | 措施项目费 | 7564
2.1 | 总价措施项目费 | 2856
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2140
2.1.2 | 其他总价措施费 | 490
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 226
2.2 | 单价措施项目费 | 4708
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 448571
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 18/19/22层 装饰工程 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 144993
1.1 | 拆除工程 | 8609
1.2 | 装饰工程 | 136384
2 | 措施项目费 | 928
2.1 | 总价措施项目费 | 928
2.1.1 | 安全文明施工费 | 695
2.1.2 | 其他总价措施费 | 159
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 74
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 145921
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 18/19/22层 安装工程 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 36789
1.1 | 电气工程 | 36789
2 | 措施项目费 | 753
2.1 | 总价措施项目费 | 239
2.1.1 | 安全文明施工费 | 179
2.1.2 | 其他总价措施费 | 41
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 19
2.2 | 单价措施项目费 | 514
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 37542
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 卫生间淋浴房（单层） 装饰工程 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 7121
1.1 | 装饰工程 | 7121
2 | 措施项目费 | 45
2.1 | 总价措施项目费 | 45
2.1.1 | 安全文明施工费 | 34
2.1.2 | 其他总价措施费 | 8
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 4
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 7166
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 卫生间淋浴房（单层） 安装工程 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 6093
1.1 | 电气工程 | 447
1.2 | 水卫工程 | 5646
2 | 措施项目费 | 84
2.1 | 总价措施项目费 | 40
2.1.1 | 安全文明施工费 | 29
2.1.2 | 其他总价措施费 | 8
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 3
2.2 | 单价措施项目费 | 46
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 6177

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6/20/21/23/24/25/27层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)卫生间35平方，走道120平方 | m2 | 1085 | 8.5 |  | 9222.5
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:结合层及找平层 (2)饰面材料种类:卫生间地砖 | m2 | 245 | 13.44 |  | 3292.8
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:结合层 (2)饰面材料种类:卫生间墙砖 | m2 | 546 | 38.29 |  | 20906.34
4 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)构件名称:拆除洗漱池柜体 | m2 | 24.5 | 25.24 |  | 618.38
5 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:门 (2)材质:卫生间门 (3)门窗面积:2.5m2以内 | 樘 | 14 | 29 |  | 406
6 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:卫生间门框 | 樘 | 7 | 26.14 |  | 182.98
7 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:卫生间镜面玻璃 | m2 | 25.2 | 6.55 |  | 165.06
8 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:拆除成品隔断(抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 185.5 | 7.9 |  | 1465.45
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 119.545 | 84.69 |  | 10124.27
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)卫生间35平方，走道120平方，轻钢龙骨，600*600铝扣版 | m2 | 1085 | 193.53 |  | 209980.05
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 43.183 | 34.68 |  | 1497.59
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)部位:卫生间 | m2 | 245 | 37.53 |  | 9194.85
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 平面 (3)部位:卫生间 | m2 | 245 | 58.36 |  | 14298.2
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，水泥砂浆一道（内掺建筑 | m2 | 245 | 194.34 |  | 47613.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
胶） (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质面砖 (3)部位:卫生间
15 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆+5厚1:2.5水泥砂浆 (2)部位:卫生间 | m2 | 546 | 35.48 |  | 19372.08
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 立面 (3)部位:卫生间 | m2 | 546 | 64.59 |  | 35266.14
17 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:瓷砖胶 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质面砖 (3)部位:卫生间 | m2 | 546 | 209.74 |  | 114518.04
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 (3)部位:走道 | m2 | 2357.628 | 44.2 |  | 104207.16
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） (4)部位:走道 | m2 | 2357.628 | 29.93 |  | 70563.81
20 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)成品隔断(抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 185.5 | 280.83 |  | 52093.97
21 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)浴厕配件(卫生纸盒) | 个 | 28 | 68.26 |  | 1911.28
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) | m2 | 37.275 | 253.81 |  | 9460.77
23 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:大理石台面、生态板下柜 | m2 | 24.5 | 1088.87 |  | 26677.32
24 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1221 (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 双开 (3)含配套五金件 | 樘 | 14 | 4415.78 |  | 61820.92
25 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套宽500mm | m | 37.8 | 225.27 |  | 8515.21
26 | 010801001001 | 木质门 | (1)检修口木门含套（男卫1760*700mm+女卫700*800mm，共计7组） | m2 | 12.544 | 682.63 |  | 8562.91
27 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)壁挂式抽纸盒 | 个 | 28 | 108.35 |  | 3033.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 011508004001 | 金属字 | (1)镌字材料品种、颜色:卫生间标识牌 | 个 | 14 | 90.91 |  | 1272.74
29 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)名称:提示牌，垃圾，节约用水，防电，防烫，温馨提示牌 (2)镌字材料品种、颜色:亚克力uv图案 (3)字体规格:210*100mm，150*150mm | 套 | 64 | 124.06 |  | 7939.84
30 | 010810001001 | 卫生间门帘 | (1)卫生间门帘 | 套 | 14 | 76.11 |  | 1065.54
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:拆除消防喷淋 | 个 | 280 | 10.97 |  | 3071.6
32 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:拆除感烟探测器 | 个 | 280 | 22.01 |  | 6162.8
33 | 030505013001 | 分配网络 | (1)名称:拆除通信信号放大器 | 个 | 280 | 61.77 |  | 17295.6
34 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:拆除监控录像机、拆除监控电源 | 台 | 56 | 92.63 |  | 5187.28
35 | 080701005001 | 拆除监控配套网线 | (1)名称:拆除监控配套网线 | 套 | 56 | 45.97 |  | 2574.32
36 | 031004006002 | 大便器 | (1)名称:拆除蹲便器及脚止阀 | 组 | 28 | 37.59 |  | 1052.52
37 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:拆除筒灯 | 套 | 420 | 10.36 |  | 4351.2
38 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 35 | 84.69 |  | 2964.15
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 518 | 153.91 |  | 79725.38
40 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600(应急) (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 42 | 179.53 |  | 7540.26
41 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED筒灯(防眩光型) (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 98 | 90 |  | 8820
42 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED射灯 (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 14 | 105.47 |  | 1476.58
43 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:钢 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 2450 | 27.47 |  | 67301.5
44 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 | m | 3150 | 4.37 |  | 13765.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
45 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:4.0mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1750 | 5.64 |  | 9870
46 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:6.0mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 700 | 7.91 |  | 5537
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:管内穿线 六类四对屏蔽双绞线 | m | 1680 | 6.07 |  | 10197.6
48 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单相五孔插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 70 | 21.52 |  | 1506.4
49 | 030404033001 | 风扇 | (1)卫生间排气扇300*300 | 台 | 42 | 238.15 |  | 10002.3
50 | 031004009001 | 烘手器 | (1)材质:全自动烘手器 | 个 | 20 | 468.32 |  | 9366.4
51 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 | 个 | 672 | 6.66 |  | 4475.52
52 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 | 个 | 70 | 7.97 |  | 557.9
53 | 030505013001 | 分配网络 | (1)名称:通信信号放大器利旧安装 | 个 | 280 | 225.53 |  | 63148.4
54 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控录像机利旧安装、监控电源利旧安装 | 台 | 56 | 193 |  | 10808
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
55 | 031001006001 | 塑料管 | (1)卫生间排气扇管加长PVC100管 | m | 70 | 60.41 |  | 4228.7
56 | 031001006001 | 塑料管 | (1)卫生间排气扇管加长PVC160管 | m | 140 | 88.94 |  | 12451.6
57 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 140 | 56.19 |  | 7866.6
58 | 031001006003 | 塑料管 | (1)材质、规格:室内PE塑料给水管(热熔连接) DN25 (2)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 140 | 38.43 |  | 5380.2
59 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装( | 组 | 28 | 958.06 |  | 26825.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
脚踏开关)
60 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)感应台下式洗脸盆(含混合冷热龙头、洗脸盆排水附件、金属软管、螺纹管件等) | 组 | 14 | 754.78 |  | 10566.92
61 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 21 | 1327.78 |  | 27883.38
62 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)名称:成品拖布池安装（长颈水嘴、成品拖布池） | 组 | 7 | 660 |  | 4620
消防报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
63 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:消防喷淋利旧安装 | 个 | 280 | 33.92 |  | 9497.6
64 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器利旧安装 | 个 | 280 | 46.71 |  | 13078.8
18/19/22层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)走道120平方 | m2 | 360 | 8.5 |  | 3060
66 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 72 | 84.69 |  | 6097.68
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
67 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)走道120平方，轻钢龙骨，600*600铝扣版 | m2 | 360 | 193.53 |  | 69670.8
68 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 14.88 | 34.68 |  | 516.04
69 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 (3)部位:走道 | m2 | 1010.412 | 44.2 |  | 44660.21
70 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） (4)部位:走道 | m2 | 1010.412 | 29.93 |  | 30241.63
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯60 | 套 | 90 | 153.91 |  | 13851.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0x600 (3)安装形式:嵌入式
72 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600(应急) (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 18 | 179.53 |  | 3231.54
73 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED筒灯(防眩光型) (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 42 | 90 |  | 3780
74 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED射灯 (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 6 | 105.47 |  | 632.82
75 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:钢 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 446.4 | 27.47 |  | 12262.61
76 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 790.5 | 4.37 |  | 3454.49
77 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单相五孔插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 30 | 21.52 |  | 645.6
78 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 | 个 | 156 | 6.66 |  | 1038.96
79 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 | 个 | 30 | 7.97 |  | 239.1
卫生间淋浴房（单层） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
80 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)成品隔断(抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 9.6 | 280.83 |  | 2695.97
81 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)浴厕配件(卫生纸盒) | 个 | 1 | 68.26 |  | 68.26
82 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) | m2 | 1.858 | 253.81 |  | 471.58
83 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:大理石台面、生态板下柜 | m2 | 1.6 | 1088.83 |  | 1742.13
84 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 单开 (3)含配套五金件 | 樘 | 1 | 2597.31 |  | 2597.31
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030404033002 | 风扇 | (1)卫生间排气扇 | 台 | 2 | 238.15 |  | 476.3
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
86 | 031001006002 | 塑料管 | (1)卫生间排气扇管加长PVC100管 | m | 8 | 60.41 |  | 483.28
87 | 031001006003 | 塑料管 | (1)材质、规格:室内PE塑料给水管(热熔连接) DN25 (2)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6 | 38.43 |  | 230.58
88 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 1 | 1867.7 |  | 1867.7
89 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)感应台下式洗脸盆(含混合冷热龙头、洗脸盆排水附件、金属软管、螺纹管件等) | 组 | 2 | 754.78 |  | 1509.56
90 | 031004016001 | 热水器 | (1)电热水器安装(挂式30L以内) | 套 | 1 | 1673.66 |  | 1673.66
91 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 1 | 241.48 |  | 241.48
合 计 | [7 empty] | 1531848.18

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
6/20/21/23/24/25/27层
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 855250 | / | 4106
1.1 | 拆除工程 | 46384 | 0.48 | 223
1.2 | 装饰工程 | 808866 | 0.48 | 3883
2 | 其他总价措施费 | 855250 | / | 941
2.1 | 拆除工程 | 46384 | 0.11 | 51
2.2 | 装饰工程 | 808866 | 0.11 | 890
3 | 防尘喷雾措施费 | 4106 | / | 431
3.1 | 拆除工程 | 223 | 10.5 | 23
3.2 | 装饰工程 | 3883 | 10.5 | 408
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 474166 | / | 2276
1.1 | 拆除工程 | 42659 | 0.48 | 205
1.2 | 电气工程 | 307129 | 0.48 | 1474
1.3 | 水卫工程 | 100871 | 0.48 | 484
1.4 | 消防报警工程 | 23507 | 0.48 | 113
2 | 其他总价措施费 | 474166 | / | 522
2.1 | 拆除工程 | 42659 | 0.11 | 47
2.2 | 电气工程 | 307129 | 0.11 | 338
2.3 | 水卫工程 | 100871 | 0.11 | 111
2.4 | 消防报警工程 | 23507 | 0.11 | 26
3 | 防尘喷雾措施费 | 2276 | / | 240
3.1 | 拆除工程 | 205 | 10.5 | 22
3.2 | 电气工程 | 1474 | 10.5 | 155
3.3 | 水卫工程 | 484 | 10.5 | 51
3.4 | 消防报警工程 | 113 | 10.5 | 12
18/19/22层
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 154247 | / | 740
1.1 | 拆除工程 | 9158 | 0.48 | 44
1.2 | 装饰工程 | 145089 | 0.48 | 696
2 | 其他总价措施费 | 154247 | / | 170
2.1 | 拆除工程 | 9158 | 0.11 | 10
2.2 | 装饰工程 | 145089 | 0.11 | 160
3 | 防尘喷雾措施费 | 740 | / | 78
3.1 | 拆除工程 | 44 | 10.5 | 5
3.2 | 装饰工程 | 696 | 10.5 | 73
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 39684 | / | 190
1.1 | 电气工程 | 39684 | 0.48 | 190
2 | 其他总价措施费 | 39684 | / | 44
总价措施项目清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.1 | 电气工程 | 39684 | 0.11 | 44
3 | 防尘喷雾措施费 | 190 | / | 20
3.1 | 电气工程 | 190 | 10.5 | 20
卫生间淋浴房（单层）
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 7575 | / | 36
1.1 | 装饰工程 | 7575 | 0.48 | 36
2 | 其他总价措施费 | 7575 | / | 8
2.1 | 装饰工程 | 7575 | 0.11 | 8
3 | 防尘喷雾措施费 | 36 | / | 4
3.1 | 装饰工程 | 36 | 10.5 | 4
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 6530 | / | 31
1.1 | 电气工程 | 484 | 0.48 | 2
1.2 | 水卫工程 | 6046 | 0.48 | 29
2 | 其他总价措施费 | 6530 | / | 8
2.1 | 电气工程 | 484 | 0.11 | 1
2.2 | 水卫工程 | 6046 | 0.11 | 7
3 | 防尘喷雾措施费 | 31 | / | 3
3.1 | 电气工程 | 2 | 10.5
3.2 | 水卫工程 | 29 | 10.5 | 3
合 计 |  |  |  | 9848

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6/20/21/23/24/25/27层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 3029.65 |  | 3029.65
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1048.32 |  | 1048.32
消防报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 931.32 |  | 931.32
18/19/22层 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 547.06 |  | 547.06
卫生间淋浴房（单层） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 8.46 |  | 8.46
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 39.93 |  | 39.93
合 计 | [7 empty] | 5604.74