## 控制价
红星商住楼七楼办公楼装修项目
工 程 控 制 价
总价(小写): | 539687元
(大写): | 伍拾叁万玖仟陆佰捌拾柒元整
编 制 时 间: |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称:红星商住楼七楼办公楼装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑 | 507062
2 | 安全生产费 | 8100 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
3 | 人员费用 | 24525
3.1 | 现场负责人 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.2 | 专职安全员 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.3 | 技术人员 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
合 计（1+2+3） |  | 539687

## 表3单项工程造价汇总表
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 280254 | 0 | 103149
2 | 安装工程 | 226808 | 0 | 48000
3 | 安全生产费 | 8100 | 0
4 | 人员费用 | 24525 | 0
合 计 |  | 539687 | 0 | 151149

## 表4单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 279692
1.1 | 拆除工程 | 14755
1.2 | 装饰工程 | 264937
2 | 措施项目费 | 562
2.1 | 总价措施项目费 | 490
2.1.2 | 其他总价措施费 | 308
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 66
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 280254
单位工程造价汇总表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 225441
1.1 | 强电系统 | 96743
1.2 | 空调安装 | 61847
1.3 | 弱电系统 | 46676
1.4 | 给水系统 | 3227
1.5 | 排水系统 | 16948
2 | 措施项目费 | 1367
2.1 | 总价措施项目费 | 315
2.1.2 | 其他总价措施费 | 199
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 1010
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 226808
单位工程造价汇总表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 单体建筑 安全生产费 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 安全生产费 | 8100
合 计 |  | 8100
单位工程造价汇总表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 单体建筑 人员费用 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 现场负责人 | 8175
1 | 专职安全员 | 8175
1 | 技术人员 | 8175
合 计 |  | 24525

## 表5分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 拆除 | [6 empty] | 清单
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:窗户 | 樘 | 20 | 26.74 |  | 534.8 | 清单
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门 | 樘 | 10 | 40.08 |  | 400.8 | 清单
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:硅酸钙板吊顶 | m2 | 203.3 | 6.42 |  | 1305.19 | 清单
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨隔墙 | m2 | 93.188 | 10.88 |  | 1013.89 | 清单
5 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:拆除玻璃隔断 | m2 | 61.05 | 68.66 |  | 4191.69 | 清单
6 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)墙体凿门窗洞口面积:900*2500 | m3 | 0.45 | 152.03 |  | 68.41 | 清单
7 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | (1)构件名称:拆除钢楼梯及钢构背景墙 | t | 1.35 | 644.66 |  | 870.29 | 清单
8 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:大便器拆除 | 套 | 2 | 118.6 |  | 237.2 | 清单
9 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:洗手台拆除 | 套 | 1 | 87.24 |  | 87.24 | 清单
10 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:原墙面油漆铲除 | m2 | 261.635 | 5.01 |  | 1310.79 | 清单
11 | 011708001001 | 原有家具搬运 |  | 工日 | 10 | 292.35 |  | 2923.5 | 清单
12 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂按14km | m3 | 40 | 45.29 |  | 1811.6 | 清单
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:双面轻钢龙骨石膏板隔断墙（内填吸音棉） | m2 | 333.656 | 160.66 |  | 53605.17 | 清单
14 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:全玻璃隔断(磨砂钢化玻璃） | m2 | 152.21 | 276.58 |  | 42098.24 | 清单
15 | 010401003005 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖240×115×53 (2)砂浆强度等级、配合比:M5(42.5) | m3 | 7.13 | 665.3 |  | 4743.59 | 清单
16 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | (1)墙面一般抹灰12+6mm厚 | m2 | 118.832 | 40.89 |  | 4859.04 | 清单
17 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:砖墙面 (2)腻子种类、遍数:一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 118.832 | 37.71 |  | 4481.15 | 清单
18 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:轻钢龙骨隔墙 | m2 | 667.312 | 35.19 |  | 23482.71 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)腻子种类、遍数:一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面
19 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原墙面油漆 (2)腻子种类、遍数:一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 261.635 | 35.19 |  | 9206.94 | 清单
|  | 吊顶 | [6 empty] | 清单
20 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 232.9 | 34.08 |  | 7937.23 | 清单
|  | 卫生间 | [6 empty] | 清单
21 | 010103001001 | 回填方 | (1)卫生间地面陶粒回填 | m3 | 5.439 | 263.47 |  | 1433.01 | 清单
22 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层(在硬基层面上 80mm厚) | m2 | 27.195 | 69.16 |  | 1880.81 | 清单
23 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)300*600mm瓷砖墙面 | m2 | 62.4 | 128.83 |  | 8038.99 | 清单
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)涂料防水(水泥基渗透结晶型防水涂料2mm厚 | m2 | 64.2 | 46.8 |  | 3004.56 | 清单
25 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)300*300mm防滑砖地面 | m2 | 22.857 | 100.97 |  | 2307.87 | 清单
26 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂料防水(水泥基渗透结晶型防水涂料2mm厚 | m2 | 22.857 | 42.56 |  | 972.79 | 清单
27 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 跌级) | m2 | 22.857 | 131.75 |  | 3011.41 | 清单
28 | 011210005001 | 成品隔断 |  | m2 | 44 | 156.2 |  | 6872.8 | 清单
|  | 修补楼板 | [6 empty] | 清单
29 | 010505003001 | 平板 | (1)C25混凝土 | m3 | 0.713 | 371.17 |  | 264.64 | 清单
30 | 010516004001 | 建筑植筋 |  | 个 | 78 | 10.13 |  | 790.14 | 清单
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:φ12@150单层双向 | t | 0.23 | 5071.46 |  | 1166.44 | 清单
32 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)800*800mm砖 | m2 | 5.94 | 191.44 |  | 1137.15 | 清单
|  | 背景墙 | [6 empty] | 清单
33 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18mm厚胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝合金复合板墙面 | m2 | 19.563 | 264.63 |  | 5176.96 | 清单
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 010801002001 | 木质门带套 |  | 樘 | 20 | 1717.19 |  | 34343.8 | 清单
35 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:路合金推拉窗 | m2 | 53.251 | 393.28 |  | 20942.55 | 清单
36 | 10CB001 | 入户造型 | (1)入户造型 | 项 | 1 | 1744.88 |  | 1744.88 | 清单
37 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)定制木壁柜 | 个 | 2 | 7070.45 |  | 14140.9 | 清单
38 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)餐厅矮柜 | 个 | 1 | 2997.73 |  | 2997.73 | 清单
39 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)餐厅洗涤盆 | 组 | 1 | 223.09 |  | 223.09 | 清单
40 | 01ZPS0903001 | 小电器 | (1)小厨宝 | 台 | 1 | 396.12 |  | 396.12 | 清单
41 | 010810001001 | 窗帘 |  | m | 32.46 | 113.26 |  | 3676.42 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 030404017033 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 1AP (2)悬挂嵌入式安装 | 台 | 1 | 2878.18 |  | 2878.18 | 清单
43 | 030411003017 | 桥架 | (1)强电金属线槽:MR-200X100 (2)防腐、油漆、接地 | m | 135 | 105.63 |  | 14260.05 | 清单
44 | 030411001105 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 650 | 11.62 |  | 7553 | 清单
45 | 030411001130 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 320 | 14.68 |  | 4697.6 | 清单
46 | 030413002021 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 50 | 24.46 |  | 1223 | 清单
47 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设WDZC-YJY-3×16 五芯电力电缆敷设 | m | 580 | 47.1 |  | 27318 | 清单
48 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆电缆头WDZC-YJY-3×16 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 101.62 |  | 203.24 | 清单
49 | 030411004037 | 配线 | (1)管内穿线 穿照明线WDZD-BYJ-2.5 | m | 2100 | 5.79 |  | 12159 | 清单
50 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)600×600灯盘 嵌入式安装 (2)32W | 套 | 4 | 166.99 |  | 667.96 | 清单
51 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)射灯安装 | 套 | 6 | 100.21 |  | 601.26 | 清单
52 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)LED平板灯 (2)3W | 套 | 86 | 221.9 |  | 19083.4 | 清单
53 | 040801029014 | 照明开关 | (1)双联单控开关 250V 10A | 个 | 24 | 14.5 |  | 348 | 清单
54 | 030404035036 | 插座 | (1)单相二加三孔插座 250V 10A(带保护门) | 个 | 102 | 24.73 |  | 2522.46 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
55 | 030404035041 | 插座 | (1)规格:(16A 安全防水型) (2)名称:带开关三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 40.48 |  | 80.96 | 清单
56 | 030404035040 | 插座 | (1)热水器插座 250V 16A | 个 | 2 | 31.39 |  | 62.78 | 清单
57 | 030404033003 | 风扇 | (1)300×300排风扇 | 台 | 2 | 193.02 |  | 386.04 | 清单
58 | 031005005003 | 暖风机 | (1)暖风机(300×300多功能三合一) | 台 | 2 | 587.78 |  | 1175.56 | 清单
59 | 030411006044 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 143 | 10.65 |  | 1522.95 | 清单
空调安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
60 | 030701003002 | 空调器拆除 | (1)原办公室拆除搬运 | 台/组 | 14 | 213.79 |  | 2993.06 | 清单
61 | 030701003001 | 空调器 | (1)原办公室拆除搬运至现场安装 | 台/组 | 14 | 246.08 |  | 3445.12 | 清单
62 | 030701003003 | 空调器 | (1)新购天花机5P | 台/组 | 3 | 9250.4 |  | 27751.2 | 清单
63 | 031001006063 | 塑料管 |  | m | 320 | 24.51 |  | 7843.2 | 清单
64 | 031001004001 | 铜管 |  | m | 320 | 61.92 |  | 19814.4 | 清单
弱电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
65 | 030411005009 | 接线箱 | (1)HWX箱(电话接线总箱) 明装 | 个 | 1 | 728.02 |  | 728.02 | 清单
66 | 030411005010 | 接线箱 | (1)TWX箱(网络接线总箱) 明装 | 个 | 1 | 728.03 |  | 728.03 | 清单
67 | 030411003018 | 桥架 | (1)弱电金属线槽:MR-100X100 | m | 70 | 69.93 |  | 4895.1 | 清单
68 | 030413001029 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 (3)防腐、油漆、接地 | kg | 30 | 15.87 |  | 476.1 | 清单
69 | 030411001124 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 150 | 12.72 |  | 1908 | 清单
70 | 030411001125 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 80 | 10.33 |  | 826.4 | 清单
71 | 030411001128 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 18.5 | 44.96 |  | 831.76 | 清单
72 | 030411001129 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m) | m | 19.5 | 49.33 |  | 961.94 | 清单
73 | 030413001030 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 33.257 | 17.39 |  | 578.34 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
74 | 030413002024 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 50 | 24.46 |  | 1223 | 清单
75 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)名称:六类屏蔽网线 (2)敷设方式:线槽内布放 | m | 1000 | 5.26 |  | 5260 | 清单
76 | 030502012014 | 信息插座 | (1)网络插座 (2)安装信息插座底盒(接线盒)(明装) | 个 | 41 | 33.65 |  | 1379.65 | 清单
77 | 030501009003 | 路由器 | (1)无线路由器 | 台 | 5 | 428.78 |  | 2143.9 | 清单
78 | 030501012001 | 交换机 | (1)交换机设备安装、调试(交换机 固定配置 48口) | 台/套 | 1 | 750.98 |  | 750.98 | 清单
79 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)弱电机柜 (2)（含配线架、理线架） | 台 | 1 | 980.6 |  | 980.6 | 清单
80 | 030507012001 | 视频传输设备 | (1)名称:视频解码器 | 台/套 | 1 | 1629.84 |  | 1629.84 | 清单
81 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:摄像头 | 台 | 4 | 905.33 |  | 3621.32 | 清单
82 | 030411004038 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*4 (3)名称:多芯软导线（监控） (4)型号:RVV (5)配线形式:管内 | m | 150 | 11.24 |  | 1686 | 清单
83 | 030507013002 | 录像设备 | (1)32路硬盘录像机（16盘位） | 台/套 | 1 | 13842.25 |  | 13842.25 | 清单
84 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)智能音箱 (2)定制 | 台 | 2 | 1112.17 |  | 2224.34 | 清单
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 031001006055 | 塑料管 | (1)PP-R冷水管，热熔连接-De20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) (3)水压试验 | m | 35 | 27.4 |  | 959 | 清单
86 | 031001006056 | 塑料管 | (1)PP-R冷水管，热熔连接-De25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) (3)水压试验 | m | 25 | 30.76 |  | 769 | 清单
87 | 031001006057 | 塑料管 | (1)PP-R冷水管，热熔连接-De32 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) (3)水压试验 | m | 15 | 37.03 |  | 555.45 | 清单
88 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:截止阀DN32 | 个 | 4 | 126.31 |  | 505.24 | 清单
89 | 031003013001 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:ND65远传水表 | 组/个 | 1 | 438.4 |  | 438.4 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
90 | 031001006062 | 塑料管 | (1)UPVC塑料排水管DN100 (粘接) (2)阻火圈安装(公称直径100mm以内) (3)灌水试验 | m | 30 | 64.19 |  | 1925.7 | 清单
91 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)塑料地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) (2)预留孔洞、堵洞 | 个 | 3 | 69.92 |  | 209.76 | 清单
92 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)塑料地面扫除口安装(公称直径100mm以内) (2)预留孔洞、堵洞 | 个 | 1 | 66.32 |  | 66.32 | 清单
93 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1)通气帽DN150 | 个 | 2 | 20.94 |  | 41.88 | 清单
94 | 031004006010 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) (2)预留孔洞、堵洞 | 套 | 4 | 1083.46 |  | 4333.84 | 清单
95 | 031004007009 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) (2)预留孔洞、堵洞 | 套 | 2 | 807.22 |  | 1614.44 | 清单
96 | 031004003003 | 洗脸盆 | (1)洗手台带镜面 (2)预留孔洞、堵洞 | 组 | 2 | 2495.39 |  | 4990.78 | 清单
97 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(成品拖布池安装) (2)预留孔洞、堵洞 | 组 | 1 | 382.93 |  | 382.93 | 清单
98 | 031004010003 | 淋浴器 | (1)7楼卫生间淋浴器 | 套 | 1 | 112.38 |  | 112.38 | 清单
99 | 031006012003 | 热水器 | (1)7层卫生间50L挂壁式热水器 | 台 | 2 | 1489.67 |  | 2979.34 | 清单
100 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | (1)7楼休息室卫生间 | 套 | 2 | 145.2 |  | 290.4 | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 505133.38 | 无效数据

## 表7单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星商住楼七楼办公楼装修项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 5.94 | 11.17 |  | 66.35 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 612.82 |  | 612.82 | 清单
空调安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017030 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
弱电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017032 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 223.09 |  | 223.09 | 清单
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 79.38 |  | 79.38 | 清单
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 95.11 |  | 95.11 | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 1076.75 | 无效数据