## 控制价
控制价
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) | 其中: 暂列金(元)
1 | 单项工程 | 594236 | 2654 | 29273
合 计 |  | 594236 | 2654

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1021 (2)门窗面积:2.1m2 | 樘 | 2 | 22.55 |  | 45.1
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1121 (2)门窗面积:2.31m2 | 樘 | 8 | 22.55 |  | 180.4
3 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1621 (2)门窗面积:3.36m2 | 樘 | 4 | 29.31 |  | 117.24
4 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)M0821 (2)1.68m2 | 樘 | 2 | 22.55 |  | 45.1
5 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在0.5m2以内 | m3 | 0.378 | 218.84 |  | 82.72
6 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在1m2以内 | m3 | 0.161 | 175.09 |  | 28.19
7 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在大于1.0m2 | m3 | 3.524 | 145.91 |  | 514.19
8 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 | m3 | 30.562 | 72.95 |  | 2229.5
9 | 011614002001 | 柜体拆除 |  | m2 | 130.06 | 22.12 |  | 2876.93
10 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)地面拆除破损瓷砖及基层 | m2 | 8.85 | 11.76 |  | 104.08
11 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)金刚板饰面、砂浆基层拆除 | m2 | 70.2 | 25.14 |  | 1764.83
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)600*600铝扣板拆除 | m2 | 108.377 | 7.46 |  | 808.49
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)石膏板吊顶拆除 | m2 | 268.466 | 6.73 |  | 1806.78
14 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)透光软膜拆除 | m2 | 40.57 | 12.38 |  | 502.26
15 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)油漆拆除 | m2 | 191.795 | 4.76 |  | 912.94
16 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土碎块碎渣 (2)运距:10km包干 | m3 | 115.891 | 49.66 |  | 5755.15
17 | 001001 | 现场签证 人工工日 | (1)现场签证 人工工日 (2)家具搬运等，暂按2工日 | 工日 | 2 | 220.71 |  | 441.42
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1022 | 樘 | 8 | 2658.99 |  | 21271.92
19 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1222 | 樘 | 6 | 3509.92 |  | 21059.52
20 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门BLM1222 (2)40*80*1.2仿木纹不锈钢框 | 樘 | 3 | 3509.92 |  | 10529.76
21 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M082 | 樘 | 1 | 2220.84 |  | 2220.84
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2
22 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.36 | 633.94 |  | 228.22
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 9.392 | 667.47 |  | 6268.88
24 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 78.268 | 32 |  | 2504.58
隔断
25 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)双面轻钢龙骨 (2)9mm阻燃板基层 (3)内填防火岩棉 | m2 | 166.34 | 233.7 |  | 38873.66
26 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)定制中空百叶隔断 (2)40*20仿木纹不锈钢框 | m2 | 27.96 | 675.32 |  | 18881.95
|  | 分部小计 | [5 empty] | 66529.07
地面
27 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)金刚板饰面 (2)地板专用消音棉垫 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 79.8 | 139.67 |  | 11145.67
|  | 分部小计 | [5 empty] | 11145.67
天棚
28 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)300*1200*1铝扣板吊顶 | m2 | 147.064 | 176.41 |  | 25943.56
29 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)18厚阻燃板基层 (3)9mm厚石膏板 | m2 | 183.019 | 182.75 |  | 33446.72
30 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)25*25*2镀锌方管骨架另计 (2)18厚阻燃板基层 (3)9mm厚石膏板 (4)大样剖面处 | m2 | 52.392 | 197.07 |  | 10324.89
31 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)25*25*2镀锌方管骨架固定，间距按@600m (2)天棚标高+2.65、+2.8处 | t | 1.834 | 8728.12 |  | 16007.37
32 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)会议室处 (2)75系列轻钢龙骨 (3)18厚阻燃板基层 (4)8mm厚仿木纹饰面板 | m2 | 42.369 | 221.85 |  | 9399.56
33 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)会议室处 (2)75系列轻钢龙骨 | m2 | 38.742 | 211.5 |  | 8193.93
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)18厚阻燃板基层 (4)9mm石膏板
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子2道 (2)白色无机涂料2道 | m2 | 314.563 | 31.61 |  | 9943.34
35 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)5寸灯筒开孔 | 个 | 37 | 9.97 |  | 368.89
36 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)长条形灯，宽150 | m | 70.06 | 21.95 |  | 1537.82
|  | 分部小计 | [5 empty] | 115166.08
墙面
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹饰面 | m2 | 376.759 | 79.1 |  | 29801.64
38 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹格栅装饰面板 | m2 | 7.239 | 79.1 |  | 572.6
39 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹饰面 | m2 | 180.104 | 79.1 |  | 14246.23
40 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)8厘象牙白饰面 | m2 | 5.105 | 79.1 |  | 403.81
41 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)18厚阻燃板基层 | m2 | 236.527 | 99.83 |  | 23612.49
42 | 011204004001 | 附墙钢骨架 | (1)25*25*2镀锌方管骨架 | t | 0.229 | 8728.12 |  | 1998.74
43 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 238.902 | 28.5 |  | 6808.71
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:2遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 191.795 | 29.07 |  | 5575.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 83019.7
柜子
45 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、10厚钢化茶色玻璃 7.7*2.6*0.71 | m2 | 20.02 | 1010.48 |  | 20229.81
46 | 011501011001 | 矮柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、20厚人造大理石台面、5.32*0.8*0.6 | m2 | 4.256 | 1215.07 |  | 5171.34
47 | 011501008002 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、0.8*2.6*0.62 | m2 | 2.08 | 999.6 |  | 2079.17
48 | 011501008003 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、1.6*2.6*0.65 | m2 | 4.16 | 992.55 |  | 4129.01
49 | 011501008004 | 木壁柜 | (1)副主任办公室 (2)分管领导 (3)暂按18厚生态板、10厚钢化茶色玻璃 4.61*2.6*0.4 | m2 | 35.958 | 894.91 |  | 32179.17
50 | 011501008005 | 木壁柜 | (1)评标室 (2)暂按18厚生态板、3.383*2.6*0.4 | m2 | 8.796 | 950.1 |  | 8357.08
51 | 011501008006 | 木壁柜 | (1)评标室 | m2 | 9.555 | 927.23 |  | 8859.68
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)暂按18厚生态板、3.675*2.6*0.4
52 | 011501008007 | 木壁柜 | (1)综合办公室 (2)暂按18厚生态板、7.7*2.6*0.4 | m2 | 20.02 | 945.31 |  | 18925.11
53 | 011501008008 | 木壁柜 | (1)质安室 (2)暂按18厚生态板、（1.6+2.675）*2.6*0.4 | m2 | 11.115 | 951.46 |  | 10575.48
54 | 011501008009 | 木壁柜 | (1)财务室 (2)暂按18厚生态板、2.525*2.6*0.4 | m2 | 6.565 | 941.86 |  | 6183.31
55 | 011501008010 | 木壁柜 | (1)会议室 (2)暂按18厚生态板、1.6*2.6*0.65 | m2 | 4.16 | 992.55 |  | 4129.01
|  | 分部小计 | [5 empty] | 120818.17
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 030404017001 | 配电箱 | (1)(1)名称:配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 3163.52 |  | 3163.52
57 | 030404034004 | 照明开关 | (1)(1)名称:单联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 5 | 16.11 |  | 80.55
58 | 030404034005 | 照明开关 | (1)(1)名称:三联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 23.25 |  | 23.25
59 | 030404034006 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 9 | 19.5 |  | 175.5
60 | 030404035001 | 插座 | (1)(1)名称:普通5孔插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 116 | 25.72 |  | 2983.52
61 | 030411001006 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 703.456 | 9.77 |  | 6872.77
62 | 030411001007 | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN20 | m | 32.5 | 43.74 |  | 1421.55
63 | 030411004006 | 配线 | (1)(1)名称:照明线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 719.972 | 4.56 |  | 3283.07
64 | 030411004011 | 配线 | (1)(1)名称:动力线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 1370.577 | 3.97 |  | 5441.19
65 | 030411004007 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ | m | 788.403 | 4.03 |  | 3177.26
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)规格:2.5(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架
66 | 030411004008 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:10mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 14.916 | 12.69 |  | 189.28
67 | 030411004009 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:10(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 111.819 | 12.84 |  | 1435.76
68 | 030411006004 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 15 | 7.11 |  | 106.65
69 | 030411006005 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 167 | 7.11 |  | 1187.37
70 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)(1)名称:吸顶灯 | 套 | 2 | 93.05 |  | 186.1
71 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W | 套 | 15 | 129.54 |  | 1943.1
72 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W(4.6m长) | 套 | 5 | 209.88 |  | 1049.4
73 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W(6.3m长) | 套 | 3 | 311.22 |  | 933.66
74 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)(1)名称:4寸筒灯 | 套 | 39 | 70.68 |  | 2756.52
75 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)(1)名称:线条灯 | m | 17.17 | 69.16 |  | 1187.48
76 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 280.18 |  | 280.18
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
77 | 030411001008 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:PC (3)(3)规格:PC15 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 654.614 | 9.23 |  | 6042.09
78 | 030411006006 | 接线盒 | (1)(1)名称:接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 56 | 6.94 |  | 388.64
79 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线 (2)(2)敷设方式:管内 | m | 1276.992 | 5.84 |  | 7457.63
80 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线(CT) | m | 2786.229 | 5.71 |  | 15909.37
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(2)敷设方式:线槽
81 | 030502012003 | 信息插座 | (1)(1)名称:单口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 10 | 30.98 |  | 309.8
82 | 030502012004 | 信息插座 | (1)(1)名称:双口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 47 | 48.95 |  | 2300.65
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 109 | 13.09 |  | 1426.81
84 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)枪式摄像机 | 台 | 4 | 453.67 |  | 1814.68
85 | 030507013001 | 录像设备 | (1)16路硬盘录像机 (2)2个1TB硬盘 | 台/套 | 1 | 1704.93 |  | 1704.93
86 | 030506007004 | 视频系统设备 | (1)4K短焦投影仪 (2)投影幕布 | 台 | 1 | 7563.65 |  | 7563.65
火灾报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
87 | 030411001010 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KGB20 (4)(4)配置形式:明配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 87.49 | 9.77 |  | 854.78
88 | 030411004010 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:ZBN-BYJ (3)(3)规格:2×1.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 191.24 | 3.11 |  | 594.76
89 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)(1)名称:烟感 | 个 | 18 | 105.38 |  | 1896.84
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
90 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN20 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 19.33 | 39.67 |  | 766.82
91 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)(1)材质、型号、规格:喷淋头DN20 | 个 | 5 | 26.75 |  | 133.75
合 计 | [7 empty] | 557247.15

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1021 (2)门窗面积:2.1m2 | 樘 | 2 | 22.55 |  | 45.1
1.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 2 | 22.55 |  | 45.1
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1121 (2)门窗面积:2.31m2 | 樘 | 8 | 22.55 |  | 180.4
2.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 8 | 22.55 |  | 180.4
3 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1621 (2)门窗面积:3.36m2 | 樘 | 4 | 29.31 |  | 117.24
3.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 |  | 樘 | 4 | 29.31 |  | 117.24
4 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)M0821 (2)1.68m2 | 樘 | 2 | 22.55 |  | 45.1
4.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 2 | 22.55 |  | 45.1
5 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在0.5m2以内 | m3 | 0.378 | 218.84 |  | 82.72
5.1 | 10116003T | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) 洞口面积在0.5m2以内 |  | m3 | 0.378 | 218.84 |  | 82.72
6 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在1m2以内 | m3 | 0.161 | 175.09 |  | 28.19
6.1 | 10116003T | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) 洞口面积在1m2以内 |  | m3 | 0.161 | 175.09 |  | 28.19
7 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在大于1.0m2 | m3 | 3.524 | 145.91 |  | 514.19
7.1 | 10116003T | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) 洞口面积在大于1.0m2 |  | m3 | 3.524 | 145.91 |  | 514.19
8 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 | m3 | 30.562 | 72.95 |  | 2229.5
8.1 | 10116003 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) |  | m3 | 30.562 | 72.95 |  | 2229.5
9 | 011614002001 | 柜体拆除 |  | m2 | 130.06 | 22.12 |  | 2876.93
9.1 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) |  | m2 | 130.06 | 22.12 |  | 2876.93
10 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)地面拆除破损瓷砖及基层 | m2 | 8.85 | 11.76 |  | 104.08
10.1 | 10116040T | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) 铲除找平层 |  | m2 | 8.85 | 11.76 |  | 104.08
11 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)金刚板饰面、砂浆基层拆除 | m2 | 70.2 | 25.14 |  | 1764.83
11.1 | 10116043 | 拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨) |  | m2 | 70.2 | 4.36 |  | 306.07
11.2 | 10116038 | 拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) |  | m2 | 70.2 | 20.78 |  | 1458.76
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)600*600铝扣板拆除 | m2 | 108.377 | 7.46 |  | 808.49
12.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 |  | m2 | 108.377 | 7.46 |  | 808.49
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
金属龙骨 金属面)
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)石膏板吊顶拆除 | m2 | 268.466 | 6.73 |  | 1806.78
13.1 | 10116065 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面) |  | m2 | 268.466 | 6.73 |  | 1806.78
14 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)透光软膜拆除 | m2 | 40.57 | 12.38 |  | 502.26
14.1 | 10116067 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 非金属面) |  | m2 | 40.57 | 12.38 |  | 502.26
15 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)油漆拆除 | m2 | 191.795 | 4.76 |  | 912.94
15.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 191.795 | 4.76 |  | 912.94
16 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土碎块碎渣 (2)运距:10km包干 | m3 | 115.891 | 49.66 |  | 5755.15
16.1 | 10101042 | 人工装车(土方) |  | m3 | 115.891 | 11.8 |  | 1367.51
16.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距10km以内) |  | m3 | 115.891 | 37.86 |  | 4387.63
17 | 001001 | 现场签证 人工工日 | (1)现场签证 人工工日 (2)家具搬运等，暂按2工日 | 工日 | 2 | 220.71 |  | 441.42
17.1 | 40107042T | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) |  | 工日 | 2 | 220.71 |  | 441.42
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1022 | 樘 | 8 | 2658.99 |  | 21271.92
18.1 | 10108008T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开实木门 单开) |  | 樘 | 1 | 2658.99 |  | 2658.99
19 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1222 | 樘 | 6 | 3509.92 |  | 21059.52
19.1 | 10108010T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开实木门 子母) |  | 樘 | 1 | 3509.92 |  | 3509.92
20 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门BLM1222 (2)40*80*1.2仿木纹不锈钢框 | 樘 | 3 | 3509.92 |  | 10529.76
20.1 | 10108010T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开实木门 子母) |  | 樘 | 1 | 3509.92 |  | 3509.92
21 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M0822 | 樘 | 1 | 2220.84 |  | 2220.84
21.1 | 10108008T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开实木门 单开) |  | 樘 | 1 | 2220.84 |  | 2220.84
22 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.36 | 633.94 |  | 228.22
22.1 | 10105020T | C25现拌普通混凝土(过梁) |  | m3 | 0.36 | 565.13 |  | 203.45
22.2 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 0.364 | 68.04 |  | 24.77
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 9.392 | 667.47 |  | 6268.88
23.1 | 10104001T | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 9.392 | 667.47 |  | 6268.88
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 78.268 | 32 |  | 2504.58
24.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) |  | m2 | 78.268 | 32 |  | 2504.58
隔断
25 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)双面轻钢龙骨 (2)9mm阻燃板基层 (3)内填防火岩棉 | m2 | 166.34 | 233.7 |  | 38873.66
25.1 | 10112357T | 其他隔断(隔音墙内填吸音棉墙) |  | m2 | 166.34 | 48.52 |  | 8070.82
25.2 | 10112353T | 其他隔断(双面轻钢龙骨阻燃板隔墙) |  | m2 | 166.34 | 185.18 |  | 30802.84
26 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)定制中空百叶隔断 (2)40*20仿木纹不锈钢框 | m2 | 27.96 | 675.32 |  | 18881.95
26.1 | 10112348T | 成品隔断(中空百叶隔断) |  | m2 | 27.96 | 675.32 |  | 18881.95
|  | 分部小计 | [5 empty] | 66529.07
地面
27 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)金刚板饰面 (2)地板专用消音棉垫 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 79.8 | 139.67 |  | 11145.67
27.1 | 10111085T | 木地板(条形复合地板（成品安装） 铺在水泥地面上) |  | m2 | 79.8 | 103.28 |  | 8241.74
27.2 | 10111002 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) |  | m2 | 79.8 | 22.54 |  | 1798.69
27.3 | 10109113T | 地板专用消音棉垫 |  | m2 | 79.8 | 13.85 |  | 1105.23
|  | 分部小计 | [5 empty] | 11145.67
天棚
28 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)300*1200*1铝扣板吊顶 | m2 | 147.064 | 176.41 |  | 25943.56
28.1 | 10113031 | 装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) |  | m2 | 147.064 | 58.71 |  | 8634.13
28.2 | 10113110T | 长条型铝扣板(300*1200*1铝扣板) |  | m2 | 147.064 | 107.91 |  | 15869.68
28.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) |  | m | 121.324 | 11.87 |  | 1440.12
29 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)18厚阻燃板基层 (3)9mm厚石膏板 | m2 | 183.019 | 182.75 |  | 33446.72
29.1 | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600mm×600mm以上 平面 |  | m2 | 183.019 | 57.79 |  | 10576.67
29.2 | 10113070T | 天棚基层(阻燃板基层(18mm)) |  | m2 | 183.019 | 94.6 |  | 17313.6
29.3 | 10113085 | 石膏板天棚面层(安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 183.019 | 30.36 |  | 5556.46
30 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)25*25*2镀锌方管骨架另计 (2)18厚阻燃板基层 (3)9mm厚石膏板 | m2 | 52.392 | 197.07 |  | 10324.89
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)大样剖面处
30.1 | 10113070T | 天棚基层(阻燃板基层(18mm)) |  | m2 | 86.705 | 94.08 |  | 8157.21
30.2 | 10113086T | 石膏板天棚面层(安在T型铝合金龙骨上) |  | m2 | 86.705 | 25 |  | 2167.63
31 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)25*25*2镀锌方管骨架固定，间距按@600m (2)天棚标高+2.65、+2.8处 | t | 1.834 | 8728.12 |  | 16007.37
31.1 | 10106016T | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 1.834 | 8728.12 |  | 16007.37
32 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)会议室处 (2)75系列轻钢龙骨 (3)18厚阻燃板基层 (4)8mm厚仿木纹饰面板 | m2 | 42.369 | 221.85 |  | 9399.56
32.1 | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600mm×600mm以上 跌级 |  | m2 | 42.369 | 72.22 |  | 3059.89
32.2 | 10113070T | 天棚基层(阻燃板基层(18mm)) |  | m2 | 42.369 | 94.6 |  | 4008.11
32.3 | 10113074T | 8mm厚仿木纹饰面板(天棚面层) |  | m2 | 42.369 | 55.03 |  | 2331.57
33 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)会议室处 (2)75系列轻钢龙骨 (3)18厚阻燃板基层 (4)9mm石膏板 | m2 | 38.742 | 211.5 |  | 8193.93
33.1 | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600mm×600mm以上 跌级 |  | m2 | 38.742 | 72.22 |  | 2797.95
33.2 | 10113070T | 天棚基层(细木工板基层(18mm)) |  | m2 | 42.59 | 94.6 |  | 4029.01
33.3 | 10113085T | 石膏板天棚面层(安在U形轻钢龙骨上) 跌级天棚 |  | m2 | 42.59 | 32.1 |  | 1367.14
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子2道 (2)白色无机涂料2道 | m2 | 314.563 | 31.61 |  | 9943.34
34.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 314.563 | 31.61 |  | 9943.34
35 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)5寸灯筒开孔 | 个 | 37 | 9.97 |  | 368.89
35.1 | 10113223 | 天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.04m2以内) |  | 个 | 37 | 9.97 |  | 368.89
36 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)长条形灯，宽150 | m | 70.06 | 21.95 |  | 1537.82
36.1 | 10113226 | 天棚开孔(格栅灯带) |  | 米 | 70.06 | 21.95 |  | 1537.82
|  | 分部小计 | [5 empty] | 115166.08
墙面
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹饰面 | m2 | 376.759 | 79.1 |  | 29801.64
37.1 | 10112225T | 墙面饰面(8厘浅色木纹饰面) |  | m2 | 376.759 | 79.1 |  | 29801.64
38 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹格栅装饰面板 | m2 | 7.239 | 79.1 |  | 572.6
38.1 | 10112225T | 墙面饰面(8厘浅色木纹格栅) |  | m2 | 7.239 | 79.1 |  | 572.6
39 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹饰面 | m2 | 180.104 | 79.1 |  | 14246.23
39.1 | 10112225T | 墙面饰面(8厘浅色木纹饰面) |  | m2 | 180.104 | 79.1 |  | 14246.23
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
40 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)8厘象牙白饰面 | m2 | 5.105 | 79.1 |  | 403.81
40.1 | 10112225T | 墙面饰面(8厘象牙白饰面) |  | m2 | 5.105 | 79.1 |  | 403.81
41 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)18厚阻燃板基层 | m2 | 236.527 | 99.83 |  | 23612.49
41.1 | 10112216T | 墙面饰面(阻燃板基层) |  | m2 | 236.527 | 99.83 |  | 23612.49
42 | 011204004001 | 附墙钢骨架 | (1)25*25*2镀锌方管骨架 | t | 0.229 | 8728.12 |  | 1998.74
42.1 | 10106016T | 其他(附墙钢骨架制作、安装) |  | t | 0.229 | 8728.12 |  | 1998.74
43 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 238.902 | 28.5 |  | 6808.71
43.1 | 10111101T | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 238.902 | 28.5 |  | 6808.71
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:2遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 191.795 | 29.07 |  | 5575.48
44.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 191.795 | 29.07 |  | 5575.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 83019.7
柜子
45 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、10厚钢化茶色玻璃 7.7*2.6*0.71 | m2 | 20.02 | 1010.48 |  | 20229.81
45.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 20.02 | 1010.48 |  | 20229.81
46 | 011501011001 | 矮柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、20厚人造大理石台面、5.32*0.8*0.6 | m2 | 4.256 | 1215.07 |  | 5171.34
46.1 | 10115015T | 柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) |  | m2 | 4.256 | 1215.07 |  | 5171.34
47 | 011501008002 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、0.8*2.6*0.62 | m2 | 2.08 | 999.6 |  | 2079.17
47.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 2.08 | 999.6 |  | 2079.17
48 | 011501008003 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、1.6*2.6*0.65 | m2 | 4.16 | 992.55 |  | 4129.01
48.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 4.16 | 992.55 |  | 4129.01
49 | 011501008004 | 木壁柜 | (1)副主任办公室 (2)分管领导 (3)暂按18厚生态板、10厚钢化茶色玻璃 4.61*2.6*0.4 | m2 | 35.958 | 894.91 |  | 32179.17
49.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 35.958 | 894.91 |  | 32179.17
50 | 011501008005 | 木壁柜 | (1)评标室 (2)暂按18厚生态板、3.383*2.6*0.4 | m2 | 8.796 | 950.1 |  | 8357.08
50.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 8.796 | 950.1 |  | 8357.08
51 | 011501008006 | 木壁柜 | (1)评标室 | m2 | 9.555 | 927.23 |  | 8859.68
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)暂按18厚生态板、3.675*2.6*0.4
51.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 9.555 | 927.23 |  | 8859.68
52 | 011501008007 | 木壁柜 | (1)综合办公室 (2)暂按18厚生态板、7.7*2.6*0.4 | m2 | 20.02 | 945.31 |  | 18925.11
52.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 20.02 | 945.31 |  | 18925.11
53 | 011501008008 | 木壁柜 | (1)质安室 (2)暂按18厚生态板、（1.6+2.675）*2.6*0.4 | m2 | 11.115 | 951.46 |  | 10575.48
53.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 11.115 | 951.46 |  | 10575.48
54 | 011501008009 | 木壁柜 | (1)财务室 (2)暂按18厚生态板、2.525*2.6*0.4 | m2 | 6.565 | 941.86 |  | 6183.31
54.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 6.565 | 941.86 |  | 6183.31
55 | 011501008010 | 木壁柜 | (1)会议室 (2)暂按18厚生态板、1.6*2.6*0.65 | m2 | 4.16 | 992.55 |  | 4129.01
55.1 | 10115009T | 柜类、货架(嵌入式木壁柜) |  | m2 | 4.16 | 992.55 |  | 4129.01
|  | 分部小计 | [5 empty] | 120818.17
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 030404017001 | 配电箱 | (1)(1)名称:配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 3163.52 |  | 3163.52
56.1 | 30402076T | 成套配电箱安装 新做配电箱 |  | 台 | 1 | 3163.52 |  | 3163.52
57 | 030404034004 | 照明开关 | (1)(1)名称:单联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 5 | 16.11 |  | 80.55
57.1 | 30414284T | 单联开关 |  | 套 | 5 | 16.11 |  | 80.55
58 | 030404034005 | 照明开关 | (1)(1)名称:三联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 23.25 |  | 23.25
58.1 | 30414284T | 三联开关 |  | 套 | 1 | 23.25 |  | 23.25
59 | 030404034006 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 9 | 19.5 |  | 175.5
59.1 | 30414284T | 双联开关 |  | 套 | 9 | 19.5 |  | 175.5
60 | 030404035001 | 插座 | (1)(1)名称:普通5孔插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 116 | 25.72 |  | 2983.52
60.1 | 30414307T | 普通插座安装 普通5孔插座 |  | 套 | 116 | 25.72 |  | 2983.52
61 | 030411001006 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 703.456 | 9.77 |  | 6872.77
61.1 | 30412008 | KBG20 |  | m | 703.456 | 9.77 |  | 6872.77
62 | 030411001007 | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管D | m | 32.5 | 43.74 |  | 1421.55
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N20
62.1 | 30412227T | 金属软管敷设 内径(≤20mm 每根长≤0.5m) |  | m | 32.5 | 43.74 |  | 1421.55
63 | 030411004006 | 配线 | (1)(1)名称:照明线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 719.972 | 4.56 |  | 3283.07
63.1 | 30413005T | 穿照明线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5 |  | m单线 | 719.972 | 4.56 |  | 3283.07
64 | 030411004011 | 配线 | (1)(1)名称:动力线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 1370.577 | 3.97 |  | 5441.19
64.1 | 30413024T | 穿动力线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) |  | 单线 | 1370.577 | 3.97 |  | 5441.19
65 | 030411004007 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 788.403 | 4.03 |  | 3177.26
65.1 | 30413095T | 线槽配线 WDZ-BYJ-2.5(CT) |  | m单线 | 788.403 | 4.03 |  | 3177.26
66 | 030411004008 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:10mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 14.916 | 12.69 |  | 189.28
66.1 | 30413027T | 穿动力线 铜芯 WDZ-BYJ-10 |  | 单线 | 14.916 | 12.69 |  | 189.28
67 | 030411004009 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:10(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 111.819 | 12.84 |  | 1435.76
67.1 | 30413097T | 线槽配线(WDZ-BYJ-10)(CT) |  | 单线 | 111.819 | 12.84 |  | 1435.76
68 | 030411006004 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 15 | 7.11 |  | 106.65
68.1 | 30413192 | 接线盒安装 暗装开关(插座)盒 |  | 个 | 15 | 7.11 |  | 106.65
69 | 030411006005 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 167 | 7.11 |  | 1187.37
69.1 | 30413192 | 接线盒安装 暗装开关(插座)盒 |  | 个 | 167 | 7.11 |  | 1187.37
70 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)(1)名称:吸顶灯 | 套 | 2 | 93.05 |  | 186.1
70.1 | 30414001 | 吸顶灯具安装 吸顶灯 |  | 套 | 2 | 93.05 |  | 186.1
71 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W | 套 | 15 | 129.54 |  | 1943.1
71.1 | 30414003 | 象牙白亚克力成品灯具10W |  | 套 | 15 | 129.54 |  | 1943.1
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
72 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W(4.6m长) | 套 | 5 | 209.88 |  | 1049.4
72.1 | 30414003 | 象牙白亚克力成品灯具10W(4.6m长) |  | 套 | 5 | 209.88 |  | 1049.4
73 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W(6.3m长) | 套 | 3 | 311.22 |  | 933.66
73.1 | 30414003 | 象牙白亚克力成品灯具10W(6.3m长) |  | 套 | 3 | 311.22 |  | 933.66
74 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)(1)名称:4寸筒灯 | 套 | 39 | 70.68 |  | 2756.52
74.1 | 30414163 | 4寸筒灯 |  | 套 | 39 | 70.68 |  | 2756.52
75 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)(1)名称:线条灯 | m | 17.17 | 69.16 |  | 1187.48
75.1 | 30414281T | 线条灯 |  | m | 17.17 | 69.16 |  | 1187.48
76 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 280.18 |  | 280.18
76.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 1 | 280.18 |  | 280.18
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
77 | 030411001008 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:PC (3)(3)规格:PC15 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 654.614 | 9.23 |  | 6042.09
77.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) |  | m | 654.614 | 9.23 |  | 6042.09
78 | 030411006006 | 接线盒 | (1)(1)名称:接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 56 | 6.94 |  | 388.64
78.1 | 30413193 | 接线盒安装 暗装接线盒 |  | 个 | 56 | 6.94 |  | 388.64
79 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线 (2)(2)敷设方式:管内 | m | 1276.992 | 5.84 |  | 7457.63
79.1 | 30502021T | 双绞线缆 管内穿放超六类网络线 |  | m | 1276.992 | 5.84 |  | 7457.63
80 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线(CT) (2)(2)敷设方式:线槽 | m | 2786.229 | 5.71 |  | 15909.37
80.1 | 30502022T | 双绞线缆 线槽内布放超六类网络线(CT) |  | m | 2786.229 | 5.71 |  | 15909.37
81 | 030502012003 | 信息插座 | (1)(1)名称:单口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 10 | 30.98 |  | 309.8
81.1 | 30502056T | 安装8位模块式信息插座 (单口) |  | 个 | 10 | 30.98 |  | 309.8
82 | 030502012004 | 信息插座 | (1)(1)名称:双口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 47 | 48.95 |  | 2300.65
82.1 | 30502057T | 安装8位模块式信息插座(双 |  | 个 | 47 | 48.95 |  | 2300.65
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口)
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 109 | 13.09 |  | 1426.81
83.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) |  | 链路 | 109 | 13.09 |  | 1426.81
84 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)枪式摄像机 | 台 | 4 | 453.67 |  | 1814.68
84.1 | 30507087T | 监控摄像设备(枪型摄像机 带变焦镜头) |  | 台 | 4 | 453.67 |  | 1814.68
85 | 030507013001 | 录像设备 | (1)16路硬盘录像机 (2)2个1TB硬盘 | 台/套 | 1 | 1704.93 |  | 1704.93
85.1 | 30507138T | 录像设备(硬盘录像机 ≤16路) |  | 台 | 1 | 777.51 |  | 777.51
85.2 | BCT | 硬盘 |  |  | 2 | 463.71 |  | 927.42
86 | 030506007004 | 视频系统设备 | (1)4K短焦投影仪 (2)投影幕布 | 台 | 1 | 7563.65 |  | 7563.65
86.1 | 30506189T | 4K投影设备 |  | 台 | 1 | 7191.61 |  | 7191.61
86.2 | BCT | 投影幕布 |  | 项 | 1 | 372.04 |  | 372.04
火灾报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
87 | 030411001010 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KGB20 (4)(4)配置形式:明配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 87.49 | 9.77 |  | 854.78
87.1 | 30412008 | KGB20 |  | m | 87.49 | 9.77 |  | 854.78
88 | 030411004010 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:ZBN-BYJ (3)(3)规格:2×1.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 191.24 | 3.11 |  | 594.76
88.1 | 30413040T | ZBN-BYJ-2×1.5 |  | m | 191.24 | 3.11 |  | 594.76
89 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)(1)名称:烟感 | 个 | 18 | 105.38 |  | 1896.84
89.1 | 30904001 | 感烟探测器 |  | 个 | 18 | 105.38 |  | 1896.84
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
90 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN20 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 19.33 | 39.67 |  | 766.82
90.1 | 30901001T | 镀锌钢管(螺纹连接)(钢管螺纹连接 公称直径25mm以内) |  | m | 19.33 | 39.67 |  | 766.82
91 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)(1)材质、型号、规格:喷淋头DN20 | 个 | 5 | 26.75 |  | 133.75
91.1 | 30901035T | 无吊顶(公称直径20mm以内） |  | 个 | 5 | 26.75 |  | 133.75
合 计 | [7 empty] | 557247.15

## 总价措施项目清单与计价审核表(含分项)
总价措施项目清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 | 22455 | 0.48 | 108
2 | 其他总价措施费 | 22455 | 0.11 | 25
门窗
1 | 安全文明施工费 | 55360 | 0.48 | 266
2 | 其他总价措施费 | 55360 | 0.11 | 61
装饰
1 | 安全文明施工费 | 396841 | 0.48 | 1905
2 | 其他总价措施费 | 396841 | 0.11 | 437
安装工程
电气
1 | 安全文明施工费 | 37878 | 0.48 | 182
2 | 其他总价措施费 | 37878 | 0.11 | 42
弱电
1 | 安全文明施工费 | 35945 | 0.48 | 173
2 | 其他总价措施费 | 35945 | 0.11 | 40
火灾报警
1 | 安全文明施工费 | 3346 | 0.48 | 16
2 | 其他总价措施费 | 3346 | 0.11 | 4
喷淋
1 | 安全文明施工费 | 901 | 0.48 | 4
2 | 其他总价措施费 | 901 | 0.11 | 1
合 计 |  |  |  | 3264

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001003 | 平面块料保护 | (1)地面 旧地毯保护 | m2 | 493 | 8.6 |  | 4239.8
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702009001 | 过梁模板 |  | m2 | 0.48 | 104.15 |  | 49.99
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)3.6m以内 | m2 | 41.334 | 3.91 |  | 161.62
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
火灾报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 4451.41

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001003 | 平面块料保护 | (1)地面 旧地毯保护 | m2 | 493 | 8.6 |  | 4239.8
1.1 | 10117215 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) |  | m2 | 493 | 8.6 |  | 4239.8
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702009001 | 过梁模板 |  | m2 | 0.48 | 104.15 |  | 49.99
2.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(过梁) |  | m2 | 0.48 | 104.15 |  | 49.99
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)3.6m以内 | m2 | 41.334 | 3.91 |  | 161.62
3.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) |  | m2 | 41.334 | 3.91 |  | 161.62
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
火灾报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 4451.41

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 29273
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 29273 | ——