## 报价汇总表
报价汇总表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 暂列金(元)
1 | 单项工程 |  | 29273
合 计

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1021 (2)门窗面积:2.1m2 | 樘 | 2
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1121 (2)门窗面积:2.31m2 | 樘 | 8
3 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1621 (2)门窗面积:3.36m2 | 樘 | 4
4 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)M0821 (2)1.68m2 | 樘 | 2
5 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在0.5m2以内 | m3 | 0.378
6 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在1m2以内 | m3 | 0.161
7 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)洞口面积在大于1.0m2 | m3 | 3.524
8 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 | m3 | 30.562
9 | 011614002001 | 柜体拆除 |  | m2 | 130.06
10 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)地面拆除破损瓷砖及基层 | m2 | 8.85
11 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)金刚板饰面、砂浆基层拆除 | m2 | 70.2
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)600*600铝扣板拆除 | m2 | 108.377
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)石膏板吊顶拆除 | m2 | 268.466
14 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)透光软膜拆除 | m2 | 40.57
15 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)油漆拆除 | m2 | 191.795
16 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土碎块碎渣 (2)运距:10km包干 | m3 | 115.891
17 | 001001 | 现场签证 人工工日 | (1)现场签证 人工工日 (2)家具搬运等，暂按2工日 | 工日 | 2
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1022 | 樘 | 8
19 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1222 | 樘 | 6
20 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门BLM1222 (2)40*80*1.2仿木纹不锈钢框 | 樘 | 3
21 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M082 | 樘 | 1
分部分项工程量清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2
22 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.36
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 9.392
24 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 78.268
隔断
25 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)双面轻钢龙骨 (2)9mm阻燃板基层 (3)内填防火岩棉 | m2 | 166.34
26 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)定制中空百叶隔断 (2)40*20仿木纹不锈钢框 | m2 | 27.96
地面
27 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)金刚板饰面 (2)地板专用消音棉垫 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 79.8
天棚
28 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)300*1200*1铝扣板吊顶 | m2 | 147.064
29 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)18厚阻燃板基层 (3)9mm厚石膏板 | m2 | 183.019
30 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)25*25*2镀锌方管骨架另计 (2)18厚阻燃板基层 (3)9mm厚石膏板 (4)大样剖面处 | m2 | 52.392
31 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)25*25*2镀锌方管骨架固定，间距按@600m (2)天棚标高+2.65、+2.8处 | t | 1.834
32 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)会议室处 (2)75系列轻钢龙骨 (3)18厚阻燃板基层 (4)8mm厚仿木纹饰面板 | m2 | 42.369
33 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)会议室处 (2)75系列轻钢龙骨 | m2 | 38.742
分部分项工程量清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)18厚阻燃板基层 (4)9mm石膏板
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子2道 (2)白色无机涂料2道 | m2 | 314.563
35 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)5寸灯筒开孔 | 个 | 37
36 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)长条形灯，宽150 | m | 70.06
墙面
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹饰面 | m2 | 376.759
38 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹格栅装饰面板 | m2 | 7.239
39 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)8厘浅色木纹饰面 | m2 | 180.104
40 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)8厘象牙白饰面 | m2 | 5.105
41 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)18厚阻燃板基层 | m2 | 236.527
42 | 011204004001 | 附墙钢骨架 | (1)25*25*2镀锌方管骨架 | t | 0.229
43 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 238.902
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:2遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 191.795
柜子
45 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、10厚钢化茶色玻璃 7.7*2.6*0.71 | m2 | 20.02
46 | 011501011001 | 矮柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、20厚人造大理石台面、5.32*0.8*0.6 | m2 | 4.256
47 | 011501008002 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、0.8*2.6*0.62 | m2 | 2.08
48 | 011501008003 | 木壁柜 | (1)工程部办公室 (2)暂按18厚生态板、1.6*2.6*0.65 | m2 | 4.16
49 | 011501008004 | 木壁柜 | (1)副主任办公室 (2)分管领导 (3)暂按18厚生态板、10厚钢化茶色玻璃 4.61*2.6*0.4 | m2 | 35.958
50 | 011501008005 | 木壁柜 | (1)评标室 (2)暂按18厚生态板、3.383*2.6*0.4 | m2 | 8.796
51 | 011501008006 | 木壁柜 | (1)评标室 | m2 | 9.555
分部分项工程量清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)暂按18厚生态板、3.675*2.6*0.4
52 | 011501008007 | 木壁柜 | (1)综合办公室 (2)暂按18厚生态板、7.7*2.6*0.4 | m2 | 20.02
53 | 011501008008 | 木壁柜 | (1)质安室 (2)暂按18厚生态板、（1.6+2.675）*2.6*0.4 | m2 | 11.115
54 | 011501008009 | 木壁柜 | (1)财务室 (2)暂按18厚生态板、2.525*2.6*0.4 | m2 | 6.565
55 | 011501008010 | 木壁柜 | (1)会议室 (2)暂按18厚生态板、1.6*2.6*0.65 | m2 | 4.16
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 030404017001 | 配电箱 | (1)(1)名称:配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
57 | 030404034004 | 照明开关 | (1)(1)名称:单联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 5
58 | 030404034005 | 照明开关 | (1)(1)名称:三联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 1
59 | 030404034006 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 9
60 | 030404035001 | 插座 | (1)(1)名称:普通5孔插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 116
61 | 030411001006 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 703.456
62 | 030411001007 | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN20 | m | 32.5
63 | 030411004006 | 配线 | (1)(1)名称:照明线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 719.972
64 | 030411004011 | 配线 | (1)(1)名称:动力线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 1370.577
65 | 030411004007 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ | m | 788.403
分部分项工程量清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)规格:2.5(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架
66 | 030411004008 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:10mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 14.916
67 | 030411004009 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:10(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 111.819
68 | 030411006004 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 15
69 | 030411006005 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 167
70 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)(1)名称:吸顶灯 | 套 | 2
71 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W | 套 | 15
72 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W(4.6m长) | 套 | 5
73 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)(1)名称:象牙白亚克力成品灯具10W(6.3m长) | 套 | 3
74 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)(1)名称:4寸筒灯 | 套 | 39
75 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)(1)名称:线条灯 | m | 17.17
76 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
77 | 030411001008 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:PC (3)(3)规格:PC15 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 654.614
78 | 030411006006 | 接线盒 | (1)(1)名称:接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 56
79 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线 (2)(2)敷设方式:管内 | m | 1276.992
80 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线(CT) | m | 2786.229
分部分项工程量清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(2)敷设方式:线槽
81 | 030502012003 | 信息插座 | (1)(1)名称:单口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 10
82 | 030502012004 | 信息插座 | (1)(1)名称:双口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 47
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 109
84 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)枪式摄像机 | 台 | 4
85 | 030507013001 | 录像设备 | (1)16路硬盘录像机 (2)2个1TB硬盘 | 台/套 | 1
86 | 030506007004 | 视频系统设备 | (1)4K短焦投影仪 (2)投影幕布 | 台 | 1
火灾报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
87 | 030411001010 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KGB20 (4)(4)配置形式:明配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 87.49
88 | 030411004010 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:ZBN-BYJ (3)(3)规格:2×1.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 191.24
89 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)(1)名称:烟感 | 个 | 18
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
90 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN20 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 19.33
91 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)(1)材质、型号、规格:喷淋头DN20 | 个 | 5
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
门窗
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
装饰
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
安装工程
电气
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
弱电
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
火灾报警
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
喷淋
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001003 | 平面块料保护 | (1)地面 旧地毯保护 | m2 | 493
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702009001 | 过梁模板 |  | m2 | 0.48
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)3.6m以内 | m2 | 41.334
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
火灾报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
项目名称:公司本部13楼办公室修缮工程协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 29273
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 29273 | ——